5/2020-101301(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПРИМОРСКОГО КРАЯ Именем Российской Федерации 

 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А51-8438/2020

г. Владивосток

20 июля 2020 года

Арбитражный суд Приморского края в составе судьи Плехановой Н.А.,  

рассмотрев в судебном заседании дело по иску Фонда Приморского края  "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края"  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, дата государственной  регистрации: 25.12.2013, адрес: 690088, 

<

...>)  

к обществу с ограниченной ответственностью "Город Азия" (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>, дата государственной регистрации:  04.07.2011, адрес: 690002, 

<

...>, 400)  

об обязании произвести гарантийный ремонт, 

 Руководствуясь статьями 110, 167-171, 174, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, суд   

р е ш и л:

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Город Азия» в  течение 20 дней после вступления решения в законную силу выполнить  работы по устранению допущенных недостатков при капитальном ремонте  крыши многоквартирного дома № 89 по ул. Снеговой в г. Владивостоке, а  именно:  

 - для устранения нарушения герметичности примыканий крыши к  дымовым трубам, в местах сопряжения кровельного покрытия и дымовых  труб, кровельного покрытия и парапетов над лестничными клетками всех  подъездов демонтировать выполненные ранее узлы, в полном объеме  произвести устройство примыканий из листовой оцинкованной стали,  толщиной 0,5 мм. с полимерным покрытием – 79 кв. м. (позиции КС-2 №№  26-30);  

 - для замены намокшей изоляционной пленки и слоя чердачного  утеплителя в местах протекания атмосферной влаги по негерметичным  примыканиям кровельного покрытия к дымовым трубам и парапетам  произвести устройство нового слоя утеплителя со слоями пароизоляции  под утеплителем и над утеплителем в соответствии с проектом (позиции  по КС-2 №№ 53-55, 59-61) в объеме 40 кв. м., и утеплителя в объеме 6 куб.  м. (позиции по КС-2 №№ 56- 58);  

 - для устранения ослабления крепления профилированных листов,  коньков, отливов и примыканий, отсутствия некоторых саморезов  произвести дополнительное крепление покрытия кровли кровельными  саморезами с уплотнительными прокладками 4,8*35 мм. и 4,8*80 мм. в  объеме 780,85 кв. м. кровли с количеством саморезов 10% от всего объема  саморезов -5669/10 - 567 штук (позиция № 22 по КС-2 расценка «ТЕР 12- 01-023-01» только в части постановки креплений).  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Город  Азия» в пользу Фонда Приморского края "Фонд капитального ремонта  многоквартирных домов Приморского края" 6 000 рублей расходов по  уплате государственной пошлины по иску.  

Исполнительный лист выдается только по заявлению взыскателя  после вступления решения в законную силу.  

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд  Приморского края в течение месяца со дня его принятия в Пятый  

округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу. 

 Судья Плеханова Н.А. 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 26.05.2019 23:28:44

 Кому выдана Плеханова Наталья Александровна