1000010_2812465  

АРБИТРАЖНЫЙ СУД БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Народный бульвар, д.135, г. Белгород, 308000 

Тел./ факс (4722) 35-60-16, 32-85-38 Сайт: http://belgorod.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации резолютивная часть Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А08-702/2020

г. Белгород

21 декабря 2020 года

Арбитражный суд Белгородской области  

в составе судьи Ю.Ю. Дробышева 

при ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудиозаписи,  системы видео протоколирования секретарём судебного заседания ФИО1  

рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению Администрации  Прохоровского района (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к ООО "СК  Эталонстрой" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о понуждении к исполнению  обязательств  

при участии в судебном заседании: 

от истца: ФИО2 – представитель по доверенности 09.01.2020 г.;  от ответчика: не явился, извещен надлежащим образом.  

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Исковые требования Администрации Прохоровского района (ИНН 

<

***>,  

ОГРН 

<

***>) удовлетворить в части. 

Обязать ООО "СК Эталонстрой" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в  

месячный срок после вступления решения в законную силу исполнить гарантийные  

обязательства в рамках контракта № 0126300030218000022-0154950-02 от 23 мая 2018  

года, за счет собственных сил и средств устранить недостатки, возникшие в процессе  

эксплуатации объекта МБОУ «Призначенская СОШ», а именно: 

- переустановить пожарные люки на чердаке, предоставить сертификаты; - уложить кафель над раковиной в кабинете информатики; - перештукатурить крыльцо загрузочной пищеблока; - завершить ремонт слуховых приямков подвала с установкой навесов; 

- переложить тротуарную плитку на площадке перед входом в дошкольную группу;  

- установить просадку плитки вдоль здания;  

 отрегулировать водосточную систему; 

- предоставить противопожарный сертификат на вентилируемый фасад;  - устранить протекание кровли в дошкольной группе, актовом зале, спортивном  

зале; - устранить протекание навеса центрального входа; 

- заменить декоративные элементы вокруг столбов на подшивке навеса;  - заменить снегозадержатели на крыше;  

- переложить половую плитку в кабинете физики и коридоре;  - перекрасить эвакуационную лестницу в дошкольной группе;  - устранить пятна бетона на асфальте;  

- устранить затекание воды с крыши на крыльцо; - восстановить облицовочную плитку на крыльце; - восстановить ограждение на крыльце; - устранить протекание потолка в спортивном зале; - устранить протекание потолка в актовом зале; - устранить дефекты розеток в кабинете информатики; - устранить дефекты линолеума в кабинете химии; - восстановить работу вентиляции. В оставшейся части требований устроения недостатков отказать. 

Взыскать с ООО "СК Эталонстрой" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в  

доход федерального бюджета 6 000 руб. государственной пошлины.  Исполнительнее листы выдать после вступления решения в законную силу.  

Решение может быть обжаловано в месячный срок в Девятнадцатый арбитражный  

апелляционный суд через Арбитражный суд Белгородской области.  

Судья Ю.Ю. Дробышев