75_15154977  

Арбитражный суд Московской области 107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва http://asmo.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации 

 РЕШЕНИЕ 

(резолютивная часть)

Дело № А41-79262/22

22 января 2024 года

г.Москва

 

Арбитражный суд Московской области в составе: председательствующего судьи Г.А. Гарькушовой, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1  

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению ООО «Блеск-Сервис» к ООО «Талер» третье лицо: ООО «Королёв-сервис» об обязании устранить строительные недостатки 

При участии в судебном заседании представителей согласно протоколу  

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить.  

ООО "ТАЛЕР", ИНН 

<

***>, в течение 30 дней с даты вступления  

настоящего решения суда в законную силу безвозмездно устранить строительные недостатки  

в рамках гарантийного срока в следующих многоквартирных домах по следующим адресам:  

<

...> устранить:   Локальное разрушение плиточного покрытия основания крылец подъездов № 1-6;  

 Локальное проседание отмостки от цоколя здания с частичным провалом отмостки  возле приямков (общая длина проседания отмостки с провалами составляет 132,7 метров);  

 Локальные проседания, провалы и разрушение тротуарной плитки(брусчатки)  составляет 195,3 м2, общая площадь разрушения тротуарной плитки (брусчатки) составляет  98,8 м2);  

 Разрушение штукатурно-окрасочного слоя на стенах в подъезде № 4 в местах общего  пользования на 4 этаже, следы протечек в квартирах на последнем этаже;  

 Деформация покрытия подоконников в подъезде № 4 в местах общего пользования на  4 этаже;  

 Следы увлажнения стен подвального помещения (высолы, шелушение и отпадание  штукатурно-отделочного слоя;  

 Следы протечки на потолках и стенах входных групп (подъездов), вызванные  нарушением герметичности гидроизоляционного кровельного покрытия козырьков.  

<

...>  устранить:  

 Следы протечки через кровлю в местах общего пользования; 

 Локальные проседания, провалы тротуарной плитки (брусчатки) (общая площадь  проседания тротуарной плитки (брусчатки) составляет 69,8 м2, общая площадь  разрушения тротуарной плитки (брусчатки) составляет 27,2 м2  

<

...> устранить:   Локальное разрушение плиточного покрытия основания крылец подъезда № 1;  

 Следы протечек в квартире № 37; 

 Локальное отпадение штукатурно-шпаклевочного слоя декоративной архитектурной  полосы на фасаде здания;  

 Локальное проседание отмостки от цоколя здания с частичным провалом отмостки  возле приямков (общая длина проседания отмостки с провалами составляет 93 метра);  

 Локальное проседание, провалы и разрушения тротуарной плитки (брусчатки) по  периметру жилого дома и возле входных групп (общая площадь проседания тротуарной  плитки (брусчатки) составляет 177, 8 м2);  

 Течь с потолка в подъезде № 3 в местах общего пользования на 4 этаже и вздутие  штукатурного слоя;  

 Следы увлажнения стен подвального помещения (высолы, нарушение и отпадение  штукатурно-отделочного слоя.  

В случае неисполнения ООО "ТАЛЕР", ИНН 

<

***>, настоящего решения  в установленный срок, предоставить ООО "БЛЕСК-СЕРВИС", ИНН 

<

***>, право  осуществить действия по устранению строительных недостатков за счет ООО  "ТАЛЕР", ИНН 

<

***>.  

Взыскать с ООО "ТАЛЕР", ИНН 

<

***>, в пользу ООО "БЛЕСК- СЕРВИС", ИНН 

<

***>, расходы по уплате госпошлины в сумме 6.000 (шесть тысяч)  руб.  

Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в  месячный срок со дня его принятия.  

Судья Г.А.Гарькушова