44/2017-199914(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 443045, г.Самара, ул. Авроры,148, тел. (846) 226-56-17 Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (Резолютивная часть) 

12 сентября 2017 года Дело № А55-10533/2017  

Арбитражный суд Самарской области  

в составе Степановой И.К. 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Грязновой Е.В.  рассмотрев 06-12 сентября 2017 года в судебном заседании дело по заявлению  Новокуйбышевского муниципального предприятия "Пойменное"  

к Отделу надзорной деятельности г.о. Новокуйбышевск управления надзорной  деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по  Самарской области  

о признании частично недействительным предписания от 09.03.2017 № 12/1/1 при участии в заседании от заявителя - Бондарев Г.А. директор по паспорту от заинтересованного лица - не явился 

Руководствуясь ст. 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской  

Федерации, Р Е Ш И Л: 

 В признании недействительным предписания от 09.03.2017 № 12/1/1 в части  

необходимости устранения следующих нарушений: п. 2 Предписания - не выполнение  основной эвакуационной двери высотой 1,9 м; п. 3 Предписания - автоматическая  

пожарная сигнализация частично находится в нерабочем состоянии; п. 4 Предписания -  

отсутствие договора на проведение технического обслуживания автоматической пожарной  сигнализации; п. 5 Предписания - не оборудование электросветильников колпаками  

(рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника, отказать. 

 Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд,  г.Самара в течение месяца с даты принятия с направлением апелляционной жалобы через  

Арбитражный суд Самарской области. 

Судья / И.К. Степанова