10621_10834025  

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ

Дело № А53-14474/23

25 июля 2023 г.

г. Ростов-на-Дону

 

Арбитражный суд Ростовской области в составе судьи Абдулиной С.В.  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной  ответственностью "Трест" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью "Универсальный монтаж, наладка и  качество" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) об обязании  

 Руководствуясь статьями 110, 156, 176-170, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Обязать общество с ограниченной ответственностью "Универсальный монтаж,  наладка и качество" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в месячный срок со дня  вступления решения в законную силу устранить недостатки работ по договору подряда от  29.05.2019 № 07/05/2019, а именно:  

восстановить освещение светильников на столбе из алюминиевого сплава  анодированный с LED модулем, высота столба 1 м, IP65, 15 Вт, в количестве 1 штука,  установленные на левом берегу оз. Старый Дон;  

восстановить освещение светильников в районе детской площадки на опорах из  алюминиевого сплава анодированная, высота опоры 4 м, диаметр у основания 114 мм  SAL-4/D60, в количестве 8 штук, установленные на левом берегу оз. Старый Дон;  

восстановить освещение светильников в районе детской площадки на опорах из  алюминиевого сплава анодированная, высота 6 м, диаметр у основания 146 мм SAL-60H, в  количестве 5 штук, установленные на левом берегу оз. Старый дон;  

восстановить освещение светильников в районе пляжной зоны на опорах из  алюминиевого сплава анодированная, высота опоры 11,8 м, укрепленная, диаметр у  основания 176 мм SAL-11,8wzm, в количестве 6 штук, установленные на левом берегу оз.  Старый Дон;  

восстановить освещение светильников на спортивной площадке на опорах из  алюминиевого сплава анодированная, высота опоры 6м, диаметр у основания 146 мм  SAL-60H, в количестве 6 штук, установленные на левом берегу оз. Старый Дон;  

обеспечить стабильность работы системы освещения, путем проведения  диагностики линий электроосвещения, по результатам которой устранить причины  аварийного отключения.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Универсальный монтаж,  наладка и качество" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу общества с  ограниченной ответственностью "Трест" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 6000  руб. судебных расходов на оплату государственной пошлины.  

Решение суда по настоящему делу вступает в законную силу по истечении  месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае  подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в  законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной  инстанции.  

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в апелляционном  порядке в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты  принятия решения через суд, принявший решение.  

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в кассационном  порядке в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух месяцев со дня  вступления в законную силу решения через суд, принявший решение, при условии, что  оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд  апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи  апелляционной жалобы.  

 Судья Абдулина С. В. 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 01.03.2023 9:16:00

Кому выдана Абдулина Светлана Витальевна