АРБИТРАЖНЫЙ СУД КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ  248000, г. Калуга, ул. Ленина, д. 90; тел: 8 (4842) 505-902, 8-800-100-23-53; факс: 8 (4842) 599-457  

http://kaluga.arbitr.ru; е-mail: kaluga.info@arbitr.ru 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

Дело № А23-6437/2022

06 декабря 2022 года

г. Калуга

Арбитражный суд Калужской области в составе судьи Пашковой Е.А.,  

руководствуясь ст.ст. 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса  

Российской Федерации, 

РЕШИЛ:

удовлетворить иск полностью. 

обязать общество с ограниченной ответственностью "Ремстрой-40" в двухнедельный  

срок сроки после вступления решения суда в законную силу исполнить свои обязательства по контракту от  

08.09.2020 № 0137200001220003380, а именно: устранить следующие дефекты, выявленные в период  

гарантийных обязательств подрядчика: 

1. Не работают фонари по фасаду здания. Не работают осветительные приборы в количестве 8  

штук (уличное освещение); 

2. Выявлено отсутствие 1 штуки модуля видеодомофона и 1 шт. видеокамеры;  

3. Выявлено некачественное покрытие противоскользящей "литки на центральных проходах  

здания; 

4. На эвакуационных лестницах, отливах подоконников, облицовочных кассетах, козырьках  

происходит отслоение краски, проступает окисление металла (ржавчина); 

5. На эвакуационных дверях обнаружена коррозия из-за некачественного окраса. Происходит  

промерзание двери в зимний период времени; 6. Происходят непроизвольные постоянные сработки охранной сигнализации системы АПС; 7. В помещении бойлерной обнаружен неисправный циркуляционный насос 8. фирмы "Wilo typ top S25/10"; 

9. В помещении спортивного зала трещины на швах плит перекрытия потолка;  

10. В ходе эксплуатации происходит отслоение разметки для малоподвижной группы населения;  11. Не работает система вентиляции;  

12. На территории МБДОУ вследствие поставки некачественного посадочного материала  

большая часть деревьев не прижилась: 

13. Из-за дефектов планировки на прогулочных участках торчит георешетка, бетонные  

основания малых архитектурных форм выступают из грунта часть малых архитектурных форм не  

закреплены; 14. Не работают замки на дверях групп; 15. На окнах и отливах остатки краски и цемента; 

16. В ходе эксплуатации обнаружены протечки в группе № 7 из-за неисправного крана  

Маевского (спускной); 

17. В ходе осмотра малых архитектурных форм обнаружены некачественный заводской окрас,  

выступающие крепежные элементы, следы коррозии; 

18. Оборудование игровых площадок (МАФ) имеют многочисленные дефекты:  

 № 

МАФ, оборудование  

Ед. 

Месторасположение, кол-во 

Неисправность 

1 

Диван на чугунных 

ножках (по проекту)  

шт. 

Физ. площадка -7шт. 

Не закреплены 

 

1 гр.- 2 шт. 

Не закреплены 

 

2 гр. - 3 шт. 

Отслоение древесины,  потрескался лакокрасочный  

слой, не закреплены 

 

3 гр. 3 шт. 

Отсутствуют доски, не  закреплены  

 

4 гр. - 3 шт. 

Не закреплены 

 

5 гр. - 3 шт. 

Не закреплены 

 

6 гр. - 3 шт. 

Не закреплены 

 

7 гр. - 3 шт. 

Не закреплены 

 

8 гр. 3 шт. 

Не закреплены 

 

9 гр. - 2 шт. 

Сломана одна перекладина, не  закреплены  

 

10 гр.-2 шт. 

Не закреплены 

 

11 гр, - 3 шт. 

Не закреплены 

 

У центра входа - 4 шт. 

Не закреплены 

 

У хозблока - 5 шт. 

Не закреплены 

2 

Стол со скамьями без  навеса на металлических  

ножках (по проекту)  

шт. 

1 гр. - 1 шт. 

Отслоение краски, слоится  древесина  

 

2 гр. - 1 шт. 

Отслоение краски, слоится  древесина  

 

3 гр. - 1 шт. 

Отслоение краски 

 

4 гр. - 1 шт. 

Отслоение краски 

 

11 гр. - 1 шт. 

Отслоение краски 

 

6 гр. - 1 шт. 

Тип 2. Отслоение краски  

 

5 гр. — 1 шт. 

Тип 3. Отслоение краски  

 

7 гр. - 1 шт. 

Тип 3. Отслоение краски  

3 

Песочница (с крышкой)  (по проекту)  

шт. 

1 гр. - 1 шт. 

Отслоение краски, слоится  древесина, торчат шурупы,  сломаны крепления, торчит  георешетка, нет ручек, нет  заглушек  

 

2 гр. - 1 шт. 

Отслоение краски, торчат  шурупы  

 

3 гр. - 1 шт. 

Отслоение краски, торчат  шурупы  

 

4 гр. - 1 шт. 

Отслоение краски, слоится  древесина, торчат шурупы,  

сломаны крепления, торчит  георешетка  

 

5 гр. - 1 шт. 

Отслоение краски, торчат  шурупы, нет заглушек  

 

6 гр. - 1 шт. 

Отслоение краски, сломано  крепление, торчит георешетка,  

нет заглушек 

 

7 гр. - 1 шт. 

Отслоение краски 

 

8 гр. - 1 шт. 

Отслоение краски, нет заглушек  

 

9 гр. - 1 шт. 

Отслоение краски, нет  ручек, нет  заглушек  

 

10 гр. - 1 шт. 

Отслоение краски, нет ручек, нет  заглушек  

 

11 гр. - 1 шт. 

Отслоение фанеры, торчат  шурупы, нет ручек, нет заглушек  

4 

МФ 5.504 Веранда 4,  размеры  

10050x4040x2975 мм  

К-т 

1 гр. - 1 шт. 

Отслоение фанеры, оторваны  отделочные уголки, отслоение  краски  

 

2 гр. - 1 шт. 

Отслоение фанеры, оторваны  отделочные уголки, отслоение  краски  

 

3 гр. - 1 шт. 

Отслоение фанеры, оторваны  отделочные уголки, отслоение  краски  

 

4 гр. - 1 шт. 

Отслоение фанеры, оторваны  отделочные уголки, отслоение  краски  

 

5 гр. - 1 шт. 

Отслоение фанеры, оторваны  отделочные уголки, отслоение  краски  

 

6 гр. - 1 шт. 

Отслоение фанеры, оторваны  отделочные уголки, отслоение  краски  

 

7 гр. - 1 шт. 

Отслоение фанеры, оторваны  отделочные уголки, отслоение  краски, отсутствует облако  

 

8 гр. - 1 шт. 

Отслоение фанеры, оторваны  отделочные уголки, отслоение  краски  

 

9 гр. - 1 шт. 

Отслоение фанеры, оторваны  отделочные уголки, отслоение  краски  

 

10 гр. 1 шт. 

Отслоение фанеры, оторваны  отделочные уголки, отслоение  краски  

 

11 гр. - 1 шт. 

Отслоение фанеры, оторваны  отделочные уголки, отслоение  краски  

5 

Детская скамейка 

Черепаха 

К-т 

1 гр. - 1 шт. 

Отслоение краски 

 

2 гр. - 1 шт. 

Отслоение краски 

 

5 гр. - 1 шт. 

Отслоение краски, торчит  георешетка  

 

11 гр. - 1 шт. 

Отслоение краски 

6 

Спортивный комплекс 

055-3045 (брусья)  

шт. 

6 гр. - 1 шт. 

Вышла из земли часть 

бетонной конструкции, торчит  георешетка  

 

7 гр. 1 шт. 

Вышла из земли часть бетонной  конструкции  

7 

Игровой комплекс 

Вертолет ИКТСР-6.15  

шт. 

6 гр. - 1 шт. 

Отслоение краски 

 

9гр.-1 шт. 

Отслоение краски 

8 

Домик беседка Карета  

шт. 

7 гр. - 1 шт. 

Отслоение краски 

9 

Игровой комплекс 

Машинка ИКТСР-6.18  

шт. 

5 гр. - 1 шт. 

Отслоение краски 

 

8 гр. - 1 шт. 

Отслоение краски 

 

10 гр. - 1 шт. 

Отслоение краски 

10  

Домик беседка ДБСР-

1.10 

шт. 

4 гр. - 1 шт. 

Отслоение краски 

 

11 гр. - 1 шт. 

Огслоение краски 

11  

Игровой комплекс  Скутер ИКТСР-6.17  

шт. 

2 гр. - 1 шт. 

Отслоение краски 

12  

Детский спортивно-игровой элемент Змейка СОСР-1.47 

шт. 

5 гр. - 1 шт. 

Отслоение краски 

 

6 гр. - 1 шт. 

Отслоение краски 

 

7 гр. - 1 шт. 

Отслоение краски 

 

9 гр. - 1 шт. 

Отслоение краски 

 

10 гр. - 1 шт. 

Отслоение краски 

13  

Детский спортивно-игровой элемент COCP1.48 (цветок-мишень) 

шт. 

7гр. 

Отслоение краски, торчит  георешетка  

14  

Детская горка Конструктор 

шт. 

5 гр. - 1 шт. 

Отслоение краски 

 

6 гр. - 1 шт. 

Отслоение краски 

 

7 гр. - 1 шт. 

Отслоение краски 

 

8 гр. - 1 шт. 

Отслоение краски 

 

9 гр. - 1 шт. 

Отслоение краски 

15  

Датчик, температуры 

теплоносителя, 

К-т 

Бойлерная - 1 

Вскрыт 

 

погруженной ESMU, Danfoss 

 

16 

Урна 

шт. 

Территория - 46 

Не закреплены 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Ремстрой-40" в пользу  муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства города  Калуги" 6 000 руб. судебных расходов.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в  Двадцатый арбитражный апелляционный суд путем подачи апелляционной жалобы через  Арбитражный суд Калужской области.  

Судья Е.А. Пашкова