АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ул. Учебная, д. 51, 

<

...>; тел./факс 

<

***> / 53-02-05, http://omsk.arbitr.ru, http://my.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)  

город Омск № дела 14 октября 2025 года А46-552/2025  

Арбитражный суд Омской области в составе судьи Чекурды Е.А. 

при ведении протокола секретарем судебного заседания Токаревой К.И., рассмотрев в судебном заседании исковое заявление Бюджетного учреждения Омской области «Омскоблстройзаказчик» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «Глобал ГИС» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) об обязании устранить недостатки работ,  

при участии в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, Прокуратуры Омской области (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Большереченский детский сад» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>),  

в судебном заседании приняли участие:  

от истца – ФИО1 по доверенности от 09.01.2025 (паспорт гражданина РФ, диплом),  

от ответчика – ФИО2 по доверенности от 06.12.2024 (паспорт гражданина РФ, диплом),  

от Прокуратуры Омской области – ФИО3 (уд. № 385583), от иных третьих лиц – не явились, извещены,  

Руководствуясь статьями 49, 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

обязать общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «Глобал ГИС» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в течение 10 рабочих дней с момента вступления решения суда в законную силу безвозмездно устранить недостатки работ по контракту от 20.12.2021 № 24-2021/СМР, а именно:  

1. Не работает магнит на служебной входной двери. Восстановить работу считывающего устройства со стороны улицы;  

2. Не работает лифт, ввиду отсутствия подключения. Выполнить комплекс пусконаладочных работ по подъемно-транспортному оборудованию;  

3. Не соблюдены проектные решения в части размещения лестниц 3-го типа на расстоянии 2-х метров от стен здания, у которого они располагаются. Первая лестница 1620/1660 мм., вторая лестница 1530 мм., третья лестница 1150 мм. (расстояние от наружных стен). Провести расчет пожарных рисков. Выполнить устройство лестниц в соответствии с проектом (лист 5 Рабочей документации Архитектурные решения 009-19-09-06-АР);  

4. На ЛК в осях 8-13/К-И температура входящего теплоносителя не соответствует температурному графику. Провести ремонтно-восстановительные работы по приведению системы отопления в нормативное состояние, провести ревизию запорной аппаратуры теплового узла и лучей отопления;  

5. Проседание асфальтового покрытия на подъезде с восточной стороны здания (оси А-15). Устранить провал путем восстановления асфальтового покрытия;  

6. Система оперативного дистанционного контроля (далее - ОДК) не установлена, не подключена. Установить ОДК в соответствии с проектом (Рабочая документация Система оперативного дистанционного контроля 009-19-09-06-СОДК) и произвести подключение системы;  

7. Отсутствует 80% живой изгороди. Восстановить отсутствующую живую изгородь в соответствии с проектом (лист 6 Проектной документации. Раздел 2 009-19-09-06-ПЗУ);  

8. Проседание отмостки по периметру здания. Устранить проседание отмостки по периметру здания, восстановить ее целостность, исключить попадание воды под здание;  

9. Выцвели треугольники на фасадной плитке. Облезло лакокрасочное покрытие на 16 плитках. Восстановить внешний вид фасада здания в соответствии с проектной документацией;  

10. Отсутствуют штапики по одной стороне на 8 окнах. Дует у колонн холодный воздух. Установить недостающие штапики. Исключить поступление холодного воздуха в помещение через окно.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «Глобал ГИС» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу Бюджетного учреждения Омской области «Омскоблстройзаказчик» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 50 000 руб. расходов по уплате государственной пошлины.  

Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба, а в случае подачи апелляционной жалобы со дня принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Омской области в порядке апелляционного производства в Восьмой арбитражный апелляционный суд (644024, 

<

...> Октября, д. 42) в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме), а после проверки законности решения в апелляционном порядке также в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа (625010, 

<

...>) в течение двух месяцев со дня принятия (изготовления в полном объеме) постановления судом апелляционной инстанции.  

В случае обжалования решения в порядке апелляционного или кассационного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить соответственно на интернет-сайтах Восьмого арбитражного апелляционного суда: http://8aas.arbitr.ru и Арбитражного суда Западно-Сибирского округа: http://faszso.arbitr.ru.  

Информация о движении дела может быть получена путем использования сервиса «Картотека арбитражных дел» http://kad.arbitr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

Судья Е.А. Чекурда