АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ-ЧУВАШИИ 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Ленина, 4 

http://www.chuvashia.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е  резолютивная часть

Дело № А79-9850/2023

г. Чебоксары

23 апреля 2024 года

Арбитражный суд Чувашской Республики - Чувашии в составе судьи  Юрусовой Н.В.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем Шавгаевой С.В.,  рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску  

Администрации города Канаш Чувашской Республики, ОГРН: 

<

***>, ИНН:  

<

***>, 429330, г. Канаш, Чувашская Республика, ул. 30 лет Победы д. 24  

к обществу с ограниченной ответственностью "Сельмашстрой", ОГРН:  

<

***>, ИНН: 

<

***>, 429335, г. Канаш, Чувашская Республика,  ул. К.Маркса д. 3 А, этаж 2, пом. 229,  

об обязании устранить недостатки выполненных работ, без участия представителей сторон, 

руководствуясь статьями 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации,  

Р Е Ш И Л:

иск удовлетворить. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью "Сельмашстрой" в течение  четырех месяцев со дня вступления решения суда в законную силу в рамках  гарантийных обязательств устранить недостатки работ, выполненных по  муниципальному контракту от 16.06.2020 № 35 по объекту "Благоустройство  внутридворовых и придомовых территорий по адресу: 

<

...> Победы 

<

...>" , а именно:  

- устранить провалы мягкого покрытия спортивной площадки из резиновой  плитки (ориентир 6-7 ряд от дверной калитки 11-12 плитки площадью 1 кв.м.) путем  вскрытия (демонтажа) резиновой плитки в местах провала, трамбовки и правки  основания, замены резиновой плитки согласно Национальному стандарту РФ ГОСТ Р  58726-2019 "Покрытия полимерные и резиновые плиточные. Технические условия",  ГОСТ Р 52169-2012 "Оборудования и покрытия детских игровых площадок.  Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования", "Пошаговой  инструкции укладки резиновой плитки";  

- заменить резиновую плитку согласно ГОСТ Р 52169-2012 "Оборудования и  покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний.  Общие требования", "Пошаговой инструкции укладки резиновой плитки" в местах, где  швы между резиновыми плитками составляют от 1 до 2 см в ширину.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Сельмашстрой" в  доход федерального бюджета 6000 (Шесть тысяч) руб. государственной пошлины.   

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный  суд через Арбитражный суд Чувашской Республики-Чувашии в течение месяца с  момента его принятия.  

В таком же порядке решение может быть обжаловано в Арбитражный суд  Волго-Вятского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления  его в законную силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения  арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции  отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Судья Н.В. Юрусова