Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

ул. Мира, 27, г. Ханты-Мансийск, 628011, тел. (3467) 95-88-71, сайт http://www.hmao.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А75-8658/2017

21 сентября 2017 г.

г. Ханты-Мансийск

 

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в составе  судьи Гавриш С.А., при ведении протокола секретарем судебного заседания  ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по иску Департамента  имущественных и земельных отношений администрации города Нягани  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, дата государственной регистрации в качестве  юридического лица: 15.09.1994, место нахождения: 628181, Ханты-Мансийский  автономный округ - Югра, 

<

...>) к акционерному обществу  «Челябинский завод железобетонных изделий № 1» (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>, дата государственной регистрации в качестве юридического лица:  25.06.1996, место нахождения: 628181, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,  

<

...>, пом. 250) об обязании устранить недостатки жилого помещения,  руководствуясь статьями 9, 16, 64, 65, 71, 167, 168, 169, 170, 171, 176, 180, 181  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

исковые требования удовлетворить. 

Обязать акционерное общество «Челябинский завод железобетонных изделий № 1»  в течение одного месяца со дня вступления настоящего решения в законную силу за свой  счет устранить недостатки жилого помещения, расположенного по адресу:  Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

<

...>, путем совершения следующих действий:  

- произвести работы по устранению причин промерзания и образования плесени.  Работы произвести в соответствии с требованиями СП 50.13330.2012 (Тепловая защита  зданий);  

- произвести косметический ремонт с предварительной обработкой  антисептическими составами мест образования плесени. Работы выполнить  в соответствии с требованиями СНиП 3.04.01-87 (отделочные, штукатурные работы);  

- произвести работы по устранению причин протекания на балконе. Работы  произвести в соответствии с требованиями СП 50.13330.2012 (Тепловая защита зданий);  

- произвести работы по устранению причин промерзания окон. Работы выполнить  в соответствии с ГОСТ 30971-2012 (швы монтажные узлов примыканий оконных блоков  к стеновым проемам) и ГОСТ 30674-99 (установка оконных блоков).  

Обязать акционерное общество «Челябинский завод железобетонных изделий № 1»  в течение одного месяца со дня вступления настоящего решения в законную силу за свой  счет устранить недостатки жилого помещения, расположенного по адресу:  Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

<

...>, путем совершения следующих действий:  

- произвести косметический ремонт в местах подтеков с предварительной  обработкой антисептическими составами мест образования плесени. Работы выполнить  в соответствии с требованиями СНиП 3.04.01-87 (отделочные, штукатурные работы).  

Взыскать с акционерного общества «Челябинский завод железобетонных изделий   № 1»  в доход федерального бюджета государственную пошлину 12 000 рублей 00 копеек.  

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Восьмой арбитражный  апелляционный суд в течение одного месяца после принятия решения. Апелляционная  жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через суд, принявший  решение.  

Судья С.А. Гавриш