Арбитражный суд Московской области 

107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва 

http://asmo.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации 

 РЕШЕНИЕ 

(резолютивная часть)

Дело № А41-41572/18

г. Москва

03 июля 2018 г.

Арбитражный суд Московской области в составе: председательствующего судьи: А.В. Коваля, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1  

рассмотрел в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной  ответственностью «Строительная компания Инженерный центр» к обществу с  ограниченной ответственность «Промкомплект» об обязании исполнить обязательства по  договору поставки,  

Руководствуясь статьями 110, 167 –170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд   

Р Е Ш И Л:

Обязать ООО «Промкомплект» в срок не позднее 30-ти дней с даты вступления в  законную силу решения суда безвозмездно устранить на 69 (Шестидесяти девяти)  металлических технических дверных блоках, установленных на переходных балконах в  жилом доме, расположенном по ПОЧТОВОМУ адресу: 142715, Московская обл.,  Ленинский район, пос. совхоза им. Ленина, д. 25:  

 №  п/п  

Секция (Подъезд) 

Этаж 

Размер коробки/ полотна  

Открывание 

1. 

2 

17 

2340*1120/2090*1010  

правое 

2. 

16 

2400*1050/ 2010*950  

левое 

3. 

15 

2340*1120/ 2090*1120  

правое 

4. 

14 

2340*1120/2090*1010  

правое 

5. 

13 

2340*1120/2090*1120  

правое 

6. 

12 

2340*1120/2090*1010  

правое 

7. 

11 

2400*1050/2010*950  

левое 

8. 

10 

2400*1050/2010*950  

левое 

9. 

10 

2340*1120/2090*1010  

правое 

10.  

9 

2340*1120/2090*1010  

правое 

11.  

8 

2340*1120/2090*1010  

правое 

12.  

7 

2340*1120/2090*1010  

правое 

13.  

6 

2340*1120/2090*1010  

правое 

14.  

5 

2340*1120/2090*1010  

правое 

15.  

4 

2340*1120/2090*1010  

правое 

16.  

3 

2340*1120/2090*1010  

правое 

17.  

2 

2340*1120/2090*1010  

правое 

18.  

2 

2400*1050/2010*950  

левое 

19.  

3 

17 

2340*1120/2090*1010  

левое 

20.  

16 

2340*1120/2090*1010  

левое 

21.  

15 

2340*1120/2090*1010  

левое 

22.  

15 

2100*1050/2010*950  

правое 

23.  

14 

2340*1120/2090*1010  

левое 

24.  

13 

2340*1120/ 2090*1010  

левое 

25.  

12 

2340*1120/2090*1010  

левое 

26.  

11 

2340*1120/2090*1010  

левое 

27.  

10 

2340*1120/2090*1010  

левое 

28.  

9 

2340*1120/2090*1010  

левое 

29.  

8 

2100*1050/2010*950  

правое 

30.  

8 

2340*1120/2090*1010  

правое 

31.  

7 

2340*1120/2090*1010  

правое 

32.  

6 

2340*1120/2090*1010  

правое 

33.  

5 

2340*1120/2090*1010  

правое 

34.  

4 

2340*1120/2090*1010  

правое 

35.  

3 

2340*1120/2090* 1010  

правое 

36.  

2 

2340*1120/2090*1010  

правое 

37.  

4 

16 

2340*1120/2090*1010  

правое 

38.  

15 

2340*1120/2090*1010  

правое 

39.  

14 

2340*1120/2090*1010  

правое 

40.  

14 

2400*1050/2020*965  

левое 

41.  

13 

2340*1120/2030*1010  

правое 

42.  

12 

2340*1120/2030*1010  

правое 

43.  

11 

2340*1120/2090*1010  

правое 

44.  

10 

2340*1120/2090*1010  

правое 

45.  

9 

2340*1120/2090*1010  

правое 

46.  

8 

2340*1120/2090*1010  

правое 

47.  

7 

2340*1120/2090*1010  

правое 

48.  

6 

2340*1120/2090*1010  

правое 

49.  

5 

2370*1010/2090*950  

правое 

50.  

4 

2370*1010/2090*950  

правое 

51.  

i 

2370*1010/2090*950  

правое 

52.  

2 

2370*1010/2090*950  

правое 

52.  

6 

17 

2400*1050/2010*950  

левое 

54.  

14 

2400*1050/2010*950  

левое 

55.  

13 

2400*1050/2010*950  

левое 

56.  

13 

2400*1050/2010*950  

левое 

57.  

11 

2400*1050/2010*950  

левое 

58.

2 

2400*1050/2010*950  

правое 

59.  

7 

2 

2400*1050/2010*950  

правое 

60.

2400*1050/2010*950  

правое 

61.  

7 

2400*1050/2010*950  

правое 

62.  

8 

2400*1050/2010*950  

правое 

63.  

8 

2400*1050/2010*950  

правое 

64.  

9 

2400*1050/2010*950  

правое 

65.  

10 

2400*1050/2010*950  

правое 

66.  

11 

2400*1050/2010*950  

правое 

67.  

12 

2400*1050/2010*950  

правое 

68.  

13 

2400*1050/ 2010*950  

правое 

69.  

17 

2400*1050/2010*950  

правое 

недостатки по качеству (дефекты) металлических технических дверных блоков по  

договору поставки № 03-12-15 от 01.12.2015 года, а именно: 

- устранить перекосы, неплотности притвора, неудовлетворительное действие  

дверных приборов; - закрепить расшатавшиеся навесы; 

- заменить петли на накладные подшипниковые или другие петли с возможностью  регулировки в разных плоскостях;  

- устранить провисание дверных полотен; заменить уплотняющие прокладки из профилированной резины, губчатой резины; - устранить отслоение фетра; удалить ржавчину с поверхности дверных полотен и дверных коробок; 

нанести на дверные полотна и дверные коробки стойкие к температурно- влажностным эксплуатационным воздействиям защитные лакокрасочные покрытия,  обеспечивающие прочность сцепления (адгезию) с отделываемой поверхностью не ниже  2-го балла по методу решетчатых надрезов по ГОСТ 15 140,  

недостатки по качеству (дефекты) строительно-монтажных работ по установке  металлических технических дверных блоков по договору № 1-16-12 от 16.12.2015 года, а  именно:  

- надежно закрепить дверные блоки в откосах проемов стеновых конструкций; - устранить не прямоугольность дверных деталей; 

заделать плотно и герметично по всему периметру дверных блоков монтажные  зазоры между дверными блоками и откосами проемов стеновых конструкций с расчетом  на выдерживание климатических нагрузок снаружи и условий эксплуатации внутри  помещений.  

Присудить денежную компенсацию (судебную неустойку) на случай не исполнения  судебного акта в течение 30 (Тридцати) дней с момента вступления решения суда в  законную силу в размере 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) руб. 00 коп.  

Взыскать с ООО «Промкомплект» расходы на проведение технического  обследования металлических дверных блоков в размере 25 000 (Двадцать пять тысяч) руб.  00 коп., расходы на оказание услуг представителем в размере 70 000 руб. и расходы по  уплате государственной пошлины в размере 12 000 руб.  

Взыскать с ООО «Промкомплект» в пользу автономной некоммерческой  организации «Бюро судебных экспертиз» 18 000 руб. оплаты за проведение судебной  экспертизы.  

В удовлетворении остальной части иска отказать. 

Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в  месячный срок со дня его принятия.  

 Судья А.В. Коваль