АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

664025, г. Иркутск, бульвар Гагарина, д. 70, тел. (3952)24-12-96; факс (3952) 24-15-99 

дополнительное здание суда: ул. Дзержинского, д. 36А, тел. (3952) 261-709; факс: (3952) 261-761 

 http://www.irkutsk.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

г. Иркутск  «25» октября 2024 года Дело № А19-17280/2024  

Арбитражный суд Иркутской области в составе судьи Коломиновой Н.Ю.,  рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску отдела капитального  строительства администрации муниципального образования "Боханский район"  Иркутской области (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, адрес: 669311, 

<

...> зд. 79) к обществу с ограниченной  ответственностью "С-ЦЕНТР" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, адрес: 664009,  

<

...>) об обязании устранить недостатки  работ  

руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

исковые требования удовлетворить. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью "С-ЦЕНТР" (ОГРН:  

<

***>, ИНН: 

<

***>, адрес: 664009, 

<

...>) в течение месяца со дня вступления решения суда по настоящему делу в  законную силу устранить недостатки работ, выполненных по контракту № Ф.2018.412277  от 03.09.2018, выявленные в ходе технических осмотров от 23 января 2024 г. № 1 1, 06  мая 2024 г. № 12, 23 апреля 2024 г. б/н и уточненных в ходе осмотра технического  состояния здания согласно акту от 18.10.2024 г. № 13, а именно  

1. В спортивном зале произошло отхождение оконных откосов - 4 (справа от  главного входа в спортивный зал: 1, 3, 8 окно; слева от главного входа в спортивный зал:  8 окно)  

2. В спортивном зале в зимний период времени наблюдается низкая температура от  

5 до 18 градусов, что не соответствует СанПин допустимая температура воздуха в  

спортивном зале от 18-20 градусов. 

3. В спортивном зале при открытии не закрывается окно слева 1 окно от главного  

входа в спортивный зал. 

4. В актовом зале в зимний период времени наблюдается низкая температура от 5 до  

18 градусов, что не соответствует СанПин допустимая температура воздуха в спортивном  

зале от 18-24 градусов. 5. Не отрывается входная дверь слева от главного входа в здание Дома Культуры. 

6. Образовались трещины в стене на лестничной площадке справа от главного входа  

в здание Дома Культуры на 1 этаже. 7.Образовалась трещина в гримерной комнате. 8.Произошло проседание пола в актовом зале перед сценой. 

9.Происходит нарушение целостности ковролина в актовом зале: перед сценой;  

посередине зрительного зала на 8, 9, 10 рядах. 

10.Образовались трещины на стенах в актовом зале над запасным выходом в углу от  

верхнего откоса дверного проема до потолка, в углу слева от входа с фойе верхнего  

откоса дверного проема до потолка. 

11.Образовались трещины на стене в туалетной комнате на первом этаже справа от  

запасного выхода. 

12.Отхождение краски на стене, в следствии намокания стены в спортивном зале  

справа и слева от главного входа в спортивный зал в углах под потолком, имеются следы  

потеков. 

13.Отхождение краски на стене, в следствии намокания стены в спортивном зале  

под потолком над инвентарной комнатой. 

14.Отхождение облицовочной плитки перед главным входом в здание Дома  

Культуры, а также слева от главного входа. 15. Отхождение облицовочной плитки перед служебным входом. 16. По всему периметру здания Дома культуры происходит обвал отмостки. 

17. На крыше здания над помещением хореографического класса сорвало  

кровельный профнастил. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "СПЕЦСТРОЙ-38" (ИНН:  

3849072586) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере  

6 000 руб. 

Решение может быть обжаловано в Четвертый арбитражный апелляционный суд  

через Арбитражный суд Иркутской области в течение одного месяца со дня его принятия.  

Судья Н.Ю. Коломинова