АРБИТРАЖНЫЙ СУД СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А63-3736/2018

г. Ставрополь

20 августа 2018 года

Арбитражный суд Ставропольского края в составе судьи Тлябичевой З.Р., при  

ведении протокола судебного заседания помощником судьи Кирьяновой Т.И., рассмотрев  

дело по исковому заявлению 

комитета градостроительства администрации города Ставрополя, г. Ставрополь,  

ОГРН 1052600294064, ИНН 2634064833, 

к закрытому акционерному обществу «Завод стеновых материалов и керамзита», с.  

Верхнерусское, ОГРН 1022603023277, ИНН 2623000323, 

об обязании устранить недостатки выполненных работ, зафиксированных актом  

комиссионного осмотра от 28.12.2017, в рамках исполнения гарантийных обязательств по  

муниципальному контракту от 04.12.2014 № 22, а именно: 

- привести систему видеонаблюдения, установленную в учреждении, в соответствие  требованиям антитеррористической безопасности;  

- устранить нарушение работоспособности в вентиляционной системе; 

- устранить образование трещин в помещениях детского сада (физкультурный зал,  медицинский блок, кабинет педагога-психолога, кабинет заведующего, кабинет  заместителя заведующего по АХЧ, практически во всех групповых помещениях);  

- устранить причины прорыва труб подводов к радиаторам в помещениях детского  сада, возникшие в результате некачественной опресовки труб;  

- устранить выступившие мокрые разводы на стенах; 

- устранить неисправность запорной арматуры для перекрывания горячей воды;  - устранить образовавшуюся на стенах плесень;  

- устранить причины возникновения гидроудара в помещении бассейна, путем  установки бойпаса;  

- заменить неисправный регулятор давления в теплоузле;  - образование трещин с отслоением краски на потолках;  

- устранить замокание наружных и внутренних стен, а также образовавшуюся  плесень на стенах в гладильном и подсобном помещениях;  

- устранить протекание желоба; 

- устранить просадку чернозема по периметру с правой стороны от центрального  входа на территории ДОУ;  

- устранить проседание асфальтобетонного покрытия около эвакуационной  

лестницы из 8 группы; 

- заменить на окне, расположенном в чердачном помещении, вышедшее из строя  

запорное устройство; 

- устранить недостатки окна, расположенного на крыше над группой № 4  

(самопроизвольное открывание окна при ветре, запорное устройство вышло из строя). 

Руководствуясь статьями 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса  

Российской Федерации, суд  РЕШИЛ: исковые требования удовлетворить. 

Обязать закрытое акционерное общество «Завод стеновых материалов и  

керамзита», с. Верхнерусское, ОГРН 1022603023277, ИНН 2623000323, устранить  

недостатки выполненных работ, зафиксированных актом комиссионного осмотра от  

28.12.2017, в рамках исполнения гарантийных обязательств по муниципальному контракту  

от 04.12.2014 № 22, а именно: 

- привести систему видеонаблюдения, установленную в учреждении, в  

соответствие требованиям антитеррористической безопасности; 

- устранить нарушение работоспособности в вентиляционной системе; 

- устранить образование трещин в помещениях детского сада (физкультурный зал,  

медицинский блок, кабинет педагога-психолога, кабинет заведующего, кабинет  

заместителя заведующего по АХЧ, практически во всех групповых помещениях); 

- устранить причины прорыва труб подводов к радиаторам в помещениях детского  

сада, возникшие в результате некачественной опресовки труб; - устранить выступившие мокрые разводы на стенах; - устранить неисправность запорной арматуры для перекрывания горячей воды; - устранить образовавшуюся на стенах плесень; 

- устранить причины возникновения гидроудара в помещении бассейна, путем  

установки бойпаса; - заменить неисправный регулятор давления в теплоузле; 

- образование трещин с отслоением краски на потолках;  

- устранить замокание наружных и внутренних стен, а также образовавшуюся  

плесень на стенах в гладильном и подсобном помещениях; - устранить протекание желоба; 

- устранить просадку чернозема по периметру с правой стороны от центрального  

входа на территории ДОУ; 

- устранить проседание асфальтобетонного покрытия около эвакуационной  

лестницы из 8 группы;  

- заменить на окне, расположенном в чердачном помещении, вышедшее из строя  запорное устройство;  

- устранить недостатки окна, расположенного на крыше над группой № 4  (самопроизвольное открывание окна при ветре, запорное устройство вышло из строя).  

Взыскать с закрытого акционерного общества «Завод стеновых материалов и  керамзита», с. Верхнерусское, ОГРН 1022603023277, ИНН 2623000323, в доход  федерального бюджета государственную пошлину в размере 6 000 руб.  

Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу.  

Решение суда может быть обжаловано через Арбитражный суд Ставропольского  края в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его  принятия (изготовления в полном объеме) и в Арбитражный суд Северо-Кавказского  округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда  апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении  пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Судья З.Р. Тлябичева