100383_4053673 

 

Арбитражный суд Пермского края Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

город Пермь  27.10.2022 года Дело № А50-18433/22  

Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Саксоновой А.Н., при ведении  протокола секретарем судебного заседания ФИО1,  

рассмотрел в открытом судебном заседании дело по иску Управления Федеральной  службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по  Пермскому краю (Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю, ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в лице Центрального территориального отдела  

к Индивидуальному предпринимателю ФИО2 ФИО3 (ОГРНИП  319595800046457, ИНН 

<

***>)  

о возложении обязанности по устранению нарушений законодательства. 

Руководствуясь ст.ст. 110, 112, 167-170, 176, 180, 181 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Пермского края  

РЕШИЛ:

иск удовлетворить. 

Возложить на индивидуального предпринимателя ФИО2 ФИО3  (ОГРНИП 319595800046457, ИНН 

<

***>) обязанность по устранению нарушения  требований санитарного законодательства в срок до 16 января 2023 года, а именно:  

обеспечить оборудование системы вентиляции производственных помещений  предприятия общественного питания «Шаурма Араби» по адресу: 

<

...> соответствии с требованиями п. 2.11 СанПиН  2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации  общественного питания населения», п. 127 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских  поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению,  атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных,  общественных помещений, организации и проведению санитарно-эпидемиологических  (профилактических) мероприятий», п. 10.5 СП 60.13330.2016 Свод правил. Отопление,  вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная реакция СНиП 41-01-2003  согласно которому: Выбросы из систем местных отсосов вредных веществ следует  размещать на высоте не менее 2 м над кровлей более высокой части здания, если  расстояние до ее выступа менее Юм, выбросы пылегазовоздушной смеси в атмосферу из  систем вентиляции производственных помещений следует размещать по расчету или на  расстоянии от приемных устройств для наружного воздуха не менее 10 м по горизонтали  или на 6 м по вертикали при горизонтальном расстоянии менее 10 м.  

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2 ФИО3  (ОГРНИП 319595800046457, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета  государственную пошлину в размере 6 000 руб.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в  Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня изготовления в  полном объеме через Арбитражный суд Пермского края.  

Судья А.Н. Саксонова  

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначейство Дата 17.12.2021 5:07:12 

 Кому выдана САКСОНОВА АЛЛА НИКОЛАЕВНА