АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ  

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А45-23881/2024

г. Новосибирск

03 декабря 2024 года

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Рубекиной И.А., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Сакс А.В., рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Детская городская клиническая больница № 1"(ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>), г. Новосибирск  

к Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Новосибирской области Отдел по надзорной деятельности и профилактической работы по г.Новосибирску (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>), г. Новосибирск  

о признании незаконным решения 

Руководствуясь статьями 167-171, 176, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

решил:

Признать незаконным решение начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Новосибирску УНДиПР ГУ МЧС России по Новосибирской области ФИО1 от 02.07.2024 об отказе в удовлетворении ходатайства о продлении срока исполнения предписания от 14.12.2023 № 2311/002-54/1657- П/ПВП.  

Обязать заинтересованное лицо устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя путем повторного рассмотрения заявления о продлении срока исполнения предписания:  

- в части проведения работ по установлению свободного открывания внутри без ключа запоров(замков) на дверях эвакуационных выходов (на дверях эвакуационных выходов, ведущих со 2 и 3 этажей в лестничные клетки, а также на двери ведущего с холла  

1-го этажа непосредственно наружу, проведению работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров, в местах пересечения противопожарных преград (склад № 5, подвальный этаж) до 31.12.2024 (пункты 6, 11 предписания);  

- в части оборудования противопожарной дверью 2-го типа выходы на кровлю, выделить противопожарными преградами (противопожарными дверьми) помещения складского назначения на поэтажном плане № 16,18,26,28,39,44, обеспечить открывание по направлению выхода из здания двери расположенной на путях эвакуации (двери, расположенной на 1 этаже здания, около помещения № 6, приемное отделение, оборудовано противопожарной дверью 1-го типа электрощитовой в подвальном помещении до 01.07.2025 (пункты 12, 13, 14, 17 предписания).  

Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его принятия.  

Арбитражный суд разъясняет лицам, участвующим в деле, что настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством размещения на официальном сайте суда в сети "Интернет" в соответствии со статьей 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  

Судья И.А. Рубекина