37/2023-204077(1) 

 

Арбитражный суд Тамбовской области 392020, г. Тамбов, ул. Пензенская, д. 67/12  http://tambov.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А64-5298/2019

г. Тамбов

15 февраля 2023 года

Арбитражный суд Тамбовской области в составе судьи Истомина А.В.  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску муниципального казенного учреждения «Инвестиционно - строительный центр 

г. Тамбова «Инвестор» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к  

акционерному обществу «Агентство по ипотечному и жилищному кредитованию  

Тамбовской области» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о понуждении к устранению недостатков выполненных работ третьи лица: МАОУ СОШ № 1 «Школа Сколково-Тамбов», АО «Внешстроимпорт», ООО «Звезда-2» 

Руководствуясь ст.ст. 49, 102, 110, 112, 167-174 АПК РФ, Арбитражный суд,  

РЕШИЛ:

1. Исковые требования муниципального казенного учреждения «Инвестиционно -  

строительный центр г. Тамбова «Инвестор» удовлетворить. 

Обязать акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному  

кредитованию Тамбовской области» в течение 30 календарных дней с момента  

вступления решения в законную силу устранить дефекты отмостки вдоль корпусов № 1-9  

объекта «Образовательный комплекс «Школа Сколково — Тамбов», а именно: 1) дефекты отмостки вдоль корпуса № 1: 

 - просадка отмостки площадью 3 кв.м. близ одного из приямков корпуса № 1;   - провал площадью 0,5 кв.м;  

 - провал отмостки близ входа в подвал корпуса № 1 площадью 2 кв.м;   - восстановление шурфа площадью 2 кв.м. близ входа в подвал корпуса № 1;  

 - разрушение асфальтового покрытия площадью 5 кв.м. между входом в корпус  

 № 1 и входом в подвал корпуса № 1; 2) дефекты отмостки вдоль корпуса № 2: 

- восстановление шурфа площадью 3 кв.м. между приямками корпуса № 2;   - просадка отмостки площадью 2 кв.м. у одного из приямков корпуса № 2;   - провал площадью 4 кв.м. близ входа в подвал корпуса № 2;  

 - восстановление шурфа площадью 3 кв.м. между входом в корпус № 2 и углом  

корпусов № 2 и № 7; 3) дефекты отмостки вдоль корпуса № 3; 

15 февраля 2023 года 

 - разрушение асфальтового покрытия площадью 4 кв.м около одного из приямков  

корпуса № 3; 

 - провал площадью 1 кв.м. между углом корпуса № 3 и одним из приямков корпуса  

 № 3;  - провал площадью 4 кв.м. вдоль стены корпуса № 3;  - провал площадью 3 кв.м. близ входа в подвал корпуса № 3; 

 - восстановление шурфа площадью 3 кв.м. между входом в подвал корпуса № 3 и  

входом в корпус № 3; 4) дефекты отмостки вдоль корпуса № 4: 

 - три провала округлой формы, совокупной площадью 0,5 кв.м., расположенные  

между приямками корпуса № 4; 

 - просадка площадью 2 кв.м. около одного из приямков корпуса № 4;  

 - восстановление шурфа площадью 1 кв.м. между одним из приямков корпуса № 4  

и углом корпуса № 4;  - просадка площадью 2 кв.м. вдоль стены корпуса № 4; 

- провалы площадью 0,5 кв.м. и 2 кв.м. у входа в подвал корпуса № 4;  

 - просадки площадью 2 кв.м. и 0,5 кв.м. между входом в подвал корпуса № 4 и  

входом в корпус № 4; 5) дефекты отмостки вдоль корпуса № 5: 

 - провал площадью 3 кв.м. близ одного из приямков корпуса № 5, расположенного  

вблизи примыкания корпуса № 5 к корпусу № 7; 

 - разрушение асфальтового покрытия площадью 5 кв. м вблизи входа в корпус № 5;   - провал площадью 4 кв.м. около приямка корпуса № 5, расположенного вблизи  

центрального входа с пандусом для маломобильных групп населения:  

 - восстановление шурфа площадью 2 кв.м. вдоль стены корпуса № 5 с центральным  

входом с пандусом для маломобильных групп населения; 

 - просадка отмостки площадью 2 кв.м. вдоль стены корпуса № 5 с центральным  

входом с пандусом для маломобильных групп населения; 6) дефекты отмостки вдоль корпуса № 6:  - просадка отмостки площадью 1 кв.м. вдоль стены корпуса № 6; 

 - восстановление шурфа площадью 2 кв. м около одного из приямков корпуса № 6;  7) дефекты отмостки вдоль корпуса № 7:  

 - провал отмостки площадью 3 кв.м. вдоль стены корпуса № 7;  

 - восстановление шурфа площадью 4 кв.м. около вентиляционной шахты корпуса  

 № 7;  - провал отмостки площадью 2 кв.м. вблизи входа в пищеблок (корпус № 7); 

 - восстановление шурфа площадью 2 кв.м., расположенного вблизи входа в  

пищеблок (корпус № 7); 8) дефекты отмостки вдоль корпуса № 8: 

 - просадка отмостки площадью 2 кв.м. вблизи примыкания корпуса № 8 и корпуса  

 № 9;  - восстановление шурфа площадью 2 кв.м. между приямками корпуса № 3; 9) дефекты отмостки вдоль корпуса № 9:  - восстановление шурфов площадью 3 кв.м и 2 кв.м. вдоль стены корпуса № 9; 

 - контруклон плитки у входа в корпус № 9 площадью 8 кв. м (перекладка  

керамогранитной плитки);  - просадка отмостки площадью 13 кв.м. вблизи входа в корпус № 9. 10) дефекты отмостки на углах корпусов № 3 и № 7: 

- просадка отмостки площадью 7 кв.м. на углу корпусов № 3 и № 7, оканчивающая  

около одного из приямков корпуса № 7; 

 - просадка отмостки площадью 12 кв.м. вдоль внутреннего угла корпусов № 3 и   № 7, продолжаяющая вдоль стены корпуса № 8, вдоль одного из приямков корпуса № 8 и  входа в корпус № 8;  

11) дефект отмостки на углах корпусов № 4 и № 8: 

 - просадка отмостки площадью 10 кв.м. вдоль внутреннего угла корпусов № 4 и № 8  до входа в корпус № 8.  

2. Взыскать с акционерного общества «Агентство по ипотечному и жилищному  кредитованию Тамбовской области» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход  федерального бюджета государственную пошлину в размере 6 000 руб.  

3. После вступления решения в законную силу исполнительный лист выдать истцу  (по заявлению) и налоговому органу.  

4. Направить решение лицам, участвующим в деле, при поступлении заявления об  этом.  

5. Решение арбитражного суда вступает в законную силу по истечении месячного  срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи  апелляционной жалобы, решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в  законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной  инстанции.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в  Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд, находящийся по адресу: 

<

...>, через Арбитражный суд Тамбовской области.  

Судья А.В. Истомин 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 04.02.2022 8:22:00

Кому выдана ИСТОМИН АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ