АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р Е Ш Е Н И Е 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ 

г. Воронеж 

«25» апреля 2024 г. Дело № А14-413/2024  

Арбитражный суд Воронежской области в составе судьи Кострюковой И.В.,  

при ведении протокола судебного заседания судьей Кострюковой И.В. (с согласия  участников процесса)  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего  образования «Воронежский государственный технический университет», г. Воронеж  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

к Обществу с ограниченной ответственностью «ПСМК», г. Воронеж (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>)  

об обязании устранить недостатки выполненных работ Руководствуясь статьями 167-170 АПК РФ, арбитражный суд 

РЕШИЛ:

Обязать общество с ограниченной ответственностью «ПСМК», г. Воронеж (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в течение 30 дней с момента вступления в силу решения  Арбитражного суда Воронежской области безвозмездно устранить выявленные недостатки  по контракту № 35 от 05.06.2020 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту:  «Капитальный ремонт общежития ВГТУ № 6 по адресу: 

<

...>» и контракту № 74 от 22.12.2020 на выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт  общежития ВГТУ № 6 по адресу: 

<

...> (Дополнительные  работы)», указанные в акте об обнаруженных недостатках в выполненных работах от  18.09.2023, а именно:  

- затекания в помещениях кухонь, вызванные негерметичностью системы  канализации в санузлах на этажах: 8,5 эт.; 7.5 эт.; 7 эт.; 6 эт.; 5 эт.; 3,5 эт.; 2,5 эт.; 1.5 эт.;  цокольный этаж;  

- затекания в помещении холла поэтажных секций, вызванные негерметичностью  гидроизоляции помещений душевых: 6 эт.; 5.5 эт.; 5 эт.; 4,5 эт.; 4 эт.; 3,5 эт.; 2,5 эт.; 1.5 эт.;  цокольный этаж;  

- негерметичность гидроизоляции в помещениях душевых, расположенных на этажах:  1,5 эт.; 2 эт.; 3.5 эт.;  

- негерметичность системы канализации в помещениях санузла, расположенных на  этажах: 1,5 эт.; 3.5 эт.;  

- заменить перегоревшие светильники в помещении кухонь и коридоров в количестве  17 штук.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ПСМК», г. Воронеж (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу федерального государственного бюджетного  образовательного учреждения высшего образования «Воронежский государственный  технический университет», г. Воронеж (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 6 000 руб.  расходов по госпошлине.  

Решение может быть обжаловано в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд  в течение месяца после его принятия через суд, вынесший судебный акт.  

Судья И.В. Кострюкова