АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

 

08 июля 2024 года

 

Дело № А33-22154/2023

Красноярск

 

Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании 24 июня 2024 года.

В полном объёме решение изготовлено 08 июля 2024 года.

 

Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Тимергалеевой О.С., рассмотрев в судебном заседании дело по иску Управления земельно-имущественных отношений и градостроительства администрации Минусинского района (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к государственному предприятию Красноярского края «Центр развития коммунального комплекса» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) об обязании обеспечить надлежащее техническое функционирование, обслуживание и содержание в исправном состоянии пожарных гидрантов,

с привлечением третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора:

- администрации города Минусинска,

в присутствии:

от истца (посредством сервиса «Онлайн-заседания» информационной системы  «Картотека арбитражных дел»): ФИО1, представителя по доверенности от 14.09.2023, личность установлена паспортом.

от ответчика (после перерыва – 24.06.2024): ФИО2, представителя по доверенности от 11.12.2023, личность установлена паспортом, в подтверждение наличия высшего юридического образования представлен диплом,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Наумкиной С.А., 

 

установил:

Управление земельно-имущественных отношений и градостроительства администрации Минусинского района (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском к государственному предприятию Красноярского края «Центр развития коммунального комплекса» (далее – ответчик) об обязании обеспечить надлежащее техническое функционирование, обслуживание и содержание в исправном состоянии пожарных гидрантов, находящихся на водопроводных сетях, расположенных на территории Минусинского района на безвозмездной основе в рамках концессионного соглашения №50 согласно Справочника наружного противопожарного водоснабжения Минусинского района; об осуществлении проверки пожарных гидрантов в соответствии с законодательством РФ 2 раза в год (весной и осенью).

Определением от 14.08.2023 исковое заявление принято к производству суда.

В предварительном судебном заседании 18.09.2023 на основании статьи 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, пункта 27 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20.12.2006 № 65 «О подготовке дела к судебному разбирательству» суд определил: окончить подготовку дела к судебному разбирательству, завершить предварительное судебное заседание, продолжить рассмотрение настоящего дела в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции, о чем вынесено протокольное определение.

Определением от 27.03.2024 к участию в деле в  качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена администрация города Минусинска.

В судебном заседании 16.05.2024 суд, руководствуясь статьёй 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, принял уточнения исковых требований. Спор рассматривается с учётом произведенных изменений.

При рассмотрении дела установлены следующие, имеющие значение для рассмотрения спора, обстоятельства.

Между муниципальным образованием Минусинский район Красноярского края (концедент), государственный предприятием Красноярского края «Центр развития коммунального комплекса» (концессионер) и субъектом Российской Федерации – Красноярский край заключено концессионное соглашение в отношении централизованной системы водоснабжения и водоотведения  на территории муниципального образования Минусинский район Красноярского края от 25.12.2020 № 50, в соответствии  с пунктом 1.1. которого концессионер обязуется за свой счет в порядке, в сроки и на условиях, установленных настоящим соглашением:

а) реконструировать и осуществить ввод в эксплуатацию недвижимого имущества, входящего в объект  соглашения, состав и описание которого приведены в разделе 2 соглашения, право собственности на которое принадлежит конценденту;

б) осуществлять водоснабжение и водоотведение потребителей с использованием объекта соглашения (имущества, принадлежащего концеденту на праве собственности) и имущества, образующего единое целое с объектом соглашения и (или) предназначенного для использования в целях создания  условий осуществления  концессионером деятельности, предусмотренной предметом настоящего соглашения, а концедент обязуется предоставить концессионеру на срок, установленный настоящим соглашением, права владения и пользования объектом соглашения для осуществления указанной деятельности. 

Концессионная плата по соглашению не предусмотрена.

Недвижимое имущество предоставляется с целью обеспечения населения   водоснабжением и водоотведением.

Согласно пункту 2.1. соглашения объектом соглашения является централизованная система водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования Минусинский район ее отдельные объекты, предназначенные для осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1. соглашения и принадлежащие концеденту на праве собственности.

В пункте 2.2. соглашения предусмотрено, что состав и  описание объектов имущества в составе объекта соглашения, в том числе технико-экономические показателе передаваемого имущества, приведены в приложениях №№ 1, 2 и 10 к настоящему соглашению.

В соответствии с пунктом 2.4. соглашения существующие на момент заключения соглашения объекты  имущества в составе объекта соглашения передаются концедентом концессионеру в соответствии  с разделом 4 настоящего соглашения по подписываемому концедентом и концессионером акту приема-передаче по форме приложения № 2 к соглашению.

В силу пункта 3.1. соглашения настоящее соглашение вступает в силу с даты его подписания сторонами; срок действия соглашения – 10 лет с даты подписания сторонами.

В соответствии с пунктом 5.13. соглашения концессионер обязан поддерживать объект соглашения в исправном состоянии, производить за свой счет текущий и капитальный ремонт, нести расходы на содержание объекта соглашения в течение всего срока действия соглашения в объеме, сроки и порядке, установленные законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами.

Постановлением администрации Минусинского района от 27.04.2016  № 277-п утверждено положение о районной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Постановлением администрации Минусинского района от 15.03.2021 № 201-п ГПКК «ЦРКК» признано гарантирующей организации для централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования Минусинского района.

25.05.2021 в адрес администрации Минусинского района поступило письмо от Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Минусинску и Минусинскому району, в котором руководству ГПКК «ЦРКК» было рекомендовано проводить своевременно информировать о плановых и аварийных отключениях водоснабжения населенных пунктов Минусинского района, а также о проводимой работе по ремонту, замене, установке пожарных гидрантов.

На основании указанного письма администрация Минусинского района обратилась к ГПКК «ЦРКК» с письмом от 23.06.2021 № 2713-14, в котором указала, что согласно разделу 3 «Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения» проектной документации, установка пожарных гидрантов для подключения пожарных машин, предусмотрена на сетях проектируемого водопровода; схема расположения пожарных гидрантов в колодцах представлена в графической части проекта, в связи с чем отдельная передача пожарных гидрантов не представляется возможной.

Письмом от 29.07.2021 № 3264-14 (в ответ на письмо от 06.07.2021 № 2713-14 о готовности ГПКК «ЦРКК» взять на себя обязательства по обслуживанию и ремонту средств пожаротушения на территории Минусинского района) администрация Минусинского района сообщила ГПКК «ЦРКК» о готовности обсудить условия, на которых указанные обязательства будут приняты предприятием.

Письмом от 16.03.2022 № 1129-12 администрация Минусинского района повторно уведомила ГПКК «ЦРКК» о необходимости выполнения работ по проверке работоспособности пожарных гидрантов, установленных на территории Минусинского района, в том числе пожарных гидрантов, приобретенных сельсоветами в соответствии с возложенными на них полномочиями по обеспечению первичных мер пожарных безопасности, в соответствии с заключенным концессионным соглашением.

Сопроводительным письмом от 07.06.2022 № 1099 отдел имущественных отношений администрации Минусинского района направил ГПКК «ЦРКК» для подписания проект соглашения по обслуживанию пожарных гидрантов на территории Минусинского района.

Письмом от 13.07.2022 № 02-1933 ГПКК «ЦРКК» направило в отдел имущественных отношений администрации Минусинского района подготовленный предприятием проект контракта на оказание услуги по проверке работоспособности пожарных гидрантов в населенных пунктах Минсуинского района на 2022 год с приложением калькуляции размера платы за оказание данной услуги.

Согласно акту проверки состояния пожарных гидрантов от 13.05.2023, составленному членами комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, в ходе проверки выявлено наличие 226 шт. гидрантов, из них 51 шт. — не исправны.

Начальником караула 82 ПСЧ 6 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю подписан справочник наружного противопожарного водоснабжения Минусинского района, содержащий список имеющихся пожарных гидрантов, расположенных на системе водоснабжения Минусинского района.

Письмом от 12.04.2023 № 02-1769 ГПКК «ЦРКК» сообщило о том, что проведение осенней проверки работоспособности пожарных гидрантов 2023 году специалистами предприятия будут осуществляться на договорной основе с оплатой услуг согласно приложенной к письму калькуляции, в связи с чем предприятие просит предусмотреть необходимые финансовые средства в бюджете муниципального образования. В указанном письме ГПКК «ЦРКК» также сообщило администрации, что предприятием получена лицензия на лицензируемый вид деятельности: монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжение и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.

Полагая, что спорные пожарные гидранты вместе с сетями водоснабжения переданы ГПКК «ЦРКК» на обслуживание по концессионному соглашению, которое последним надлежащим образом не исполняется в части обслуживания пожарных гидрантов на безвозмездной основе, администрация обратилась в арбитражный суд с настоящим иском.

Ответчик, возражая относительно исковых требований, в отзыве от 18.09.2023 и дополнениях к нему от 26.03.2024, от 16.05.2024 указывает на следующее:

- исходя из анализа объектов концессионного соглашения, указанных в приложениях №1, №2, и №10, отсутствуют сведения об оборудовании объектов водоснабжения пожарными гидрантами; концессионным соглашением утверждены задания и основные мероприятия по реконструкции объекта концессионного соглашения - приложение №4; мероприятия по надлежащему техническому функционированию, обслуживанию и содержанию в исправном состоянии пожарных гидрантов, находящихся на водопроводных сетях, расположенных на территории Минусинского района, концессионным соглашением №50 не предусмотрены;

- эксплуатация систем водоснабжения и водоотведения осуществляется организацией водопроводно-канализационного хозяйства (гарантирующей организацией) за счет денежных средств, поступающих в качестве оплаты за водоснабжения и водоотведение исходя из установленных тарифов на водоснабжение и водоотведение; при отсутствии финансирования со стороны уполномоченных органов местного самоуправления, мероприятий на обслуживание пожарных гидрантов, и возложении данной обязанности на Организацию ВКХ, у последней возникнут убытки, в связи с отсутствием источника возмещения указанных расходов;

- согласно акту приема-передачи имущества по концессионному соглашению № 50 от 01.01.2021: пункт 78 в д. Коныгино передано 3 пожарных гидранта; согласно акту приема передачи пункт 83 в с. Новопетровка передано 10 пожарных гидрантов, в остальных населенных пунктах  Минусинского района по концессионному соглашению № 50 пожарные гидранты не были переданы по акту приема передачи;

- согласно статья 210 Гражданского кодекса Российской Федерации собственник несет бремя содержания, принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором; в силу пункта 1 статьи 416 Гражданского кодекса Российской Федерации  обязательство прекращается невозможностью исполнения, если она вызвана наступившим после возникновения обязательства обстоятельством, за которое ни одна из сторон не отвечает; в случае, если будут заглушены пожарные гидранты на конкретной территории Минусинского района, при этом на деятельность сетей ВКХ это не повлияет в силу пункта  1.1 подпункта «б» концессионного соглашения № 50;

- руководители органов местного самоуправления несут ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством (статья 38 Федерального закона «О пожарной безопасности»);

- исковые требования не доказаны в соответствии с положениями статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В подтверждение доводов, указанных в отзыве на исковое заявление, ответчик в материалы дела представил письмо Министерства тарифной политики Красноярского края по вопросу включения в тариф на водоснабжение расходов по обслуживанию, содержанию, ремонту и периодическим проверкам пожарных гидрантов от 24.03.2023 № 72/714 (ответ на запрос ГПКК «ЦРКК» от  № 02-1443), из которого следует, что затраты на обслуживание пожарных гидрантов не являются экономически обоснованными расходами для целей водоснабжения и соответственно не учитываются при расчете тарифа на холодную воду.

В ходе рассмотрения спора Управление земельно-имущественных отношений администрации Минусинского района обратилось в Главное управление МЧС России по Красноярскому краю с письмом от 11.01.2024 № 2 о предоставлении разъяснений по следующим вопросам: 

1. являются ли пожарные гидранты частью водопроводной сети? Возможно ли функционирование пожарных гидрантов без подсоединения их к водопроводной сети?

2. является ли обслуживание и ремонт пожарных гидрантов лицензируемым видом деятельности? Если да, то в каков порядок получения лицензии.

Письмом от 24.01.2024 № ИВ-237-1086 Главное управление МЧС России по Красноярскому краю сообщило следующее: 

- в соответствии с требованиями п. 3.9 СП 8.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение» пожарный гидрант является устройством для отбора воды из водопроводной сети для тушения пожара. Функционирование пожарных гидрантов без использования водопроводных сетей невозможно;

- в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений подлежит обязательному лицензированию; Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2012 № 1225 «О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» определен перечень работ и услуг, составляющих лицензируемую деятельность, в который входит монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ; на основании вышеизложенного, для выполнения работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ, необходимо наличие лицензии на производство работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, выданной МЧС России; порядок получения лицензии на деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений определен Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.07.2020 № 1128 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений».

Истцом в материалы дела представлены выписки и з ЕГРН в отношении объектов недвижимости «сеть водопровода» с кадастровыми номерами: 24:25:0000000:3153,  24:25:1901001:2760, 24:25:5901001:1323, 24:25:0000000:3146, 24:25:0000000:3135, 24:25:0000000:3140, 24:25:0000000:3130, 24:25:0000000:3420, 24:25:0000000:3148, 24:25:0000000:3132, 24:25:5101001:1678, 24:25:2301001:1208, 24:25:0000000:3155, 24:25:0000000:3128, 24:25:0000000:3159, 24:25:0000000:3102, 24:25:0000000:3144, 24:25:0000000:3149, 24:25:0000000:3110, 24:25:0000000:3100, 24:25:0000000:3134, 24:25:0000000:3126, 24:25:5501001:3388, 24:25:5501001:3386, 24:00:0000000:122, 24:00:0000000:3151,  24:00:0000000:3145, 24:00:0000000:3150, 24:00:0000000:2950,  24:00:0000000:3721, 24:00:0000000:3129, 24:00:0000000:3139, являющихся предметом концессионного соглашения.

Исследовав представленные доказательства, оценив доводы лиц, участвующих в деле, арбитражный суд пришел к следующим выводам.

В соответствии со статьей 307 Гражданского кодекса Российской Федерации, в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

Обязательства возникают из договоров и других сделок, вследствие причинения вреда, вследствие неосновательного обогащения, а также из иных оснований, указанных в настоящем кодексе.

В силу статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Из материалов дела следует, что отношения сторон по настоящему делу возникли из концессионного соглашения в отношении централизованной системы водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования Минусинский район Красноярского края от 25.12.2020 № 50.

Отношения, возникающие в связи с подготовкой, заключением, исполнением, изменением и прекращением концессионных соглашений, установлением гарантии прав и законных интересов сторон концессионного соглашения регулируются Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» (далее – Закон о концессионных соглашениях).

На основании части 1 статьи 3 Закона о концессионных соглашениях по концессионному соглашению одна сторона (концессионер) обязуется за свой счет создать и (или) реконструировать определенное этим соглашением имущество (недвижимое имущество или недвижимое и движимое имущество, технологически связанные между собой и предназначенные для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, право собственности на которое принадлежит или будет принадлежать другой стороне (концеденту), осуществлять деятельность с использованием (эксплуатацией) объекта концессионного соглашения, а концедент обязуется предоставить концессионеру на срок, установленный этим соглашением, права владения и пользования объектом концессионного соглашения для осуществления указанной деятельности.

Концессионное соглашение является договором, в котором содержатся элементы различных договоров, предусмотренных федеральными законами.

К отношениям сторон концессионного соглашения применяются в соответствующих частях правила гражданского законодательства о договорах, элементы которых содержатся в концессионном соглашении, если иное не вытекает из настоящего Федерального закона или существа концессионного соглашения (часть 2).

Как следует из материалов дела, между муниципальным образованием Минусинский район Красноярского края (концедент), государственный предприятием Красноярского края «Центр развития коммунального комплекса» (концессионер) и субъектом Российской Федерации – Красноярский край заключено концессионное соглашение в отношении централизованной системы водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования Минусинский район Красноярского края от 25.12.2020 № 50, в соответствии  с пунктом 1.1. которого концессионер обязуется за свой счет в порядке, в сроки и на условиях, установленных настоящим соглашением:

а) реконструировать и осуществить ввод в эксплуатацию недвижимого имущества, входящего в объект соглашения, состав и описание которого приведены в разделе 2 соглашения, право собственности на которое принадлежит конценденту;

б) осуществлять водоснабжение и водоотведение потребителей с использованием объекта соглашения (имущества, принадлежащего концеденту на праве собственности) и имущества, образующего единое целое с объектом соглашения и (или) предназначенного для использования в целях создания  условий осуществления  концессионером деятельности, предусмотренной предметом настоящего соглашения, а концедент обязуется предоставить концессионеру на срок, установленный настоящим соглашением, права владения и пользования объектом соглашения для осуществления указанной деятельности. 

Концессионная плата по соглашению не предусмотрена.

Недвижимое имущество предоставляется с целью обеспечения населения   водоснабжением и водоотведением.

Согласно пункту 2.1. соглашения объектом соглашения является централизованная система водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования Минусинский район ее отдельные объекты, предназначенные для осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1. соглашения и принадлежащие концеденту на праве собственности.

В пункте 2.2. соглашения предусмотрено, что состав и  описание объектов имущества в составе объекта соглашения, в том числе технико-экономические показателе передаваемого имущества, приведены в приложениях №№ 1, 2 и 10 к настоящему соглашению.

Предметом настоящего спора является разрешения вопроса о наличии у ответчика – концессионария обязанности по обеспечению на безвозмездной основе надлежащего  технического функционирования, обслуживания и содержания в исправном состоянии  пожарных гидрантов, находящихся на водопроводных сетях, расположенных на территории Минусинского района, в рамках концессионного соглашения от 25.12.2020 № 50.

В обоснование заявленных требований истец ссылается на то, что пожарные гидранты не являются самостоятельными объектами, а входят в состав водопроводной сети, переданной ответчику по концессионному соглашению. По мнению истца, отсутствие в акте приема-передачи указания на все спорные пожарные гидранты не опровергает их фактическую передачу ответчику как части единого комплекса водопроводной сети. Таким образом, по мнению истца, пожарные гидранты являются частью водопроводной сети, представляя с ней единый комплекс недвижимого имущества, переданного ответчику, следовательно, на ответчика возлагается обязанность по их надлежащему содержанию.

Общие правовые вопросы регулирования в области обеспечения пожарной безопасности, отношения между учреждениями, организациями и иными юридическими лицами независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности определены Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее - Закон №69-ФЗ, Закон о пожарной безопасности).

Основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности и общие требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям и сооружениям, промышленным объектам, пожарнотехнической продукции и продукции общего назначения определены Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»  (далее - Закон № 123-ФЗ).

Частью 1 статьи 62 Закона № 123-ФЗ предусмотрено, что здания и сооружения, а также территории организаций и населенных пунктов должны иметь источники противопожарного водоснабжения для тушения пожаров.

В силу статьи 126 Закона № 123-ФЗ к пожарному оборудованию относятся пожарные гидранты, гидрант-колонки, колонки, напорные и всасывающие рукава, стволы, гидроэлеваторы и всасывающие сетки, рукавные разветвления, соединительные головки, ручные пожарные лестницы, которые должны обеспечивать возможность подачи огнетушащих веществ к месту пожара с требуемым расходом и рабочим давлением, необходимым для тушения пожара в соответствии с тактикой тушения пожаров, а также проникновения личного состава подразделений пожарной охраны в помещения зданий, сооружений и строений.

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления» к вопросам местного значения городского поселения относится обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения.

Статьей 1 Закона о пожарной безопасности установлено, что под первичными мерами пожарной безопасности понимается реализация принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров.

В соответствии со статьей 63 Закона № 123-ФЗ первичные меры пожарной безопасности включают в себя реализацию полномочий органом местного самоуправления по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования; первичные меры пожарной безопасности включают в себя, в том числе разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности.

Согласно статье 62 Закона № 123-ФЗ здания и сооружения, а также территории организаций и населенных пунктов должны иметь источники противопожарного водоснабжения для тушения пожаров. В качестве источников противопожарного водоснабжения могут использоваться естественные и искусственные водоемы, а также внутренний и наружный водопроводы (в том числе питьевые, хозяйственно-питьевые, хозяйственные и противопожарные). Необходимость устройства искусственных водоемов, использования естественных водоемов и устройства противопожарного водопровода, а также их параметры определяются настоящим Федеральным законом (пункт 3).

Статьей 68 Закона № 123-ФЗ установлено, что на территориях поселений и городских округов должны быть источники наружного противопожарного водоснабжения, к которым относятся: 1) наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами; 2) водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации; 3) противопожарные резервуары. Поселения и городские округа должны быть оборудованы противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом (части 2, 3 статьи 68 Закона № 123-ФЗ).

Учитывая указанные нормы права, при установке (присоединении) пожарных гидрантов на водопроводных сетях, наряду с обеспечением потребителей коммунальной инфраструктуры качественным водоснабжением, назначением последних охватывается, в том числе необходимость бесперебойной подачи водных ресурсов для обеспечения противопожарной безопасности муниципального образования.

Подпунктом 9 пункта 1 статьи 6 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (далее - Закона № 416-ФЗ) установлено, что органы местного самоуправления обладают полномочиями заключать соглашения об условиях осуществления регулируемой деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом.

Статьей 41.1 Закона № 416-ФЗ, пунктом 11 части 1 статьи 4 Закона № 115-ФЗ предусмотрено право органов местного самоуправления заключать концессионные соглашения в отношении объектов централизованного водоснабжения и водоотведения в соответствии с законодательством о концессионных соглашениях.

В соответствии с пунктом 1 статьи 3 Закона № 115-ФЗ по концессионному соглашению одна сторона (концессионер) обязуется за свой счет создать и (или) реконструировать определенное этим соглашением имущество (недвижимое имущество или недвижимое имущество и движимое имущество, технологически связанные между собой и предназначенные для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением), право собственности на которое принадлежит или будет принадлежать другой стороне (концеденту), осуществлять деятельность с использованием (эксплуатацией) объекта концессионного соглашения, а концедент обязуется предоставить концессионеру на срок, установленный этим соглашением, права владения и пользования объектом концессионного соглашения для осуществления указанной деятельности.

При исполнении концессионного соглашения концессионер обязан поддерживать объект концессионного соглашения в исправном состоянии, проводить за свой счет текущий ремонт и капитальный ремонт, нести расходы на содержание этого объекта, если иное не установлено концессионным соглашением (пункт 6 части 2 статьи 8 Закона № 115-ФЗ).

Пунктом 34 Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644, установлено, что организация водопроводно-канализационного хозяйства обязана обеспечивать установку на видных местах указателей пожарных гидрантов в соответствии с требованиями норм противопожарной безопасности, следить за возможностью беспрепятственного доступа в любое время года к пожарным гидрантам, установленным на объектах, принадлежащих организации водопроводно-канализационного хозяйства.

В соответствии с пунктом 55 Правил противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390, руководитель организации обеспечивает исправность источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов; исправное состояние пожарных гидрантов, их утепление и очистку от снега и льда в зимнее время, доступность подъезда пожарной техники к пожарным гидрантам в любое время года.

Согласно части 4.1 статьи 3 Закона № 115-ФЗ передача концедентом концессионеру объекта концессионного соглашения осуществляется по подписываемому сторонами концессионного соглашения акту приема-передачи.

В части 2 статьи 62 Закона № 123-ФЗ указано, что в качестве источников противопожарного водоснабжения могут использоваться естественные и искусственные водоемы, а также внутренний и наружный водопроводы (в том числе питьевые, хозяйственно-питьевые, хозяйственные и противопожарные).

К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся: наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами; водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации, противопожарные резервуары. Поселения и городские округа должны быть оборудованы противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом (части 2, 3 статьи 68 Закона № 123-ФЗ).

Частью 1 статьи 127 Закона № 123-ФЗ предусмотрено, что пожарные гидранты должны устанавливаться на сетях наружного водопровода и обеспечивать подачу воды для целей пожаротушения.

По смыслу указанных норм при присоединении пожарных гидрантов к централизованной системе холодного водоснабжения назначением последней охватывается, в том числе использование ее как источника воды, служащей необходимым средством тушения потенциально вероятных пожаров. При этом техническая возможность отбора воды для пожаротушения должна быть обеспечена постоянно, поскольку того требуют публичные интересы.

В соответствии со статьей 134 Гражданского кодекса Российской Федерации, если различные вещи соединены таким образом, который предполагает их использование по общему назначению (сложная вещь), то действие сделки, совершенной по поводу сложной вещи, распространяется на все входящие в нее вещи, поскольку условиями сделки не предусмотрено иное.

Исходя из действующих требований СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности», утвержденных приказом МЧС России от 30.03.2020 № 225, установка пожарного гидранта допустима лишь на линиях водопроводной сети, что предполагает неразрывное соединение с источником водоснабжения.

Из материалов дела не следует, что спорные пожарные гидранты были установлены на водопроводных сетях после заключения концессионного соглашения от 25.12.2020, равно не следует, что ответчик заявлял какие-либо возражения при получении в пользование на условиях указанного соглашения водопроводных сетей уже с присоединенными к ним гидрантами, что между сторонами соглашения имелись какие-либо разногласия по указанному вопросу, что пожарные гидранты учитывались в реестре муниципального имущества и при заключении концессионного соглашения как отдельные объекты.

Само по себе отсутствие в акте приема-передачи указания на все пожарные гидранты, являющиеся предметом спора в настоящем деле, не опровергает их фактическую передачу ответчику как части единого комплекса водопроводной сети, кроме того, часть пожарных гидрантов было передано ответчику в составе сетей.

Поскольку из условий концессионного соглашения явно не следует, что все спорные пожарные гидранты, присоединенные к передаваемой сети водоснабжения, не входили в состав имущества, поименованного в концессионном соглашении в качестве его объекта, по этой причине применительно к данным конкретным обстоятельствам дела суд приходит к выводу, что пожарные гидранты являются составной частью сложной вещи, являющейся объектом концессионного соглашения. Иного ответчиком с приведением убедительных аргументов суду не доказано.

Ограничительное понимание объекта концессионного соглашения является деловым просчетом ответчика, в связи с чем, следует учитывать правовую позицию Конституционного Суда Российской Федерации, высказанную в постановлении от 24.02.2004 № 3-П, согласно которой судебный контроль призван обеспечивать защиту прав и свобод участников гражданского оборота, а не проверять экономическую целесообразность действий субъектов предпринимательской деятельности, поскольку последние обладают самостоятельностью и широкой дискрецией при принятии решений в сфере бизнеса. В этой связи суды не оценивают экономическую целесообразность подобных решений, так как в силу рискового характера предпринимательской деятельности существуют объективные пределы в возможностях судов выявлять наличие в ней деловых просчетов.

Указанный вывод также согласуется с разъяснениями Пленума Верховного Суда Российской Федерации, изложенными в пунктах 22 - 36 постановления от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств». Возложенная на ответчика обязанность является объективно и субъективно исполнимой (определение Верховного Суда Российской Федерации от 30.01.2017 № 305-ЭС16-14210).

В процессе рассмотрения спора Управление земельно-имущественных отношений администрации Минусинского района обратилось в Главное управление МЧС России по Красноярскому краю с письмом от 11.01.2024 № 2 о предоставлении разъяснений по следующим вопросам: 

1. являются ли пожарные гидранты частью водопроводной сети? Возможно ли функционирование пожарных гидрантов без подсоединения их к водопроводной сети?

2. является ли обслуживание и ремонт пожарных гидрантов лицензируемым видом деятельности? Если да, то в каков порядок получения лицензии.

Письмом от 24.01.20254 № ИВ-237-1086 Главное управление МЧС России по Красноярскому краю сообщило следующее: 

- в соответствии с требованиями п. 3.9 СП 8.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение» пожарный гидрант является устройством для отбора воды из водопроводной сети для тушения пожара. Функционирование пожарных гидрантов без использования водопроводных сетей невозможно;

- в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений подлежит обязательному лицензированию; Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2012 № 1225 «О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» определен перечень работ и услуг, составляющих лицензируемую деятельность, в который входит монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ; на основании вышеизложенного, для выполнения работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ, необходимо наличие лицензии на производство работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, выданной МЧС России; порядок получения лицензии на деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений определен Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.07.2020 № 1128 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений».

Письмом от 12.04.2023 № 02-1769 ГПКК «ЦРКК» сообщило администрации, что предприятием получена лицензия на лицензируемый вид деятельности: монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем  противопожарного водоснабжение и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.

Относительно довода ответчика о том, что расходы по содержанию пожарных гидрантов не заложены в тарифах, в связи с чем, ответчиком будут понесены убытки, основанные на письме Министерства тарифной политики Красноярского края по вопросу включения в тариф на водоснабжение расходов по обслуживанию, содержанию, ремонту и периодическим проверкам пожарных гидрантов от 24.03.2023 № 72/714, из которого следует, что затраты на обслуживание пожарных гидрантов не являются экономически обоснованными расходами для целей водоснабжения и соответственно не учитываются при расчете тарифа на холодную воду, суд полагает необходимым указать следующее, учитывая, что пожарные гидранты являются составной частью единого комплекса водопроводной сети, переданной ответчику по концессионному соглашению, то фактически расходы на содержание, техническое обслуживание и т.д. пожарных гидрантов следует  классифицировать как расходы на содержание и обслуживание водопроводной сети, которые должны быть включены в тариф и инвестиционную программу. При этом, представление в тарифный орган информации о составе экономически обоснованных расходов, подлежащих учету при формировании тарифа для государственно регулируемой деятельности, находится в сфере контроля регулируемой организации, каковой является ответчик.

При исполнении концессионного соглашения концессионер обязан поддерживать объект концессионного соглашения в исправном состоянии, проводить за свой счет текущий ремонт и капитальный ремонт, нести расходы на содержание этого объекта, если иное не установлено концессионным соглашением (пункт 6 части 2 статьи 8 Закона № 115-ФЗ).

Учитывая положения Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», на основании которого истцом и ответчиком  заключено концессионное соглашение от 25.12.2020, принимая во внимание обязательства, принятые ответчиком по указанному соглашению, суд приходит к выводу, что на стороне ответчика имеется обязанность по обеспечению надлежащего технического функционирования, а также обслуживанию и содержанию пожарных гидрантов в исправном состоянии, в том числе посредством проведения проверки пожарных гидрантов в соответствии с законодательством РФ 2 раза в год (весной и осенью). Доказательств исполнения ответчиком этой обязанности не представлено.

Исследовав и оценив представленные сторонами доказательства по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а также доводы и возражения участвующих в деле лиц, руководствуясь положениями действующего законодательства, суд приходит к выводу о наличии оснований для удовлетворения исковых требований.

По правилам статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, учитывая результаты рассмотрения спора, государственная пошлина подлежит взысканию с ответчика в доход федерального бюджета в размере 6000 руб.

Настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством размещения в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа (код доступа - ).

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края 

 

РЕШИЛ:

иск удовлетворить.

Обязать государственное предприятие Красноярского края «Центр развития коммунального комплекса» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) обеспечить на безвозмездной основе надлежащее техническое функционирование, обслуживание и содержание в исправном состоянии следующих пожарных гидрантов, находящихся на водопроводных сетях, расположенных на территории Минусинского района, в рамках концессионного соглашения от 25.12.2020 № 50:

№п/п

Расположение пг (привязка к номеру дома)

№ пг

Кадастровый номер водопроводной сети

Расположение 

водопроводной сети

1

с. Большая Иня

ул. Ленина, 32

ул. Мира, 25

ул. Щетинкина, 1, 8

 

пг №136

пг №137

пг №138, 139

 

24:25:0000000:

3153

Красноярский край, Минусинский район, с. Большая Иня, водопроводная сеть от водонапорных башен, расположенных: ул. Мира, 90 «а», ул. Ленина,78 «а», от скважины, расположенной: ул. Ленина, 39 «а», по улицам: ул. Ленина, ул. Горького, ул. Мира, ул. Новая, ул. Щетинкина, ул. Шаповалова

2

д. Быстрая

ул. Кирова, 25, 33, 46

ул. ФИО4, 23, 29-2, 35, 59

ул. Степная, 3

ул. Ленина, 73

пг № 95, 97, 96

пг № 91, 92, 93,94

пг № 99

пг № 98

24:25:1901001:

2760

Красноярский край, Минусинский район, д. Быстрая, водопроводная сеть от водонапорных башен по улицам: ул. ФИО4, ул. Кирова, ул. Крестьянская, ул. Ленина, пер. Молодежный, ул. Набережная, мкрн. Нефтебазы, пер. Рабочий, ул. Степная

3

с. Городок

ул. Рабочая, 14-1

ул. Щетинкина, 2-А

ул. Заводская, 9

пг № 29

пг № 30

пг № 27

 

24:25:0000000:

3146

Красноярский край, Минусинский район, с. Городок, водопроводная сеть, от насосной станции до емкостей и по улицам: ул. Нижегородцева, ул. Шоссейная, ул. Крестьянская, ул. Щетинкина, ул. Кирова, ул. Советская, ул. Ленина, ул. Мира, ул. ФИО4, пер. 1 Колхозный, пер. 2 Колхозный, ул. Красных Партизан, ул. Заводская, ул. Садовая, ул. Спортивная, ул. Рабочая, ул. Олега Кошевого

4

с. Жерлык

ул. Партизанская, 5

 

пг № 40

 

24:25:0000000:

3135

Красноярский край, Минусинский район, с. Жерлык, водопроводная сеть от водонапорной башни, расположенной: ул. Мира, 1 «а», водонапорной башни, расположенной: ул. Солнечная, 17 по улицам: ул. Мира, ул. Зеленая, ул. Солнечная, ул. Журавлева, ул. Партизанская

5

с. Колмаково

ул. Октябрьская, 46

пг № 42

24:25:0000000:

3140

Красноярский край, Минусинский район, с. Колмаково, водопроводная сеть от водонапорной башни, расположенной по адресу: 

<

...> по улицам: ул. Трудовая, ул. Октябрьская, ул. Молодежная, ул. Луговая

6

п. Суходол

ул. Мира, 4-2, за ВНБ

ул. Трактовая-Мира (перекресток)

пг № 88, 89

пг № 90

24:25:0000000:

3130

Красноярский край, Минусинский район, п. Суходол, водопроводная сеть от водонапорной башни, расположенной по адресу: 0,1 км севернее п. Суходол, 1, по улицам: ул. Степная, ул. Мира, ул. Зеленая, ул. Майская, ул. Трактовая, ул. Солнечная

7

с. Селиваниха

ул. Ленина, 2, 30

ул. Молодежная, 3-2

ул. Садовая, 3-2

ул. ФИО3, 12-2, 18-2

ул. Цветочная,5-2

ул. Зеленая, 6-2, 12-2

ул. Речников, 10-1

ул. Пионерская, 2

ул. Некрасова, 6-1

ул. Сосновая (за маг. «Волна»)

пг № 117, 118

пг № 119

пг № 123

пг № 114, 115, 116

пг № 125

пг № 112, 113

пг № 122

пг № 121

пг № 120

пг № 124

24:25:0000000:

3148

Красноярский край, Минусинский район, с. Селиваниха, водопроводная сеть от водонапорных башен по улицам: ул. Береговая, ул. Березовая, ул. Геологическая, ул. Зеленая, ул. Енисейская, ул. Кретова, ул. Ленина, ул. Лесная, ул. Луговая, ул. Мартьянова, ул. Молодежная, ул. Мира, ул. Набережная, ул. Народная, ул. Некрасова, ул. Песочная, ул. Пионерская, ул. Подгорная, ул. Победы, ул. Промышленная, ул. Речников, ул. Садовая, пр. Сафьяновых, ул. Советская, ул. Солнечная, ул. Сосновая, ул. Цветочная

8

п. Опытное поле

ул. Садовая, 8

пг № 111

24:25:0000000:

3132

Красноярский край, Минусинский район, п. Опытное Поле, водопроводная сеть от водонапорных башен, расположенных по адресу: ул. Садовая, 9 «а»; ул. Садовая, 7 «б», по улицам: ул. Набережная, ул. Садовая

9

с. Тигрицкое

ул. Зеленая, 2-1, 10-1,14-1,20-1,36-2

ул. Садовая, 2-1

ул. Мира, 16, 66

ул. Пролетарская, 53,63

ул. Ленина, 17

пг № 146, 147, 158, 149, 150

пг № 156

пг № 152, 153

пг № 154, 155

пг № 151

24:25:5101001:

1678

Красноярский край, Минусинский район, с. Тигрицкое, водопроводная сеть от скважины и насосной станции, по улицам: ул. Пролетарская, ул. Мира, ул. Чапаева,  ул. Октябрьская, ул. Ленина, ул. Зеленая, ул. Сотниченко, ул. Садовая, ул. Щетинкина, ул. Ломоносова, ул. Советская

10

с. Малая Ничка

ул. Кретова, 62

ул. Первое Мая, 2-2

пг № 18

пг № 17

24:25:2301001:1208

Красноярский край, Минусинский район, с. Малая Ничка, водопроводная сеть от водонапорной башни, расположенной: ул. 1 Мая, 50, по улицам: ул. 1 Мая, ул. Микрорайон, ул. Кретова, пер. Ключинский

11

с. Лугавское

ул. Ленина, 4, 14, 17, 23

ул. Красных Партизан, 83

Школьный гараж (с левой стороны от гаража на обочине дороги)

Котельная (От калитки 9 м)

пг № 77, 78, 80, 79

пг № 76

№ 81

 

пг № 82

24:25:0000000:

3155

Красноярский край, Минусинский район, с. Лугавское, водопроводная сеть от водонапорных башен: 

<

...> км 150 м юго-восточнее с. Лугавское, по улицам: ул. Ленина, ул. Мира, ул. Комсомольская, ул. Почтовая, ул. Луговая, ул. Первомайская, ул. Колобова, ул. Зеленая, ул. Красных Партизан, ул. Набережная, пер. Школьный, пер. Песочный, ул. Тагарская

12

с. Кавказское

у. ФИО4, 17, 67

ул. Калинина,17, 29, 37 (адм), 37 (сдк), 66, 77

ул. Ленина, 13-2, 39-1

ул. Мира, 11-1, 17-1, 21-1, 33-2

ул. Молодежная, 6-1, 10-1

ул. Чапаева, 37, 67, 74, 75, 87

пг № 53, 54

пг № 56, 57, 58, 59, 60

пг № 61, 62

пг № 63, 64, 65, 66

пг № 67, 68

пг № 69, 70, 71, 72, 73

24:25:5901001:

1323

Красноярский край, Минусинский район, с. Кавказское, водопроводная сеть от водонапорной башни, расположенной 100 м севернее с. Кавказское, по улицам: ул. Молодежная, ул. Мира, ул. Чапаева, ул. Ленина, ул. Калинина, ул. ФИО4

13

с. Большая Ничка

ул. Ленина, 36, 54, 68, 82, 97, 124

ул. Автомобильная, 1-2, 11, 39, 43, 55, 79, 83

ул. Ленина, 14-2

ул. Заречная, 1-1

ул. Садовая, 36-2

пг № 9, 10, 11, 12, 13, 14

пг № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

пг № 14

пг № 8

пг № 16

24:25:0000000:

3128

Красноярский край, Минусинский район,  с. Большая Ничка, водопроводная сеть от водонапорной башни, расположенной по адресу: 

<

...> "б" по улицам: ул. Садовая, ул. Автомобильная, ул. Ленина, ул. Заречная, ул. Полевая

14

с. Знаменка

ул. Пролетарская, 58

ул. Больничная, 1

ул. Кирпичная, 8-2

ул. Ленина, 25

ул. Рабочая, 1

 

пг № 49

пг № 46

пг № 47

пг № 25

пг № 50

24:25:0000000:

3144

Красноярский край, Минусинский район, с. Знаменка, водопроводная сеть от водонапорной башни, расположенной по адресу: 1 км юго-восточнее 

<

...>, по улицам: ул. Горная, ул. Кирпичная, ул. Ленина, ул. Шоссейная, пер. Шоссейный, ул. Южная, ул. Победы, ул. Курочкина, ул. Зеленая, ул. Пролетарская, ул. Карла Маркса, ул. Комсомольская, ул. Больничная, ул. Веселый Ключ, ул. Рабочая, ул. Юбилейная, пер. Боровой, ул. Сосновая, ул. Песочная, ул. Школьная, ул. Солнечная, ул. Садовая, пер. Лесной, пер. Автомобильный

15

п. Пригородный

ул. Подгорная — ул. Веселая, перекресток

ул. Ключевая, 17-2

пг № 51

пг № 52

24:25:0000000:

3149

Красноярский край, Минусинский район, п. Пригородный, водопроводная сеть от водонапорной башни, расположенной ул. Веселая, 1А, по улицам: ул. Ключевая, ул. Веселая, ул. Подгорная

16

с. Восточное

ул. Ленина, 92

ул. Красных Партизан, 11-1

пг № 45

пг № 44

24:25:0000000:3100

Красноярский край, Минусинский район, с. Восточное, водопроводная сеть от водонапорной башни, расположенной: ул. Красных Партизан 1 «а» по улицам: ул. Красных Партизан, ул. Ленина

17

с. Верхняя Коя

ул. Юбилейная, 1

пг № 43

24:25:0000000:3134

Красноярский край, Минусинский район, с. Верхняя Коя, водопроводная сеть от водонапорной башни, расположенной по адресу: 

<

...> «а», по улицам: ул. Юбилейная, ул. Ленина, ул. Красных Партизан

18

п. Кутужеково

ул. Лесная, 12, 18

пг № 74, 75

24:25:0000000:3126

Красноярский край, Минусинский район, п. Кутужеково, водопроводная сеть от скважины по ул. Лесная, ул. Ленина, ул. Набережная

19

с. Малая Минуса

ул. Центральная, 6

ул. Советская, 36

пер. Новый, 4

ул. Спортивная (район новостроек)

пг № 84

пг № 86

пг № 85

пг № 87

24:25:5501001:3386

Красноярский край, Минусинский район, с. Малая Минуса, водопроводная сеть от водонапорных башен, расположенных: ул. Октябрьская,46а, ул. Спортивная, 1, от резервуара, расположенного: ул. Подгорная,16а, по улицам: ул. Подгорная, ул. Набережная, ул. Заречная, ул. Октябрьская, ул. Фестивальная, ул. Солнечная, ул. Микрорайон, ул. Советская, ул. Ленина, ул. Мира, ул. Шоссейная, пер. Центральный, пер. Новый

20

с. Новотроицкое

ул. Фрунзе, 2

ул. Победы, 12

ул. Мира, 19, 33, 57

пер. Колхозный, 9

пг № 105

пг № 104

пг № 101, 102, 103

пг № 100

24:25:0000000:3151

Красноярский край, Минусинский район, с. Новотроицкое, водопроводная сеть от водонапорной башни, расположенной по адресу: 30 метров юго-западнее с. Новотроицкое по улицам: ул. Кравченко, ул. Советская, ул. Фрунзе, ул. Победы, ул. Мира, пер. Колхозный, ул. Зеленая, ул. Молодежная, ул. Новая

21

п. Прихолмье

ул. ФИО4, 13

ул. Зеленая, 41

ул. Ленина, 29

пг № 108

пг № 109

пг № 110

24:25:0000000:3145

Красноярский край, Минусинский район, п. Прихолмье, водопроводная сеть от водонапорной башни, расположенной по адресу: 160м западнее п. Прихолмье; от скважины, расположенной по адресу: 10м севернее п. Прихолмье; от скважины, расположенной по адресу: 400м северо-западнее п. Прихолмье по улицам: ул. Коммунистическая, ул. Енисейская, ул. Космонавтов, ул. Зеленая, ул. ФИО4,  ул. Ленина, ул. Мира, ул. Солнечная, ул. Трудовая

22

с. Тесь

ул. Ленина, 13

пг № 141

24:25:0000000:

2950

Красноярский край, Минусинский район, с. Тесь, от нежилого здания котельной, по адресу: ул. Октябрьская, 44; по улицам: Октябрьская, Ленина, Колхозная, ФИО5, Штабная; переулкам: Колхозный, Зеленый, до нежилых зданий по адресу: ул. Ленина, 2; ул. Мира, 14.

23

п. Притубинский

ул. Школьная, 1 А

ул. Заречная, 11-2

пг № 107

пг № 106

24:25:0000000:

3139

Красноярский край, Минусинский район, п. Притубинский, водопроводная сеть от водонапорной башни, расположенной: 200 м на север от п. Притубинский по ул. Школьная, ул. Заречная

24

д. Солдатово

ул. Набережная, 8, 30, 40

ул. Некрасова, 7, 17, 35

ул. Новая, 1, 4, 7

ул. Набережная - ул. Некрасова(переулок)

пг № 126, 127, 128

пг № 129, 130,131

пг № 132, 134, 137

пг № 135

24:25:0000000:

3129

Красноярский край, Минусинский район, д. Солдатово, водопроводная сеть от водонапорных скважин, расположенных: 

<

...> «а»; 

<

...> «а», по улицам: ул. Песочная, ул. Набережная, ул. Степная, ул. Новая, ул. Некрасова

Взыскать с государственного предприятия Красноярского края «Центр развития коммунального комплекса» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета 6 000 руб. государственной пошлины.

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.

 

Судья

О.С. Тимергалеева