АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

295000, Симферополь, ул. Александра Невского, 29/11  http://www.crimea.arbitr.ruE-mail: info@crimea.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А83-19154/2021

13 июля 2022 года

город Симферополь

 

Арбитражный суд Республики Крым в составе судьи Ищенко И.А. при ведении  протоколов судебных заседаний секретарем судебного заседания ФИО1,  рассмотрев в открытом судебном заседании материалы дела по исковому заявлению:  

Муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства  администрации города Евпатории Республики Крым» (МКУ «УКС»)  

к Обществу с ограниченной ответственностью «Модус СКП»  о взыскании и об обязании устранения недостатков работ.  

При участии третьего лица Муниципальное бюджетное учреждение культуры  «ТЕАТР-СТУДИЯ КУКОЛ «МАРИОНЕТКИ».  

При участии: от истца – не явились; 

от ответчика – ФИО2, руководитель, согласно решению  единственного участника.  

Руководствуясь статьями 49, 110, 150, 167 – 170, 174, 176, 180, 181 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, суд -  

РЕШИЛ:

1.  Заявление Муниципального казенного учреждения «Управление капитального  строительства администрации города Евпатории Республики Крым» (МКУ «УКС») об  отказе от исковых требований в части: обязать ответчика безвозмездно устранить  недостатки работ в рамках гарантийных обязательств, выполненных по муниципальному  контракту от 09.10.2019 № 5-СМР/2019 на выполнение капитального ремонта здания  МБУК ТСК «Марионетки», а именно: выполнить замену петель двери Д-3 внутри здания  между помещениями зрительного зала и коридора; выполнить монтаж притвора на дверь  Д-3 внутри здания между помещениями зрительного зала и коридора; выполнить  регулировку двери Д-4 в помещении коридора (позиция № 9 в экспликации помещений л.  

5 рабочей документации шифр № 512-10-17/1); восстановить отделочные слои в  помещении зрительного зала (позиция № 3 в экспликации помещений л. 5 рабочей  документации шифр № 512-10-17/1) в местах отслаивания штукатурки (шпаклевки)  возникшей вследствие попадания влаги с применением необходимых для этого составов;  выполнить отделочные работы в помещении коридора (позиция № 9 в экспликации  помещений л.5 рабочей документации шифр № 512-10-17/1) в местах образования трещин;  обеспечить рабочее состояние розеток в помещении санузла; - Восстановить  лакокрасочное покрытие входной двери Д-1; восстановить штукатурку стен при входе в  подвальное помещение; проверить желоба водосточной системы на разуклонку, в случае  нарушения разуклонки принять меры для ее восстановления; найти источник  возникновения подтеков в помещении санузла и коридора (позиции № 7 и 9 в экспликации  помещений л.5 рабочей документации шифр № 512-10-17/1), а также устранить течь и ее  последствия, восстановить напольное покрытие крыльца, испорченного сварочными  работами (5 шт.) (основание - п.п. 5.4.2, 5.4.23, 11.2, 11.4 контракта), - удовлетворить.  

2.  Принять отказ Муниципального казенного учреждения «Управление  капитального строительства администрации города Евпатории Республики Крым» (МКУ  «УКС») от исковых требований в части: обязать ответчика безвозмездно устранить  недостатки работ в рамках гарантийных обязательств, выполненных по муниципальному  контракту от 09.10.2019 № 5-СМР/2019 на выполнение капитального ремонта здания  МБУК ТСК «Марионетки», а именно: выполнить замену петель двери Д-3 внутри здания  между помещениями зрительного зала и коридора; выполнить монтаж притвора на дверь  Д-3 внутри здания между помещениями зрительного зала и коридора; выполнить  регулировку двери Д-4 в помещении коридора (позиция № 9 в экспликации помещений л.  5 рабочей документации шифр № 512-10-17/1); восстановить отделочные слои в  помещении зрительного зала (позиция № 3 в экспликации помещений л. 5 рабочей  документации шифр № 512-10-17/1) в местах отслаивания штукатурки (шпаклевки)  возникшей вследствие попадания влаги с применением необходимых для этого составов;  выполнить отделочные работы в помещении коридора (позиция № 9 в экспликации  помещений л.5 рабочей документации шифр № 512-10-17/1) в местах образования трещин;  обеспечить рабочее состояние розеток в помещении санузла; - Восстановить  лакокрасочное покрытие входной двери Д-1; восстановить штукатурку стен при входе в  подвальное помещение; проверить желоба водосточной системы на разуклонку, в случае  нарушения разуклонки принять меры для ее восстановления; найти источник  возникновения подтеков в помещении санузла и коридора (позиции № 7 и 9 в экспликации  помещений л.5 рабочей документации шифр № 512-10-17/1), а также устранить течь и ее  

последствия, восстановить напольное покрытие крыльца, испорченного сварочными  работами (5 шт.) (основание - п.п. 5.4.2, 5.4.23, 11.2, 11.4 контракта.  

3. Производство по исковому заявлению в части: обязать ответчика безвозмездно  устранить недостатки работ в рамках гарантийных обязательств, выполненных по  муниципальному контракту от 09.10.2019 № 5-СМР/2019 на выполнение капитального  ремонта здания МБУК ТСК «Марионетки», а именно: выполнить замену петель двери Д-3  внутри здания между помещениями зрительного зала и коридора; выполнить монтаж  притвора на дверь Д-3 внутри здания между помещениями зрительного зала и коридора;  выполнить регулировку двери Д-4 в помещении коридора (позиция № 9 в экспликации  помещений л. 5 рабочей документации шифр № 512-10-17/1); восстановить отделочные  слои в помещении зрительного зала (позиция № 3 в экспликации помещений л. 5 рабочей  документации шифр № 512-10-17/1) в местах отслаивания штукатурки (шпаклевки)  возникшей вследствие попадания влаги с применением необходимых для этого составов;  выполнить отделочные работы в помещении коридора (позиция № 9 в экспликации  помещений л.5 рабочей документации шифр № 512-10-17/1) в местах образования трещин;  обеспечить рабочее состояние розеток в помещении санузла; - Восстановить  лакокрасочное покрытие входной двери Д-1; восстановить штукатурку стен при входе в  подвальное помещение; проверить желоба водосточной системы на разуклонку, в случае  нарушения разуклонки принять меры для ее восстановления; найти источник  возникновения подтеков в помещении санузла и коридора (позиции № 7 и 9 в экспликации  помещений л.5 рабочей документации шифр № 512-10-17/1), а также устранить течь и ее  последствия, восстановить напольное покрытие крыльца, испорченного сварочными  работами (5 шт.) (основание - п.п. 5.4.2, 5.4.23, 11.2, 11.4 контракта – прекратить.  

4. В удовлетворении исковых требований отказать. 

5. Возвратить Муниципальному казенному учреждению «Управление  капитального строительства администрации города Евпатории Республики Крым» (МКУ  «УКС») 555,00 рублей государственной пошлины, перечисленной в бюджет на основании  платежного поручения № 493050 от 14.10.2021, о чем выдать справку.  

Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, если  не подана апелляционная жалоба, а в случае подачи апелляционной жалобы со дня  принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Республики Крым в  порядке апелляционного производства в Двадцать первый арбитражный апелляционный  суд (299011, г. Севастополь, ул. ФИО3, 21) в течение месяца со дня принятия решения,  а также в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Центрального округа  

(248001, 

<

...>) в течение двух месяцев со дня принятия  (изготовления в полном объёме) постановления судом апелляционной инстанции.  

Информация о движении настоящего дела и о принятых судебных актах может  быть получена путем использования сервиса «Картотека арбитражных дел»  http://kad.arbitr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

Судья И. А. Ищенко