100055_2162333 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть) 

29 апреля 2021 года № А74-6856/2020  

Арбитражный суд Республики Хакасия в составе судьи С.М. Тропиной, при ведении  протокола судебного заседания секретарём судебного заседания ФИО1,  рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению государственного  казенного учреждения Республики Хакасия «Управление капитального строительства» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью  «Синодекор» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) об устранении недостатков  выполненных работ, с участием в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих  самостоятельных требований относительно предмета спора государственного автономного  учреждения культуры Республики Хакасия «Русский академический театр драмы имени  М.Ю. Лермонтова» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), общества с ограниченной  ответственностью «Абаканкоммунпроект» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>).  

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 180, 319 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

1.Удовлетворить иск: обязать общество с ограниченной ответственностью  «Синодекор» в срок 14 календарных дней после вступления решения в законную силу  устранить дефекты и недостатки работ, выполненных по государственному контракту  

 № Ф.2018.268554 от 18.06.2018 и провести на объекте «Русский республиканский  драматический театр им. М.Ю. Лермонтова» следующие работы: очистить перила от старой  краски и ржавчины, огрунтовать и окрасить ограждения по всей площади стилобата  (суммарная длина ограждений составляет 183,94 м.п.); восстановить поврежденную  расшивку швов керамогранита по всей площади стилобата; заменить разбитую и  отслоившуюся плитку по всей поверхности стилобата; восстановить расшивку швов на  колонне по оси 17а на стилобате; устранить наличие трещин по всей площади потолка в  фойе 1 этажа (помещение 56), восстановить отделку; восстановить отделку стен в осях 6/1- 9/Г/1-9 из керамической плитки в женском туалете (помещение 5); выполнить герметизацию  стыков по всей длине перил из искусственного камня на лестнице в фойе (с первого на  второй этаж в осях 5-9/АБ,15-17/БГ); вход со стороны кафе первого этажа (помещение №  48): восстановить покрытие стен из штукатурки с последующей окраской по оси Ж и в осях  15-17, осуществить замену металлического каркаса деформированного подвесного потолка  типа «Армстронг» по оси Е-Ж в осях 15-17; в фойе второго этажа (помещение 36)  восстановить покрытие из керамогранитных плит (площадь покрытия 1056 кв.м.); кровля в  осях 3-5/Л: восстановить герметичность соединения водосточной воронки с кровельным  покрытием; кровля в осях 12-16/Ж-Р: восстановить поверхность рулонного ковра путем его  замены (площадь 360 кв.м.); помещение 9-10 (3 этаж): восстановить покрытие стен из  штукатурки с последующей поклейкой обоев и окраской по оси Л и в осях 3-5; помещение 11  (3 этаж-коридор административной части): восстановить покрытие стен из штукатурки с  последующей окраской по оси 6 и в осях Л-П; противопожарные перегородки между  подвальным помещением и первым этажом здания: привести в соответствие нормам -  огнестойкости материала, защиты от проникновения продуктов горения, устранить  

имеющиеся зазоры (от 10 см. до 15 см.) и отверстия; покрытие пола в фойе первого этажа:  заменить треснувшую плитку из керамогранита в осях 13/1-14/А-Б и по оси 3 в осях В/1-Г.  

2.Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Синодекор» в доход  федерального бюджета 6000 (шесть тысяч) руб. государственной пошлины.  

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Третий арбитражный  апелляционный суд в месячный срок с момента его принятия.  

Жалоба подаётся через Арбитражный суд Республики Хакасия. 

Судья Тропина С. М.