АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 (в порядке ст. 176 АПК РФ) Именем Российской Федерации

Дело № А40-40916/2024-52-315

г. Москва

17 июля 2024 года

Арбитражный суд в составе председательствующего судьи Галиевой Р.Е.,  

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Будагиловой Б.Б.  рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску  

ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА (125167, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата  присвоения ОГРН: 28.04.2004, ИНН: 

<

***>)  

к ответчику обществу с ограниченной ответственностью  «ТРАНССТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ» (121059, 

<

...>, ЭТ 10/КОМНАТА 6, ОГРН: 

<

***>, Дата  присвоения ОГРН: 08.07.2005, ИНН: 

<

***>),  

третье лицо: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ «АДМИНИСТРАЦИЯ ГРАЖДАНСКИХ АЭРОПОРТОВ  (АЭРОДРОМОВ)» (125171, 

<

...>,  ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 04.09.2002, ИНН: 

<

***>)  

о взыскании штрафа в размере 29 512 833,14 руб. по контракту от 01.09.2015, об  обязании устранить выявленные дефекты,  

при участии: 

от истца – ФИО1 (паспорт, диплом, доверенность от 28.12.2023 № Д-14.3/204),  от ответчика – ФИО2 (удостоверение, доверенность от 11.01.2024 № 103-С/24).  

РЕШИЛ:

Взыскать с ООО «Трансстроймеханизация» (ИНН 

<

***>) в пользу  Федерального агентства воздушного транспорта (ИНН 

<

***>) штраф в размере  

29 512 833, 14 руб. за нарушение гарантийных обязательств по Контракту (п.25.3  Контракта).  

 Обязать ООО «Трансстроймеханизация» в течение 30 (тридцати) дней с момента  вступления в законную силу судебного акта устранить выявленные дефекты на объекте  «Благоустроенная площадка ОРЛ-А», путем проведения следующих мероприятий:  

 - приведение болтовых соединений металлоконструкций эстакады под Обзорный  радиолокатор аэродромный в соответствии с требованиями рабочей документации  шифр 112/16-РД-2.2-10/1-КМ лист 1 «Общие данные»;  

 - приведение креплений связей металлоконструкций эстакады под Обзорный  радиолокатор аэродромный в соответствии с требованиями рабочей документации,  шифр 112/16-РД-2.2-10/1-КМ лист 5 «Узел 1, 2, 3» лист 6 «Узел 4, 5, 6»;  

 - приведение опорных конструкций просечно-вытяжных листов и точек  крепления просечно-вытяжных листов верхней площадки эстакады под Обзорный  радиолокатор аэродромный в соответствии с требованиями рабочей документации,  шифр 112/16-РД-2.2-10/1-КМ лист 1 «Общие данные».   

 - приведение площадок лестницы эстакады под Обзорный радиолокатор  аэродромный в соответствии с требованиями рабочей документации, шифр 112/16-РД- 2.2-10/1-КМ лист 7 «Схема расположения элементов лестницы Л1»;  

 - приведение настила верхней площадки эстакады под Обзорный радиолокатор  аэродромный в соответствии с требованиями рабочей документации, шифр 112/16-РД- 2.2-10/1-КМ лист 3 «Схема расположения стоек, балок эстакады» узел «Схема  расположения настила и ограждения на отметке +182.80» (обеспечить выступ настила  на 200 мм за оси А и Б стоек эстакады в направлении аппаратного контейнера);  

 - приведение косоуров лестницы эстакады под Обзорный радиолокатор  аэродромный в соответствии с требованиями ГОСТ 23120-2016 (обеспечить опору  косоуров на несущие балки эстакады);  

 Взыскать с ООО «Трансстроймеханизация» (ИНН 

<

***>) в доход  федерального бюджета госпошлину в размере 176 564 руб.  

 Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в  Девятый арбитражный апелляционный суд.  

Судья: Р.Е. Галиева