373/2019-92225(2) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КУРСКОЙ ОБЛАСТИ г. Курск, ул. К. Маркса, д. 25 http://www.kursk.arbitr.ru; е-mail: info@kursk.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ 

г. Курск 

«25» сентября 2019 года Дело № А35-4465/2019  

Арбитражный суд Курской области в составе судьи Волковой Е.А., при ведении  протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,  рассмотрел в открытом судебном заседании дело по иску  

 Фонда «Региональный оператор Фонда капитального ремонта многоквартирных  домов Курской области»  

к обществу с ограниченной ответственностью «Ситисервис»  

об обязании безвозмездно устранить недостатки работ, выполненных по договору  от 25 ноября 2015 года № КР-029/2015 строительного подряда на выполнение работ по  капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома по адресу: 

<

...>; по адресу: 

<

...>.  

В судебном заседании приняли участие представители:  от истца: ФИО2 - по доверенности от 29.11.2018 № 38,  

от ответчика: не явился, извещен надлежащим образом. 

Руководствуясь статьями 110, 152, 167-171, 176, 177, 180 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Исковые требования Фонда «Региональный оператор Фонда капитального ремонта  многоквартирных домов Курской области» удовлетворить.  

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Ситисервис» в течение  тридцати дней после вступления решения в законную силу устранить недостатки работ,  выполненных по договору от 25 ноября 2015 года № КР-029/2015 строительного подряда  на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества  

многоквартирного дома по адресу: 

<

...>: 

1. Устранить наличие сухих следов залития в коридоре на 2-м этаже на потолке над  

входом, а именно: 

1.1.  Произвести разборку существующего кровельного покрытия над коридором  на втором этаже в месте примыкания к основной кровле (5 кв. м);  

1.2.  Произвести прокладку дополнительного слоя гидроизоляции (5 кв. м); 

1.3.  Произвести монтаж кровельного покрытия с герметизацией всех стыков и  примыканий (5 кв. м).  

2. Довести водосточный желоб справа от входа вплотную до угла (0,2 п. м желоб  водосточный 120х86 мм);  

многоквартирного дома по адресу: 

<

...>: 1. Уборка строительного мусора; 

2. В подвальном помещении заделать и восстановить участки стен, перекрытий и  полов, через которые проходят трубопроводы системы отопления, холодного и  горячего водоснабжения, канализации (2 куб. м);  

3. Восстановление откосов на окнах в местах общего пользования (10,4 пог. м  штукатурка + окраска);  

4. На трубопроводах системы горячего водоснабжения в подвале необходимо  переставить сбросные (спускные) краны после запорной арматуры (квартиры   №№ 22-38, 39-55) (8 сбросных каналов);  

5. Заменить подающий трубопровод системы отопления, проходящий через квартиры   №№ 40, 44, 48, 52, 56 (16 пог. м труба электросварная д. 86).  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Ситисервис» в пользу  

Фонда «Региональный оператор Фонда капитального ремонта многоквартирных домов  

Курской области» 6 000 руб. расходов по уплате государственной пошлины. 

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Курской области в  

Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия, в  

Арбитражный суд Центрального округа, в срок, не превышающий двух месяцев со дня  

вступления решения в законную силу, при условии, что оно было предметом  

рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной  

инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Судья Е.А. Волкова  25 сентября 2019 года