АРБИТРАЖНЫЙ СУД

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

 

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

 

Дело № А43-54291/2019

31 октября 2022  года

г. Нижний

Новгород                                              

Резолютивная часть решения 28 октября 2022  года

Арбитражный суд Нижегородской области в составе:

Судьи Садовской Галины Андреевны  (шифр дела 35-1294)

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрел в судебном заседании дело по иску 

общества с ограниченной ответственностью «Объединенная ресурсоснабжающая организация» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>), г. Нижний Новгород

к обществу с ограниченной ответственностью «Рикор Энерго» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) , г. Арзамас

об урегулировании разногласий при заключении договора,

от истца:  ФИО2 (по доверенности)

от ответчика: не явка; 

установил:

Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная ресурсоснабжающая организация»  обратилось в Арбитражный суд Нижегородской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Рикор Энерго» с иском о урегулировании разногласий по Договорам теплоснабжения №10/10-19 от 24.09.2019г. и горячего водоснабжения №10/20-19 от 24.09.2019 

Заслушав представителя Истца, изучив представленные в материалы дела докузательства, суд установил следующее. 

01.08.2019 Истцом с Администрацией г.о.г. Арзамас Нижегородской области заключено Концессионное соглашение №1-КС/1736/325-П/1/19, в рамках которого ООО «ОРК» обязалось осуществлять бесперебойную поставку коммунальных ресурсов (тепловая энергия, горячая вода) потребителям г.о.г. Арзамас Нижегородской области.

Постановлением Администрации г. Арзамаса №1423 от 23.09.2019, ООО «ОРК» присвоен статус единой теплоснабжающей организации на территории муниципального образования городской округ город Арзамас Нижегородской области.

Ответчику на праве собственности принадлежит котельная, расположенная по адресу: 

<

...>, в то время как, сети, подключенные от указанной котельной до конечных потребителей, переданы ООО «ОРК» по Концессионному соглашению.

30.09.2019 в адрес Истца поступили проекты Договоров теплоснабжения №10/10-19 от 24.09.2019г. и горячего водоснабжения №10/20-19 от 24.09.2019.

Рассмотрев представленные проекты договоров, Истец направил в адрес Ответчика подписанные со своей стороны Договоры и протоколы разногласий к ним. Ответчиком представленные протоколы не подписаны.

В связи с несогласованием Сторонами существенных условий договоров теплоснабжения и горячего водоснабжения, ООО «ОРК» обратилось в суд для урегулирования разногласий по следующим условиям:

Договор теплоснабжения №10/10-19 от 24.09.2019г.

Пункт Договора

Редакция Ответчика 

Редакция Истца

9.7

В случае отклонения фактического количества потребленной тепловой энергии Абонентом за расчетный период более чем на 5% от договорных величин потребления тепловой энергии и теплоносителя, предусмотренной настоящим договором (Приложение № 2), Абонент возмещает реальный ущерб Теплоснабжающей организации, связанный с нарушением Абонентом договорных величин.

Исключить

12.3

Теплоснабжающая организация имеет право на основании ч.5 ст. 486 ГК РФ приостановить исполнение настоящего договора в части отпуска тепловой энергии и/или теплоносителя до полной оплаты всей задолженности».

Исключить

9.12

по тексту Договора отсутствует

«В случае невыполнения Теплоснабжающей организацией обязательств по соблюдению требований к параметрам качества тепловой энергии, теплоносителя, и отклонения показателей качества более чем на 3% в ту или иную сторону, Теплоснабжающая организация производит изменение размера платы за период времени, в течение которого поставлялась тепловая энергия ненадлежащего качества или нарушался режим ее подачи, в следующем порядке:

В случае недопоставки тепловой энергии (недотоп) Теплоснабжающая организация рассчитывает плату за фактически поставленную тепловую энергию. 

При этом Теплоснабжающая организация компенсирует Абоненту затраты, понесенные Абонентом от перерасчета конечным потребителям Абонента за некачественную подачу тепловой энергии.

Поставка тепловой энергии, с параметрами, превышающими установленные договором более чем на 3% (перетоп) не допускается.

В противном случае, Абонент оплачивает только стоимость потребленной тепловой энергии, поставленной в соответствии с нормативными параметрами, установленными настоящим Договором.»

Приложения №1, 2, 3 к Договору

Приложение №1,2,3 согласно Приложению №1 к Протоколу согласования разногласий от 01.11.2019г.

Приложение №1,2,3 согласно Приложения №1 к Протоколу разногласий к Договору (в ред. от 11.11.2019).

 

Договор горячего водоснабжения №10/20-19 от 24.09.2019г.

Пункт Договора

Редакция Ответчика 

Редакция Истца

24

Уполномоченные представители Организации, осуществляющей горячее водоснабжение, или представители иной организации допускаются к сетям горячего водоснабжения, приборам учета (узлам учета), местам отбора проб при наличии служебного удостоверения (доверенности).

Уполномоченные представители Абонента, или представители иной организации допускаются к источнику горячего водоснабжения, приборам учета (узлам учета), местам отбора проб по служебной записке (доверенности).

25

В случае отказа в допуске Организации, осуществляющей горячее водоснабжение, или представителей иной организации к приборам учета (узлам учета) такие приборы учета (узлы учета) признаются неисправными. В таком случае применяется расчетный метод определения количества поданной (полученной) горячей воды за расчетный период.

 В случае отказа в допуске представителям Абонента, или иной уполномоченной Абонентом организации, к приборам учета (узлам учета) и признании таких приборов учета (узлов учета) неисправными, Организация, осуществляющая горячее водоснабжение, возмещает Абоненту понесенные убытки, возникшие в следствие применения расчетного метода определения количества поданной (полученной) горячей воды за расчетный период.»

Приложения №2,3,5

Приложения №2 и №3 к договору горячего водоснабжения №10/20-19 от 24.09.2019г. «СВЕДЕНИЯ об установленной мощности, необходимой для осуществления горячего водоснабжения Абонента, в том числе с распределением указанной мощности по каждой точке подключения (технологического присоединения), а также о подключенной нагрузке, в пределах которой Организация, осуществляющая горячее водоснабжение, принимает на себя обязательства обеспечить горячее водоснабжение Абонента» и «Режим подачи горячей воды в точке подключения» Ответчик предлагает изложить в редакции Приложений №№2,3 к Договору.

Приложения №2 и №3 к договору горячего водоснабжения №10/20-19 от 24.09.2019г. изложить в редакции Приложения №1, 2 к Протоколу разногласий к Договору (в ред. от 11.11.2019)

 

В рамках производства по делу, Сторонами было достигнуто соглашение об урегулировании следующих условий договоров:

По договору теплоснабжения №10/10-19 от 24.09.2019г., в соответствии с Протоколом согласования разногласий ООО «РикорЭнерго», направленным с сопроводительным письмом (вход.) №51/о от 27.07.2020г.:

Преамбула, пункты 4.3, 4.4, 4.5, 5.1.9, 5.1.10, 5.1.11, 5.1.12, 5.2.4, 6.1.12, 6.1.18, 7.4, 7.7, 8.2, 9.5, 9.12, 10.1, 12.3 – приняты согласно Протоколу урегулирования разногласий, в редакции ООО «ОРК», направленному с сопроводительным письмом (исход.) №0653 от 18.05.2020г.

Пункт 9.7 – принят в редакции ООО «РикорЭнерго».

По договору горячего водоснабжения №10/20-19 от 24.09.2019г., в соответствии с Протоколом согласования разногласий ООО «РикорЭнерго», направленным с сопроводительным письмом (вход.) №51/о от 27.07.2020 преамбула, пункты «и», «й», «к» п.12, 16 ,18, 19, 20, наименование раздела IV, 22, 23, 24, 36 - приняты согласно Протоколу урегулирования разногласий, в редакции ООО «ОРК», направленному с сопроводительным письмом (исход.) №0653 от 18.05.2020г.

Пункт 25 урегулирован Сторонами в ходе судебного заседания 28.04.2022г. и принят в редакции ООО «ОРК», согласно Протоколу урегулирования разногласий: "В случае отказа в допуске представителям Абонента, или иной уполномоченной Абонентом организации, к приборам учета (узлам учета) и признании таких приборов учета (узлов учета) неисправными, Организация, осуществляющая горячее водоснабжение, возмещает Абоненту понесенные убытки, возникшие в следствие применения расчетного метода определения количества поданной (полученной) горячей воды за расчетный период".

Возражений в ходе рассмотрения дела относительно урегулирования указанных выше разногласий суду не поступило.

В порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Истец ходатайством об уточнении исковых требований уточнил исковые требования и просит урегулировать п. 28, 29, 88 Приложения №1 к Договору теплоснабжения №10/10-19 от 24.09.2019г., заключенному между ООО «ОРК» и ООО «РикорЭнерго», изложив их в следующей редакции:

№п/п

Потребитель

Объем здания

Темп. внутр. воздуха

Максимальная часовая нагрузка на отопление, Гкал/ч

28

МБОУ СШ №13, Арзамас г, Зелёная ул, дом № 34

23 426

16

0,5674

29

МБОУ СШ №13, Арзамас г, Зелёная ул, дом № 34, пристрой

9 368

16

 

88

Очистные сооружения, 2

 

20

0,103361

 

Приложения № №2, 3 к Договору теплоснабжения №10/10-19 от 24.09.2019г. изложить в редакции ООО «ОРК», представленной в материалы дела с Ходатайством о приобщении дополнительных документов от 11.05.2022г.

Приложения №2, 2.1, 3, 5 к Договору горячего водоснабжения №10/20-19 от 24.09.2019г. изложить в редакции ООО «ОРК», представленной в материалы дела с Ходатайством о приобщении дополнительных документов от 11.05.2022г.

В соответствии с пунктом 45 «Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации», утв. Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 N 808 (далее – Правила), Единая теплоснабжающая организация (покупатель) и теплоснабжающие организации, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения (поставщик), обязаны заключить договор поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя.

Договор поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя заключается в порядке и на условиях, которые предусмотрены Федеральным законом "О теплоснабжении" для договоров теплоснабжения, с учетом особенностей, установленных Правилами.

Суд, рассмотрев представленные в материалы дела документы, изучив позицию сторон, пришел к следующим выводам.

Согласно статье 539 ГК РФ по договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию, а также соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии. 

Согласно статье 445 ГК РФ при отклонении протокола разногласий либо неполучении извещения о результатах его рассмотрения в тридцатидневный срок сторона, направившая протокол разногласий, вправе передать разногласия, возникшие при заключении договора, на рассмотрение суда.

В соответствии со статьей 446 ГК РФ условия договора, по которым у сторон имелись разногласия, определяются в соответствии с решением суда. Договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законом и иными правовыми актами (императивным нормам), действующим в момент его заключения (статья 422 ГК РФ). 

В силу статьи 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена ГК РФ, законом или добровольно принятым обязательством. 

В соответствии с пунктами 1, 4, 5 статьи 426 ГК РФ договор, заключенный коммерческой организацией и устанавливающий ее обязанности по продаже товаров, выполнению работ или оказанию услуг, которые такая организация по характеру своей деятельности должна осуществлять в отношении каждого, кто к ней обратится (в том числе по энергоснабжению) признается публичным договором. 

Из пунктов 3, 16, 17 и 18 Правил, обязательных при заключении управляющей организацией или товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом договоров с ресурсоснабжающими организациями, утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.02.2012 № 124 (далее – Правила № 124), следует, что порядок заключения договоров ресурсоснабжения и их условия определяются гражданским законодательством Российской Федерации, данными Правилами, а также нормативными правовыми актами в сфере ресурсоснабжения. 

Процессуально-правовой целью рассмотрения споров об урегулировании разногласий, возникших при заключении договора, является установление прав и обязанностей сторон посредством определения в судебном акте условий договора, по которым у сторон имелись разногласия. 

К договору теплоснабжения и поставки горячей воды применяются положения статьи 15 Федерального закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ  "О теплоснабжении" с учетом особенностей, установленных настоящей статьей и правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации от 08.08.2012 №808, а в ценовых зонах теплоснабжения также с учетом особенностей, установленных для ценовых зон теплоснабжения статьей 23.8 Федерального закона"О теплоснабжении".

Относительно урегулирования разногласий по Приложению №1 к Договору теплоснабжения №10/10-19 от 24.09.2019г. суд полагает необходимым отметить следующее.

Правила установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок утверждены Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 28 декабря 2009 г. N 610 (далее – Правила).

Пунктом 11 указанных Правил регламентировано, что величина тепловой нагрузки каждой из систем теплопотребления устанавливается с применением одного из следующих методов:

1) по данным о максимальной часовой тепловой нагрузке объекта теплопотребления, установленной в договоре энергоснабжения;

2) по данным о максимальной часовой тепловой нагрузке объекта теплопотребления, установленной в договоре на подключение к системе теплоснабжения (технических условиях, являющихся неотъемлемой частью договора) или ином договоре, регулирующем условия подключения к системе теплоснабжения;

3) по данным приборов учета тепловой энергии, допущенных в эксплуатацию в качестве коммерческих, в порядке, установленном пунктами 12 - 15 настоящих Правил;

4) по данным проектной документации соответствующего объекта теплопотребления;

5) по данным разрешительных документов на подключение объектов теплопотребления (акты, наряды, наряды-допуски на включение теплоснабжения), имеющихся в энергоснабжающей организации или у потребителя;

6) на основании статистических данных приборов технического учета тепловой энергии, имеющихся в энергоснабжающей организации при обоюдном согласии сторон на применение данного метода;

7) метода аналогов (для жилых и общественных зданий);

8) экспертного метода;

9) проектного метода.

Указанные методы применяются исключительно в целях установления (изменения) тепловых нагрузок в соответствии с настоящими Правилами в порядке очередности в случае, если какой-либо из методов не может быть применен по причине отсутствия необходимых документов или информации.

Определением по делу от 24.05.2021 судом удовлетворено ходатайство ответчика  о назначении судебной экспертизы. Проведение судебной экспертизы поручено судебному эксперту Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет" ФИО3. На разрешение эксперта поставлен вопрос:  "какова максимальная часовая тепловая нагрузка на систему отопления (с учетом максимальной часовой нагрузки на приточную вентиляцию) объекта - здание школы МБОУ СОШ № 13 (

<

...>), оборудованном коммерческим прибором учета тепловой энергии в соответствии с действующим законодательством".?

В соответствии с произведенным экспертным исследованием максимальная часовая нагрузка на систему отопления (с учетом максимальной часовой нагрузки на приточную вентиляцию) объекта - здание школы МБОУ СОШ № 13, оборудованным коммерческим прибором учета тепловой энергии при применении метода обработки данных прибора учета тепловой энергии, допущенных  в  эксплуатацию в качестве коммерческих) составляет 0,5674 Гкал/ч. Довод ответчика касательно применения в договоре спорного значения определенного проектным методом судом рассмотрен и отклонен как противоречащий действующему законодательству.

Касательно разногласий по величине максимальной часовой нагрузки на отопление по объекту многоквартирный дом, расположенный по адресу: Очистные сооружения, 2 (п.88 Приложения №1 к Договору)). Истец полагает обоснованным включение в договор тепловой нагрузкой в величине 0,103361 Гкал/час.

Расчет тепловой нагрузки на многоквартирный дом по ул. Очистные сооружения, д.2, произведен ООО «ОРК» в соответствии с формулой 3.2 "Методики определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения",утв. Госстроем РФ 12.08.2003:

Qomax = a* V„*go* (t. -t0)(l+K„.p.)* 0,000001, где

а - поправочный Коэффициент;

V,, - объем здания по наружному обмеру;

go - удельная отопительная характеристика;

ti - средняя расчетная температура наружного воздуха внутри отапливаемого здания; to - расчетное значение температуры наружного воздуха для проектирования отопления в конкретной местности;

кц.р - расчетный коэффициент инфильтрации.

N

Показатель

Значение

1

Норматив Потребления По Отоплению

0,0177

2

Общая Площадь

885,50

3

Поправочный Коэффициент

0,98

4

Объем Здания

3 984,75

5

Объем Подвала

 

6

Удельная Отопительная Характеристика

0,470

7

Температура Внутри Помещения

20

8

Проектная Температура Наружного Воздуха

-32

9

Коэффициент Инфильтрации

0,083

Qmax = 0,98*3 984,75*0,470*(20-(-32))(1+0,083)*0,000001 = 0,103361

Ответчик обосновывая необходимость включения данного объекта теплопотребления в Договор с тепловой нагрузкой равной 0,107 Гкал/час указывает, что такая величина была указана в Договоре теплоснабжения от 25.12.2017 № 10/10-18. Данный довод суд признает несостоятельным. Отношения между Ответчиком и иными лицами, в т.ч. условия заключенных договоров, не распространяются на Истца.

На основании изложенного выше– многоквартирный дом, расположенный по адресу: Очистные сооружения, 2, с тепловой нагрузкой 0,103361 Гкал/час., подлежит включению в Договор. 

Исходя из вышеперечисленного, законным и обоснованным является изложение спорных Приложений №1,2,3 в редакции Истца:

Приложение №1 к договору

теплоснабжения №10/10-19 от 24.09.2019г.

Реестр точек поставки тепловой энергии

№п/п

Потребитель

Объем здания

Темп. внутр. воздуха

Максимальная часовая нагрузка на отопление, Гкал/ч

1

Нижегородская обл, Арзамасский р-н, Арзамас ул.  Очистные сооружения тер дом 4 кв./п.

8 172

20

0,18389

2

ЖСК "Импульс-2", 607232, Нижегородская обл, Арзамас г, Зелёная ул, дом № 36

16 677

20

0,340547

3

ЖСК "Импульс-3", 607232, Нижегородская обл, Арзамас г, Зелёная ул, дом № 40

8 110

20

0,183511

4

ЖСК "Импульс-4", 607232, Нижегородская обл, Арзамас г, Зелёная ул, дом № 42

16 612

20

0,33922

5

ЖСК "Импульс-7", 607232, Нижегородская обл, Арзамас г, Зелёная ул, дом № 32, корпус 2

17 844

20

0,364378

6

ЖСК "Импульс", 607232, Нижегородская обл, Арзамас г, Зелёная ул, дом № 27

23 414

20

0,478118

7

ЖСК "Строитель-2", 607227, Нижегородская обл, Арзамасский р-н, Арзамас г, Зелёная ул, дом № 38

23 343

20

0,476668

8

ЖСК 22, 607232, Нижегородская обл, Арзамас г, Зелёная ул, дом № 30, корпус 1

21 937

20

0,447958

9

ЖСК 22, 607232, Нижегородская обл, Арзамас г, Зелёная ул, дом № 30, корпус 2

12 011

20

0,251896

10

ЖСК 24, 607232, Нижегородская обл, Арзамас г, Зелёная ул, дом № 20, корпус 1

21 811

20

0,445385

11

ЖСК 26, 607232, Нижегородская обл, Арзамас г, Зелёная ул, дом № 16

12 474

20

0,261606

12

ЖСПК Железнодорожник, 607232, Нижегородская обл, Арзамас г, Победы ул, дом № 5

18 366

20

0,375037

13

ЗАО фирма "Вторма" (адм.здание), Арзамас г, Л.Толстогоул, дом № 65

1 732

20

0,04023

14

ЗАО фирма "Вторма" (бытовка), Арзамас г, Л.Толстогоул, дом № 65

77,4

20

0,001798

15

ФИО4 (аптека), Арзамас г, Победы 

<

...>

189

20

0,003964

16

ИП ФИО5 (магазин), Арзамас г, Зелёная ул, дом № 36/А

5 498

20

0,11227

17

ИП ФИО6 (магазин), Арзамас г, Зелёная ул, дом № 16/А

3 404,40

15

0,04688

18

ИП ФИО7 (аптека), Арзамас г, Зелёная 

<

...>

198

20

0,004043

19

ИП ФИО8, Арзамас г, Победы 

<

...>

213

20

0,004349

20

ИП ФИО8, Арзамас г, Победы 

<

...>

321

20

0,006555

21

ИП ФИО9,(парикмахерская "Анастасия"), Арзамас г, Молокозаводская

<

...>

235,8

20

0,005975

22

ИП ФИО10 (тренажерный зал "Олимп"), Арзамас г, Победы ул, дом № 4

795

20

0,015795

23

ИП ФИО11, Арзамас г, Зелёная 

<

...>

120

20

0,00298

24

ИП ФИО12  (офис), Арзамас г, Зелёная 

<

...>

183

20

0,003661

25

ИП ФИО12 (парикмахерская), Арзамас г, Зелёная ул, дом № 32

195

20

0,004006

26

МБДОУ д/сад № 18, Арзамас г, Зелёная ул, дом № 30

8 054

20

0,148059

27

МБДОУ д/cад № 46, Арзамас г, Победы ул, дом № 8

6 664

20

0,122506

28

МБОУ СШ №13, Арзамас г, Зелёная ул, дом № 34

23 426

16

0,5674

29

МБОУ СШ №13, Арзамас г, Зелёная ул, дом № 34, пристрой

9 368

16

 

30

МБУ ЦОД "Молодежный", Арзамас г, Зелёная 

<

...>

1 332

20

0,026672

31

МБУК ЦБС   Арзамас г, Зелёная ул, дом № 16/1 пом.1

1 743

20

0,040982

32

МУ "КУМ", Арзамас г, Зелёная 

<

...>

250,1

20

0,005245

33

МУ "КУМ", Арзамас г, Победы 

<

...>

236,3

20

0,004956

34

ООО "Арзамаский водоканал"  - НС 2 подъема, ул Очистные сооружения д.1/А

1 559

16

0,046641

35

ООО "Арзамасский водоканал"  - гараж 1, Арзамас г, Очистные сооружения тер, дом № 1, корпус А

2 485

10

0,06499

36

ООО "Арзамасский водоканал"  - гараж, Арзамас г, Очистные сооружения тер, дом № 1, корпус А

1 045

10

0,031945

37

ООО "Арзамасский водоканал"  - мастерская, ул Очистные сооружения д.1/А

2 299

16

0,06878

38

ООО "Арзамасский водоканал" - проходная, лит. Ж, ул Очистные сооружения д.1/А

139

16

0,008317

39

ООО "Арзамасский водоканал"  - тракторный бокс, ул Очистные сооружения д.1/А

1 262

10

0,038506

40

ООО "Арзамасский водоканал", Арзамас г, Очистные сооружения тер, дом № 1, корпус А

2 603

20

0,060518

41

Нижегородская обл, Арзамасский р-н, Арзамас ул.  Зелёная ул дом 14к.1 кв./п.

19 310

20

0,394314

42

Нижегородская обл, Арзамасский р-н, Арзамас ул.  Зелёная ул дом 16к.1 кв./п.

22 760

20

0,464763

43

Нижегородская обл, Арзамасский р-н, Арзамас ул.  Зелёная ул дом 18 кв./п.

32 290

20

0,655053

44

Нижегородская обл, Арзамасский р-н, Арзамас ул.  Зелёная ул дом 18к.1 кв./п.

10 871

20

0,233987

45

Нижегородская обл, Арзамасский р-н, Арзамас ул.  Зелёная ул дом 20 кв./п.

10 871

20

0,233987

46

Нижегородская обл, Арзамасский р-н, Арзамас ул.  Зелёная ул дом 22 кв./п.

11 182

20

0,23451

47

Нижегородская обл, Арзамасский р-н, Арзамас ул.  Зелёная ул дом 24 кв./п.

11 515

20

0,241493

48

Нижегородская обл, Арзамасский р-н, Арзамас ул.  Зелёная ул дом 26 кв./п.

26 180

20

0,5346

49

Нижегородская обл, Арзамасский р-н, Арзамас ул.  Зелёная ул дом 28 кв./п.

12 494

20

0,262025

50

Нижегородская обл, Арзамасский р-н, Арзамас ул.  Зелёная ул дом 32 кв./п.

46 970

20

0,899923

51

Нижегородская обл, Арзамасский р-н, Арзамас ул.  Молокозаводскаяул дом 65 кв./п.

41 219

20

0,812964

52

Нижегородская обл, Арзамасский р-н, Арзамас ул.  Молокозаводскаяул дом 67 кв./п. 

41 219

20

0,812964

53

Нижегородская обл, Арзамасский р-н, Арзамас ул.  Победы  ул дом 1 кв./п.

19 883

20

0,406014

54

Нижегородская обл, Арзамасский р-н, Арзамас ул.  Победы  ул дом 11 кв./п. 

15 340

20

0,313246

55

Нижегородская обл, Арзамасский р-н, Арзамас ул.  Победы  ул дом 2 кв./п.

21 510

20

0,439238

56

Нижегородская обл, Арзамасский р-н, Арзамас ул.  Победы  ул дом 3 кв./п.

10 541

20

0,226884

57

Нижегородская обл, Арзамасский р-н, Арзамас ул.  Победы  ул дом 4 кв./п.

17 697

20

0,361376

58

Нижегородская обл, Арзамасский р-н, Арзамас ул.  Победы  ул дом 6 кв./п.

15 451

20

0,315512

59

Нижегородская обл, Арзамасский р-н, Арзамас ул.  Победы  ул дом 7 кв./п.

10 771

20

0,219946

60

Нижегородская обл, Арзамасский р-н, Арзамас ул. Очистные сооружения  дом 1 кв./п.

1 624

20

0,048294

61

Нижегородская обл, Арзамасский р-н, Арзамас ул. Очистные сооружения  дом 3 кв./п.

1 189

20

0,038573

62

ООО "Сквер", Арзамас г, Победы 

<

...>

189

20

0,003964

63

ООО "Лифтремонт", Арзамас г, Молокозаводская

<

...>

58,5

20

0,001054

64

ООО "НПП "ЭЛЕКТРОГИДРОСИСТЕМЫ ", Арзамас г, Победы 

<

...>

565

20

0,013025

65

ООО "ПочинМед", Арзамас г, Зелёная ул, дом № 18/А

1 616

20

0,03835

66

ООО "Стоматология-Максидент", Арзамас г, Зелёная 

<

...>

208

20

0,005036

67

ФГУП "Почта России", Арзамас г, Победы 

<

...>

385

20

0,008924

68

ПАО "Ростелеком" (адм.здание), Арзамас г, Молокозаводскаяул, дом № 74

7 213

20

0,148199

69

ПАО "Ростелеком" (гараж), Арзамас г, Молокозаводскаяул, дом № 74 лит. ВВ1

1 122

10

0,033976

70

ПАО "Ростелеком" (проходная), Арзамас г, Молокозаводскаяул, дом № 74, лит. Е

321

15

0,012068

71

ПАО "Ростелеком" (склад № 4), Арзамас г, Молокозаводскаяул, дом № 74, лит. Д

7 209

15

0,211182

72

ПАО "Саровбизнесбанк", Арзамас г, Зелёная 

<

...>

164,2

20

0,004993

73

ООО "Сладкая жизнь Н.Н." (магазин), Арзамас г, Зелёная ул, дом № 32 б

3 440

15

0,063822

74

ТСЖ 37, 607232, Нижегородская обл, Арзамас г, Победы ул, дом № 4, корпус А

12 394

20

0,253088

75

ФКУ "ГБ МСЭ по Нижегор. обл." Министерства труда и социальной защиты РФ, Арзамас г, Победы ул, дом № 2

460

20

0,010917

76

ФИО13 (магазин), Арзамас г, Зелёная ул, дом № 32

320

20

0,006038

77

ФИО14 (адм.здание), Арзамас г, Молокозаводскаяул, дом № 65, пом. 221

50,25

20

0,001019

78

ФИО14 (адм.здание), Арзамас г, Молокозаводская

<

...>

14,3

20

0,000322

79

ФИО15 (офис), Арзамас г, Победы 

<

...>

93

20

0,002053

80

ФИО16 (парикмахерская), Арзамас г, Зелёная 

<

...>

137

20

0,003024

81

ФИО17 (мастерская по ремонту обуви), Арзамас г, Победы ул, дом № 1

41

20

0,000837

82

ФИО18, Арзамас г, Зелёная 

<

...>

140,6

20

0,002692

83

ФИО19 (гостиница), Арзамас г, Победы 

<

...>

892,25

20

0,021174

84

ФИО20 (адм.здание), Арзамас г, Молокозаводская

<

...>

50,2

20

0,001018

85

ФИО21, Арзамас г, Зелёная 

<

...>

65,3

20

0,001009

86

ФИО22, Арзамас г, Молокозаводская

<

...>

50,25

20

0,000991

87

ФИО23, Арзамас г, Зелёная 

<

...>

142,65

20

0,002992

88

Очистные сооружения, 2

 

20

0,103361

 

Итого:

 

14,741031

 

Теплоснабжающая организация

 

Директор_______________/ФИО24./

Абонент

 

Директор________________/ФИО25./

 Приложение №2 к договору

теплоснабжения №10/10-19 от 24.09.2019г.

Наименование Абонента: ООО «Объединенная ресурсоснабжающая компания»

ЦТП (ИТП): СВОДНАЯ

Договорные величины теплопотребления

 

№ п/ п

Месяц

Величина теплопотребления, Гкал

Объем теплоносителя, м3 (т)

 

отопление

вентиляция

кондиционирование

 

На подпитку системы теплоснабжения

1

Январь

6 770

 

1116

2

Февраль

5 982

 

1008

3

Март

5 420

 

1116

4

Итого Iквартал

18 172

 

3312

5

Апрель

3 184

 

1080

6

Май

0

7

Июнь

0

8

Итого П квартал

3 184

 

1080

9

Июль

0

10

Август

0

11

Сентябрь

250

 

144

12

Итого Ш квартал

250

 

144

13

Октябрь

3 501

 

1116

14

Ноябрь

4 756

 

1080

15

Декабрь

5 990

 

1116

16

Итого VI квартал

14 247

 

3312

17

Всего за год:

35 853

 

7848

 

Теплоснабжающая организация гарантирует подачу Абоненту тепловой энергии и теплоносителя в количестве (объеме), указанном в настоящем Приложении, а Абонент гарантирует их оплату.

 

Теплоснабжающая организация

 

Директор_______________/ФИО24./

Абонент

 

Директор________________/ФИО25./

 

Приложение № 3 к договору 

теплоснабжения №10/10-19 от «24» сентября 2019г.

Наименование Абонента: ООО «Объединенная ресурсоснабжающая компания»

Суммарные, расчетные тепловые нагрузки Абонента (с учетом Субабонентов)по видам теплопотребления и другие технические характеристикиподаваемой тепловой энергии

Суммарная договорная нагрузка 14,741031 Гкал/час

максимум на отопление 14,741031 Гкал/ч, при - 32°С

максимум на вентиляцию ____________ Гкал/ч,

максимум на кондиционирование _____________ Гкал/ч,

максимум на технологические нужды (пар) ____________Гкал/ч.

Потери тепловой энергии через изоляцию в границах балансовой принадлежности Абонента от точки подачи тепловой энергии до прибора учета 1793 Гкал/год (5% от определенного расчетным способом объема тепловой энергии).

Потери тепловой энергии, связанные с потерями теплоносителя___________ Гкал/год.

Объем теплоносителя на однократное наполнение системы теплоснабжения Абонента при однократном наполнении системы 600 м3(т)/год.

Нормативные потери теплоносителя 1,500 м3(т)/час.

Объем (величина) допустимого ограничения теплоснабжения по каждому виду нагрузок:

-на отопление ___________,

-на вентиляцию __________,

-на кондиционирование _____________,

-на осуществление технологических процессов ____________.

Расход теплоносителя в точке поставки: не менее 260 м3/ч

Диапазон давления теплоносителя в подающем трубопроводе: 0,8-0,7 МПа

Показатели качества возвращаемых в тепловую сеть или на источник тепловой энергии теплоносителей и конденсата не более 5% от значений температурного графика.

 

Теплоснабжающая организация

 

Директор_______________/ФИО24./

Абонент

 

Директор________________/ФИО25./

 

Касательно урегулировании разногласий по договору горячего водоснабжения №10/20-19 от 24.09.2019, суд пришел к следующим выводам.

Между сторонами не урегулированы разногласия касательно:

-Приложения № 2 "Сведения об установленной мощности, необходимой для осуществления горячего водоснабжения Абонента, в том числе с распределением указанной мощности по каждой точке подключения (технологического присоединения), также о подключенной нагрузке, в пределах которой Организация, осуществляющая горячее водоснабжение, принимает на себя обязательства обеспечить горячее водоснабжение Абонента"

Приложения № 3 " РЕЖИМ подачи горячей воды в точке подключения (технологического присоединения)"

Приложения № 5 "Сведения о показателях качества горячей воды и допустимых перерывах в подаче горячей воды

Кроме того, истец полагает необходимым включить в договор Приложение № 2.1,  тем самым распределив установленную мощность для осуществления горячего водоснабжения в зависимости от отопительного (Приложение № 2) и неотопительного периода (Приложение 2.1).

Разногласия сторон по содержанию упомянутых приложений договора №10/20-19 от 24.09.2019 связаны с применением разного значения расчетной температуры. Истец полагает необходимым применять расчетную температуру - 60°С, ответчик - 65°С.

В пункте 5.1.2 СНиП установлено, температура горячей воды в местах водоразбора должна соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1074, СанПиН 2.1.4.2652 и СанПиН 2.1.4.2496 и независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60 °C и не выше 65. 

В соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", введенными в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 384 температура горячей воды в местах водоразбора централизованной системы горячего водоснабжения должна быть не ниже плюс 60 °C и не выше плюс 75 °C

Таким образом, температура горячей воды 60°C, предложенная истцом, является нормативной, допустимой для обеспечения поставки качественного коммунального ресурса. 

В силу пункта 8 Приказа Минрегиона РФ от 28.12.2009 N 610 "Об утверждении правил установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок" тепловые нагрузки устанавливаются по каждому объекту теплопотребления, указанному в договоре энергоснабжения, раздельно по видам теплопотребления и теплоносителя. В зависимости от целей использования тепла в теплопотребляющих установках потребителя тепловая нагрузка устанавливается для следующих систем теплопотребления:

а) отопления;

б) вентиляции;

в) горячего водоснабжения;

г) кондиционирования;

д) осуществления технологических процессов.

Тепловая нагрузка системы горячего водоснабжения объекта теплопотребления, определяемая на основании данных приборов коммерческого учета за 12 месяцев, предшествующих процедуре установления нагрузки, устанавливается как средний часовой расход тепловой энергии за сутки максимального водопотребления непосредственно по данным приборов учета при условии предоставления потребителем письма, подтверждающего надлежащее качество горячего водоснабжения (пункт 13).

Таким образом действующим законодательством не предусмотрено разделение значений тепловой нагрузки системы горячего водоснабжения в зависимости от отопительного или неотопительного периода. Данный вывод согласуется с положениями Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 N 643 ("Об утверждении типовых договоров в области горячего водоснабжения". 

С учетом изложенного суд полагает возможным урегулировать разногласия сторон следующим образом: Приложение 2.1 подлежит исключению из договора. Приложение № 2 суд полагает необходимым изложить на основании справочного расчета представленного истцом.

Приложение №2 к договору

горячего водоснабжения №10/20-19 от 24.09.2019г.

СВЕДЕНИЯоб установленной мощности, необходимойдля осуществления горячего водоснабжения Абонента,в том числе с распределением указанной мощности по каждойточке подключения (технологического присоединения),а также о подключенной нагрузке, в пределах которойОрганизация, осуществляющая горячее водоснабжение,принимает на себя обязательства обеспечитьгорячее водоснабжение Абонента 

 

№

Наименование потребителей

часы

дни/мес (согл.режиму работы потребителя)

Норма расхода*, л/сут

Количество потребителей

Средняя часовая нагрузка на ГВС, Гкал/ч

1

2

3

4

5

6

7

1

ЖСК "Импульс-2", 607232, Нижегородская обл, Арзамас г, Зелёная ул, дом № 36

24

31

116,6

178

0,0441

2

ЖСК "Импульс-3", 607232, Нижегородская обл, Арзамас г, Зелёная ул, дом № 40

24

31

116,6

168

0,0416

3

ЖСК "Импульс-4", 607232, Нижегородская обл, Арзамас г, Зелёная ул, дом № 42

24

31

116,6

168

0,0416

4

ЖСК "Импульс-7", 607232, Нижегородская обл, Арзамас г, Зелёная ул, дом № 32, корпус 2

24

31

116,6

120

0,0297

5

ЖСК "Импульс", 607232, Нижегородская обл, Арзамас г, Зелёная ул, дом № 27

24

31

116,6

267

0,0662

6

ЖСК "Строитель-2", 607232, Нижегородская обл, Арзамас г, Зелёная ул, дом № 38

24

31

116,6

228

0,0565

7

ЖСК 22, 607232, Нижегородская обл, Арзамас г, Зелёная ул, дом № 30, корпус 1

24

31

116,6

116

0,0288

8

ЖСК 22, 607232, Нижегородская обл, Арзамас г, Зелёная ул, дом № 30, корпус 2

24

31

116,6

204

0,0506

9

ЖСК 24, 607232, Нижегородская обл, Арзамас г, Зелёная ул, дом № 20, корпус 1

24

31

116,6

247

0,0612

10

ЖСК 26, 607684, Нижегородская обл, Арзамас г, Зеленая, дом № 16

24

31

116,6

109

0,027

11

ИП ФИО9,(парикмахерская "Анастасия"), Арзамас г, Молокозаводская 

<

...>

12

31

28,1

1

0,0001

12

ИП ФИО10 (тренажерный зал "Олимп"), Арзамас г, Победы ул, дом № 4 пом.1

12

31

25,5

20

0,0022

13

ИП ФИО12, Арзамас г, Зелёная 

<

...>

12

31

6,8

2

0,0001

14

МБДОУ д/с № 18, Арзамас г, Зелёная ул, дом № 30

12

22

25,5

227

0,0246

15

МБДОУ д/c № 46, Арзамас г, Победы ул, дом № 8

12

22

25,5

201

0,0218

16

МБОУ СШ №13, Арзамас г, Зелёная ул, дом № 34, пристрой

10

27

6,8

1520

0,0527

17

МБУ ЦОД "Молодежный", Арзамас г, Зелёная ул, дом № 18 пом.1

9

22

201

4

0,0046

18

МБУК ЦБС Арзамаса г, Зелёная ул, дом № 16/1 пом.1

10

31

22,5

6

0,0007

19

МУ "КУМ", Арзамас г, Зелёная 

<

...>

9

22

25

1

0,0001

20

Зелёная ул,  дом 18, корпус 1, ООО "Жилсервис-3"

24

31

116,6

147

0,0364

21

Зелёная ул, дом 14, корпус 1, ООО "Жилсервис-3"

24

31

116,6

249

0,0617

22

Зелёная ул, дом 16, корпус 1, ООО "Жилсервис-3"

24

31

116,6

233

0,0578

23

Зелёная ул, дом 18, ООО "Жилсервис-3" 

24

31

116,6

348

0,0863

24

Зелёная ул, дом 20, ООО "Жилсервис-3"

24

31

116,6

152

0,0377

25

Зелёная ул, дом 22, ООО "Жилсервис-3"

24

31

116,6

123

0,0305

26

Зелёная ул, дом 26, ООО "Жилсервис-3"

24

31

116,6

234

0,058

27

Зелёная ул, дом 28, ООО "Жилсервис-3"

24

31

116,6

132

0,0327

28

Зелёная ул, дом 32,ООО "Жилсервис-3"

24

31

116,6

514

0,1274

29

Молокозаводская ул, дом 65, ООО "Жилсервис-3"

24

31

116,6

515

0,1276

30

Молокозаводская ул, дом 67, ООО "Жилсервис-3"

24

31

116,6

513

0,1272

31

Победы ул, дом 11, ООО "Жилсервис-3"

24

31

116,6

188

0,0466

32

Победы ул, дом 2, ООО "Жилсервис-3"

24

31

116,6

2

0,0005

33

Победы ул, дом 3, ООО "Жилсервис-3"

24

31

116,6

142

0,0352

34

Победы ул, дом 6, ООО "Жилсервис-3"

24

31

116,6

233

0,0578

35

Победы ул, дом 7, ООО "Жилсервис-3"

24

31

116,6

134

0,0332

36

ООО "Лифтремонт", Арзамас г, Молокозаводская 

<

...>

9

22

6,8

2

0,0001

37

ООО "ПочинМед",  Арзамас г, Зелёная ул, дом № 18/А

12

31

10,2

7

0,0003

38

ООО "Стоматология-Максидент", Арзамас г, Зелёная 

<

...>

12

31

25,5

4

0,0004

39

ТСЖ 37, 607232, Нижегородская обл, Арзамас г, Победы ул, дом № 4, корпус А

24

31

116,6

103

0,0255

40

ФИО13 (магазин), Арзамас г, Зелёная ул, дом № 32

12

31

25,5

3

0,0003

41

ФЛ ФИО14, Арзамас г, Молокозаводская 

<

...>

12

31

25,5

1

0,0001

42

ФЛ ФИО15, Арзамас г, Победы 

<

...>

12

31

25,5

2

0,0002

43

ФЛ ФИО16, Арзамас г, Зелёная 

<

...>, (парикмахерская)

12

31

28,1

1

0,0001

44

ФИО18, Арзамас г, Зелёная 

<

...>

12

31

25,5

1

0,0001

45

ФИО19 (гостиница), Арзамас г, Победы 

<

...>

24

31

119

4

0,001

46

ФЛ ФИО20, Арзамас г, Молокозаводская 

<

...>

12

31

25,5

1

0,0001

47

ФИО22, Арзамас г, Молокозаводская 

<

...>

10

22

25,5

1

0,0001

48

ФИО23,  Арзамас г, Зелёная 

<

...>

12

31

25,5

3

0,0003

ИТОГО:

1,5394

 

* Норматив потребления для населения применяется в соответствии с Постановлением Правительства Нижегородской области от 19.06.2013 N 376.

 Норма расхода для прочих потребителей применяется в соответствии с табл. А.2 СП 30.13330.2016 Внутренний водопровод и канализация зданий.

 

Организация, осуществляющая горячее водоснабжение:

 

Директор_______________/ФИО24./

Абонент:

 

Директор________________/ФИО25./

 

Приложение №3 к договору

горячего водоснабжения №10/20-19 от 24.09.2019г.

 

РЕЖИМ

подачи горячей воды в точке подключения 

(технологического присоединения)

№п/п

Наименование подключенного объекта

Гарантированный объем подачи горячей воды в год, в том числе с разбивкой по месяцам

 

Гарантированный уровень давления горячей воды в системе горячего водоснабжения в точке подключения (технологического присоединения)

1.

ООО «ОРК»

период

объем, куб. м

объем, Гкал

не менее 0,5 МПа (5,0 кгс/кв.см) и не более 0,55 Мпа (5,5 кгс/кв.см)

 

За год

171 071

13 599

 

январь

16788

1286

 

февраль

13696

1162

 

март

16788

1286

 

апрель

15723

1245

 

май

13985

1071

 

июнь

3725

553

 

июль

13985

1071

 

август

13985

1071

 

сентябрь

13097

1037

 

октябрь

16788

1286

 

ноябрь

15723

1245

 

декабрь

16788

1286

 

Организация, осуществляющая горячее водоснабжение, гарантирует Абоненту:

Расчетный расход в подающем трубопроводе ГВС – не менее 65 м3/ч

Температура в точке поставки ГВС – не менее 60(С

 

Организация, осуществляющая горячее водоснабжение:

 

Директор _______________/ФИО24./

 

Абонент:

 

Директор ________________/ФИО25./

Касательно требований истца о включении в Приложение №5 договора раздела III следующего содержания:«Организация, осуществляющая горячее водоснабжение обязана обеспечить специальную обработку воды (противонакипная, антикоррозионная), обусловленную технологическими требованиями, в соответствии с СанПиН 2.1.4.2496-09», суд полагает необходимым отметить следующее.

Возложение обязанности по обработке воды не отнесено к существенным условиям договора горячего водоснабжения, сторонам надлежит руководствоваться нормами Постановления Правительства РФ от 29.07.2013 № 642 "Об утверждении Правил горячего водоснабжения и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 г. № 83", Федеральный закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении".

Приложение № 5 подлежит изложению в редакции согласованной сторонами (т. 1. л.д.36)

"Приложение № 5 

к договору горячего водоснабжения

 от "24" сентября" 2019 г.  10/20-19

СВЕДЕНИЯ

о показателях качества горячей воды и допустимых перерывах в подаче горячей воды

1. Показатели качества горячей воды

Показатели      качества      горячей      воды лотные величины)

Допустимые отклонения показателей качества горячей воды

1

2

Температура  подаваемой воды - 75-60°С

В ночное время не более чем на 5°С В дневное время не более чем на 3°С

II. Допустимые перерывы в подаче горячей волы

8 часов  (суммарно) в течение 1 месяца: 4 часа единовременно, а при аварии на тупиковой магистрали - 24 часа, продолжительность перерыва горячего водоснабжения связанная ремонтными и профилактическими работами осуществляется с требованиями законодательства Ф о техническом регулировании не должна превышать 14 дней".

Организация, осуществляющая горячее водоснабжение:

 

Директор _______________/ФИО24./

 

Абонент:

 

Директор ________________/ФИО25./

 

Иные доводы сторон судом отклоняются, поскольку не основаны на положениях действующего законодательства.

Распределение судебных расходов между лицами, участвующими в дела, регламентировано статьей 110 АПК РФ. 

В силу части 1 названной статьи судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскивается арбитражным судом со стороны. В случае если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований. Однако пункт 1 статьи 110 АПК РФ не применяется, если исковые требования носят неимущественный характер. Данный вывод согласуется с правовой позицией, изложенной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.11.2008 N 7959/08.

Таким образом, поскольку рассматриваемый спор носит неимущественный характер, при этом частично доводы истца были признаны обоснованными, государственная пошлина в размере 12 000,00 руб. относится на ответчика и взыскивается с него в пользу истца, уплатившего государственную пошлину при подаче иска в суд. Расходы по судебной экспертизе подлежат отнесению на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 112, 167 – 171, 176 и 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

РЕШИЛ:

урегулировать разногласия, возникшие при заключении Договоров теплоснабжения №10/10-19 от 24.09.2019г.и горячего водоснабжения №10/20-19 от 24.09.2019г.между обществом с ограниченной ответственностью «Рикор Энерго» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) и обществом с ограниченной ответственностью «Объединенная ресурсоснабжающая компания» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>), 

изложить Приложение № 1, 2 и 3 к Договору теплоснабжения №10/10-19 от 24.09.2019г. в редакции:

 

Приложение №1 к договору

теплоснабжения №10/10-19 от 24.09.2019г.

Реестр точек поставки тепловой энергии

№п/п

Потребитель

Объем здания

Темп. внутр. воздуха

Максимальная часовая нагрузка на отопление, Гкал/ч

1

Нижегородская обл, Арзамасский р-н, Арзамас ул.  Очистные сооружения тер дом 4 кв./п.

8 172

20

0,18389

2

ЖСК "Импульс-2", 607232, Нижегородская обл, Арзамас г, Зелёная ул, дом № 36

16 677

20

0,340547

3

ЖСК "Импульс-3", 607232, Нижегородская обл, Арзамас г, Зелёная ул, дом № 40

8 110

20

0,183511

4

ЖСК "Импульс-4", 607232, Нижегородская обл, Арзамас г, Зелёная ул, дом № 42

16 612

20

0,33922

5

ЖСК "Импульс-7", 607232, Нижегородская обл, Арзамас г, Зелёная ул, дом № 32, корпус 2

17 844

20

0,364378

6

ЖСК "Импульс", 607232, Нижегородская обл, Арзамас г, Зелёная ул, дом № 27

23 414

20

0,478118

7

ЖСК "Строитель-2", 607227, Нижегородская обл, Арзамасский р-н, Арзамас г, Зелёная ул, дом № 38

23 343

20

0,476668

8

ЖСК 22, 607232, Нижегородская обл, Арзамас г, Зелёная ул, дом № 30, корпус 1

21 937

20

0,447958

9

ЖСК 22, 607232, Нижегородская обл, Арзамас г, Зелёная ул, дом № 30, корпус 2

12 011

20

0,251896

10

ЖСК 24, 607232, Нижегородская обл, Арзамас г, Зелёная ул, дом № 20, корпус 1

21 811

20

0,445385

11

ЖСК 26, 607232, Нижегородская обл, Арзамас г, Зелёная ул, дом № 16

12 474

20

0,261606

12

ЖСПК Железнодорожник, 607232, Нижегородская обл, Арзамас г, Победы ул, дом № 5

18 366

20

0,375037

13

ЗАО фирма "Вторма" (адм.здание), Арзамас г, Л.Толстогоул, дом № 65

1 732

20

0,04023

14

ЗАО фирма "Вторма" (бытовка), Арзамас г, Л.Толстогоул, дом № 65

77,4

20

0,001798

15

ФИО4 (аптека), Арзамас г, Победы 

<

...>

189

20

0,003964

16

ИП ФИО5 (магазин), Арзамас г, Зелёная ул, дом № 36/А

5 498

20

0,11227

17

ИП ФИО6 (магазин), Арзамас г, Зелёная ул, дом № 16/А

3 404,40

15

0,04688

18

ИП ФИО7 (аптека), Арзамас г, Зелёная 

<

...>

198

20

0,004043

19

ИП ФИО8, Арзамас г, Победы 

<

...>

213

20

0,004349

20

ИП ФИО8, Арзамас г, Победы 

<

...>

321

20

0,006555

21

ИП ФИО9,(парикмахерская "Анастасия"), Арзамас г, Молокозаводская

<

...>

235,8

20

0,005975

22

ИП ФИО10 (тренажерный зал "Олимп"), Арзамас г, Победы ул, дом № 4

795

20

0,015795

23

ИП ФИО11, Арзамас г, Зелёная 

<

...>

120

20

0,00298

24

ИП ФИО12  (офис), Арзамас г, Зелёная 

<

...>

183

20

0,003661

25

ИП ФИО12 (парикмахерская), Арзамас г, Зелёная ул, дом № 32

195

20

0,004006

26

МБДОУ д/сад № 18, Арзамас г, Зелёная ул, дом № 30

8 054

20

0,148059

27

МБДОУ д/cад № 46, Арзамас г, Победы ул, дом № 8

6 664

20

0,122506

28

МБОУ СШ №13, Арзамас г, Зелёная ул, дом № 34

23 426

16

0,5674

29

МБОУ СШ №13, Арзамас г, Зелёная ул, дом № 34, пристрой

9 368

16

 

30

МБУ ЦОД "Молодежный", Арзамас г, Зелёная 

<

...>

1 332

20

0,026672

31

МБУК ЦБС   Арзамас г, Зелёная ул, дом № 16/1 пом.1

1 743

20

0,040982

32

МУ "КУМ", Арзамас г, Зелёная 

<

...>

250,1

20

0,005245

33

МУ "КУМ", Арзамас г, Победы 

<

...>

236,3

20

0,004956

34

ООО "Арзамаский водоканал"  - НС 2 подъема, ул Очистные сооружения д.1/А

1 559

16

0,046641

35

ООО "Арзамасский водоканал"  - гараж 1, Арзамас г, Очистные сооружения тер, дом № 1, корпус А

2 485

10

0,06499

36

ООО "Арзамасский водоканал"  - гараж, Арзамас г, Очистные сооружения тер, дом № 1, корпус А

1 045

10

0,031945

37

ООО "Арзамасский водоканал"  - мастерская, ул Очистные сооружения д.1/А

2 299

16

0,06878

38

ООО "Арзамасский водоканал" - проходная, лит. Ж, ул Очистные сооружения д.1/А

139

16

0,008317

39

ООО "Арзамасский водоканал"  - тракторный бокс, ул Очистные сооружения д.1/А

1 262

10

0,038506

40

ООО "Арзамасский водоканал", Арзамас г, Очистные сооружения тер, дом № 1, корпус А

2 603

20

0,060518

41

Нижегородская обл, Арзамасский р-н, Арзамас ул.  Зелёная ул дом 14к.1 кв./п.

19 310

20

0,394314

42

Нижегородская обл, Арзамасский р-н, Арзамас ул.  Зелёная ул дом 16к.1 кв./п.

22 760

20

0,464763

43

Нижегородская обл, Арзамасский р-н, Арзамас ул.  Зелёная ул дом 18 кв./п.

32 290

20

0,655053

44

Нижегородская обл, Арзамасский р-н, Арзамас ул.  Зелёная ул дом 18к.1 кв./п.

10 871

20

0,233987

45

Нижегородская обл, Арзамасский р-н, Арзамас ул.  Зелёная ул дом 20 кв./п.

10 871

20

0,233987

46

Нижегородская обл, Арзамасский р-н, Арзамас ул.  Зелёная ул дом 22 кв./п.

11 182

20

0,23451

47

Нижегородская обл, Арзамасский р-н, Арзамас ул.  Зелёная ул дом 24 кв./п.

11 515

20

0,241493

48

Нижегородская обл, Арзамасский р-н, Арзамас ул.  Зелёная ул дом 26 кв./п.

26 180

20

0,5346

49

Нижегородская обл, Арзамасский р-н, Арзамас ул.  Зелёная ул дом 28 кв./п.

12 494

20

0,262025

50

Нижегородская обл, Арзамасский р-н, Арзамас ул.  Зелёная ул дом 32 кв./п.

46 970

20

0,899923

51

Нижегородская обл, Арзамасский р-н, Арзамас ул.  Молокозаводскаяул дом 65 кв./п.

41 219

20

0,812964

52

Нижегородская обл, Арзамасский р-н, Арзамас ул.  Молокозаводскаяул дом 67 кв./п. 

41 219

20

0,812964

53

Нижегородская обл, Арзамасский р-н, Арзамас ул.  Победы  ул дом 1 кв./п.

19 883

20

0,406014

54

Нижегородская обл, Арзамасский р-н, Арзамас ул.  Победы  ул дом 11 кв./п. 

15 340

20

0,313246

55

Нижегородская обл, Арзамасский р-н, Арзамас ул.  Победы  ул дом 2 кв./п.

21 510

20

0,439238

56

Нижегородская обл, Арзамасский р-н, Арзамас ул.  Победы  ул дом 3 кв./п.

10 541

20

0,226884

57

Нижегородская обл, Арзамасский р-н, Арзамас ул.  Победы  ул дом 4 кв./п.

17 697

20

0,361376

58

Нижегородская обл, Арзамасский р-н, Арзамас ул.  Победы  ул дом 6 кв./п.

15 451

20

0,315512

59

Нижегородская обл, Арзамасский р-н, Арзамас ул.  Победы  ул дом 7 кв./п.

10 771

20

0,219946

60

Нижегородская обл, Арзамасский р-н, Арзамас ул. Очистные сооружения  дом 1 кв./п.

1 624

20

0,048294

61

Нижегородская обл, Арзамасский р-н, Арзамас ул. Очистные сооружения  дом 3 кв./п.

1 189

20

0,038573

62

ООО "Сквер", Арзамас г, Победы 

<

...>

189

20

0,003964

63

ООО "Лифтремонт", Арзамас г, Молокозаводская

<

...>

58,5

20

0,001054

64

ООО "НПП "ЭЛЕКТРОГИДРОСИСТЕМЫ ", Арзамас г, Победы 

<

...>

565

20

0,013025

65

ООО "ПочинМед", Арзамас г, Зелёная ул, дом № 18/А

1 616

20

0,03835

66

ООО "Стоматология-Максидент", Арзамас г, Зелёная 

<

...>

208

20

0,005036

67

ФГУП "Почта России", Арзамас г, Победы 

<

...>

385

20

0,008924

68

ПАО "Ростелеком" (адм.здание), Арзамас г, Молокозаводскаяул, дом № 74

7 213

20

0,148199

69

ПАО "Ростелеком" (гараж), Арзамас г, Молокозаводскаяул, дом № 74 лит. ВВ1

1 122

10

0,033976

70

ПАО "Ростелеком" (проходная), Арзамас г, Молокозаводскаяул, дом № 74, лит. Е

321

15

0,012068

71

ПАО "Ростелеком" (склад № 4), Арзамас г, Молокозаводскаяул, дом № 74, лит. Д

7 209

15

0,211182

72

ПАО "Саровбизнесбанк", Арзамас г, Зелёная 

<

...>

164,2

20

0,004993

73

ООО "Сладкая жизнь Н.Н." (магазин), Арзамас г, Зелёная ул, дом № 32 б

3 440

15

0,063822

74

ТСЖ 37, 607232, Нижегородская обл, Арзамас г, Победы ул, дом № 4, корпус А

12 394

20

0,253088

75

ФКУ "ГБ МСЭ по Нижегор. обл." Министерства труда и социальной защиты РФ, Арзамас г, Победы ул, дом № 2

460

20

0,010917

76

ФИО13 (магазин), Арзамас г, Зелёная ул, дом № 32

320

20

0,006038

77

ФИО14 (адм.здание), Арзамас г, Молокозаводскаяул, дом № 65, пом. 221

50,25

20

0,001019

78

ФИО14 (адм.здание), Арзамас г, Молокозаводская

<

...>

14,3

20

0,000322

79

ФИО15 (офис), Арзамас г, Победы 

<

...>

93

20

0,002053

80

ФИО16 (парикмахерская), Арзамас г, Зелёная 

<

...>

137

20

0,003024

81

ФИО17 (мастерская по ремонту обуви), Арзамас г, Победы ул, дом № 1

41

20

0,000837

82

ФИО18, Арзамас г, Зелёная 

<

...>

140,6

20

0,002692

83

ФИО19 (гостиница), Арзамас г, Победы 

<

...>

892,25

20

0,021174

84

ФИО20 (адм.здание), Арзамас г, Молокозаводская

<

...>

50,2

20

0,001018

85

ФИО21, Арзамас г, Зелёная 

<

...>

65,3

20

0,001009

86

ФИО22, Арзамас г, Молокозаводская

<

...>

50,25

20

0,000991

87

ФИО23, Арзамас г, Зелёная 

<

...>

142,65

20

0,002992

88

Очистные сооружения, 2

 

20

0,103361

 

Итого:

 

14,741031

 

Теплоснабжающая организация

 

Директор_______________/ФИО24./

Абонент

 

Директор________________/ФИО25./

 

Приложение №2 к договору

теплоснабжения №10/10-19 от 24.09.2019г.

Наименование Абонента: ООО «Объединенная ресурсоснабжающая компания»

ЦТП (ИТП): СВОДНАЯ

Договорные величины теплопотребления

 

№ п/ п

Месяц

Величина теплопотребления, Гкал

Объем теплоносителя, м3 (т)

 

отопление

вентиляция

кондиционирование

 

На подпитку системы теплоснабжения

1

Январь

6 770

 

1116

2

Февраль

5 982

 

1008

3

Март

5 420

 

1116

4

Итого I квартал

18 172

 

3312

5

Апрель

3 184

 

1080

6

Май

0

7

Июнь

0

8

Итого П квартал

3 184

 

1080

9

Июль

0

10

Август

0

11

Сентябрь

250

 

144

12

Итого Ш квартал

250

 

144

13

Октябрь

3 501

 

1116

14

Ноябрь

4 756

 

1080

15

Декабрь

5 990

 

1116

16

Итого VI квартал

14 247

 

3312

17

Всего за год:

35 853

 

7848

 

Теплоснабжающая организация гарантирует подачу Абоненту тепловой энергии и теплоносителя в количестве (объеме), указанном в настоящем Приложении, а Абонент гарантирует их оплату.

 

Теплоснабжающая организация

 

Директор_______________/ФИО24./

Абонент

 

Директор________________/ФИО25./

 

Приложение № 3 к договору 

теплоснабжения №10/10-19 от «24» сентября 2019г.

 

Наименование Абонента: ООО «Объединенная ресурсоснабжающая компания»

Суммарные, расчетные тепловые нагрузки Абонента (с учетом Субабонентов)по видам теплопотребления и другие технические характеристикиподаваемой тепловой энергии

Суммарная договорная нагрузка 14,741031 Гкал/час

максимум на отопление 14,741031 Гкал/ч, при - 32°С

максимум на вентиляцию ____________ Гкал/ч,

максимум на кондиционирование _____________ Гкал/ч,

максимум на технологические нужды (пар) ____________Гкал/ч.

Потери тепловой энергии через изоляцию в границах балансовой принадлежности Абонента от точки подачи тепловой энергии до прибора учета 1793 Гкал/год (5% от определенного расчетным способом объема тепловой энергии).

Потери тепловой энергии, связанные с потерями теплоносителя___________ Гкал/год.

Объем теплоносителя на однократное наполнение системы теплоснабжения Абонента при однократном наполнении системы 600 м3(т)/год.

Нормативные потери теплоносителя 1,500 м3(т)/час.

Объем (величина) допустимого ограничения теплоснабжения по каждому виду нагрузок:

-на отопление ___________,

-на вентиляцию __________,

-на кондиционирование _____________,

-на осуществление технологических процессов ____________.

Расход теплоносителя в точке поставки: не менее 260 м3/ч

Диапазон давления теплоносителя в подающем трубопроводе: 0,8-0,7 МПа

Показатели качества возвращаемых в тепловую сеть или на источник тепловой энергии теплоносителей и конденсата не более 5% от значений температурного графика.

 

Теплоснабжающая организация

 

Директор_______________/ФИО24./

Абонент

 

Директор________________/ФИО25./

 

Изложить пункт 25, Приложения №2, 3 и 5 к Договору №10/20-19 от 24.09.2019г. в редакции:

 пункт 25 Договора №10/20-19 от 24.09.2019 "В случае отказа в допуске представителям Абонента, или иной уполномоченной Абонентом организации, к приборам учета (узлам учета) и признании таких приборов учета (узлов учета) неисправными, Организация, осуществляющая горячее водоснабжение, возмещает Абоненту понесенные убытки, возникшие в следствие применения расчетного метода определения количества поданной (полученной) горячей воды за расчетный период".

 

Приложение №2 к договору

горячего водоснабжения №10/20-19 от 24.09.2019г.

СВЕДЕНИЯоб установленной мощности, необходимойдля осуществления горячего водоснабжения Абонента,в том числе с распределением указанной мощности по каждойточке подключения (технологического присоединения),а также о подключенной нагрузке, в пределах которойОрганизация, осуществляющая горячее водоснабжение,принимает на себя обязательства обеспечитьгорячее водоснабжение Абонента 

 

№

Наименование потребителей

часы

дни/мес (согл.режиму работы потребителя)

Норма расхода*, л/сут

Количество потребителей

Средняя часовая нагрузка на ГВС, Гкал/ч

1

2

3

4

5

6

7

1

ЖСК "Импульс-2", 607232, Нижегородская обл, Арзамас г, Зелёная ул, дом № 36

24

31

116,6

178

0,0441

2

ЖСК "Импульс-3", 607232, Нижегородская обл, Арзамас г, Зелёная ул, дом № 40

24

31

116,6

168

0,0416

3

ЖСК "Импульс-4", 607232, Нижегородская обл, Арзамас г, Зелёная ул, дом № 42

24

31

116,6

168

0,0416

4

ЖСК "Импульс-7", 607232, Нижегородская обл, Арзамас г, Зелёная ул, дом № 32, корпус 2

24

31

116,6

120

0,0297

5

ЖСК "Импульс", 607232, Нижегородская обл, Арзамас г, Зелёная ул, дом № 27

24

31

116,6

267

0,0662

6

ЖСК "Строитель-2", 607232, Нижегородская обл, Арзамас г, Зелёная ул, дом № 38

24

31

116,6

228

0,0565

7

ЖСК 22, 607232, Нижегородская обл, Арзамас г, Зелёная ул, дом № 30, корпус 1

24

31

116,6

116

0,0288

8

ЖСК 22, 607232, Нижегородская обл, Арзамас г, Зелёная ул, дом № 30, корпус 2

24

31

116,6

204

0,0506

9

ЖСК 24, 607232, Нижегородская обл, Арзамас г, Зелёная ул, дом № 20, корпус 1

24

31

116,6

247

0,0612

10

ЖСК 26, 607684, Нижегородская обл, Арзамас г, Зеленая, дом № 16

24

31

116,6

109

0,027

11

ИП ФИО9,(парикмахерская "Анастасия"), Арзамас г, Молокозаводская 

<

...>

12

31

28,1

1

0,0001

12

ИП ФИО10 (тренажерный зал "Олимп"), Арзамас г, Победы ул, дом № 4 пом.1

12

31

25,5

20

0,0022

13

ИП ФИО12, Арзамас г, Зелёная 

<

...>

12

31

6,8

2

0,0001

14

МБДОУ д/с № 18, Арзамас г, Зелёная ул, дом № 30

12

22

25,5

227

0,0246

15

МБДОУ д/c № 46, Арзамас г, Победы ул, дом № 8

12

22

25,5

201

0,0218

16

МБОУ СШ №13, Арзамас г, Зелёная ул, дом № 34, пристрой

10

27

6,8

1520

0,0527

17

МБУ ЦОД "Молодежный", Арзамас г, Зелёная ул, дом № 18 пом.1

9

22

201

4

0,0046

18

МБУК ЦБС Арзамаса г, Зелёная ул, дом № 16/1 пом.1

10

31

22,5

6

0,0007

19

МУ "КУМ", Арзамас г, Зелёная 

<

...>

9

22

25

1

0,0001

20

Зелёная ул,  дом 18, корпус 1, ООО "Жилсервис-3"

24

31

116,6

147

0,0364

21

Зелёная ул, дом 14, корпус 1, ООО "Жилсервис-3"

24

31

116,6

249

0,0617

22

Зелёная ул, дом 16, корпус 1, ООО "Жилсервис-3"

24

31

116,6

233

0,0578

23

Зелёная ул, дом 18, ООО "Жилсервис-3" 

24

31

116,6

348

0,0863

24

Зелёная ул, дом 20, ООО "Жилсервис-3"

24

31

116,6

152

0,0377

25

Зелёная ул, дом 22, ООО "Жилсервис-3"

24

31

116,6

123

0,0305

26

Зелёная ул, дом 26, ООО "Жилсервис-3"

24

31

116,6

234

0,058

27

Зелёная ул, дом 28, ООО "Жилсервис-3"

24

31

116,6

132

0,0327

28

Зелёная ул, дом 32,ООО "Жилсервис-3"

24

31

116,6

514

0,1274

29

Молокозаводская ул, дом 65, ООО "Жилсервис-3"

24

31

116,6

515

0,1276

30

Молокозаводская ул, дом 67, ООО "Жилсервис-3"

24

31

116,6

513

0,1272

31

Победы ул, дом 11, ООО "Жилсервис-3"

24

31

116,6

188

0,0466

32

Победы ул, дом 2, ООО "Жилсервис-3"

24

31

116,6

2

0,0005

33

Победы ул, дом 3, ООО "Жилсервис-3"

24

31

116,6

142

0,0352

34

Победы ул, дом 6, ООО "Жилсервис-3"

24

31

116,6

233

0,0578

35

Победы ул, дом 7, ООО "Жилсервис-3"

24

31

116,6

134

0,0332

36

ООО "Лифтремонт", Арзамас г, Молокозаводская 

<

...>

9

22

6,8

2

0,0001

37

ООО "ПочинМед",  Арзамас г, Зелёная ул, дом № 18/А

12

31

10,2

7

0,0003

38

ООО "Стоматология-Максидент", Арзамас г, Зелёная 

<

...>

12

31

25,5

4

0,0004

39

ТСЖ 37, 607232, Нижегородская обл, Арзамас г, Победы ул, дом № 4, корпус А

24

31

116,6

103

0,0255

40

ФИО13 (магазин), Арзамас г, Зелёная ул, дом № 32

12

31

25,5

3

0,0003

41

ФЛ ФИО14, Арзамас г, Молокозаводская 

<

...>

12

31

25,5

1

0,0001

42

ФЛ ФИО15, Арзамас г, Победы 

<

...>

12

31

25,5

2

0,0002

43

ФЛ ФИО16, Арзамас г, Зелёная 

<

...>, (парикмахерская)

12

31

28,1

1

0,0001

44

ФИО18, Арзамас г, Зелёная 

<

...>

12

31

25,5

1

0,0001

45

ФИО19 (гостиница), Арзамас г, Победы 

<

...>

24

31

119

4

0,001

46

ФЛ ФИО20, Арзамас г, Молокозаводская 

<

...>

12

31

25,5

1

0,0001

47

ФИО22, Арзамас г, Молокозаводская 

<

...>

10

22

25,5

1

0,0001

48

ФИО23,  Арзамас г, Зелёная 

<

...>

12

31

25,5

3

0,0003

ИТОГО:

1,5394

 

* Норматив потребления для населения применяется в соответствии с Постановлением Правительства Нижегородской области от 19.06.2013 N 376.

 Норма расхода для прочих потребителей применяется в соответствии с табл. А.2 СП 30.13330.2016 Внутренний водопровод и канализация зданий.

 

Организация, осуществляющая горячее водоснабжение:

 

Директор_______________/ФИО24./

Абонент:

 

Директор________________/ФИО25./

 

Приложение №3 к договору

горячего водоснабжения №10/20-19 от 24.09.2019г.

 

РЕЖИМ

подачи горячей воды в точке подключения 

(технологического присоединения)

№п/п

Наименование подключенного объекта

Гарантированный объем подачи горячей воды в год, в том числе с разбивкой по месяцам

 

Гарантированный уровень давления горячей воды в системе горячего водоснабжения в точке подключения (технологического присоединения)

1.

ООО «ОРК»

период

объем, куб. м

объем, Гкал

не менее 0,5 МПа (5,0 кгс/кв.см) и не более 0,55 Мпа (5,5 кгс/кв.см)

 

За год

171 071

13 599

 

январь

16788

1286

 

февраль

13696

1162

 

март

16788

1286

 

апрель

15723

1245

 

май

13985

1071

 

июнь

3725

553

 

июль

13985

1071

 

август

13985

1071

 

сентябрь

13097

1037

 

октябрь

16788

1286

 

ноябрь

15723

1245

 

декабрь

16788

1286

 

Организация, осуществляющая горячее водоснабжение, гарантирует Абоненту:

Расчетный расход в подающем трубопроводе ГВС – не менее 65 м3/ч

Температура в точке поставки ГВС – не менее 60(С

 

Организация, осуществляющая горячее водоснабжение:

 

Директор _______________/ФИО24./

 

Абонент:

 

Директор ________________/ФИО25./

 

Приложение № 5 

к договору горячего водоснабжения

 от "24" сентября" 2019 г.  10/20-19

СВЕДЕНИЯ

о показателях качества горячей воды и допустимых перерывах в подаче горячей воды

1. Показатели качества горячей воды

Показатели      качества      горячей      воды лотные величины)

Допустимые отклонения показателей качества горячей воды

1

2

Температура  подаваемой воды - 75-60°С

В ночное время не более чем на 5°С В дневное время не более чем на 3°С

II. Допустимые перерывы в подаче горячей волы

8 часов  (суммарно) в течение 1 месяца: 4 часа единовременно, а при аварии на тупиковой магистрали - 24 часа, продолжительность перерыва горячего водоснабжения связанная ремонтными и профилактическими работами осуществляется с требованиями законодательства Ф о техническом регулировании не должна превышать 14 дней".

Организация, осуществляющая горячее водоснабжение:

 

Директор _______________/ФИО24./

 

Абонент:

 

Директор ________________/ФИО25./

Приложение № 2.1 исключить из договора горячего водоснабжения №10/20-19 от 24.09.2019г.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «РикорЭнерго» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Объединенная ресурсоснабжающая организация» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)12 000 руб. расходов по государственной пошлине. 

Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу. 

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Нижегородской области в течение месяца с момента принятия решения.

 

Судья                                                                                                                    Садовская Г.А.