1009/2020-172022(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  443045, г.Самара, ул. Авроры,148, тел. (846) 226-56-17  

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (Резолютивная часть) 

15 июля 2020 года Дело № А55-22664/2019 

Арбитражный суд Самарской области в составе Хмелев С.П. при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1 В.О. 

рассмотрев 15 июля 2020 года судебном заседании дело по иску   Общества с ограниченной ответственностью "Мегаполис Комфорт"  

От 15 июля 2019 года № 

к Некоммерческой организации "Региональный оператор Самарской области "Фонд  капитального ремонта"  

третьи лица: 1.Государственная жилищная инспекция Самарской области 

2.Общество с ограниченной ответственностью ГК "Интерпрайз"  3.Общество с ограниченной ответственностью "Жилищно-коммунальные системы"  

4. Индивидуальный предприниматель ФИО2  

об обязании выполнить гарантийные обязательства и взыскании 659 058 руб.43 коп.  при участии в заседании  

от истца – ФИО3, представитель по доверенности от 15.11.2018  от ответчика – не явился, извещен  

от третьего лица № 2 – ФИО4, представитель по доверенности от 16.10.2019,  от иных третьих лиц – не явились, извещены  

Руководствуясь ст. 167-171, 180, 181, ч. 1 ст. 259, ч.3  ст.319 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации,  

Р Е Ш И Л:

- Смонтировать по периметру кровельного покрытия сборку желобов в направлении от  водоприемных воронок к водоразделу, при этом борты желобов соединить между собой  внахлестку с учетом направления стока воды, а верхнюю кромку картин расположить выше верха  борта желоба, в соответствии с п. 6.3.10 «Кровли. Технические требования, правила приемки,  проектирование и строительство, методы испытаний (пособие);  

- Примыкание к вентканалам выполнить по всем сторонам дымохода с креплением фартуков  на заклепках, а между собой одинаковым лежачим фальцем, в соответствии с п. 6.4.4.5 СП  17.13330.2017. При герметизации стыков, в местах сопряжения применить совместимый с  материалами защитных конструкций герметизирующий материал, в соответствии с п. 10.5 СП  54.13330.2016;  

- По периметру кровельного покрытия привести элементы конструкций ограждения в  надлежащее состояние, путем надежного присоединения друг к другу и креплению самой  конструкции к стене и кровле здания, в соответствии с п. 5.6 ГОСТ Р 53254-2009. Покрыть  конструкции ограждения антикоррозионной защитой, в соответствии с п. 2.10 ГОСТ 25772-83.  

Взыскать с Некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской области «Фонд  капитального ремонта» в пользу ООО «Мегаполис Комфорт» расходы за проведение технической  

экспертизы кровельного покрытия многоквартирного жилого дома № 10 по улице Спортивной в размере 20 000 руб. 00 коп. 

Взыскать с Некоммерческой организации "Региональный оператор Самарской области  "Фонд капитального ремонта" в пользу Общества с ограниченной ответственностью  "Мегаполис Комфорт" 6 000 руб.- расходы по госпошлине.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Мегаполис Комфорт" в доход  федерального бюджета в отказной части госпошлину в размере 15 781 руб.  

 Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд,  г. Самара с направлением апелляционной жалобы через Арбитражный суд Самарской  области.  

Судья / С.П. Хмелев