554/2021-124843(2) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ул. Учебная, д. 51, г. Омск, 644024; тел./факс (3812) 31-56-51 / 53-02-05, http://omsk.arbitr.ru, http://my.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е

(резолютивная часть) 

город Омск  № дела  23 августа 2021 года А46-16122/2020  

Арбитражный суд Омской области в составе судьи Баландина В.А. при ведении  протокола судебного заседания секретарем ФИО1, рассмотрев в судебном заседании по  исковому заявлению акционерного общества «Омскоблгаз» (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «ПСС-Нортех» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) об обязании исполнить гарантийные обязательства и  взыскании 20 000 руб., при участии общества с ограниченной ответственностью «Седьмое  управление» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в качестве третьего лица, не  заявляющего самостоятельные требования;  

при участии в судебном заседании: от истца – ФИО2 по доверенности от 30.12.2020 № 14-08 (паспорт, диплом); 

от ответчика – ФИО3 по доверенности от 08.06.2021 (паспорт, диплом);  от третьего лица – не явились;  

Руководствуясь статьями 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации, суд  

РЕШИЛ:

В удовлетворении заявления общества с ограниченной ответственностью «ПСС- Нортех» об отводе судьи Баландина В.А. отказать.  

Исковые требования акционерного общества «Омскоблгаз» (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) удовлетворить.  

Обязать общество с ограниченной ответственностью «ПСС-Нортех» (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>) в течение месяца со дня вступления судебного акта в законную силу  устранить недостатки выполненных работ по ремонту кровли на здании склада ЦМЗ,  расположенного по адресу: 

<

...>, а именно:  

- выполнить подклинку зазоров между низом деревянных балок и существующей  кровлей (распределение снеговой нагрузки по всей длине ската кровли) на площади 464 м2;  

- выполнить закрепление деревянного каркаса основания профлистов на площади 464  м2, к существующей конструкции кровли; закрепление должно осуществляться за  продольные или поперечные ребра железобетонных плит покрытия;  

- восстановить обрешетку на площади 464 м2, с ее креплением, в каждом опирании на  балки, двумя гвоздями;  

- восстановить кровлю из профилированных листов марки НС-35, толщиной 0,5 мм на  площади 464 м2; крепление профлистов к обрешетке осуществлять саморезами длиной 35 мм,  из расчета не менее 8 шт. на м2; на краю кровли саморезы располагаются в каждой волне  профлиста;  

- установить плоские планки конька на длине 24 мм. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ПСС-Нортех» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу акционерного общества «Омскоблгаз» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) убытки в размере 20 000 руб., а также расходы по оплате  государственной пошлины в размере 8 000 руб.  

Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, если не  подана апелляционная жалоба, а в случае подачи апелляционной жалобы со дня принятия  постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Омской области в порядке  апелляционного производства в Восьмой арбитражный апелляционный суд (644024, 

<

...> Октября, д. 42) в течение месяца со дня принятия решения (изготовления  его в полном объеме).  

Судья В.А. Баландин 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 19.08.2020 10:34:45Кому выдана Баландин Виталий Александрович