115_2159028  

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

656015, Барнаул, пр. Ленина, д. 76, тел.: (3852) 29-88-01 

http:// www.altai-krai.arbitr.ru, е-mail: a03.info@arbitr.ru  

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ резолютивная часть

Дело № А03-13125/2022

г. Барнаул

24 июля 2023 года

Арбитражный суд Алтайского края в составе судьи Янушкевич С.В., при ведении  протокола секретарем ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело  по исковому заявлению краевого государственного казенного учреждения «Управление  Алтайского края по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной  безопасности». г. Барнаул, к обществу с ограниченной ответственностью «Севан»,  г. Барнаул (ОГРН 

<

***>),  

об обязании устранить дефекты в произведенных работах по устройству  гидроизоляции входов в подвал (вход 1 и вход 2) административного здания по адресу:  

<

...>, а именно: снять существующий слой из ПГС; выполнить  послойное уплотнение обратной засыпки в соответствие с требованиями п. 7.1 СП  45.13330.2017 [4]; устройство основания под отмостку из щебня толщиной 150 мм с  уплотнением; устройство асфальтобетонного покрытия; восстановить элементы ранее  демонтированного цоколя; о взыскании штрафа в размере 1 000,00 рублей за  неисполнение гарантийного обязательства, предусмотренного государственным  контрактом; о взыскании судебных расходов в размере 64 000 рублей за проведение ООО  «АлтайСтройЭксперт» судебной строительно-технической экспертизы согласно  определению Арбитражного суда Алтайского края от 04.04.2023,  

при участии в заседании представителей: от истца: не явился, извещен, от ответчика: не явился, извещен, 

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 180-182 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Заявленные требования удовлетворить. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Севан»,  г. Барнаул (ОГРН 

<

***>, ИНН: 

<

***>), устранить дефекты в  произведенных работах по устройству гидроизоляции входов в подвал (вход 1 и вход 2)  административного здания по адресу: 

<

...>, а именно: снять  существующий слой из ПГС; выполнить послойное уплотнение обратной засыпки в  соответствие с требованиями п. 7.1 СП 45.13330.2017 [4]; устройство основания под  отмостку из щебня толщиной 150 мм с уплотнением; устройство асфальтобетонного  покрытия; восстановить элементы ранее демонтированного цоколя.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Севан»,  г. Барнаул (ОГРН 

<

***>, ИНН: 

<

***>), в пользу краевого государственного  казенного учреждения «Управление Алтайского края по делам гражданской обороны,  чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности». г. Барнаул (ОГРН 

<

***>,  ИНН: 

<

***>), 1 000 руб. штрафа за неисполнение гарантийного обязательства,  64 000 руб. 00 коп. расходов по оплате судебной экспертизы.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Севан»,  г. Барнаул (ОГРН 

<

***>, ИНН: 

<

***>), в доход Федерального бюджета  Российской Федерации 6 000 руб. 00 коп. государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Алтайского края в  Седьмой арбитражный апелляционный суд, г. Томск, в течение месяца со дня принятия  решения.  

Судья С.В. Янушкевич  

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 12.04.2023 22:26:00

 Кому выдана Янушкевич Светлана Викторовна