1212/2021-156017(1) 

Арбитражный суд Республики Карелия  ул. Красноармейская, 24 а, г. Петрозаводск, 185910, тел./факс: (814-2) 790-590 / 790-625, E-mail: info@karelia.arbitr.ru  

официальный сайт в сети Интернет: http://karelia.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А26-9799/2020

г. Петрозаводск

25 июня 2021 года

Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Республики Карелия  

РЕШИЛ:

1. Иск удовлетворить.  

Обязать общество с ограниченной ответственностью Проектно-строительная  

компания «Строительная механика» (ОГРН: 

<

***>, ИНН:  

<

***>) в течение тридцати дней с момента вступления решения в  

законную силу исполнить гарантийные обязательства по государственному  

контракту от 1 августа 2018 года № 0106200000518000167-0131651-01, а  

именно устранить следующие недостатки: 

- в фельдшерско-акушерском пункте (далее - ФАП), расположенном по  адресу: поселок Лумиваара, Лахденпохский район, Республика Карелия:  

 - деформация полов, напольного покрытия (керамическая плитка) трещины по  всей длине коридора, двери при открытии упираются в пол;  

- отсутствие жалюзи, кулеров для питьевой воды, исполнительная документация и  паспорт на пожарную сигнализацию.  

 - в ФАП по адресу: поселок Терву, Лахденпохский район, Республика  Карелия:  

 - деформация полов, напольного покрытия (керамическая плитка) трещины по  всей длине коридора, двери при открытии упираются в пол;  

- отсутствуют жалюзи, кулеры для питьевой воды, исполнительная документации и  паспорт на пожарную сигнализацию.  

 - в ФАП по адресу: поселок Ласанен, Лахденпохский район, Республика  Карелия:  

- отсутствие жалюзи, кулеров для питьевой воды, исполнительной документации и  паспорта на пожарную сигнализацию.  

 - в ФАП по адресу: поселок Гимолы, Муезерский муниципальный район,  Республика Карелия:  

- ржавчина на входной двери; - крыльцо, пандус, перила не окрашены; 

- плитка по всем помещениям неустойчива (гуляет при ходьбе, затирка  отсутствует);  

- в зоне ожидания плитка вздыбилась;  

- в процедурном кабинете по линолеуму множественные волнообразные переходы  и неровное примыкание к полу, соединительный профиль не примыкает к  линолеуму.  

- перекос дверей в кабинете приема фельдшера, процедурном кабинете, санитарном  узле.  

 - в ФАП по адресу: поселок Заречный, Костомукшский городской округ,  Республика Карелия:  

- трещины и вздутия на полах из линолеума. Полы вибрируют, прогибаются,  соединительные порожки деформировались.  

- плитка неустойчива, швы осыпались, затирка отсутствует. 

- в ФАП по адресу: поселок Речная Сельга, Олонецкий район, Республика  Карелия:  

- проседание (колебание) полов, отслоение кафельных плиток;  

- перекос дверной коробки (при открывании дверное полотно задевает пол) – 3 шт.;  - нарушение герметичности стеклопакетов – 3 шт.;  

- неисправна пожарно-охранная сигнализация; - неисправен электронасос; - размытие грунта прилегающего участка. 

- в ФАП по адресу: деревня Устье Тулоксы, Олонецкий район, Республика  Карелия:  

- проседание (колебание) полов, отслоение кафельных плиток;  

- перекос дверной коробки (при открывании дверное полотно задевает пол) – 3 шт.;  - нарушение герметичности стеклопакетов – 3 шт.  

- в ФАП по адресу: деревня Педасельга, Прионежский район, Республика  Карелия  

- отсыпка участка просела более чем на 10 см.; 

- плитка пола в ожидальне растрескалась, местами вспучилась, двери в кабинеты не  открываются;  

- стыкоперекрывающие планки линолеума деформировались; - линолеум в комнате персонала вспучился. 

- в ФАП по адресу: поселок Кудама, Пряжинский район, Республика Карелия:  - в ожидальной и в тамбуре отслоился кафель;  

- у стен здания осел грунт и образовалась яма. 

- в ФАП по адресу: станция Падозеро, Пряжинский район, Республика  Карелия:  

- в ожидальной и в тамбуре отслоился кафель; - в кабинете приема и в процедурном кабинете вздулся линолеум. 

- в ФАП по адресу: поселок Соддер, Пряжинский район, Республика Карелия:  - сорвано 3 листа металлической кровли;  

- в ожидальной отслоилось напольное покрытие (кафель); - отвалилась потолочная плитка в санитарной комнате и в тамбуре. 

- в ФАП по адресу: поселок Чернореченский, Пудожский район, Республика  Карелия:  

- полы деформированы, имеются вздутия линолеума; 

- деформировано напольное покрытие (керамическая плитка), что затрудняет  открывание и закрывание дверей;  

- в коридоре стены имеют многочисленные выступающие над поверхностью  шурупы;  

- отсутствуют металлические жалюзи на всех окнах; - калитка не закрывается на замок. 

- в ФАП по адресу: деревня Великая Нива, Медвежьегорский район,  Республика Карелия:  

- отсутствие жалюзи на окнах; - отсутствует дозатор для мыла; 

- наружное освещение входных площадок над входными дверьми выполнено в  виде герметичных неразборных светодиодных светильников без защитных  кожухов и возможности замены ламп;  

- освещение подсобных помещений и санузлов выполнено в виде герметичных  неразборных светодиодных светильников без возможности замены ламп;  

- конвекторы 1,0 кВт отсутствуют; 

- бактерицидные светильники и светильники с автоматически включающейся  надпись «Не входить» отсутствуют;  

- гипсокартонные потолочные панели типа «Armstrong» имеют косметические  дефекты (провисы);  

- нарушения целостности полового покрытия из керамогранитной плитки в  коридорах и санузле.  

- в ФАП по адресу: деревня Космозеро, Медвежьегорский район, Республика  Карелия:  

- отсутствие жалюзи на окнах; - отсутствует дозатор для мыла; 

- наружное освещение входных площадок над входными дверьми выполнено в  виде герметичных неразборных светодиодных светильников без защитных  кожухов и возможности замены ламп;  

- освещение подсобных помещений и санузлов выполнено в виде герметичных  неразборных светодиодных светильников без возможности замены ламп;  

- конвекторы 1,0 кВт отсутствуют; 

- бактерицидные светильники и светильники с автоматически включающейся  надпись «Не входить» отсутствуют;  

- гипсокартонные потолочные панели типа «Armstrong» имеют косметические  дефекты (провисы);  

- нарушения целостности полового покрытия из керамогранитной плитки в  коридорах и санузле.  

2. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Проектно- строительная компания «Строительная механика» (ОГРН: 

<

***>,  ИНН: 

<

***>) 10 590 538 руб. 00 коп. неустойки за ненадлежащее  исполнение обязательств по государственному контракту от 1 августа 2018  года № 0106200000518000167-0131651-01.  

3. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Проектно- строительная компания «Строительная механика» (ОГРН: 

<

***>,  ИНН: 

<

***>) в доход федерального бюджета 75953 руб. госпошлины.  

4. Решение может быть обжаловано: 

- в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня изготовления  полного текста решения в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд  (191015, г. Санкт-Петербург, Суворовский проспект, 65);  

- в кассационном порядке в течение двух месяцев со дня вступления решения  в законную силу – в Арбитражный суд Северо-Западного округа (190000,  

<

...>) при условии, что данное решение было  предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или  суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного  срока подачи апелляционной жалобы.  

Апелляционная и кассационная жалобы подаются в арбитражный суд  апелляционной и кассационной инстанций через Арбитражный суд  Республики Карелия.  

Судья Киселева О.В. 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 04.08.2020 16:56:44

Кому выдана Киселева Ольга Васильевна