1592/2023-205623(2) 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

 20 декабря 2023 года 

по делу № А33-18243/2023 Красноярск

«20» декабря 2023 года 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края  

РЕШИЛ:

иск удовлетворить. 

Обязать публичное акционерное общество «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>, г. Красноярск) в течение одного месяца со дня вступления в законную силу  судебного акта по настоящему делу исполнить обязательства по договору об осуществлении  технологического присоединения к электрическим сетям № 20.2400.5994.22 от 07.06.2022,  осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя  объекта «Опора двойного назначения», расположенного (который будет располагаться) по  адресу: 

<

...> от ул. Тельмана в районе  здания № 49 до ул. Тельмана в районе жилого дома № 15 в точке присоединения:  

I точка присоединения: максимальная мощность 15 кВт. Линия (0,4) Проектируемая ТП ТП-1074 Линия (3/6/10) ВКЛ 10 кВ ф.24-08 ПС ПС № 24 «Промбаза» 35/10/6кВ Основной источник питания: ПС № 26 «Промбаза» 35/10/6кВ Резервный источник питания: отсутствует, 

в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их  проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих  устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости  строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого  хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом  следующих характеристик:  

- максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 15 кВт; - категория надежности третья; 

- класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое  присоединение 0,4 кВ:  

- максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств  отсутствует,  

включая мероприятия согласно Техническим условиям № 8000502765: 

- выполнить проектную документацию в соответствии с Положением о составе разделов  проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением  Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 и согласование со всеми заинтересованными  организациями в соответствии с действующим законодательством;  

- реконструкция ТП 1074 с заменой силового трансформатора на силовой трансформатор  большего номинала. Объем необходимых мероприятий, параметры и характеристики  оборудования определить проектом;  

- от РУ 0,4 кВ ТП-1074 до точки присоединения, находящейся не далее 15 метров во  внешнюю сторону от границы, установленной правоустанавливающими документами  заявителя, запроектировать и построить ЛЭП 0,4 кВ. Способ прокладки линии, марку и  сечение провода определить проектом.  

- выполнить монтаж комплекса коммерческого учета электрической энергии в  соответствии с требованиями «Основных положений функционирования розничных рынков  электрической энергии» (утвержденных постановлением Правительства РФ от 04.05.2012  

 № 442). 

Взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>, г. Красноярск) в пользу общества с ограниченной ответственностью  «Инфраструктурные решения» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, г. Красноярск)  21 157,02 руб. неустойки по договору об осуществлении технологического присоединения к  электрическим сетям № 20.2400.5994.22 от 07.06.2022 за период с 09.12.2022 по 20.12.2023,  неустойку с 21.12.2023 по день фактического исполнения обязательства, а также 8 000 руб.  судебных расходов по уплате государственной пошлины, несение которых подтверждается  платежным поручением от 10.05.2023 № 2123.  

Требование о взыскании судебной неустойки удовлетворить частично. 

Взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>, г. Красноярск) в пользу общества с ограниченной ответственностью  «Инфраструктурные решения» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, г. Красноярск)  

1 000 руб. судебной неустойки за каждый день просрочки исполнения решения суда по день  его фактического исполнения.  

В удовлетворении требования в остальной части отказать. 

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано  в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий  арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.  

Судья Н.А. Варыгина