112/2021-7769(1) 

Арбитражный суд Республики Карелия  ул. Красноармейская, 24 а, г. Петрозаводск, 185910, тел./факс: (814-2) 790-590 / 790-625, E-mail: info@karelia.arbitr.ru  

официальный сайт в сети Интернет: http://karelia.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации  

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А26-10390/2019

г. Петрозаводск

10 февраля 2021 года

Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Республики Карелия  

РЕШИЛ:

1. Иск удовлетворить. Обязать общество с ограниченной ответственностью  «Петрострой КСМ» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в течении  двух месяцев с момента вступления решения в законную силу устранить  

недостатки в выполненных работах и поставленном оборудовании по  муниципальному контракту на выполнение работ по объекту  

«Реконструкция здания физкультурно-оздоровительного комплекса  (бассейна) по ул. Комсомольской в г. Кондопога» от 25.12.2014, а именно:  

- демонтировать облицовочную плитку со стен и днища ванны бассейна,  

- демонтировать стяжку и гидроизоляцию ванны бассейна, нанесенную при  выполнении работ по реконструкции бассейна;  

-просверлить отверстия в листах металла ванны бассейна для стока воды.  Листы металла подверженные коррозии заменить и обработать  

составами для предотвращения образования ржавчины;  -просушить существующий бетон в днище и стенах ванны бассейна;  

-выполнить пропитку бетона днища и стен ванны бассейна пропитками  глубокого проникновения для увеличения прочности бетона и  

класса бетона по водонепроницаемости; 

-выполнить гидроизоляцию днища и стен ванны бассейна. В местах  выпусков из стен и днища предусмотреть усиленную гидроизоляцию.  Облицевать стены и днище ванны бассейна плиткой для бассейнов на  водостойком клее, швы затереть водостойкой затиркой.  

2. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Петрострой КСМ»  (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в доход федерального бюджета  6000 руб. государственной пошлины за рассмотрение иска.  

3. В удовлетворении иска к обществу с ограниченной ответственностью «Таст  плюс» отказать.  

4. Решение может быть обжаловано: 

- в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня изготовления  полного текста решения в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд  (191015, г.Санкт-Петербург, Суворовский проспект 65);  

- в кассационном порядке в течение двух месяцев со дня вступления решения  в законную силу – в Арбитражный суд Северо-Западного округа (190000,  

<

...>) при условии, что данное решение было  предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или  суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного  срока подачи апелляционной жалобы.  

Апелляционная и кассационная жалобы подаются в арбитражный суд  апелляционной и кассационной инстанций через Арбитражный суд  Республики Карелия.  

 Судья Колесова Н.С. 

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного

департамента

Дата 17.08.2020 12:55:48

Кому выдана Колесова Наталья Сергеевна