7/2019-97003(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 672002 г.Чита, ул. Выставочная, 6 http://www.chita.arbitr.ru; е-mail: info@chita.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Резолютивная часть решения

Дело № А78-8793/2019

г.Чита

04 декабря 2019 года

Руководствуясь статьями 110, 150, 151, 167-170 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

Иск Управления Судебного департамента в Забайкальском крае удовлетворить. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Позитив» в течение одного  месяца со дня вступления решения суда в законную силу безмозмездно устранить недостатки  ремонтных работ по государственному контракту № 05/46 от 22.05.2018 в здании Нерчинского  районного суда по адресу: 

<

...>, а именно:  

1. В кабинете судьи (второй этаж помещение № 2) облицевать наружные оконные  откосы уголком протяженностью 4,5м.  

2. Проклеить швы между полосами линолеума в кабинетах судей (второй этаж  помещения № 2, 3) и залах судебных заседаний (первый этаж помещения № 3, 5)  протяженностью 15,5м.  

3. На запасном выходе (первый этаж помещение № 14) установить сапожок (плинтус  из керамогранита) площадью 0,3 кв.м.  

4. В фойе (первый этаж помещение № 1) и коридоре (первый этаж помещение № 7)  затереть швы между плитками протяженностью 46,6 м.  

5. В кабинете администратора (первый этаж помещение № 13) переклеить не  совпадающие по тону обои площадью 27,86 кв.м.  

6. Закрыть заглушками в количестве 32 штуки места крепления отбойной доски к  стене, закрыть кромочной лентой стык между стеной и отбойной доской протяженностью 30  метров (первый этаж: помещение № 7 (коридор), помещение № 1 (фойе), помещения № 2, № 3  (залы судебных заседаний), помещения № 4, 5, 6, второй этаж: помещения № 2, 3).  

Принять отказ истца от требования об обязании исправить недостатки на лестнице в  цокольный этаж (первый этаж помещение № 11) об усилении крепления ограждения  лестничного марша, закрепив его в трех местах к стене. Производство по делу в указанной  части прекратить.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Позитив» государственную  пошлину в доход федерального бюджета в сумме 6 000 рублей.  

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Четвёртый арбитражный  

апелляционный суд в течение одного месяца со дня принятия.  

 Электронная подпись действительна.Судья Д а н н ы е   Э П : У д о с т о в е р я ю щ и й   ц е н т р   Ф Г Б У   И А Ц   С у д е б н о г о ФИО1 

департамента

 Дата 22.05.2019 0:35:20

Кому выдана ФИО1