Арбитражный суд Волгоградской области

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

 

г.  Волгоград

«27» декабря 2023 г.

                             Дело № А12-30057/2023

 

Резолютивная часть решения оглашена 26 декабря 2023 года

Полный текст решения изготовлен 27 декабря 2023 года

 

Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Двояновой Т.В.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Гордиенко А.Е., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению инспекции государственного строительного надзора Волгоградской области (ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 18.04.2007, ИНН: 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Водстрой» (ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 20.10.2003, ИНН: 

<

***>) о привлечении к административной ответственности

при участии в судебном заседании:

от административного органа  – ФИО1, доверенность №10 от 08.09.2023

от ООО «Водстрой» – не явился, извещен

 

                                                    У С Т А Н О В И Л:

Инспекция государственного строительного надзора Волгоградской области обратилась в Арбитражный суд Волгоградской области с заявлением о привлечении общества с ограниченной ответственностью «Водстрой»  к административной ответственности по  ч. 6 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Представитель административного органа поддерживает заявленные требования, просит привлечь Общество к административной ответственности.

ООО «Водстрой», будучи надлежащим образом извещен о времени и месте судебного заседания, явку представителя не обеспечил. В представленном отзыве, указал на исполнение предписания № 30/05  от 13.11.2023. 

Выслушав доводы, заявителя, исследовав материалы дела, арбитражный суд считает, что заявление о привлечении к административной ответственности  подлежит удовлетворению.

Как следует из материалов дела, Общество с ограниченной ответственностью "Водстрой" осуществляет строительство объекта: "Реконструкция системы водоснабжения п. Пятиморск Калачевского района Волгоградской области" (далее - Объект), на основании муниципального контракта от 30.01.2023 № 8977, заключенного с администрацией Калачевского муниципального района Волгоградской области.

При строительстве Объекта Инспекцией государственного строительного надзора Волгоградской области осуществляется региональный государственный строительный надзор.

На основании решения Инспекции от 03.08.2023 № 544 в период с 10.08.2023 по 23.08.2023 проведена внеплановая выездная проверка деятельности ООО "Водстрой", осуществляемой на Объекте.

По результатам проведенной проверки выявлены нарушения требований проектной документации, которые зафиксированы в акте проверки от 23.08.2023 № 163/05.

В связи с выявленными нарушениями Обществу выдано предписание от 23.08.2023 № 21/05 (далее - Предписание № 21/05) об устранении нарушений, допущенных при строительстве Объекта со сроком исполнения до 16.10.2023.

Предписание направлено Обществу письмом от 23.08.2023 № 27-05/2162 (получено 29.08.2023).

Кроме того, на основании решения Инспекции от 19.09.2023 № 662 в период с 25.09.2023 по 29.09.2023 проводилась внеплановая выездная проверка деятельности ООО "Водстрой", осуществляемой на Объекте.

По результатам проведенной проверки также выявлены нарушения требований проектной документации, которые зафиксированы в акте проверки от 29.09.2023 №201/05.

В связи с выявленными нарушениями Обществу выдано предписание от 29.09.2023 № 26/05 далее - Предписание № 26/05) об устранении нарушений, допущенных при строительстве Объекта со сроком исполнения до 24.10.2023.

Предписание направлено Обществу письмом от 02.10.2023 № 27-05/2487 (получено 09.10.2023).

На основании решения Инспекции государственного строительного надзора Волгоградской области от 25.10.2023 № 790 назначена, согласованная с прокуратурой Волгоградской области, внеплановая выездная проверка деятельности ООО «Водстрой» по факту проверки исполнения ранее выданных предписаний № 21/05 от 23.08.2023 и №26/05 от 29.09.2023.

В ходе проведения проверки было установлено, что предписания в полном объеме не исполнены.

В частности не исполнены пункты 1,2 Предписания № 21/05, а именно:

п. 1 Предписания № 21/05:

В соответствии с ранее представленными актами освидетельствования скрытых работ (далее - АОСР) №НВК2, №НВК8, №НВК14, №НВК16, №НВК19, №НВК23, №НВК26, №НВК29, №НВК32, №НВК35, в основании водопроводных колодцев №№ 1, 1(МК), 2, 10, 11, 12, 13, 14(МК), 15(МК), 71, 4(МК), 5(МК), 6(МК), 7(МК), 9(МК), ПГ1, 1(В1), 8(МК), 2(В1), 3(В1) выполнена песчаная подготовка.

В соответствии с ранее представленными АОСР № НВК6, № НВК10 гидроизоляция водопроводных колодцев №№ 1, 1(МК), 2, 10, 11, 12, 13, 14(МК), 15(МК) выполнена мастикой битумно-латексной.

На основании требований проектной документации шифр 2653-ИЛО.КР.ТЧ, раздел 5, колодцы сборные круглого сечения выполняются по типовому проекту 901 - 09-11.84 альбом 2.

На основании проектной документации шифр 2653-ТКР.ГЧ, л. 13, шифр 2653- ИЛО.ИОС2.ГЧ2, л. 6, все вышеуказанные колодцы выполняются круглого сечения из сборных железобетонных элементов, марка которых по грунтовым условиям - В-2.

В соответствии с типовым проектом 901-09-11.84, альбом 2, АС-1, при марке по грунтовым условиям В-2, в основании колодцев должна выполняться бетонная подготовка с последующим устройством гидроизоляции. Кроме этого, положения по устройству гидроизоляции приводятся в пояснительной записке указанного типового проекта.

Согласно пояснительной записки типового проекта 901-09-11.84, альбом 1, стр. 15, гидроизоляция днища колодцев — штукатурная асфальтовая из горячего асфальтового раствора по грунтовке; наружная гидроизоляция стен, лотков и плит перекрытия - окрасочная из горячего битума по грунтовке.

Документы, подтверждающие устранение нарушений, указанных в п. 1 предписания от 23.08.2023 №21/05, Обществом не представлены.

16.10.2023 застройщиком Объекта - администрацией Калачевского муниципального района Волгоградской области, направлено в инспекцию подтверждение № 10 соответствия изменений, внесенных в проектную документацию, получившую положительное заключение экспертизы проектной документации, требованиям части 3.8 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ (далее — подтверждение).

В п. 10 подтверждения указано, что все требования к колодцам, фундаментам опор выполнить в соответствии с типовым проектом "Колодцы водопроводные" требования колодца в сухих грунтах.

Указанное подтверждение не принято в качестве документа, подтверждающего устранение нарушений, указанных в п. 1 предписания от 23.08.2023 № 21/05, ввиду следующего.

В соответствии с ч. 7 ст. 52 Градостроительного кодекса РФ (далее - ГрК РФ) отклонение параметров объекта капитального строительства от проектной документации, необходимость которого выявилась в процессе строительства, реконструкции такого объекта, допускается только на основании вновь утвержденной застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или региональным оператором проектной документации после внесения в нее соответствующих изменений в соответствии с ГрК РФ, в том числе в порядке, предусмотренном частями 3.8 и 3.9 статьи 49 ГрК РФ.

На основании ч. 15.2 ст. 48 ГрК РФ застройщик или технический заказчик вправе утвердить изменения, внесенные в проектную документацию в соответствии с частью 3.8 статьи 49 ГрК РФ, при наличии подтверждения соответствия вносимых в проектную документацию изменений требованиям, указанным в части 3.8 статьи 49 ГрК РФ.

Таким образом, отклонение от проектной документации возможно только при наличии изменений в проектной документации и утверждения её застройщиком или техническим заказчиком при наличии подтверждения, а не на основании только лишь подтверждения.

Изменения в проектную документацию, утвержденные застройщиком Объекта, в части замены марки колодцев по грунтовым условиям, в инспекцию не поступали.

Таким образом, п. 1 Предписания № 21/05 не исполнен.

В отношении п. 2 Предписания № 21/05:

Документы, подтверждающие устранение нарушений, указанных в п. 2 предписания от 23.08.2023 № 21/05, а именно освидетельствование работ на:

-разработку грунта под колодцы, устройство песчаной подготовки под колодцы, монтаж сборных железобетонных элементов колодцев,

-разработку грунта, устройство песчаной подготовки, устройство щебеночной подготовки под фундаментную плиту дизельной электростанции; армирование стен камеры КПЗ; бетонирование фундамента насосной станции, армирование стен насосной станции; устройство песчаного основания, монтаж труб водопроводов В-9, В-1,

с участием представителей застройщика по вопросам строительного контроля, лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля, лица, осуществляющего подготовку проектной документации, документально не подтверждено.

Следовательно, п. 2 Предписания № 21/05 не исполнен.

Также не исполнены пункты 1,3 Предписания № 26/05, а именно:

В отношении п. 1 предписания от 29.09.2023 № 26/05:

Размеры контейнера "Север" ПБК-4 для дизель-генераторных установок, размещенного на Объекте, в соответствии с ранее представленным паспортом составляет 4050 х 2040 мм.

В соответствии с проектной документацией шифр 2653-ИЛО.КР.ГЧ, л. 14, шифр 2653-ПБ.ТЧ, л. 14, габариты дизельной электростанции в плане должны составлять 3050 х 2040.

Таким образом, п. 1 Предписания № 26/05 не исполнен.

В отношении п. 3 Предписания № 26/05:

Обществом документально не подтверждено:

-           освидетельствование скрытых работ с составлением соответствующих актов по: монтажу фундаментной плиты дизельной электростанции; армированию перекрытия насосной станции; бетонированию стен и перекрытия насосной станции; устройству гидроизоляции конструкций стен насосной станции соприкасающихся с грунтом; бурению скважин, монтажу закладных элементов опор освещения, бетонированию закладных элементов опор освещения; устройству песчаного основания конструкции тропы наряда; монтажу и креплению резервуара У=40мЗ; устройству основания и укладке в траншею трубопроводов сети В1 на площадке сооружений водоподготовки от насосной станции до здания водоподготовки с обвязкой резервуаров чистой воды;

-           соответствие показателей примененных материалов (оборудования, изделий) требованиям, указанным в проектной документации, наличием и содержанием сопроводительных документов поставщиков, содержащих сведения о качестве поставленной ими продукции, ее соответствия требованиям проектной документации, следующих материалов (оборудования, изделий): материалов, примененных при армировании перекрытия насосной станции; бетонировании стен и перекрытия насосной станции, устройстве гидроизоляции конструкций стен насосной станции соприкасающихся с грунтом; монтаже закладных элементов опор освещения, бетонировании закладных элементов опор освещения; устройстве песчаного основания конструкции тропы наряда; монтаже и креплении резервуара V=40m3, устройстве основания и прокладке сети В1 на площадке сооружений водоподготовки от насосной станции до здания водоподготовки с обвязкой резервуаров чистой воды.

Следовательно, п. 3 Предписания № 26/05 не исполнен.

По результатам проверки Инспекцией составлен акт проверки от 13.11.2023 № 245/05.

С заявлениями в Инспекцию о продлении срока исполнения названных предписаний ООО «Водстрой» не обращалось.

По факту выявленного нарушения, выразившегося в не исполнения предписания № 26/05 от 29.09.2023 Инспекцией государственного строительного надзора Волгоградской области в отношении Общества 27.11.2023 составлен протокол № 41 об административном правонарушении, предусмотренном ч.6 ст. 19.5 КоАП РФ. 

По факту выявленного нарушения, выразившегося в не исполнения предписания № 21/05 от 23.08.2023 Инспекцией государственного строительного надзора Волгоградской области в отношении Общества 27.11.2023 составлен протокол № 40 об административном правонарушении, предусмотренном ч.6 ст. 19.5 КоАП РФ. В соответствии со статьей 23.1 КоАП РФ административный орган направил в Арбитражный суд Волгоградской области протокол об административном правонарушении и материалы проверки с заявлением о привлечении ООО «Водстрой» к административной ответственности по части 6 статьи 19.5 КоАП РФ.

Частью 6 статьи 19.5 КоАП РФ установлена административная ответственность за невыполнение в установленный срок законного предписания уполномоченных на осуществление государственного строительного надзора федерального органа исполнительной власти, организации, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Объектом данного правонарушения выступают общественные отношения, складывающиеся в процессе осуществления государственного контроля (надзора).

Объективная сторона предусматривает невыполнение в установленный срок законного предписания уполномоченных на осуществление государственного строительного надзора федерального органа исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Субъектом административного правонарушения в данном случае выступает юридическое лицо, не выполнившее в установленный срок законное предписание.

Согласно части 3 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - ГрК РФ) лицом, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства (далее - лицо, осуществляющее строительство), может являться застройщик либо привлекаемое застройщиком или техническим заказчиком на основании договора физическое или юридическое лицо. Лицо, осуществляющее строительство, организует и координирует работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, обеспечивает соблюдение требований проектной документации, технических регламентов, техники безопасности в процессе указанных работ и несет ответственность за качество выполненных работ и их соответствие требованиям проектной документации. Лицо, осуществляющее строительство, вправе выполнять определенные виды работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства самостоятельно при условии соответствия такого лица требованиям, предусмотренным частью 2 настоящей статьи, и (или) с привлечением других соответствующих этим требованиям лиц.

В части 6 статьи 52 ГрК РФ указано, что лицо, осуществляющее строительство, обязано осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства в соответствии с заданием застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора (в случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора строительного подряда), проектной документацией, требованиями к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленными на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, разрешенным использованием земельного участка, ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации, требованиями технических регламентов и при этом обеспечивать безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований безопасности труда, сохранности объектов культурного наследия. Лицо, осуществляющее строительство, также обязано обеспечивать доступ на территорию, на которой осуществляются строительство, реконструкция, капитальный ремонт объекта капитального строительства, представителей застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора, органов государственного строительного надзора, предоставлять им необходимую документацию, проводить строительный контроль, обеспечивать ведение исполнительной документации, извещать застройщика, технического заказчика, лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора, представителей органов государственного строительного надзора о сроках завершения работ, которые подлежат проверке, обеспечивать устранение выявленных недостатков и не приступать к продолжению работ до составления актов об устранении выявленных недостатков, обеспечивать контроль за качеством применяемых строительных материалов.

Согласно части 4 статьи 54 ГрК РФ государственный строительный надзор осуществляется органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными на осуществление государственного строительного надзора, за строительством объектов капитального строительства, кроме указанных в части 3 настоящей статьи, объектов капитального строительства.

Частью 6 статьи 54 ГрК РФ предусмотрено, что по результатам проведенной проверки органом государственного строительного надзора составляется акт, являющийся основанием для выдачи лицу, осуществляющему строительство, предписания об устранении выявленных нарушений. В предписании устанавливается срок устранения выявленных нарушений.

На основании статьи 58 ГрК РФ лица, виновные в нарушении законодательства о градостроительной деятельности, несут административную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии с ч. 10 ст. 15 Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" проектная документация здания или сооружения должна использоваться в качестве основного документа при принятии решений об обеспечении безопасности здания или сооружения на всех последующих этапах жизненного цикла здания или сооружения.

Согласно п. 2 Положения о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утв. постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 г. N 468, предметом строительного контроля является проверка выполнения работ при строительстве объектов капитального строительства на соответствие требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, требованиям технических регламентов в целях обеспечения безопасности зданий и сооружений.

В соответствии с п. 3 данного Положения строительный контроль проводится: лицом, осуществляющим строительство; застройщиком, заказчиком либо организацией, осуществляющей подготовку проектной документации и привлеченной заказчиком (застройщиком) по договору для осуществления строительного контроля.

Согласно ст. 53 ГрК РФ целью всех вышеперечисленных контрольных мероприятий в рамках строительного контроля является проверка соответствия выполняемых работ проектной документации, требованиям технических регламентов, результатов инженерных изысканий, требований градостроительного плана земельного участка, а предметом строительного контроля в целом (в том числе, строительного контроля, осуществляемого заказчиком) является проверка выполнения работ при строительстве объектов капитального строительства на соответствие требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, требованиям технических регламентов в целях обеспечения безопасности зданий и сооружений.

Из материалов дела следует, что предписания Инспекцией вынесено в связи с выявленными при проверке нарушениями требований проектной документации.

Невыполнение в установленный срок законного предписания уполномоченного на осуществление государственного строительного надзора органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, влечет административную ответственность, предусмотренную частью 6 статьи 19.5 КоАП РФ.

Материалами дела подтверждается, что общество в полном объеме не устранило нарушения, указанные в предписании от 23.08.2023 № 21/05, предписании от 29.09.2023 № 26/05, в установленный срок, что составляет объективную сторону правонарушения, предусмотренного частью 6 статьи 19.5 КоАП РФ.

В соответствии с частью 1 статьи 1.5 КоАП РФ лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина.

Согласно части 2 статьи 2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Общество в возражениях указано об исполнении предписания и направлении необходимых документов в адрес инспекции.

При этом обществом представлены доказательства о направлении в административный орган документов подтверждающих исполнение предписания № 30/05 от 13.11.2023, выданного уже по результатам проверки Инспекцией исполнения спорных предписаний.

 При этом доказательств исполнения в установленный срок предписаний от 23.08.2023 № 21/05, от 29.09.2023 № 26/05 не представлено.

В материалы дела обществом не представлены доказательства, позволяющие сделать вывод о том, что им были приняты все необходимые и достаточные меры, направленные на недопущение выявленных нарушений.

Следовательно, вина ООО «Водстрой» в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 6 статьи 19.5 КоАП РФ, административным органом установлена и доказана.

Учитывая изложенное, суд считает, что в действиях Общества имеется состав правонарушения, предусмотренного частью 6 статьи 19.5 КоАП РФ.

Порядок привлечения к административной ответственности проверен судом, нарушений не установлено.

На момент рассмотрения дела срок давности привлечения к административной ответственности, установленный статьей 4.5 КоАП РФ для данной категории дел, не истек.

Исходя из объекта посягательства и отсутствия исключительности, оснований для признания правонарушения малозначительным и освобождения от наказания по статье 2.9 КоАП РФ не установлено.

Квалификация правонарушения как малозначительного может иметь место только в исключительных случаях и производится с учетом п. 18 и 18.1 Постановления Пленума ВАС РФ от 02.06.2004 N 10 "О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях" применительно к обстоятельствам конкретного совершенного лицом деяния.

В рассматриваемом случае, основания для признания совершенного административного правонарушения малозначительным отсутствуют, поскольку выявленные нарушения создают существенную угрозу охраняемым общественным отношениям по соблюдению строительных норм и правил в сфере осуществления строительства, что создает реальную угрозу жизни и здоровью людей.

Согласно части 5 статьи 4.4 КоАП РФ если при проведении одного контрольного (надзорного) мероприятия в ходе осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля выявлены два и более административных правонарушения, ответственность за которые предусмотрена одной и той же статьёй (частью статьи) раздела II настоящего Кодекса или закона субъекта Российской Федерации об административных правонарушениях, совершившему их лицу назначается административное наказание как за совершение одного административного правонарушения. 

Правовых оснований для назначения наказания ниже низшего предела санкции в порядке ч. 2.2. ст. 4.1 КоАП РФ, а также для замены штрафа на предупреждение в порядке ст. 4.1.1 КоАП РФ в ходе судебного разбирательства не установлено. 

Санкция части 6 статьи 19.5 КоАП РФ устанавливает для юридических лиц административное наказание в виде наложения административного штрафа от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей или административное приостановление их деятельности на срок до девяноста суток.

В силу части 1 статьи 4.1 КоАП РФ административное наказание за совершение административного правонарушения назначается в пределах, установленных законом, предусматривающим ответственность за данное административное правонарушение, в соответствии с настоящим Кодексом.

В соответствии с частью 3 статьи 4.1 КоАП РФ при назначении административного наказания юридическому лицу учитываются характер совершенного им административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность.

Согласно части 1 статьи 4.1.2 КоАП РФ при назначении административного наказания в виде административного штрафа социально ориентированным некоммерческим организациям, включенным по состоянию на момент совершения административного правонарушения в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки, а также являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства юридическим лицам, отнесенным к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям, включенным по состоянию на момент совершения административного правонарушения в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, административный штраф назначается в размере, предусмотренном санкцией соответствующей статьи (части статьи) раздела II настоящего Кодекса или закона субъекта Российской Федерации об административных правонарушениях для лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица. 

Судом на основании открытых данных Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства установлено, что ООО «Водстрой» включено в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства 01.08.2016  (категория малое предприятие), следовательно, административный штраф подлежит назначению Обществу как для лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.

 Частью 6 статьи 19.5 КоАП РФ предусмотрена ответственность для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей или административное приостановление их деятельности на срок до девяноста суток.

 С учетом изложенного, суд приходит к выводу о необходимости назначения ООО «Водстрой» административного наказания за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 6 статьи 19.5 КоАП РФ, в виде административного штрафа в размере 5000 руб.

В соответствии с ч. 1 чт. 177 АПК РФ решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле посредством его размещения в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия. 

Руководствуясь статьями 167-170, 206 АПК РФ, арбитражный суд

решил:

заявление удовлетворить.

Привлечь общество с ограниченной ответственностью «Водстрой» (442248, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 20.10.2003, ИНН: 

<

***>) к административной ответственности, предусмотренной частью 6 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 5 000 рублей.

Административный штраф подлежит оплате по следующим реквизитам:                        

Получатель: УФК по Волгоградской области (Нижне-Волжское управление Ростехнадзора - администратор доходов федерального бюджета от административных штрафов, предусмотренных, в частности, ч. 6 ст. 19.5 КоАП РФ, налагаемых судьями арбитражных судов на основании протоколов, составленных от имени должностных лиц органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по результатам осуществления государственного строительного надзора)

ИНН 

<

***> 

КПП 344501001 

ОКТМО 18701000

Казначейский счет (р/с) 03100643000000012900 

Единый казначейский счёт (р/с) 40102810445370000021

Банк получателя - Отделение Волгоград Банка России//УФК по Волгоградской

области г. Волгоград

БИК 011806101

Л/С 

<

***>

КБК 498 1 16 01191 01 0005 140

Надлежащим образом заверенную копию квитанции или платежного поручения, подтверждающего уплату штрафа, необходимо представить в Арбитражный суд Волгоградской области. 

            По истечении шестидесяти дней со дня вступления настоящего решения в законную силу, в случае, если арбитражному суду не будет представлено доказательство добровольной уплаты штрафа, направить решение на взыскание штрафа в службу судебных приставов-исполнителей по месту нахождения (жительства) лица, привлеченного к административной ответственности. 

Решение может быть обжаловано в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Волгоградской области в течение десяти дней со дня принятия решения.

Судья                                                                                                            Т.В. Двоянова