АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ул. Седова, стр. 76, г. Иркутск, Иркутская область, 664025, 

тел. (3952) 262-102; факс (3952) 262-001 https://irkutsk.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

г. Иркутск Дело № А19-13533/2024  

20.02.2025 г. 

Арбитражный суд Иркутской области в составе судьи Никитиной И.К.  

Руководствуясь статьями 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить. 

Обязать ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСВЕННОСТЬЮ «СИСТЕМА» в течение одного месяца с момента вступления решения суда в законную силу в рамках гарантийных обязательств безвозмездно устранить недостатки работ, выполненных по договорам подряда от 13.09.2019 года № 82/ЧС-А/2019, № 89/ЧС-А/2019, № 79/ЧС- А/2019, № 58/ЧС-А/2019, № 53/ЧС-А/2019, № 47/ЧС-А/2019, № 48/ЧС-А/2019, а именно:  

- в многоквартирном доме по адресу: 

<

...> (договор от 13.09.2019 года № 82/ЧС-А/2019):  

1.Произвести ремонт штукатурной части цоколя путем демонтажа штукатурного слоя с последующим восстановлением штукатурного, шпаклевочного и окрасочного слоев;  

2. Произвести ремонт отмостки. Ремонт внешних слоев выполнить путем зачистки поверхности, обеспыливания, огрунтования и укрепления бетона с применением гидроизоляции типа «Пенетрон» с обеспечением нормативного уклона. Выполнить герметизацию примыкания бетонной отмостки к цоколю здания, произвести расшивку трещин в отмостке по периметру здания с последующей их заливкой битумной мастикой;  

- в многоквартирном доме по адресу: 

<

...> (договор от 13.09.2019 года № 89/ЧС-А/2019):  

1. Произвести ремонт штукатурной части цоколя путем демонтажа штукатурного слоя с последующим восстановлением штукатурного, шпаклевочного и окрасочного слоев;  

2. Произвести ремонт отмостки. Ремонт внешних слоев выполнить путем зачистки поверхности, обеспыливания, огрунтования и укрепления бетона с применением гидроизоляции типа «Пенетрон» с обеспечением нормативного уклона. Выполнить расшивку трещин в отмостке по периметру здания с последующей их заливкой битумной мастикой;  

- в многоквартирном доме по адресу: 

<

...> (договор от 13.09.2019 года № 79/ЧС-А/2019):  

1.Произвести ремонт штукатурной части цоколя путем демонтажа штукатурного слоя с последующим восстановлением штукатурного, шпаклевочного и окрасочного слоев;  

2. Произвести ремонт отмостки. Ремонт внешних слоев выполнить путем зачистки поверхности, обеспыливания, огрунтования и укрепления бетона с применением гидроизоляции типа «Пенетрон» с обеспечением нормативного уклона. Выполнить герметизацию примыкания бетонной отмостки к цоколю здания, произвести расшивку трещин в отмостке по периметру здания с последующей их заливкой битумной мастикой;  

- в многоквартирном доме по адресу: 

<

...> (договор от 13.09.2019 года № 58/ЧС-А/2019):  

1.Произвести ремонт штукатурной части цоколя путем демонтажа штукатурного слоя с последующим восстановлением штукатурного, шпаклевочного и окрасочного слоев;  

2. Произвести ремонт отмостки. Ремонт внешних слоев выполнить путем зачистки поверхности, обеспыливания, огрунтования и укрепления бетона с применением гидроизоляции типа «Пенетрон» с обеспечением нормативного уклона. Выполнить герметизацию примыкания бетонной отмостки к цоколю здания, произвести расшивку трещин в отмостке по периметру здания с последующей их заливкой битумной мастикой;  

- в многоквартирном доме по адресу: 

<

...> (договор от 13.09.2019 года № 53/ЧС-А/2019):  

1.Произвести ремонт штукатурной части цоколя путем демонтажа штукатурного слоя с последующим восстановлением штукатурного, шпаклевочного и окрасочного слоев;  

2. Произвести ремонт отмостки. Выполнить герметизацию примыкания бетонной отмостки к цоколю здания, произвести расшивку трещин в отмостке по периметру здания с последующей их заливкой битумной мастикой;  

- в многоквартирном доме по адресу: 

<

...> (договор от 13.09.2019 года № 47/ЧС-А/2019):  

1.Произвести ремонт штукатурной части цоколя путем демонтажа штукатурного слоя с последующим восстановлением штукатурного, шпаклевочного и окрасочного слоев;  

2. Произвести ремонт отмостки. Ремонт внешних слоев выполнить путем зачистки поверхности, обеспыливания, огрунтования и укрепления бетона с применением гидроизоляции типа «Пенетрон» с обеспечением нормативного уклона. Выполнить герметизацию примыкания бетонной отмостки к цоколю здания, произвести расшивку трещин в отмостке по периметру здания с последующей их заливкой битумной мастикой;  

- в многоквартирном доме по адресу: 

<

...> (договор от 13.09.2019 года № 48/ЧС-А/2019):  

1.Произвести ремонт штукатурной части цоколя путем демонтажа штукатурного слоя с последующим восстановлением штукатурного, шпаклевочного и окрасочного слоев;  

2. Произвести ремонт отмостки. Ремонт внешних слоев выполнить путем зачистки поверхности, обеспыливания, огрунтования и укрепления бетона с применением гидроизоляции типа «Пенетрон» с обеспечением нормативного уклона. Выполнить герметизацию примыкания бетонной отмостки к цоколю здания, произвести расшивку трещин в отмостке по периметру здания с последующей их заливкой битумной мастикой.  

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСВЕННОСТЬЮ «СИСТЕМА» в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 6 000 рублей.  

Решение может быть обжаловано в Четвертый арбитражный апелляционный суд, через Арбитражный суд Иркутской области, в течение месяца со дня его принятия.  

Судья И.К. Никитина