АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

440000, г. Пенза, ул. Кирова, 35/39, тел.: (8412) 52-99-09, факс: 55-36-96, http://www.penza.arbitr.ru/    

 

Р Е Ш Е Н И Е

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Дело № А49-5330/2023

г. Пенза

10 июля  2024 года

Резолютивная часть решения оглашена 26 июня 2024 года

Мотивированное решение изготовлено 10 июля 2024 года

Арбитражный суд Пензенской области в составе судьи  Г.К. Иртугановой,

при ведении протокола секретарем судебного заседания А.В. Головой, 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации в лице жилищно-коммунальной службы №8 (г. Самара) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по Воздушно-космическим силам (Спартаковская ул., д. 2Б, Москва г., 105066; Комсомольская ул., д. 27А, Самара г., 443099; ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Сервис-центр» (40 лет Октября ул., д. 10, Ковылкино г., 

<

...>; ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

с привлечением к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, Волжско-окского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Гребешковский откос ул., д. 7, Нижний Новгород г., 603950; ИНН 

<

***>), Мордовско-Вечкенинского сельского поселения Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия в лице администрации Мордовско-Вечкенинского сельского поселения 

<

...>, Мордовское Вечкенино с., 

<

...>; ИНН 

<

***>), администрации 

<

...>, Ковылкино г., 

<

...>; ИНН 

<

***>), Управления Федеральной антимонопольной службы по 

<

...>, Саранск г., 

<

...>; ИНН 

<

***>), Государственного комитета по тарифам Республики Мордовия (Коммунистическая 33/2, 1 этаж, Саранск г., 

<

...>; ИНН 

<

***>),

о возложении обязанности оборудовать помещение,

в отсутствие лиц, участвующих в деле, извещенных о дате, времени и месте слушания дела,

У С Т А Н О В И Л :

федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации в лице жилищно-коммунальной службы №8 (г. Самара) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по Воздушно-космическим силам обратилось в Арбитражный суд Пензенской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Сервис-центр» о возложении обязанности на ответчика оборудовать котельную, расположенную по адресу: Республика Мордовия, 

<

...>, системой водоподготовки, обеспечить организацию водно-химического режима работы оборудования в соответствии с требованиями, предусмотренными п. 12.1 - 12.22 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденных Приказом Минэнерго России №115 от 24.03.2003, возложении обязанности на ответчика в срок до 31.08.2023 исполнить решение суда в полном объеме в связи с плановыми работами по подготовке к отопительному сезону 2023-2024.

Определением от 02.06.2023 на основании ст. 51 АПК РФ к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено Волжско-окское управление федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Определением от 21.08.2023 на основании ст. 51 АПК РФ к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено Мордовско-Вечкенинское сельское поселение Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия в лице администрации Мордовско-Вечкенинского сельского поселения Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия.

Определением от 11.10.2023 на основании ст. 51 АПК РФ к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена администрация Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия.

25.10.2023 от представителя ответчика поступило ходатайство о передаче дела №А49-5330/2023 по подсудности в Арбитражный суд Республики Мордовия.

Определением Арбитражного суда Пензенской области от 08.12.2023 в удовлетворении ходатайства о передаче дела по подсудности отказано. Определение вступило в законную силу.

Истец до судебного заседания уточнил требования и просил суд обязать общество с ограниченной ответственностью «Сервис-центр» исполнить решение суда в полном объеме в связи с плановыми работами по подготовке к отопительному сезону в срок до 01.10.2024 года.

Судебное заседание назначено на 26.06.2024.

Представители истца, ответчика, третьих лиц в судебное заседание не явились, извещены надлежащим образом о дате, месте и времени слушания дела в порядке ст. 123 Арбитражного процессуального кодекса РФ. Ответчик просил рассмотреть дело в его отсутствие.

Кроме того, каждый судебный акт по данному делу размещен в картотеке арбитражных дел в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.penza.arbitr.ru (информационный ресурс «Картотека арбитражных дел» http://kad.arbitr.ru).

На основании ст. 156 Арбитражного процессуального кодекса РФ арбитражный суд определил рассмотреть дело в отсутствие представителей истца, ответчика, третьих лиц по имеющимся в материалах дела доказательствам.

Изучив материалы дела, суд приходит к следующему.

03.11.2022  между федеральным государственным бюджетным учреждением «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации в лице жилищно-коммунальной службы №8 (г. Самара) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по Воздушно-космическим силам (далее учреждение, заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Сервис-центр» (далее общество, поставщик) был заключен государственный контракт № 01012023-2-АБН на оказание услуг теплоснабжения для нужд учреждения в 2023 году. Объектом теплоснабжения по данному контракту являются объекты Минобороны России, расположенные на территории  военного городка № 1 г. Ковылкино, Республики Мордовия.

По результатам реализации государственного контракта № 01012023-2-АБН от 03.11.2022 в январе 2023 были зафиксированы случаи снижения качества теплоснабжения, выразившиеся в ухудшении термодинамических параметров теплоносителя. В результате снижения качества теплоснабжения наблюдались сбои в работе ряда приборов учета тепловой энергии (далее ПУТЭ), а именно зафиксированы некорректные показатели работы расходомеров (значения М1 на подаче меньше показаний М2 на обратке трубопровода).

Все девять приборов учета тепловой энергии были установлены и допущены в эксплуатацию с 01.11.2022 с отметкой «узел учета соответствует «Правилам учета тепловой энергии и теплоносителя». Оборудование узла функционирует нормально». Все приборы учета прошли поверку, имеют межповерочный интервал 5 лет, средний срок службы расходомеров до списания 15 лет согласно паспорту расходомера. Технические обслуживание  ПУТЭ проводится один раз в год в рамках подготовки к отопительному сезону. 

Истцом была зафиксирована разность в показаниях потребленной тепловой энергии, по данным истца в январе 2023 тепловой энергии потреблено 793,076 Гкал, по данным ЖКС № 8 – 776,785 Гкал.

Из текста письма исх. № 0902-3 от 09.02.2023 был сделан вывод о том, что ответчик не проводит технологические процессы водоподготовки подпиточной  воды, что влияет на работоспособность ПУТЭ.

ЖКС № 8 обратилось в ООО «Главный контрольно – испытательный центр питьевой воды» с целью проведения анализа теплоносителя.

Пробы были отобраны на вводе в систему теплоснабжения и на самой котельной ООО «Сервис – Центр». Из результатов анализов следует, что теплоноситель от котельной до ввода в систему теплоснабжения теряет 10% общего показателя по содержанию железа (с 0,24 до 0, 22), падает содержание растворенного кислорода в воде (с 8,81 до 8,5), водородный показатель pH значительно увеличивается (с 7,97 до 8,39), что свидетельствует о грубом нарушении технологических процессов водоподготовки подпиточной воды.

Не соблюдение технологических процессов водоподготовки ответчиком не отрицается.

Согласно п.п. 7.1, 7.2, 7.2.3 государственного контракта № 01012023-2-АБН поставщик обязан поставлять тепловую энергию заказчику в количестве и с учетом тепловых нагрузок в объеме, установленном в Приложении № 2 к контракту по каждой точке поставки в течении всего отопительного сезона.

Поддерживать в точке поставки параметры качества тепловой энергии в соответствии с требованиями и правилами действующего законодательства РФ.

Поддерживать на границе раздела балансовой принадлежности тепловых сетей и эксплуатационной ответственности сторон, значение показателей качества тепловой энергии в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок.

Согласно отзыва Волжско-окского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 19.06.2023  в связи с мораторием проверка ответчика на предмет соблюдения действующего законодательства о теплоснабжении по вопросу организации водно-химического режима и химического контроля не проводилась. Однако установлено, что ООО «Сервис-Центр» разрабатывает мероприятия по модернизации системы химводоочистки в межотопительный период в котельных, находящихся на балансе организации, для соблюдения водно-химического режима, химического контроля и улучшения качества исходной, сетевой и подпиточной воды в целях удовлетворения услуг по теплоснабжению в осенне-зимний период 2023 – 2024г.г.

В целях предупреждения возможных отступлений от требований закона впредь, 05.06.2023 ответчику объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

В соответствии с разделом 12 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных Приказом Минэнерго России от 24.03.2003 N 115 (далее - Правила N 115) собственник или технический руководитель тепловых энергоустановок должен организовать водно-химический режим с целью обеспечения надежной работы тепловых энергоустановок, трубопроводов и другого оборудования без повреждения и снижения экономичности, вызванных коррозией металла. Не допускать образование накипи, отложений и шлама на теплопередающих поверхностях оборудования и трубопроводах в котельных, систем теплоснабжения и теплопотребления.

Организацию водно-химического режима работы оборудования и его контроль осуществляет подготовленный персонал химической лаборатории или структурного подразделения организации. Организация имеет право привлекать для контроля за водно-химическим режимом другие специализированные организации.

Периодичность химического контроля водно-химического режима оборудования устанавливается специализированной наладочной организацией с учетом качества исходной воды и состояния действующего оборудования.

Периодичность контроля качества исходной, подпиточной и сетевой воды, а также воды в точках распределительной сети источников теплоты и тепловых сетей с открытой системой теплоснабжения определяется в соответствии с требованиями санитарных норм и правил. На основании периодичности составляется график химконтроля за водно-химическим режимом.

Выбор способов деаэрации питательной воды паровых котлов и подпиточной воды тепловой сети, способов подготовки воды для подпитки котлов и подпитки систем теплоснабжения, разработка технологий водоподготовки должны производиться специализированной (проектной, наладочной) организацией с учетом качества исходной (сырой) воды, назначения котельной, санитарных требований к теплоносителю, требований, определяемых конструкцией теплопотребляющего оборудования, условий безопасной эксплуатации, технико-экономических показателей и в соответствии с требованиями заводов-изготовителей.

Внутрикотловой водно-химический режим и его коррекция определяются специализированной наладочной организацией на основании теплотехнических испытаний.

Эксплуатация котлов без докотловой или внутрикотловой обработки воды не допускается.

Любые изменения проектных схем и конструкций оборудования, которые могут влиять на работу водоподготовительных установок, а также на водно-химический режим котельной, согласовываются со специализированной (проектной, наладочной) организацией.

Оборудование, трубопроводы и арматура водоподготовительных установок и установок очистки конденсата, а также строительных конструкций, поверхности которых соприкасаются с коррозионно-активной средой, защищаются специальным антикоррозионным покрытием или изготавливаются из коррозионно-стойких материалов.

Котельные принимаются в эксплуатацию только при исправном оборудовании водоподготовительной установки, включая деаэратор, при полной загрузке фильтров и оснащении их контрольно-измерительными приборами. Состав водоподготовительной установки и способ деаэрации (вакуумный, атмосферный деаэратор) определяются технико-экономическим обоснованием при проектировании.

До ввода тепловых энергоустановок в эксплуатацию следует:

- наладить работу водоподготовки и системы деаэрации с привлечением специализированной организации, провести испытание на прочность и плотность деаэратора и аппаратов водоподготовки питательной и подпиточной воды. При отсутствии в паровой котельной пара для работы деаэратора до пуска котла необходимо выполнить только испытание на прочность и плотность деаэратора и осуществить наладку гидравлической части аппарата.

Для тепловых энергоустановок с учетом требований предприятий-изготовителей, настоящих Правил и других нормативно-технических документов разрабатываются инструкция по ведению водно-химического режима и инструкция по эксплуатации установки (установок) для докотловой обработки воды с режимными картами, в которых должны быть указаны:

- назначение инструкции и перечень должностей, для которых знание инструкции обязательно;

- перечень использованных при составлении инструкции документов;

- технические данные и краткое описание основных узлов, а также основного и вспомогательного оборудования, в том числе котлов, деаэрационной установки, установок для коррекционной обработки, установок для консервации и химической очистки оборудования, установок для водоподготовки со складским хозяйством;

- перечень и схема точек отбора проб воды, пара и конденсата для ручного и автоматического химического контроля;

- нормы качества добавочной, питательной и котловой воды, пара и конденсата;

- нормы качества подпиточной и сетевой воды в тепловых сетях;

- график, объемы и методы химического контроля, методики проведения химических анализов со ссылкой на нормативную документацию;

- перечень и краткое описание систем автоматики, измерений и сигнализации установок для докотловой обработки воды и используемых в организации контроля за водно-химическим режимом;

- порядок выполнения операций по подготовке и пуску оборудования и включению его в работу в периоды нормальной эксплуатации, после останова оборудования, а также после монтажа или ремонта установок (проверка окончания работ на оборудовании, осмотр оборудования, проверка готовности к пуску, подготовка к пуску, пуск оборудования из различных тепловых состояний);

- порядок выполнения операций по обслуживанию оборудования во время нормальной эксплуатации;

- порядок выполнения операций по контролю за режимом деаэрации, режимом коррекционной обработки воды при пуске, нормальной эксплуатации и остановке котла;

- порядок выполнения операций при остановке оборудования (в резерв, для ремонта, аварийно) и мероприятий, проводимых во время остановки (отмывка, консервация, оценка состояния оборудования для выявления необходимости очисток, принятие мер против коррозионных повреждений, ремонт и т.п.);

- случаи, в которых не допускается пуск оборудования и выполнение отдельных операций при его работе;

- перечень возможных неисправностей и мер по их ликвидации;

- основные правила техники безопасности при обслуживании основного и вспомогательного оборудования и при работе в химической лаборатории;

- схема водоподготовительных установок и установок для коррекционной обработки;

- перечень и нормы расхода реагентов, необходимых для эксплуатации водоподготовительных установок и коррекционной обработки, а также реактивов, предназначенных для аналитических определений.

Инструкции и режимные карты утверждаются техническим руководителем организации и находятся на рабочих местах персонала.

Периодически, не реже 1 раза в 3 года, с привлечением специализированной организации, производить ревизию водоподготовительного оборудования и его наладку, теплохимические испытания паровых и водогрейных котлов и наладку их водно-химических режимов, по результатам которых следует вносить необходимые корректировки в инструкцию по ведению водно-химического режима, а также в инструкцию по эксплуатации установок для докотловой обработки воды и в режимные карты водно-химического режима. В режимные карты и инструкции по ведению водно-химического режима и эксплуатации установок докотловой обработки воды при этом вносятся изменения, а сами они переутверждаются.

До указанного срока режимные карты следует пересматривать в случаях повреждений котлов по причинам, связанным с их водно-химическим режимом, а также при реконструкции котлов, изменении вида топлива или основных параметров (давление, производительность, температура перегретого пара), или водно-химического режима и водоподготовительной установки, при изменении требований к качеству исходной и обработанной воды.

В котельных организовывается ежегодный внутренний осмотр основного оборудования (барабаны и коллекторы котлов) и вспомогательного оборудования водоподготовительных установок (фильтров, складов мокрого хранения реагентов, оборудования для коррекционной обработки и т.д.), оборудования с составлением актов, утверждаемых техническим руководителем.

Внутренние осмотры оборудования, отбор проб отложений, вырезку образцов труб, составление актов осмотров, а также расследование аварий и неполадок, связанных с водно-химическим режимом, должен выполнять персонал соответствующего технологического цеха с участием персонала химического цеха (лаборатории или соответствующего подразделения), а при отсутствии такового - с привлечением по договору представителей наладочных организаций.

Качество котловой воды и добавочной воды для подпитки паровых котлов, а также качество составляющих питательной воды (конденсат регенеративных, сетевых и других подогревателей, вод дренажных баков, баков нижних точек, баков запаса конденсата и других потоков) устанавливается в режимных картах по ведению водно-химического режима тепловых энергоустановок по результатам теплохимических испытаний и наладки оборудования. Качество указанных вод должно быть таким, чтобы обеспечивалось соблюдение норм качества питательной воды. При загрязненности составляющих питательной воды, вызывающей нарушение норм, они до возвращения в цикл подвергаются очистке или сбрасываются.

Качество насыщенного пара паровых котлов устанавливается в режимных картах водно-химического режима по результатам теплохимических испытаний.

Каждый случай подачи необработанной воды для подпитки тепловой сети отмечается в оперативном журнале с указанием количества поданной воды и источника водоснабжения. Контроль качества сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах каждого вывода осуществляется с помощью специальных пробоотборников.

В котельной необходимо вести журнал (ведомость) по водоподготовке и водно-химическому режиму котлов для записей результатов анализов воды, пара, конденсата, реагентов, о продувках котлов и операциях по обслуживанию оборудования водоподготовки в соответствии с утвержденной режимной картой и периодичностью химического контроля. При каждой остановке котла для чистки внутренних поверхностей его элементов в журнале по водоподготовке производится описание физико-механических свойств и толщины отложений, накипи и шлама.

На резервных линиях сырой воды, присоединенных к линиям умягченной воды или конденсата, а также к питательным бакам, устанавливают два запорных органа и контрольный кран между ними. Запорные органы должны находиться в закрытом положении и быть опломбированы, контрольный кран открыт.

Подпитка сырой водой котлов, оборудованных устройствами для докотловой обработки воды, не допускается. О каждом случае питания котла сырой водой заносят запись в журнал по водоподготовке с указанием количества поданой воды, длительности подпитки и качества подаваемой воды в этот период.

Показатели качества воды, пара и конденсата для тепловых энергоустановок устанавливаются требованиями изготовителя оборудования тепловых энергоустановок. При отсутствии указанных требований по качеству следует руководствоваться государственными стандартами.

В подтверждение надлежащей организации  водно-химического режима и водоподготовки ответчику определением суда от 07.02.2024 было предложено представить технические паспорта на оборудование, график химического контроля за водно-химическим режимом, протокол теплотехнических испытаний, инструкцию по эксплуатации установки для докотловой обработки воды и режимные карты, акты ревизии водоподготовительного оборудования и его наладки, акты ежегодных осмотров основного оборудования и вспомогательного оборудования водоподготовительных установок, оперативный журнал, где отмечается каждый случай подачи необработанной воды для подпитки, журнал по водоподготовке и водно-химическому режиму котлов, а также показатели качества воды, пара и конденсата, которые устанавливаются требованиями изготовителя теплооборудования.

Однако, вопреки ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса РФ, запрашиваемых судом документов, которые могли бы подтвердить организацию водоподготовки и водно-химического режима котлов, суду не представлено, из чего можно сделать вывод, свидетельствующий об отсутствии организации водоподготовки и водно-химического режима котлов.

Исходя из изложенного, суду не требуется доказательств, свидетельствующих о наличии причинно-следственной связи между некачественной водоподготовкой и нарушение водно-химического режима и некорректной работе ПУТЭ.

Доводы ответчика о том, что ООО «Сервис-Центр» не надлежащим ответчик, судом не могут быть приняты во внимание, поскольку в соответствии с концессионным соглашением № 1 от 22.06.2016, заключенным между ООО «Сервис–Центр» и муниципальным образованием Ковылкинский муниципальный район Республики Мордовия, на ответчика возложена обязанность осуществлять производство, передачу и реализацию тепловой энергии потребителям с использованием объектов (котельных, котельных установок, ТП) соглашения, за свой счет производить работы по  созданию объектов, реконструкции и замене морально устаревшего и физически изношенного имущества.

ООО «Сервис–Центр» является единой теплоснабжающей организацией на территории Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия.

Согласно же Правил № 115 ответственность за выполнение указанных Правил несут руководитель организации, являющийся собственником тепловых энергоустановок или технический руководитель, на которого возложена обязанность по эксплуатации тепловых энергоустановок.

Доводы ответчика о влиянии расходов на водоподготовку и водно-химический режим на размер тарифа суд полагает ошибочными исходя из следующего. 

В соответствии с пунктом 60 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам Российской Федерации от 06.08.2004 N 20-э/2 (далее - Методические указания N 20-э/2), расчет тарифов на тепловую энергию (мощность), отпускаемую от источника тепловой энергии, основывается на полном возврате теплоносителя на источник тепловой энергии и при расчете необходимой валовой выручки при формировании тарифов на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, погрешность приборов не учитывается. 

В Информационном письме от 31.08.2007 N СН-5083/12 Федеральная служба по тарифам дала разъяснение по применению пункта 60 Методических указаний N 20-э/2, согласно которому потребители, допускающие в процессе потребления тепловой энергии невозврат конденсата, потери воды в закрытых системах теплоснабжения и сверхнормативный слив воды на горячее водоснабжение, оплачивают дополнительное количество химически очищенной воды в объеме этих потерь. Расходы энергоснабжающей организации на приобретение химически очищенной воды принимаются по ценам покупки воды и расходам на ее химическую очистку по указанным в договорах ценам.

При этом Методическими указаниями N 20-э/2 не предусмотрен отдельный порядок расчета стоимости химически очищенной воды. Расходы энергоснабжающей организации на приобретение химочищенной воды определяются в соответствии с договорными ценами покупки воды и расходами на ее химическую очистку и действующим законодательством, и в систему регулируемых цен и тарифов не входят.

Таким образом, исходя из анализа всего вышеперечисленного, суд полагает, что требования истца о возложении на ответчика обязанности по оборудованию системой водоподготовки, обеспечению организации водно-химического режима работы оборудования в соответствии с требованиями, предусмотренными п. 12.1 - 12.22 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденных Приказом Минэнерго России №115 от 24.03.2003, в котельной, расположенной по адресу: Республика Мордовия, 

<

...> в срок до 01.10.2024 года основаны на законе и подлежат удовлетворению в полном объеме.

Согласно ч. 1 ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Истец освобожден от уплаты госпошлины в силу закона, в связи с чем, госпошлина в размере 6 000 руб. подлежит взысканию с ответчика в федеральный бюджет. 

Руководствуясь ст. ст. 169-171 Арбитражного процессуального кодекса РФ, арбитражный суд,

Р Е Ш И Л:

Иск федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации в лице жилищно-коммунальной службы №8 (г. Самара) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по Воздушно-космическим силам ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***> удовлетворить полностью, судебные расходы отнести на ответчика.

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Сервис-центр» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***> оборудовать котельную, расположенную по адресу: Республика Мордовия, 

<

...>, системой водоподготовки, обеспечить организацию водно-химического режима работы оборудования в соответствии с требованиями, предусмотренными п. 12.1 - 12.22 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденных Приказом Минэнерго России №115 от 24.03.2003, 

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Сервис-центр» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***> исполнить решение суда в полном объеме в связи с плановыми работами по подготовке к отопительному сезону в срок до 01.10.2024 года.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Сервис-центр» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***> госпошлину в федеральный бюджет в размере 6 000 руб.

Решение суда может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный  апелляционный суд  через арбитражный суд Пензенской области в течение   одного месяца  со дня его принятия.

 

Судья                                              Г.К. Иртуганова