1189/2021-219801(3) 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

 03 августа 2021 года 

по делу А33-17254/2020 Красноярск 

03 августа 2021 года 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края  

РЕШИЛ:

исковые требования удовлетворить к муниципальному казенному учреждению города  Красноярска "Управление капитального строительства".  

Обязать муниципальное казенное учреждение города Красноярска "Управление  капитального строительства" в трехмесячный срок с даты вступления решения в законную  силу провести необходимые работы для устранения недостатков  

Обозначение оконного блока 

Имеющиеся недостатки оконных блоков  

Вид работ,  

Отклонение от 

Элементы оконных  

необходимых для  

вертикали, 

блоков с  

устранения 

превышающее  

механическими  

недостатка 

нормативное 

повреждениями  

значение, мм/м  

1 подъезд, 10-9 этажи 

Оконный блок,  

установленный в  помещении  

мусороприемника  

Не превышает 

-рама; 

Замена  

оконного  

- створка; 

блока 

- ответные планки на  

нижнем профиле рамы  

Оконный блок,  установленный на  лестничной  

площадке 

3 

-рама; 

Замена  

оконного  

- створка; 

блока 

- ответные планки на  

нижнем профиле рамы  

1 подъезд, 9-8 этажи 

Оконный блок,  установленный в  помещении  

мусороприемника  

3 

-рама; 

Замена  

рамы 

- ответные планки на  

оконного 

блока. 

нижнем профиле рамы  

Замена  

ответных  

планок.  

Оконный блок,  установленный на  лестничной  

площадке 

Не превышает 

-рама; 

Замена  

оконного  

- створка; 

блока 

- ответные планки на  

нижнем профиле рамы  

1 подъезд, 8-7 этажи 

Оконный блок,  установленный в  

помещении 

мусороприемника  

Не превышает 

-рама; 

Замена  

рамы 

- ответные планки на  

оконного  

блока. 

нижнем профиле рамы  

Замена  

ответных  

планок.  

Оконный блок,  установленный на  лестничной  

площадке 

Не превышает 

-рама; 

Замена  

рамы 

- ответные планки на  

оконного  

блока. 

нижнем профиле рамы  

Замена  

ответных  

планок.  

1 подъезд, 7-6 этажи 

Оконный блок,  установленный в  помещении  

мусороприемника  

Не превышает 

- ответные планки на  

Замена  

ответных  

нижнем профиле рамы  

планок  

Оконный блок,  установленный на  лестничной  

площадке 

Не превышает 

-рама; 

Замена  

рамы 

- ответные планки на  

оконного  

блока. 

нижнем профиле рамы  

Замена  

ответных  

планок.  

1 подъезд, 6-5 этажи 

Оконный блок,  установленный в  

помещении 

мусороприемника  

Не превышает 

- ответные планки на  

Замена  

ответных  

нижнем профиле рамы  

планок  

Оконный блок,  установленный на  лестничной  

площадке 

Не превышает 

- ответные планки на  

Замена  

ответных  

нижнем профиле рамы  

планок  

1 подъезд, 5-4 этажи 

Оконный блок,  установленный в  помещении  

мусороприемника  

Не превышает 

- ответные планки на  

Замена ответных  

нижнем профиле рамы  

планок 

Оконный блок,  установленный на  лестничной  

площадке 

Не превышает 

- ответные планки на  

Замена ответных  

нижнем профиле рамы  

планок 

1 подъезд, 4-3 этажи 

Оконный блок,  установленный в  помещении  

мусороприемника  

Не превышает 

-рама; 

Замена рамы оконного  

- ответные планки на  

блока. Замена 

нижнем профиле рамы  

ответных планок.  

Оконный блок,  установленный на  лестничной  

площадке 

3 

- ответные планки на  

Замена ответных  

нижнем профиле рамы  

планок. 

1 подъезд, 3-2 этажи 

Оконный блок,  

установленный в  помещении  

мусороприемника  

Не превышает 

-рама; 

Замена рамы оконного  

- ответные планки на  

блока. Замена 

нижнем профиле рамы  

ответных планок.  

Оконный блок,  установленный на  лестничной  

площадке 

Не превышает 

-рама; 

Замена рамы оконного  

- ответные планки на  

блока. Замена 

нижнем профиле рамы  

ответных планок.  

1 подъезд, 2-1 этажи 

Оконный блок,  установленный в  помещении  

мусороприемника  

Не превышает 

- ответные планки на  

Замена ответных  

нижнем профиле рамы  

планок. 

Оконный блок,  установленный на  лестничной  

площадке 

3 

- ответные планки на  

Замена ответных  

нижнем профиле рамы  

планок. 

2 подъезд, 10-9 этажи 

Оконный блок,  установленный в  

помещении 

мусороприемника  

Не превышает 

-рама; 

Замена рамы оконного  

- ответные планки на  

блока. Замена 

нижнем профиле рамы  

ответных планок.  

Оконный блок,  установленный на  лестничной  

площадке 

Не превышает 

- ответные планки на  

Замена ответных  

нижнем профиле рамы  

планок. 

2 подъезд, 9-8 этажи 

Оконный блок,  установленный в  помещении  

мусороприемника  

Не превышает 

-рама; 

Замена рамы оконного  

- ответные планки на  

блока. Замена 

нижнем профиле рамы  

ответных планок.  

Оконный блок,  установленный на  лестничной  

площадке 

Не превышает 

- ответные планки на  

Замена ответных  

нижнем профиле рамы  

планок. 

2 подъезд, 8-7 этажи 

Оконный блок,  установленный в  

помещении 

мусороприемника  

9 

-рама; 

Замена рамы оконного  

- ответные планки на  

блока. Замена 

нижнем профиле рамы  

ответных планок.  

Оконный блок,  установленный на  лестничной  

площадке 

Не превышает 

- ответные планки на  

Замена ответных  

нижнем профиле рамы  

планок. 

2 подъезд, 7-6 этажи 

Оконный блок,  установленный в  помещении  

мусороприемника  

Не превышает 

- ответные планки на  

Замена ответных  

нижнем профиле рамы  

планок. 

Оконный блок,  установленный на  лестничной  

площадке 

Не превышает 

-рама; 

Замена рамы оконного  

- ответные планки на  

блока. Замена 

нижнем профиле рамы  

ответных планок.  

2 подъезд, 6-5 этажи 

Оконный блок,  установленный в  помещении  

мусороприемника  

Не превышает 

-рама; 

Замена рамы оконного  

- ответные планки на  

блока. Замена 

нижнем профиле рамы  

ответных планок.  

Оконный блок,  установленный на  лестничной  

площадке 

4 

-рама; 

Замена оконного  

- створка; 

блока. 

- ответные планки на  

нижнем профиле рамы  

2 подъезд, 5-4 этажи 

Оконный блок,  

установленный в  помещении  

мусороприемника  

Не превышает 

-рама; 

Замена рамы оконного  

- ответные планки на  

блока. Замена 

нижнем профиле рамы  

ответных планок.  

Оконный блок,  установленный на  лестничной  

площадке 

Не превышает 

-рама; 

Замена рамы оконного  

- ответные планки на  

блока. Замена 

нижнем профиле рамы  

ответных планок.  

2 подъезд, 4-3 этажи 

Оконный блок,  установленный в  помещении  

мусороприемника  

4 

- ответные планки на  

Замена ответных  

нижнем профиле рамы  

планок. 

Оконный блок,  установленный на  лестничной  

площадке 

Не превышает 

- ответные планки на  

Замена ответных  

нижнем профиле рамы  

планок. 

2 подъезд, 3-2 этажи 

Оконный блок,  установленный в  помещении  

мусороприемника  

Не превышает 

-рама; 

Замена рамы оконного  

- ответные планки на  

блока. Замена 

нижнем профиле рамы  

ответных планок.  

Оконный блок,  установленный на  лестничной  

площадке 

4 

-рама; 

Замена рамы оконного  

- ответные планки на  

блока. Замена 

нижнем профиле рамы  

ответных планок.  

2 подъезд, 2-1 этажи

Оконный блок,  установленный в  помещении  

мусороприемника  

Не превышает 

- ответные планки на  

Замена ответных  

нижнем профиле рамы  

планок. 

Оконный блок,  установленный на  лестничной  

площадке 

3 

-рама; 

Замена рамы оконного  

- ответные планки на  

блока. Замена 

нижнем профиле рамы  

ответных планок.  

3 подъезд, 10-9 этажи 

Оконный блок,  установленный в  помещении  

мусороприемника  

Не превышает 

-рама; 

Замена оконного  

- створка; 

блока. 

- ответные планки на  

нижнем профиле рамы  

Оконный блок,  установленный на  лестничной  

площадке 

Не превышает  

-рама; 

Замена оконного  

- створка; 

блока. 

- ответные планки на  

нижнем профиле рамы  

3 подъезд, 9-8 этажи 

Оконный блок,  установленный в  помещении  

мусороприемника  

Не превышает  

- ответные планки на  

Замена ответных  

нижнем профиле рамы  

планок. 

Оконный блок,  установленный на  лестничной  

площадке 

Не превышает  

- ответные планки на  

Замена ответных  

нижнем профиле рамы  

планок. 

3 подъезд, 8-7 этажи 

Оконный блок,  установленный в  помещении  

мусороприемника  

Не превышает  

- ответные планки на  

Замена ответных  

нижнем профиле рамы  

планок. 

Оконный блок,  установленный на  лестничной  

площадке 

Не превышает  

-рама; 

Замена рамы оконного 

- ответные планки на  

блока. Замена 

нижнем профиле рамы  

ответных планок.  

3 подъезд, 7-6 этажи 

Оконный блок,  установленный в  

помещении 

мусороприемника  

Не превышает  

- ответные планки на  

Замена ответных  

нижнем профиле рамы  

планок. 

Оконный блок,  установленный на  лестничной  

площадке 

3 

- ответные планки на  

Замена ответных  

нижнем профиле рамы  

планок. 

3 подъезд, 6-5 этажи 

Оконный блок,  установленный в  помещении  

мусороприемника  

Не превышает  

- ответные планки на  

Замена ответных  

нижнем профиле рамы  

планок. 

Оконный блок,  установленный на  лестничной  

площадке 

Не превышает  

- ответные планки на  

Замена ответных  

нижнем профиле рамы  

планок. 

3 подъезд, 5-4 этажи 

Оконный блок,  установленный в  помещении  

му сороприемни ка  

Не превышает  

- ответные планки на  

Замена ответных  

нижнем профиле рамы  

планок. 

Оконный блок,  установленный на  лестничной  

площадке 

Не превышает  

- ответные планки на  

Замена ответных  

нижнем профиле рамы  

планок. 

3 подъезд, 4-3 этажи 

Оконный блок,  установленный в  

помещении 

мусороприемника  

Не превышает  

- ответные планки на  

Замена ответных  

нижнем профиле рамы  

планок. 

Оконный блок,  установленный на  лестничной  

площадке 

3 

- ответные планки на  

Замена ответных  

нижнем профиле рамы  

планок. 

3 подъезд, 3-2 этажи 

Оконный блок,  установленный в  

помещении 

мусороприемника  

Не превышает  

- ответные планки на  

Замена ответных  

нижнем профиле рамы  

планок. 

Оконный блок,  установленный на  лестничной  

площадке 

5 

- ответные планки на  

Замена ответных  

нижнем профиле рамы  

планок. 

3 подъезд, 2-1 этажи 

Оконный блок,  

установленный в  помещении  

мусороприемника  

Не превышает  

- ответные планки на  

Замена ответных  

нижнем профиле рамы  

планок. 

Оконный блок,  установленный на  лестничной  

площадке 

Не превышает  

- створка; 

Замена створки  

- ответные планки на  

оконного блока.  

нижнем профиле рамы  

Замена ответных  

планок. 

4 подъезд, 10-9 этажи 

Оконный блок,  установленный в  помещении  

мусороприемника  

Не превышает  

- ответные планки на  

Замена ответных  

нижнем профиле рамы  

планок. 

Оконный блок,  установленный на  лестничной  

площадке 

Не превышает  

- ответные планки на  

Замена ответных  

нижнем профиле рамы  

планок. 

4 подъезд, 9-8 этажи 

Оконный блок,  установленный в  помещении  

мусороприемника  

3 

- ответные планки на  

Замена ответных  

нижнем профиле рамы  

планок. 

Оконный блок,  установленный на  лестничной  

площадке 

3 

- ответные планки на  

Замена ответных  

нижнем профиле рамы  

планок. 

4 подъезд, 8-7 этажи 

Оконный блок,  установленный в  помещении  

мусороприемника  

9 

- ответные планки на  

Замена ответных  

нижнем профиле рамы  

планок. 

Оконный блок,  установленный на  лестничной  

площадке 

4 

- ответные планки на  

Замена ответных  

нижнем профиле рамы  

планок. 

4 подъезд, 7-6 этажи 

Оконный блок,  установленный в  помещении  

мусороприемника  

4 

- ответные планки на  

Замена ответных  

нижнем профиле рамы  

планок. 

Оконный блок,  установленный на  лестничной  

площадке 

Не превышает 

-рама; 

Замена рамы оконного 

- ответные планки на  

блока. Замена 

нижнем профиле рамы  

ответных планок.  

4 подъезд, 6-5 этажи 

Оконный блок,  установленный в  

помещении 

мусороприемника  

Не превышает 

- ответные планки на  

Замена ответных  

нижнем профиле рамы  

планок. 

Оконный блок,  установленный на  лестничной  

площадке 

Не превышает 

- ответные планки на  

Замена ответных  

нижнем профиле рамы  

планок. 

4 подъезд, 5-4 этажи 

Оконный блок,  установленный в  

помещении 

мусороприемника  

Не превышает 

- ответные планки на  

Замена ответных  

нижнем профиле рамы  

планок. 

Оконный блок,  установленный на  лестничной  

площадке 

Не превышает 

- ответные планки на  

Замена ответных  

нижнем профиле рамы  

планок. 

4 подъезд, 4-3 этажи 

Оконный блок,  установленный в  

помещении 

мусороприемника  

Не превышает 

- ответные планки на  

Замена ответных  

нижнем профиле рамы  

планок. 

Оконный блок,  установленный на  лестничной  

площадке 

3 

- ответные планки на  

Замена ответных  

нижнем профиле рамы  

планок. 

4 подъезд, 3-2 этажи 

Оконный блок,  установленный в  помещении  

мусороприемника  

Не превышает 

- ответные планки на  

Замена ответных  

нижнем профиле рамы  

планок. 

Оконный блок,  установленный на  лестничной  

площадке 

Не превышает 

- ответные планки на  

Замена ответных  

нижнем профиле рамы  

планок. 

4 подъезд, 2-1 этажи 

Оконный блок,  установленный в  помещении  

мусороприемника  

3 

- ответные планки на  

Замена  

ответных  

нижнем профиле рамы  

планок.  

Оконный блок,  установленный на  лестничной  

площадке 

Не превышает 

- ответные планки на  

Замена  

ответных  

нижнем профиле рамы  

планок.  

Взыскать с муниципального казенного учреждения города Красноярска "Управление  капитального строительства" в пользу общества с ограниченной ответственностью  управляющая компания "Континент" 6 000 руб. судебных расходов по уплате  государственной пошлины.  

В удовлетворении иска к акционерному обществу «Фирма Культбытстрой» отказать. 

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано  в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий  арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.  

Судья С.А. Красовская