АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е

02 июля 2021 года

Дело № А33-21161/2020

Красноярск

Резолютивная часть решения объявлена  30 июля 2021 года 

В полном объеме решение изготовлено   02 июля 2021 года 

Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Красовской С.А., рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью управляющей компании "Октябрьская" (ИНН 2463231344, ОГРН 1112468056249, г. Красноярск)

к акционерному обществу "Фирма "Культбытстрой" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, г. Красноярск)

о взыскании расходов, о понуждении к устранению дефектов и выполнении ремонтно-восстановительных работы,

в отсутствие лиц, участвующих в деле,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Александровой А.В.,

установил:

общество с ограниченной ответственностью управляющая компания "Октябрьская" (далее – ООО УК "Октябрьская",истец) обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском, уточненным в порядке статьи 49 АПК РФ, к акционерному обществу "Фирма "Культбытстрой" (далее – АО Фирма "Культбытстрой" ответчик) со следующими требованиями:

Обязать акционерное общество «Фирма «Культбытстрой» г. Красноярск в течение 10 дней с момента вступления настоящего решения в законную силу устранить  дефекты многоквартирного дома №6 по ул. Годенко в г. Красноярске, а именно:

1 подъезд

14 этаж

Помещение № 1:

-Отклонение от вертикальной плоскости 6 мм на 1 м (окно) 4,1 п.м., 1,4 кв.м.,1,2 п.м., 1,2 п.м., 1,8 кв.м., 5,3 п.м.;

-Глухой стук при простукивании керамической плитки (пол) 32 шт. Помещение №2:

- Растрескивание стяжки L=l,32 м (пол) 0,13 кв.м., 1,32 п.м, 0,13 кв.м; Помещение № 4:

- Растрескивание стяжки L=l,32 м (пол) 0,13 кв.м., 1,32 п.м, 0,13 кв.м Помещение № 5:

- Растрескивание стяжки L=0,3 м (пол) 0,03 кв.м., 0,3 п.м, 0,03 кв.м

13 этаж

Помещение № 1:

-Отклонение от вертикальной плоскости 10 мм на 1 м (окно) 4,1 п.м., 1,4 кв.м, 1 п.м, 1,8 кв.м, 5.3 п.м;

-Отслоения штукатурно-окрасочного слоя (потолок) 1,2 кв.м. Помещение № 2:

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 4 шт., 1,2 п.м Помещение № 3:

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 7 шт., 2,1 п.м. Помещение №5:

-Растрескивание стяжки L=0,55 м, L=2,07 м 0,26 кв.м, 2,62 п.м., 0,26 кв.м.

12 этаж 

Помещение № ХЗ:

-Растрескивание стяжки (пол) L=2,03 м, L=l,3 м 0,33 кв.м, 3,33 п.м., 0,33 кв.м

11 этаж

Помещение № 2:

- Разрушение штукатурно- окрасочного слоя (потолок) 0,5 кв.м;

- Глухой звук при простукивании керамической плитки 2 шт. Помещение № 4:

- Растрескивание стяжки (пол) L=l,26 м 0,13 кв.м, 1,26 п.м., 0,13 кв.м; Помещение № 5:

- Растрескивание стяжки (пол) L=l,8 м, L=l,98 м 0,38 кв.м, 3,78 п.м., 0,38 кв.м.

10 этаж 

Помещение № 1:

-Отклонения от вертикальной плоскости 9 мм на 1 м (окно) 4,1 п.м., 1,4 кв.м,1,2 п.м., 1,2 п.м., 1,8 кв.м, 5,3 п.м.

Помещение № 4:

- Растрескивание стяжки (пол) L=l,34 м, L=l 1,32 м 0,27 кв.м, 2,66 п.м., 0,27 kb.i

- Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 2 шт., 0,6 п.м. Помещение №5:

- Разрушение стяжки (пол) 0,02 кв.м.;

- Растрескивание стяжки (пол) L= 1,43 м, L=l,2 м 0,26 кв.м, 2,63 п.м., 0,26 кв.м;

- Глухой звук при простукивании керамического плинтуса 6 шт. 1,8 п.м.

Между 10 и 9 этажами 

Отслоение штукатурно-окрасочного слоя (потолок) 0,1 кв.м Глухой звук при простукивании керамической плитки 2 шт.

9 этаж

Помещение № 1 :

- Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 2 шт.

Помещение

-Растрескивание стяжки (пол) L=l,25 м 0,13 кв.м, 1,25 п.м., 0,13 кв.м;

Помещение № 5:

-Растрескивание стяжки (пол) L=l,3 м, Ь=0,35 м 0,17 кв.м, 1,65 п.м., 0,17

кв.м

Между 10 и 9 этажами 

Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 2 шт.

8 этаж 

Помещение № 1:

-Отклонение от вертикальной плоскости (окно) 8 мм на 1 м 4,1 п.м.,

1,4 кв.м, 1,2 п.м., 1,2 п.м., 1,8 кв.м, 5,3 п.м.

Помещение № 4:

-Растрескивание стяжки (пол) L=l,25 м 0,13 кв.м, 1,25 п.м., 0,13 кв.м Помещение № 5:

-Растрескивание стяжки (пол) L=l,49 м, L=0,3 м 0,18 кв.м, 1,79 п.м., 0,18 кв.м

Между 8 и 7 этажами 

Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 6 шт.

7 этаж 

Помещение № 1:

-Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 2 шт. Помещение № 4:

-Растрескивание стяжки (пол) L=l,32 м 0,13 кв.м, 1,32 п.м., 0,13 кв.м Помещение № 5:

-Растрескивание стяжки (пол) L=2,03 м, L=0,4 м, L=0,3 м, L=l,78 м 0,45 кв.м, 4,51 п.м.,

0,45кв.м

6 этаж 

Помещение № 1:

-Отклонение от вертикальной плоскости (окно) 8 мм на 1 м 4,1 п.м., 1,4 кв.м, 1,2 п.м.,

1,2 п.м., 1,8 кв.м, 5,3 п.м.

-Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 3 шт. Помещение:

-Растрескивание стяжки (пол) L=l,3 м, L=l,65 м, L=2,3 м 0,53 кв.м, 5,25 п.м., 0,53 кв.м,

Между 6 и 5 этажами 

Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 4 шт.

5 этаж 

Помещение № 5:

-Разрушение стяжки (пол) 0,02 кв.м;

-Растрескивание стяжки (пол) L=2,08 м, L=l,13 м 0,32 кв.м, 3,21 п.м., 0,32 кв.м

Между 5 и 4 этажами 

Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 1 шт.

4 этаж 

Помещение №1

6 этаж 

Помещение № 1:

- Отклонение от вертикальной плоскости (окно) 8 мм на 1 м 4,1 п.м., 1,4 кв.м, 1,2 п.м., 1,2 п.м., 1,8 кв.м, 5,3 п.м.

- Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 3 шт. Помещение:

- Растрескивание стяжки (пол) L=l,3 м, L=l,65 м, L=2,3 м 0,53 кв.м, 5,25 п.м., 0,53 кв.м,

Между 6 и 5 этажами 

Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 4 шт.

5 этаж 

Помещение № 5:

- Разрушение стяжки (пол) 0,02 кв.м;

- Растрескивание стяжки (пол) L=2,08 м, L=l,13 м 0,32 кв.м, 3,21 п.м., 0,32 кв.м

Между 5 и 4 этажами 

Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 1 шт.

4 этаж 

Помещение № 1:

-Отклонение от вертикальной плоскости (окно) 5 мм на 1 м 4,1 п.м.,1,4 кв.м, 1,2 п.м., 1,2 п.м., 1,8 кв.м, 5,3 п.м.

Помещение:

-Растрескивание стяжки (пол) L=l,33 м 0,13 кв.м, 1,33 п.м., 0,13 кв.м.

3 этаж 

Помещение № 4:

Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 2 шт., 0,6 п.м.

- Растрескивание стяжки (пол) L= 1,33 м 0,13 кв.м, 1,33 п.м., 0,13 кв.м

Между 5 и 4 этажами 

Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 6 шт.

2 этаж Помещение № 2:

- Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 6 шт. Помещение № 3:

- Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 3 шт. Помещение № 4:

- Растрескивание стяжки (пол) L=0,6 м, L=4,38 м 0,5 кв.м, 5,0 п.м.,-0,5 кв.м

Помещение № 5:

-Растрескивание стяжки (пол) L=2 м, L=0,76 м 0,28 кв.м, 2,76 п.м.,0,28 кв.м

1 этаж Помещение № 5:

-Растрескивание стяжки (пол) L=l,12 м 0,11 кв.м, 1,12 п.м., 0,11 кв.м

2 подъезд

14 этаж

Помещение № 6:

- Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 2 шт., 0,6 п.м.

Между 14 и 13 этажами

Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 5 шт., 3,0 п.м.

13 этаж Помещение № 1:

- Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 3 шт. 0,9 п.м. Помещение № 2:

- Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 1 шт.

- Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 3 шт. 0,9 п.м.

12 этаж Помещение № 1:

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 1 шт.0,3 п.м.

Помещение № 2:

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 3 шт.0,9 п.м.

Помещение № 4:

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 2 шт.0,6 п.м.

Между 12 и 11 этажами 

Отслоение штукатурно-окрасочного слоя (стены) 0,26 кв.м; 

Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 2 шт. 0,6 п.м.

11 этаж Помещение № 1 :

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 1 шт.0,3 п.м.

Помещение № 2:

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 4 шт.1,2 п.м.

Помещение № 3:

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 1 шт.0,3 п.м.

Помещение № 4:

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 1 шт.0,3 п.м.

Помещение № 6:

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 1 шт.0,3 п.м.

10 этаж Помещение № 1:

- Разрушение штукатурно-окрасочного слоя (потолок) 0,01 кв.м

- Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 5 шт.

- Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 1 шт. 0,3 п.м.

Помещение № 2:

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 1 шт.0,3 п.м.

Помещение № 3:

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 2 шт.0,6 п.м.

9 этаж Помещение № 1:

- Разрушение штукатурно-окрасочного слоя (потолок) 0,01 кв.м

- Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 2 шт. 0,6 п.м.

Помещение № 6:

-Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 1 шт.

8 этаж

Помещение № 4:

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 2 шт.0,6 п.м.

Помещение № 5:

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 4 шт.1,2 п.м.

Помещение № 6:

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 1 шт.0,3 п.м.

Между 8 и 7 этажами 

Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 4 шт. 1,2 п.м.

7 этаж Помещение № 1:

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 2 шт.0,6 п.м.

Помещение № 4:

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 1 шт.0,3 п.м.

Между 7 и 6 этажами 

Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 1 шт. 0,3 п.м.

6 этаж Помещение № 1:

- Отслоение штукатурно-окрасочного слоя (потолок) 0,39 кв.м

- Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 1 шт. 0,3 п.м.

Помещение № 3:

- Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 2 шт. Помещение № 4:

- Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 4 шт. 1,2 п.м.

Помещение № 5:

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 2 шт.0,6 п.м.

Помещение № 6:

- Глухой звук при простукивании керамической плитки 2 шт.;

- Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 2 шт. 0,6 п.м.

Между 6 и 5 этажами 

Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 4 шт. 1,2 п.м.

5 этаж Помещение № 1:

-Отклонение от вертикальной плоскости (окно) 7 мм на 1 м 4,3 п.м., 0,6кв.м, 1,34 п.м., 1,34 п.м., 1,96 кв.м, 5,6 п.м.

Помещение № 4:

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 3 шт.0,9 п.м.

Помещение № 5:

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 2 шт.0,6 п.м.

4 этаж Помещение № 4:

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 1 шт.0,3 п.м.

3 этаж Помещение № 1:

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 1 шт.0,3 п.м.

Помещение № 2:

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 4 шт.1,2 п.м.

Помещение № 5:

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 2 шт.0,6 п.м.

2 этаж Помещение № 1:

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 5 шт.1,5 п.м.

Помещение № 4:

- Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 2 шт.;

- Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 2 шт. 0,6 п.м.

Помещение № 5:

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 4 шт.1,2 п.м.

Помещение № 6:

- Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 2 шт.;

- Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 4 шт. 1,2 п.м.

Между 2 и 1 этажами 

Разрушение окрасочного слоя на бортике вдоль лестничного марша (пол) 0,19 кв.м.

1 этаж Помещение № 2:

- Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 1 шт.;

- Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 5 шт. 1,5 п.м.

Помещение № 3:

- Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 1 шт.; Помещение № 4:

- Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 5 шт.;

3 подъезд

14 этаж

Помещение № 1:

- Разрушение штукатурно-окрасочного слоя (стены) 0,4 кв.м;

- Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 5 шт. 1,5 п.м. Помещение № 2:

- Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 3 шт. 0,9 п.м. Помещение № 3:

- Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 1 шт. 0,3 п.м. Помещение № 5:

- Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 2 шт. 0,6 п.м. Помещение № 6:

- Разрушение штукатурно-окрасочного слоя (потолок) 0,38 кв.м;

- Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 4 шт.

Между 14 и 13 этажами

Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол)  1  шт., 0,3 п.м.

13 этаж Помещение № 1:

- Отклонение от вертикальной плоскости 6 мм на 1 м 4,3 п.м., 0,6 кв.м, 1,34 п.м. 1,96 кв.м, 5,6 п.м.;

- Разрушение штукатурно-окрасочного слоя (стены) 1,17 кв.м;

- Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 11 шт., 3,3 п.м. Помещение № 2:

- Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 4 шт. 1,2 п.м. Помещение № 5

- Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 1 шт. Помещение № 6:

- Разрушение штукатурно-окрасочного слоя (потолок) 0,38 кв.м;

- Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 3 шт.

- Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 4 шт., 1,2 п.м.

12 этаж

Помещение № 1:

-Разрушение штукатурно-окрасочного слоя (стены) 1,17 кв.м;

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 3 шт.,0,9 п.м.

Помещение № 2:

- Разрушение штукатурно-окрасочного слоя (стены) 0,2 кв.м;

- Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 3 шт. 0,9 п.м.

Помещение № 3:

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 1 шт.0,3 п.м.

Помещение № 6:

-Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 4 шт;

11 этаж Помещение № 1:

- Разрушение штукатурно-окрасочного слоя (стены) 1,17 кв.м;

- Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 5 шт. 1,5 п.м.

Помещение № 2:

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 2 шт.0,6 п.м.

Помещение № 3:

- Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 1 шт. Помещение № 5:

- Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 12 шт.

- Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 2 шт. 0,6 п.м.

Помещение № 6:

- Разрушение штукатурно-окрасочного слоя (потолок) 0,38 кв.м;

- Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 4 шт.

Между 11 и 10 этажами 

Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 5 шт 1,5 п.м.

10 этаж Помещение № 1:

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 9 шт.2,7 п.м.

Помещение № 2:

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 1 шт.0,3 п.м.

Помещение № 3:

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 2 шт.0,6 п.м.

Помещение № 4:

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 5 шт.1,5 п.м.

Помещение № 5:

- Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 2 шт. Помещение № 6:

- Разрушение штукатурно-окрасочного слоя (потолок) 0,38 кв.м;

- Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 4 шт.

Между 10 и 9 этажами 

Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 10 шт 3,0 п.м.

9 этаж

Помещение № 1:

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 1 шт.0,3 п.м.

Помещение № 3:

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 4 шт.1,2 п.м.

Помещение № 4:

- Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 10 шт.

- Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 2 шт. 0,6 п.м.

Помещение № 5:

- Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 11 шт.

- Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 4 шт. 1,2 п.м.

Помещение № 6:

- Разрушение штукатурно-окрасочного слоя (потолок) 0,38 кв.м;

- Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 4 шт.'

- Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 1 шт. 0,3 п.м.

Между 9 и 8 этажами 

Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 1 шт 0,3 п.м.

8 этаж

Помещение № 1:

- Отклонение от вертикальной плоскости 7 мм на 1 м 4,3 п.м., 0,6 кв.м, 1,34 п.м., 1,34 п.м., 1,96 кв.м, 5,6 п.м.;

- Разрушение штукатурно-окрасочного слоя (стены) 1,7 кв.м;

- Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 1 шт. 0,3 п.м.

Помещение № 2:

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 5 шт.1,5 п.м.

Помещение № 4:

- Отслоение штукатурно-окрасочного слоя (потолок) 0,1 кв.м;

- Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 6 шт.

Помещение №5:

- Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 28 шт. Помещение № 6:

- Отслоение штукатурно-окрасочного слоя (потолок) 0,38 кв.м;

- Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 6 шт.

Между 8 и 7 этажами 

Разрушение окрасочного слоя на бортике вдоль лестничного марша (пол) 0,19 кв.м.

7 этаж Помещение № 1:

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 2 шт.0,6 п.м.

Помещение № 4:

- Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 2 шт. Помещение № 5:

- Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 3 шт. Помещение № 6:

- Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 4 шт.

Между 7 и 6 этажами 

Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 2 шт. 0,6 п.м.

6 этаж Помещение № 6:

-Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 2 шт.

5 этаж Помещение № 1:

- Отклонение от вертикальной плоскости (окно) 4 мм на 1 м 4,3 п.м., 0,6 кв.м, 1,34 п.м., 1,34 п.м., 1,96 кв.м, 5,6 п.м.;

- Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 1 шт., 0,3 п.м.

Помещение № 4:

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 1 шт.0,3 п.м.

Помещение № 5:

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 6 шт.1,8 п.м.

Между 5 и 4 этажами 

Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 10 шт. 3,0 п.м.

4 этаж Помещение № 1:

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 2 шт.0,6 п.м.

Помещение № 4:

-Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 5 шт.

- Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 1 шт. Помещение № 5:

- Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 1 шт. 0,3 п.м.

Между 4 и 3 этажами

Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 7 шт. 2,1 п.м.

3 этаж Помещение № 1:

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 1 шт.0,3 п.м.

Помещение № 2:

-Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 4 шт.

Между 3 и 2 этажами 

Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 3 шт. Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 7 шт.

2.1п.м.

2 этаж

Помещение № 1:

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 4 шт.

1.2п.м.Помещение № 4:

- Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 2 шт.;

- Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 2 шт. 0,6 п.м.

Помещение № 5:

- Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 6 шт.;

- Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 2 шт. 1,6 п.м.

1 этаж Помещение № 2:

-Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 2 шт.;

4 подъезд

Между техническим и 14 этажами

Отслоение штукатурно-окрасочного слоя. Вспучивание отделочного слоя (стены) 9,4 кв.м

Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 31 шт.

Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 23 шт. 6,9 п.м.

14 этаж

Помещение № 1 :

- Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 7 шт. 2,1 п.м. Помещение № 2:

- Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 4 шт.

- Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 5 шт. 1,5 п.м. Помещение № 3 :

- Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 5 шт.

- Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 4 шт. 1,2 п.м.   . Помещение № 4:

- Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 19 шт.

- Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 3 шт. 0,9 п.м. Помещение № 5:

- Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 6 шт.

- Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 2 шт. 0,6 п.м.

Между 14 и 13 этажами

Отслоение штукатурно-окрасочного слоя, (стены) ОД кв.м 

Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 6 шт. 

Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 1 шт. 0,3 п.м.

13 этаж Помещение № 1:

- Разрушение штукатурно-окрасочного слоя (стены) 0,6 кв.м;

- Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 2 шт. 0,6 п.м. Помещение № 2:

- Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 3 шт. 0,9 п.м. Помещение № 3:

- Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 4 шт. 1,2 п.м. Помещение №4:

- Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 5 шт. 1,5 п.м. Помещение № 5:

- Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 3 шт. Помещение № 6:

- Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 1 шт.

- Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 1 шт. 0,3 п.м.

Между 13 и 12 этажами 

Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 15 шт. 4,5 п.м

12 этаж 

Помещение № 1: 

- Отслоение штукатурно-окрасочного слоя (стены) 0,2 кв.м

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 11 шт.3,3 п.м.

Помещение № 2:

- Разрушение штукатурно-окрасочного слоя (стены) 0,2 кв.м;

- Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 3 шт. 0,9 п.м.

Помещение № 4:

- Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 1 шт.

- Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 2 шт. 0,6 п.м.

Помещение № 5:

- Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 3 шт. Помещение № 6:

- Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 17 шт.

Между 12 и 11 этажами 

Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 6 шт. 1,8 п.м.

11 этаж Помещение № 1:

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 11 шт.

3.3п.м.Помещение № 2:

- Отслоение штукатурно-окрасочного слоя (стены) 0,2 кв.м

- Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 8 шт.

2.4п.м.Помещение № 3:

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 5 шт.

1.5п.м.Помещение № 4:

- Отслоение штукатурно-окрасочного слоя (потолок) 0,06 кв.м;

- Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 5 шт. 1,5 п.м.

Помещение № 6:

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 2 шт.0,6 п.м.

Между 11 и 10 этажами 

Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 6 шт., 1,8 п.м.

10 этаж Помещение № 1 :

- Отслоение штукатурно-окрасочного слоя (потолок) 0,4 кв.м;

- Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 11 шт. 3,3 п.м.

Помещение № 2:

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 7 шт.

2.1п.м.Помещение № 3:

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 4 шт.

1.2п.м.Помещение № 4:

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 2 шт.0,6 п.м.

Помещение №6:

-Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 30 шт.

Между 10 и 9 этажами 

Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 12 шт., 3,6 п.м.

9 этаж

Помещение № 1:

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 5 шт.1,5 п.м.

Помещение № 2:

- Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 7 шт.

- Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 4 шт. 1,2 п.м.

Помещение № 3:

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 3 шт.0,9 п.м.

Помещение № 6:

- Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 3 шт.

- Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 1 шт. 0,3 п.м.

Между 9 и 8 этажами 

Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 18 шт. Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 8 шт.,

2.4п.м.

8 этаж Помещение № 1:

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 5 шт.

1.5п.м.Помещение № 2:

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 4 шт.1,2 п.м.

Помещение№ 3:

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 3 шт.0,9 п.м.

Помещение № 4:

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 2 шт.0,6 п.м.

Помещение № 6:

-Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 19 шт.

Между 8 и 7 этажами 

Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 9 шт.

2.7п.м.

7 этаж Помещение № 1:

- Разрушение штукатурно-окрасочного слоя (потолок) 0,4 кв.м;

- Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 8 шт. 2,4 п.м.

Помещение № 2:

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 6 шт.

1.8п.м.Помещение № 3:

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 2 шт.0,6 п.м.

Помещение № 4:

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 2 шт.0,6 м.п.

Помещение № 5:

- Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 2 шт. Помещение № 6:

- Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 24 шт.

Между 7 и 6 этажами 

Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 6 шт. Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 8 шт 2,4 п.м.

6 этаж Помещение № 1:

- Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 2 шт.

- Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 3 шт. 0,9 п.м.

Помещение № 2:

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 2 шт.0,6 п.м.

Помещение № 3:

- Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 4 шт. Помещение № 4:

- Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 5 шт. Помещение №5:

- Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 2 шт. Помещение № 6:

- Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 2 шт.

Между 6 и 5 этажами

Отслоение штукатурно-окрасочного (стены) слоя 0,1 кв.м;

Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 12 шт.

Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 13 шт. 3,9 п.м.

5 этаж Помещение № 1:

- Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 12 шт;

- Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 13 шт. 3,9 п.м.

Помещение № 2:

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 4 шт.1,2 п.м.

Помещение № 6:

-Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 27 шт.

Между 5 и 4 этажами 

Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 5 шт. Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 8 шт. 2,4 п.м.

4 этаж Помещение № 1:

- Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 1 шт.;

- Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 10шт.

3.0п.м.Помещение № 2:

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 7 шт.

2.1п.м.Помещение№ 5:

- Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 1 шт. Помещение № 6:

- Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 29 шт.

Между 4 и 3 этажами 

Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 13 шт. 3,9 п.м.

3 этаж Помещение № 1:

- Разрушение штукатурно-окрасочного слоя (потолок) 0,4 кв.м;

- Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 9 шт. 2,7 п.м.

Помещение № 2:

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 4 шт.

1.2п.м.Помещение № 6:

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 2 шт.0,6 п.м.

Между 3 и 2 этажами

Разрушение окрасочного слоя на бортике вдоль лестничного марша (пол) 0,19 кв.м;

Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 9 шт. 2,7 п.м.

2 этаж Помещение № 1:

- Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 6 шт.;

- Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 5 шт. 1,5 п.м.

Помещение № 2:

- Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 3 шт.;

- Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 1 шт. 0,3 п.м.

Помещение № 3:

- Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 15 шт. Помещение № 4:

- Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 2 шт. 0,6 п.м.

Помещение № 5:

- Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 2 шт.;

- Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 2 шт. 0,6 п.м.

Помещение № 2:

-Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 4 шт.;

Между 2 и 1 этажами 

Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 4 шт. Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 1 шт. 0,3 п.м.

1 этаж

Помещение № 1:

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 1 шт.0,3 п.м.

Помещение № 2:

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 4 шт.1,2 п.м.

Помещение № 3:

- Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 7 шт.;

- Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 5 шт. 1,5 п.м.

Помещение № 4:

-Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 3 шт.;

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 4 шт.1,2 п.м.

Помещение № 5:

-Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 4 шт.

5 подъезд

Между техническим и 14 этажами

Отслоение штукатурно-окрасочного слоя (стены) 4,08 кв.м 

Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 16 шт. 

Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 20 шт.

6,0 п.м.

14 этаж

Помещение № 1:

- Отклонение от вертикальной плоскости 10 мм на 1 м 4,3 п.м., 0,6 кв.м, 1,34 п.м., 1,34 п.м., 1,96 кв.м, 5,6 п.м.;

- Отслоение штукатурно-окрасочного слоя (стены) 1,17 кв.м;

- Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 5 шт.;

- Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 14 шт. 4,2 п.м. Помещение № 2:

- Отслоение штукатурно-окрасочного слоя (стены) 0,25 кв.м;

- Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 5 шт. 1,5 п.м. Помещение № 3:

- Отслоение штукатурно-окрасочного слоя (стены) 0,46 кв.м;

- Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 2 шт. 0,6 п.м. Помещение № 4:

- Отслоение штукатурно-окрасочного слоя (стены) 1,95 кв.м;

- Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 2 шт.

- Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 1 шт. 0,3 п.м. Помещение № 5:

- Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 2 шт.

- Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 1 шт. 0,3 п.м. Помещение № 6:

- Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 24 шт.

- Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 1 шт. 0,3 п.м.

Между 14 и 13 этажами

Отслоение штукатурно-окрасочного слоя, (стены) 0,9 кв.м 

Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 1 шт. Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 9 шт. 2,7 п.м.

13 этаж

Помещение № 1:

- Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 8 шт.;

- Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 13 шт. 3,9 п.м. Помещение № 2:

- Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 4 шт.;

- Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 5 шт. 1,5 п.м. Помещение № 3:

- Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 2 шт. 0,6 п.м. Помещение № 4:

- Разрушение штукатурно-окрасочного слоя (стены) 0,2 кв.м;

- Разрушение штукатурно-окрасочного слоя (потолок) 0,1 кв.м;

- Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 6 шт. 1,8 п.м. Помещение № 5:

- Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 7 шт. Помещение № 6:

- Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 2 шт.

- Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 1 шт. 0,3 п.м.

Между 13 и 12 этажами 

Разрушение штукатурно-окрасочного слоя (стены) 0,62 кв.м; 

Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 4 шт. 

Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 11 шт. 3,3 п.м

12 этаж Помещение № 1:

- Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 22 шт.

- Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 13 шт. 3,9 п.м.

Помещение № 2:

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 7 шт.2,1 п.м.

Помещение № 3:

- Разрушение штукатурно-окрасочного слоя (стены) 0,3 кв.м;

- Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 2 шт. Помещение № 4:

- Отслоение штукатурно-окрасочного слоя (стены) 0,1 кв.м;

- Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 6 шт.

- Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 8 шт. 2,4 п.м.

Помещение № 5:

- Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 1 шт.

- Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 2 шт. 0,6 п.м.

Помещение №6:

-Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 1 шт.

Между 12 и 11 этажами

Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 43 шт. Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 10 шт.

3.0п.м.

11 этаж Помещение № 1:

- Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 6 шт.

- Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 7 шт.

2.1п.м.Помещение № 2:

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 4 шт.

1.2п.м.Помещение № 3:

- Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 3 шт.

- Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 1 шт. 0,3 п.м.

Помещение № 4:

- Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 2 шт.

- Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 5 шт.

1.5п.м.Помещение № 5:

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 4 шт.1,2 п.м.

Помещение № 6:

- Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 2 шт.

- Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 2 шт. 0,6 п.м.

Между 11 и 10 этажами 

Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 19 шт. Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 9 шт., 2,7 п.м.

10 этаж Помещение № 1 :

- Разрушение штукатурно-окрасочного слоя (потолок) ОД кв.м;

- Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 45 шт.

- Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 12 шт.

3.6п.м.Помещение № 2:

- Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 11 шт.

- Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 5 шт. 1,5 п.м.

Помещение № 3:

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 3 шт.0,9 п.м.

Помещение № 4:

- Отслоение штукатурно-окрасочного слоя (стены) 0,5 кв.м;

- Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 1 шт.

- Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 3 шт. 0,9 п.м.

Помещение № 5:

- Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 5 шт.

- Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 5 шт. 1,5 п.м.

Помещение № 6:

- Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 6 шт.

- Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 1 шт. 0,3 п.м.

Между 10 и 9 этажами 

Отслоение штукатурно-окрасочного слоя (стены) 0,25 кв.м; 

Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол). 11 шт., 3,3 п.м.

9 этаж

Помещение № 1:

- Отклонение от вертикальной плоскости 9 мм на 1 м (окно) 4,3 п.м., 0,6 кв.м, 1,34 п.м., 1,34 п.м., 1,96 кв.м5,6 п.м.;

- Отслоение штукатурно-окрасочного слоя (потолок) 0,01 кв.м;

- Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 35 шт.;

- Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 7 шт. 2,1 п.м.

Помещение № 2:

- Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 4 шт.;

- Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 5 шт. 1,5 п.м.

Помещение № 3:

- Отслоение штукатурно-окрасочного слоя (стены) 0,15 кв.м;

- Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 25 шт.

- Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 3 шт. 0,9 п.м.

Помещение № 4:

- Отслоение штукатурно-окрасочного слоя (стены) 0,3 кв.м;

- Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 1 шт.

- Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 5 шт. 1,5 п.м.

Помещение № 5:

- Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 18 шт.

- Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 2 шт. 0,6 п.м.

Помещение № 6:

-Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 2 шт.

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 2 шт.0,6 п.м.

Между 9 и 8 этажами 

Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 6 шт., 1,8 п.м.

8 этаж Помещение № 1:

-Отклонение от вертикальной плоскости 8 мм на 1 м (окно) 4,3 п.м., 0,6кв.м, 1,34 п.м., 1,34 п.м., 1,96 кв.м, 5,6 п.м.;

Помещение № 2:

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 4 шт.1,2 п.м.

Помещение № 3:

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 4 шт.1,2 п.м.

Помещение № 4:

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 4 шт.1,2 п.м.

Помещение № 5:

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 5 шт.1,5 п.м.

Помещение № 6:

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 6 шт.1,8 п.м.

Между 8 и 7 этажами 

Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 2 шт. 0,6 п.м.

7 этаж Помещение № 1:

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 4 шт.1,2 п.м.

Помещение № 2:

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 4 шт.1,2 п.м.

Помещение № 4:

- Разрушение штукатурно-окрасочного слоя (стены) 0,1 кв.м;

- Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 4 шт. 1,2 п.м.

Помещение № 5:

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 3 шт.0,9 м.п.

Между 7 и 6 этажами 

Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 4 шт. 1,2 п.м.

6 этаж

Помещение № 1:

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 2 шт.0,6 п.м.

Помещение № 2:

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 2 шт.0,6 п.м.

Помещение № 3 :

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 2 шт.0,6 п.м.

Помещение № 4:

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 2 шт.0,6 п.м.

Помещение № 5:

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 5 шт.1,5 п.м.

Помещение № 6:

-Отслоение штукатурно-окрасочного слоя (стены) 1,3 кв.

Между 6 и 5 этажами 

Отслоение штукатурно-окрасочного (стены) слоя 026 кв.м; 

Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 9 шт. 2,7 п.м.

5 этаж Помещение № 1:

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 4 шт.1,2 п.м.

Помещение № 2:

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 3 шт.0,9 п.м.

Помещение № 3:

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 5 шт.1,5 п.м.

Помещение № 4:

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 7 шт.2,1 п.м.

Помещение № 6:

- Отслоение штукатурно-окрасочного слоя (стены) 1,3 кв.

- Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 4 шт.

- Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 10 шт. 3,0 п.м.

4 этаж Помещение № 1:

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 2 шт.0,6 п.м.

Помещение № 2:

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 5 шт.1,5 п.м.

Помещение № 4:

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 4 шт.1,2 п.м

Помещение № 5:

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 3 шт.0,9 п.м.

Помещение № 6:

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 2 шт.0,6 п.м.

3 этаж Помещение № 1 :

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 1 шт.0,3 п.м.

Помещение № 2:

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 5 шт.1,5 п.м.

Помещение № 3 :

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 2 щт.0,6 п.м.

Помещение № 4:

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 4 шт.1,2 п.м.

Помещение № 6:

- Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 4 шт.;

- Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 9 шт. 2,7 п.м.

Между 3 и 2 этажами 

Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 2 шт. 0,6 п.м.

2 этаж

Помещение № 3 :

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 3 шт.0,9 п.м.

Помещение № 4:

- Разрушение штукатурно-окрасочного слоя (потолок) 0,01 кв.м;

- Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 4 шт. 1,2 п.м.

Между 2 и 1 этажами Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 4 шт. 1,2 п.м.

1 этаж

Помещение № 4:

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 7 шт.2,1 п.м.

Помещение № 5:

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 8 шт. 2,4п.м.

Придомовая территория.

-Разрушение штукатурно-окрасочного слоя волосяные трещины(лестницы, подвалы) 25,3 кв.м.

О взыскании неустойки в сумме 10 000 рублей за каждый день со дня истечения, установленного судом срока для исполнения судебного акта и до дня фактического исполнения судебного акта.

Определением от 14.07.2020 исковое заявление принято к производству суда.

Лица, участвующие в деле в судебное заседание не явились, о времени и месте судебного заседания уведомлены надлежащим образом, возражений относительно рассмотрения дела в их отсутствие не заявили, в связи с чем суд рассматривает дело в отсутствие представителей лиц, участвующих в деле.

При рассмотрении дела установлены следующие, имеющие значение для рассмотрения спора, обстоятельства.

В управлении ООО УК «Октябрьская» находится многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: 

<

...> (далее - МКД).

Указанный многоквартирный дом был введен в эксплуатацию поочередно:

1очередь введена разрешением на ввод объекта в эксплуатацию от 28.10.2016 № 24308-01/5550-дг-2014;

2очередь введена разрешением на ввод объекта в эксплуатацию от 24.07.2017 № 24-

308-227-2015;

3очередь введена разрешением на ввод объекта в эксплуатацию от 14.12.2017 № 24-

308-310-2015.

Актом приема-передачи от 01.11.2016 МКД был передан истцу от застройщика АО «Фирма «Культбытстрой» .

Протоколом б/н от 09.10.2017 внеочередного общего собрания собственников помещений многоквартирного дома № 6 по ул. Михаила Годенко, г. Красноярск истец выбран управляющей организацией МКД.

Между истцом и собственниками помещений многоквартирного дома заключен договор управления многоквартирным домом № ГД-6 от 09.10.2017 (далее - договор ГД- 6).

В соответствии с подпунктом 3.3.1. пункта 3.3. договора истец уполномочен представлять интересы собственников в отношениях с третьими лицами по вопросам управления многоквартирным домом.

В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации под управлением многоквартирным домом необходимо понимать согласованную деятельность собственников помещений в многоквартирном доме, или лиц, привлеченных ими, направленную на обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан, надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, решения вопросов пользования общим имуществом, а также предоставления коммунальных услуг гражданам, проживающим в таком доме.

Из вышеизложенного следует, что истец, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, уполномочен обращаться к застройщику с требованиями, связанными с устранением недостатков общего имущества в многоквартирном доме. При этом, отсутствие протокола решения собственников многоквартирного дома о наделении полномочиями управляющей компании правом обращения в суд с исковыми требованиями к застройщику не является препятствием, поскольку управляющая компания не имеет собственного экономического интереса и действует исключительно в интересах собственников многоквартирного дома.

Претензией от 14.05.2020 г. исх. № 43-УК-2020 истец обратился к ответчику с требованием произвести ремонтно-восстановительные работы в соответствии с видами работ установленных экспертным заключением, а также возместить расходы истца по оплате строительно-технической экспертизы. На претензию ответчик не ответил, требования истца, изложенные в претензии, не исполнил.

Согласно экспертным заключениям стоимость ремонтно-восстановительных работ общедомового имущества многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: 

<

...>, составляет:

-подъезд №1-115 498 руб.;

-подъезд № 2 - 198 074 руб.;

-подъезд № 3 - 242 017 руб.;

-подъезд № 4 - 198 074 руб.;

-подъезд № 5 - 241 011 руб.;

-придомовая территория - 24 109 руб.

Общая стоимость ремонтно-восстановительных работ общедомового имущества многоквартирного жилого дома, включая придомовую территорию составляет 1 018 783 рубля.

Стоимость экспертных работ составила 697 800 (шестьсот девяносто семь тысяч восемьсот) рублей (п.п. 2.1. п. 2). Истцом указанная сумма оплачена полностью (копии платежных поручений прилагаются).

Общее количество подъездов, в комплексе обследуемых жилых многоквартирных домов, составляет 21 подъезд.

В многоквартирном доме дом № 6 по ул. Михаила Годенко в г. Красноярске пять подъездов.

Таким образом, за проведение досудебной строительно-технической экспертизы общего имущества МКД истец уплатил 152 228 рублей 60 копеек.

Вышеизложенные обстоятельства послужили основанием для обращения истца в суд с настоящим иском. 

Исследовав представленные доказательства, оценив доводы лиц, участвующих в деле, арбитражный суд пришел к следующим выводам.

Согласно пункту 1 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации управление многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме, решение вопросов пользования указанным имуществом, а также предоставление коммунальных услуг гражданам, проживающим в таком доме. Правительство Российской Федерации устанавливает стандарты и правила деятельности по управлению многоквартирными домами.

Согласно договору управления многоквартирного дома ООО «УК «Октябрьская» является управляющей организацией жилого дома № 6 по ул. Годенко в г. Красноярске. 

Действуя в качестве управляющей организации, истец несет ответственность перед собственниками помещений в многоквартирном доме за оказание всех услуг и (или) выполнение работ, которые обеспечивают надлежащее содержание общего имущества в данном доме и качество которых должно соответствовать требованиям технических регламентов и установленных Правительством Российской Федерации правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, за предоставление коммунальных услуг в зависимости от уровня благоустройства данного дома, качество которых должно соответствовать требованиям установленных Правительством Российской Федерации правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах (часть 2.3 статьи 161 ЖК РФ).

Согласно позиции, изложенной в определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 17.07.2020 N 305-ЭС19-20516 (5) по делу N А40-217303/2016, при отсутствии товарищества собственников жилья, при выборе в качестве способа управления МКД управляющей организации, именно она обязана действовать в интересах всех собственников помещений в МКД.

Учитывая наличие протокола собрания собственников и договора управления дома, истец вправе обратиться в суд с иском в интересах собственников помещений о взыскании убытков на устранение строительных недостатков.

С учетом изложенного, довод ответчика о том, что истец не является надлежащим истцом, полномочий на предъявление требований в суд не имеет, отклонен судом, довод ответчика о последующей судьбе взысканных денежных средств на устранение недостатков не имеет правового значения. 

В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 7 Федерального закона от 30.12.2004 N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (далее - Закон N 214-ФЗ) ответственным за надлежащее проведение строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства является застройщик, обязанный передать участнику долевого строительства объект долевого строительства, качество которого соответствует условиям договора, требованиям технических регламентов, проектной документации и градостроительных регламентов, а также иным обязательным требованиям.

Право участников долевого строительства требовать от застройщика безвозмездного устранения недостатков в объекте долевого строительства в разумный срок предусмотрено пунктом 2 статьи 7 Закона N 214-ФЗ.

Гарантийный срок для объекта долевого строительства, за исключением технологического и инженерного оборудования, входящего в состав такого объекта долевого строительства, устанавливается договором и не может составлять менее чем пять лет. Указанный гарантийный срок исчисляется со дня передачи объекта долевого строительства, за исключением технологического и инженерного оборудования, входящего в состав такого объекта долевого строительства, участнику долевого строительства, если иное не предусмотрено договором (часть 5 статьи 7 указанного Федерального закона.

Согласно пунктам 1, 3 статьи 724 Гражданского кодекса Российской Федерации, если иное не установлено законом или договором подряда, заказчик вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы, при условии, что оно выявлено в сроки, установленные настоящей статьей. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работы, обнаруженными в течение гарантийного срока.

Согласно пункту 1 статьи 740 Гражданского кодекса Российской Федерации, по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Договор строительного подряда заключается на строительство или реконструкцию предприятия, здания (в том числе жилого дома), сооружения или иного объекта, а также на выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ. Правила о договоре строительного подряда применяются также к работам по капитальному ремонту зданий и сооружений, если иное не предусмотрено договором (пункт 2 статьи 740 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно пункту 1 статьи 743 Гражданского кодекса Российской Федерации, подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с ним работы в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену работ. При отсутствии иных указаний в договоре строительного подряда предполагается, что подрядчик обязан выполнить все работы, указанные в технической документации и в смете.

В силу пункта 1 статьи 721 Гражданского кодекса Российской Федерации качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода.

Пунктом 1 статьи 722 Гражданского кодекса Российской Федерации определено, что в случае, когда законом, иным правовым актом, договором подряда или обычаями делового оборота предусмотрен для результата работы гарантийный срок, результат работы должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям договора о качестве (пункт 1 статьи 721).

Подрядчик по договору строительного подряда несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами (пункт 1 статьи 755 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно пункту 3 статьи 723 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик вправе отказаться от договора и требовать возмещения убытков, если отступления в работе не были устранены в разумный срок.

В соответствии с пунктом 2 статьи 755 Гражданского кодекса Российской Федерации и условиями договоров ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, несет ответчик, истец, в силу обязательности исполнения судебного акта суда общей юрисдикции и его преюдициального значения для рассматриваемого спора, имеет право на возмещение предъявленной стоимости устранения недостатков за счет ответчика.

Бремя доказывания обстоятельств того, что выявленные недостатки выполненных работ являются следствием неправильной эксплуатации объекта строительства, либо последствием нормального износа и иных обстоятельств, лежит на ответчике, как подрядчике (статья 755 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 65, 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

С учетом возникновения между сторонами спора относительно причин образования перечисленных истцом недостатков суд считает возможным назначить строительную техническую  экспертизу.

Определением от 16 декабря 2020 года судом назначена строительная техническая экспертиза, проведение которой поручено экспертам общества с ограниченной ответственностью «Независимый экспертный центр «Триада-Строй»- ФИО1, ФИО2, ФИО3 

На разрешение экспертов поставлены следующие вопросы:

1) имеются ли у общего имущества в ж/

<

...> в г. Красноярска недостатки, выявленные и зафиксированные в экспертных заключениях №4771/18, 4772/18, 4773/18, 4774/18, 4775/18, 4776/18 от 21.12.2018, а также недостатки: появление вертикальных, горизонтальных, паутинообразных волосяных трещин, разрушение и отслоение штукатурно-окрасочных слоев на стенах подъездов дома; отклонение оконных блоков от вертикальных плоскостей, разрушение герметизации швов (стыков) между окном и стеной; отслоение керамической плитки от пола и керамического плинтуса от стены?

2) что является причиной возникновения выявленных недостатков: строительные работы,   выполненные  с   нарушением   проектно-сметной документации, условий договора, требований технических и градостроительных регламентов, а также иных обязательных требований; использование некачественных материалов; нарушение обязательных требований к процессу эксплуатации общего имущества;  нормальный износ; несоблюдение требований о производстве текущего ремонта;

3) какие работы, в каком объеме необходимо выполнить для устранения выявленных недостатков, вызванных строительными работами, выполненными с нарушением проектно-сметной документации, условий договора, требований технических и градостроительных регламентов, а также иных обязательных требований?

4) какова стоимость работ по устранению выявленных строительных недостатков?

В материалы дела поступило экспертное заключение №Э-096-21 от 15.02.2021, согласно которому экспертами даны следующие ответы на поставленные вопросы.

Ответ на вопрос №1.

У общего имущества в ж/

<

...> частично имеются недостатки, выявленные и зафиксированные в заключениях №4771/18, 4772/18, 4773/18, 4774/18, 4775/18, 4776/18 от 21.12.2018, а также недостатки: появление вертикальных, горизонтальных, волосяных трещин, разрушение и отслоение штукатурно-окрасочных слоев на стенах подъездов дома; отклонение оконных блоков от вертикальных плоскостей, отслоение керамической плитки от пола и керамического плинтуса от стены.

Выявленные недостатки, из перечня зафиксированных в экспертных заключениях №4771/18, 4772/18, 4773/18, 4774/18, 4775/18, 4776/18 от 21.12.2018 г., приведены в таблицах 1-5,7 исследовательской части заключения.

Ответ на вопрос №2.

Причиной возникновения выявленных дефектов являются:

- строительные работы, выполненные с нарушением проектно-сметной документации, условий договора, требований технических и градостроительных регламентов, а также иных обязательных требований (дефекты, отмеченные п.п. 3.1.2 (в части отслоений типов 1 и 2), 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.2.1 исследовательской части настоящего заключения);

- нормальный износ (дефекты, отмеченные в п. 3.1.1 исследовательской части настоящего заключения);

-эксплуатационные дефекты (дефекты, отмеченные в п. 3.1.2 (тип 3 отслоений).

Ответ на вопрос №3.

Перечень работ и их объемы, необходимые для устранения дефектов, являющихся следствием нарушения проектно-сметной документации, условий договора, требований технических и градостроительных регламентов, а также иных обязательных требований, допущенных при производстве работ, приведены в таблицах 6, 7 исследовательской части настоящего заключения.

Ответ на вопрос №4.

Сметная стоимость устранения выявленных строительных недостатков составляет (ЛСР № 1 - № 2) 140 521,20+224 091,60 = 364 612,80 руб., в том числе НДС 20% - 60 768,80 руб.

Экспертное заключение соответствует требованиям статей 82, 83, 86 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в заключении экспертами отражены все предусмотренные частью 2 статьи 86 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации сведения. Заключение эксперта носит утвердительный, а не вероятностный характер, основано на достаточном исследованном материале, выполнено с применением действующих технологий.

Доказательства некомпетентности назначенной судом экспертной организации, нарушений законодательства экспертом и иных злоупотреблений при проведении экспертизы в материалах дела не имеется. Эксперт в установленном порядке предупрежден об уголовной ответственности, соответственно, правовых оснований не доверять заключению эксперта не имеется. Заключение эксперта является надлежащим и допустимым доказательством по делу. Нарушений порядка назначения экспертизы, предусмотренного статьей 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судом не установлено.

Ходатайства о проведении повторной экспертизы в материалах дела отсутствуют.

Согласно отзыву от 29.06.2021 ответчик с экспертным заключением судебной строительной технической экспертизы согласен.

Согласно части 3.1. статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Спорные недостатки подлежат устранению, так как появились в пределах гарантийного срока.

В уточненном исковом заявлении истец просит обязать ответчика устранить недостатки в течение 10 дней с момента вступления в законную силу решения.

Как разъяснено в пункте 27 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств", удовлетворяя требование кредитора о понуждении к исполнению обязательства в натуре, суд обязан установить срок, в течение которого вынесенное решение должно быть исполнено (часть 2 статьи 174 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). При установлении указанного срока, суд учитывает возможности ответчика по его исполнению, степень затруднительности исполнения судебного акта, а также иные заслуживающие внимания обстоятельства.

Суд, учитывает, что, что объект выполнения работ – это пяти подъездный многоквартирный жилой дом, недостатки выявлены в разных подъездах дома, су приходит к выводу о том, что требования истца в части устранения дефектов МКД №6 по улице Годенко в г.Красноярске, указанные уточненном иске от 29.06.2021, в заключении экспертов по результатам судебной строительно-технической экспертизы №А33-21161/2020 Э096-21 от 15.02.2021 подлежат устранению в течение 30 дней с момента вступления в законную силу решения суда. Иск подлежат удовлетворению в полном объеме.

Истцом также заявлено требование о взыскании с ответчика неустойки в размере 10 000 рублей за каждый день со дня истечения, установленного судом срока для исполнения судебного акта и до дня фактического исполнения судебного акта.

В силу пункта 1 статьи 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства. Суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (п. 1 ст. 330) на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (п. 4 ст. 1).

В качестве способа защиты прав кредитора по обязательству, исполнение которого должно быть совершено должником в натуре, суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (пункт 1 статьи 330), именуемую судебной неустойкой, на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1).

Судебная неустойка присуждается в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре.

Порядок обращения с заявлением о присуждении судебной неустойки как правового механизма, направленного на обеспечение исполнимости судебного акта, установлен положениями процессуального законодательства, касающихся порядка исполнения судебных актов, а также разъяснен в пункте 31 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств".

Пунктом 31 указанного постановления разъяснено, что судебная неустойка может быть присуждена только по заявлению истца (взыскателя) как одновременно с вынесением судом решения о понуждении к исполнению обязательства в натуре, так и в последующем при его исполнении в рамках исполнительного производства (часть 4 статьи 1 ГПК РФ, части 1 и 2.1 статьи 324 АПК РФ).

Суд не вправе отказать в присуждении судебной неустойки в случае удовлетворения иска о понуждении к исполнению обязательства в натуре.

Оснований для отказа во взыскании неустойки судом не установлено.

По смыслу данной нормы и разъяснений, приведенных в пункте 28 Постановления N 7, суд может присудить денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора-взыскателя (судебную неустойку) в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре. Судебная неустойка является дополнительной мерой воздействия на должника, мерой стимулирования и косвенного принуждения. В результате присуждения судебной неустойки исполнение судебного акта должно оказаться для ответчика явно более выгодным, чем его неисполнение.

Из правовой позиции, изложенной в определении Верховного Суда Российской Федерации от 15.03.2018 по делу N 305-ЭС17-17260 следует, что если требование о взыскании судебной неустойки заявлено истцом и удовлетворяется судом одновременно с требованием о понуждении к исполнению обязательства в натуре, началом для начисления судебной неустойки является первый день, следующий за последним днем, установленным решением суда для исполнения обязательства в натуре.

В случае подачи истцом заявления о взыскании судебной неустойки через какое-то время после вынесения решения об исполнении обязательства в натуре - взыскание судебной неустойки за период, предшествующий моменту рассмотрения судом вопроса о ее взыскании, недопустимо, поскольку ретроспективное взыскание судебной неустойки не соответствует той цели, на которую она в первую очередь направлена - стимулирование должника к совершению определенных действий или воздержанию от них. Целью судебной неустойки не является восстановление имущественного положения истца в связи с неисполнением судебного акта об исполнении обязательства в натуре (абзац 2 пункта 28 Постановления N 7).

Таким образом, судебная неустойка не может быть взыскана за неисполнение судебного акта до момента ее присуждения.

Уплата судебной неустойки не влечет прекращения основного обязательства, не освобождает должника от исполнения его в натуре, а также от применения мер ответственности за его неисполнение или ненадлежащее исполнение (п. 2 ст. 308.3 ГК РФ).

Ответчик заявил ходатайство  о снижении размера неустойки до 100 рублей в день или до размера текущей ставки рефинансирования в порядке статьи 333 ГК РФ.

Согласно пункту 1 статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку. Если обязательство нарушено лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, суд вправе уменьшить неустойку при условии заявления должника о таком уменьшении

Пунктом 69 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" установлено, что подлежащая уплате неустойка, установленная законом или договором, в случае ее явной несоразмерности последствиям нарушения обязательства, может быть уменьшена в судебном порядке (пункт 1 статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии с пунктом 73 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" бремя доказывания несоразмерности неустойки и необоснованности выгоды кредитора возлагается на ответчика. Несоразмерность и необоснованность выгоды могут выражаться, в частности, в том, что возможный размер убытков кредитора, которые могли возникнуть вследствие нарушения обязательства, значительно ниже начисленной неустойки (часть 1 статьи 56 ГПК РФ, часть 1 статьи 65 АПК РФ).

Согласно пунктам 74- 75 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" возражая против заявления об уменьшении размера неустойки, кредитор не обязан доказывать возникновение у него убытков (пункт 1 статьи 330 ГК РФ), но вправе представлять доказательства того, какие последствия имеют подобные нарушения обязательства для кредитора, действующего при сравнимых обстоятельствах разумно и осмотрительно, например, указать на изменение средних показателей по рынку (процентных ставок по кредитам или рыночных цен на определенные виды товаров в соответствующий период, валютных курсов и т.д.). При этом при оценке соразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства необходимо учитывать, что никто не вправе извлекать преимущества из своего незаконного поведения, а также то, что неправомерное пользование чужими денежными средствами не должно быть более выгодным для должника, чем условия правомерного пользования (пункты 3, 4 статьи 1 ГК РФ).

Установив основания для уменьшения размера неустойки, суд снижает сумму неустойки.

Принимая во внимание компенсационный характер гражданско-правовой ответственности, под соразмерностью суммы неустойки последствиям нарушения обязательства Кодекс  предполагает выплату кредитору такой компенсации его потерь, которая будет адекватна и соизмерима с нарушенным интересом.

Согласно Определению Конституционного Суда Российской Федерации от 21.12.2000 № 263-О, предоставленная суду возможность снижать размер неустойки в случае ее чрезмерности по сравнению с последствиями нарушения обязательств является одним из правовых способов, предусмотренных в законе, которые направлены против злоупотребления правом свободного определения размера неустойки. Именно поэтому в пункте 1 статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации речь идет не о праве суда, а по существу, о его обязанности установить баланс между применяемой к нарушителю мерой ответственности и оценкой действительного (а не возможного) размера ущерба, причиненного в результате конкретного правонарушения.

Снижение размера неустойки в каждом конкретном случае является одним из предусмотренных законом правовых способов, которыми законодатель наделил суд в целях недопущения явной несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства. В этом смысле у суда возникает обязанность установить баланс между применяемой к нарушителю мерой ответственности и оценкой действительного (а не возможного) размера ущерба, причиненного в результате конкретного правонарушения.

Неустойка в силу статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации по своей правовой природе носит компенсационный характер и не может являться средством извлечения прибыли и обогащения со стороны кредитора.

Задача суда состоит в устранении явной несоразмерности штрафных санкций, следовательно, суд может лишь уменьшить размер неустойки до пределов, при которых она перестает быть явно несоразмерной, причем указанные пределы суд определяет в силу обстоятельств конкретного дела и по своему внутреннему убеждению.

Заявление о несоразмерности неустойки соответствует принципу осуществления гражданских прав своей волей и в своем интересе

Исходя из фактических обстоятельств дела, суд приходит к выводу о чрезмерности размера, начисленной истцом неустойки,  применительно и к стоимости работ по договору, и к обычной хозяйственной деятельности.

Рассчитанный истцом размер неустойки может способствовать получению кредитором необоснованной выгоды, нарушает экономический баланс сторон.

Согласно пунктам 3, 4 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно. Никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения. Защита права потерпевшего посредством полного возмещения должна обеспечивать восстановление нарушенного права потерпевшего, но не приводить к его неосновательному обогащению.

Признание несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства является правом суда, принимающего решение. При этом в каждом конкретном случае суд оценивает возможность снижения санкций с учетом конкретных обстоятельств дела и взаимоотношений сторон. Так, в качестве критерия для установления несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства может быть признан слишком высокий размер процента, на основании которого определяется неустойка.

Суд, принимая во внимание ходатайство ответчика, учитывая, что размер договорной санкции с учетом характера нарушений является завышенным и несоразмерным, с учетом не наступления негативных последствий ввиду допущенных ответчиком нарушений (факт причинения вреда жизни и здоровью людей, причинения имущественного ущерба, не доказан), считает возможным уменьшить размер неустойки до 5000 рублей в день.

Ответчиком не представлены доказательства наличия исключительных (экстраординарных) обстоятельств, свидетельствующих о необходимости еще большего снижения неустойки (до 100 рублей в день), или несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства.

Истцом также заявлено требование о взыскании судебных издержек по проведению внесудебной экспертизы.

Истец в обоснование исковых требований представил в материалы дела копии строительно-технической экспертизы.

Экспертиза проведена на основании спорного договора на проведение работ, в доказательство оплаты представлены копии платежных документов.

О дате и времени проведения экспертизы ответчик был уведомлен телеграммой, истец указал, что при проведении осмотра экспертом общедомового имущества присутствовал представитель ответчика.

Из содержания экспертных заключений следует, что по результатам обследования качества выполнения строительных работ выявлены дефекты и отклонения от требований нормативных документов.

Факт недостатков и дефектов в строительных работах подтвержден материалами дела,  факт несения указанных расходов подтвержден.

Суд приходит к выводу, что расходы на экспертное заключение, представленное истцом, подлежат возмещению применительно к пункту 2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.01.2016 N 1 "О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела".

В соответствии с разъяснениями, изложенными в абзаце втором пункта 2 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.01.2016 N 1 "О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела", перечень судебных издержек, предусмотренный процессуальными кодексами, не является исчерпывающим. Так, расходы, понесенные истцом, административным истцом, заявителем в связи с собиранием доказательств до предъявления искового заявления, административного искового заявления, заявления в суд, могут быть признаны судебными издержками, если несение таких расходов было необходимо для реализации права на обращение в суд и собранные до предъявления иска доказательства соответствуют требованиям относимости, допустимости.

Исходя из взаимосвязи статьи 106 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации с положениями статей 64, 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, за счет проигравшей стороны могут подлежать возмещению и расходы, связанные с получением в установленном порядке сведений о фактах, представляемых в арбитражный суд лицами, участвующими в деле, для подтверждения обстоятельств, на которые они ссылаются в обоснование своих требований и возражений (данная правовая позиция выражена в определениях Конституционного Суда Российской Федерации от 25.09.2014 N 2186-О, от 04.10.2012 N 1851-О).

Позиции о том, что затраты стороны на проведение досудебной экспертизы подлежат возмещению в качестве судебных расходов, придерживается Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа (вопрос 8 Рекомендаций Рабочей группы Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа по итогам заседания 22.02.2019).

С учетом установленных обстоятельств и совокупности доказательств, 152 228 рублей 60 копеек судебных издержек по проведению внесудебной экспертизы подлежат взысканию с ответчика в пользу истца.

Поскольку исковые требования истца были удовлетворены, расходы по оплате экспертизы отнесены судом на ответчика в полном объеме.

При этом необоснованное снижение нивелирует стимулирующее значение неустойки.

В пункте 21 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.01.2016 № 1 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела» разъяснено, что положения процессуального законодательства о пропорциональном возмещении (распределении) судебных издержек (статья 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации) не подлежат применению при разрешении требования о взыскании неустойки, которая уменьшается судом в связи с несоразмерностью последствиям нарушения обязательства, получением кредитором необоснованной выгоды (статья 333 Гражданского кодекса Российской Федерации)

На основании статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины подлежат отнесению на ответчика.

Настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством размещения на официальном сайте суда в сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа (код доступа - ).

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края

РЕШИЛ:

исковые требования удовлетворить.

Обязать акционерное общество «Фирма «Кульбытстрой» г. Красноярск в течение 30 дней с момента вступления настоящего решения в законную силу устранить  дефекты многоквартирного дома №6 по ул. Годенко в г. Красноярске, а именно:

1 подъезд

14 этаж

Помещение № 1:

-Отклонение от вертикальной плоскости 6 мм на 1 м (окно) 4,1 п.м., 1,4 кв.м.,1,2 п.м., 1,2 п.м., 1,8 кв.м., 5,3 п.м.;

-Глухой стук при простукивании керамической плитки (пол) 32 шт. Помещение №2:

- Растрескивание стяжки L=l,32 м (пол) 0,13 кв.м., 1,32 п.м, 0,13 кв.м; Помещение № 4:

- Растрескивание стяжки L=l,32 м (пол) 0,13 кв.м., 1,32 п.м, 0,13 кв.м Помещение № 5:

- Растрескивание стяжки L=0,3 м (пол) 0,03 кв.м., 0,3 п.м, 0,03 кв.м

13 этаж

Помещение № 1:

-Отклонение от вертикальной плоскости 10 мм на 1 м (окно) 4,1 п.м., 1,4 кв.м, 1 п.м, 1,8 кв.м, 5.3 п.м;

-Отслоения штукатурно-окрасочного слоя (потолок) 1,2 кв.м. Помещение № 2:

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 4 шт., 1,2 п.м Помещение № 3:

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 7 шт., 2,1 п.м. Помещение №5:

-Растрескивание стяжки L=0,55 м, L=2,07 м 0,26 кв.м, 2,62 п.м., 0,26 кв.м.

12 этаж 

Помещение № ХЗ:

-Растрескивание стяжки (пол) L=2,03 м, L=l,3 м 0,33 кв.м, 3,33 п.м., 0,33 кв.м11 этаж

Помещение № 2:

- Разрушение штукатурно- окрасочного слоя (потолок) 0,5 кв.м;

- Глухой звук при простукивании керамической плитки 2 шт. Помещение № 4:

- Растрескивание стяжки (пол) L=l,26 м 0,13 кв.м, 1,26 п.м., 0,13 кв.м; Помещение № 5:

- Растрескивание стяжки (пол) L=l,8 м, L=l,98 м 0,38 кв.м, 3,78 п.м., 0,38 кв.м.

10 этаж 

Помещение № 1:

-Отклонения от вертикальной плоскости 9 мм на 1 м (окно) 4,1 п.м., 1,4 кв.м,1,2 п.м., 1,2 п.м., 1,8 кв.м, 5,3 п.м.

Помещение № 4:

- Растрескивание стяжки (пол) L=l,34 м, L=l 1,32 м 0,27 кв.м, 2,66 п.м., 0,27 kb.i

- Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 2 шт., 0,6 п.м. Помещение №5:

- Разрушение стяжки (пол) 0,02 кв.м.;

- Растрескивание стяжки (пол) L= 1,43 м, L=l,2 м 0,26 кв.м, 2,63 п.м., 0,26 кв.м;

- Глухой звук при простукивании керамического плинтуса 6 шт. 1,8 п.м.

Между 10 и 9 этажами 

Отслоение штукатурно-окрасочного слоя (потолок) 0,1 кв.м Глухой звук при простукивании керамической плитки 2 шт.

9 этаж

Помещение № 1 :

- Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 2 шт.

Помещение

-Растрескивание стяжки (пол) L=l,25 м 0,13 кв.м, 1,25 п.м., 0,13 кв.м;

Помещение № 5:

-Растрескивание стяжки (пол) L=l,3 м, Ь=0,35 м 0,17 кв.м, 1,65 п.м., 0,17

кв.м

Между 10 и 9 этажами 

Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 2 шт.

8 этаж 

Помещение № 1:

-Отклонение от вертикальной плоскости (окно) 8 мм на 1 м 4,1 п.м.,

1,4 кв.м, 1,2 п.м., 1,2 п.м., 1,8 кв.м, 5,3 п.м.

Помещение № 4:

-Растрескивание стяжки (пол) L=l,25 м 0,13 кв.м, 1,25 п.м., 0,13 кв.м Помещение № 5:

-Растрескивание стяжки (пол) L=l,49 м, L=0,3 м 0,18 кв.м, 1,79 п.м., 0,18 кв.м

Между 8 и 7 этажами 

Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 6 шт.

7 этаж 

Помещение № 1:

-Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 2 шт. Помещение № 4:

-Растрескивание стяжки (пол) L=l,32 м 0,13 кв.м, 1,32 п.м., 0,13 кв.м Помещение № 5:

-Растрескивание стяжки (пол) L=2,03 м, L=0,4 м, L=0,3 м, L=l,78 м 0,45 кв.м, 4,51 п.м.,

0,45кв.м

6 этаж 

Помещение № 1:

-Отклонение от вертикальной плоскости (окно) 8 мм на 1 м 4,1 п.м., 1,4 кв.м, 1,2 п.м.,

1,2 п.м., 1,8 кв.м, 5,3 п.м.

-Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 3 шт. Помещение:

-Растрескивание стяжки (пол) L=l,3 м, L=l,65 м, L=2,3 м 0,53 кв.м, 5,25 п.м., 0,53 кв.м,

Между 6 и 5 этажами 

Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 4 шт.

5 этаж 

Помещение № 5:

-Разрушение стяжки (пол) 0,02 кв.м;

-Растрескивание стяжки (пол) L=2,08 м, L=l,13 м 0,32 кв.м, 3,21 п.м., 0,32 кв.м

Между 5 и 4 этажами 

Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 1 шт.

4 этаж 

Помещение №1

6 этаж 

Помещение № 1:

- Отклонение от вертикальной плоскости (окно) 8 мм на 1 м 4,1 п.м., 1,4 кв.м, 1,2 п.м., 1,2 п.м., 1,8 кв.м, 5,3 п.м.

- Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 3 шт. Помещение:

- Растрескивание стяжки (пол) L=l,3 м, L=l,65 м, L=2,3 м 0,53 кв.м, 5,25 п.м., 0,53 кв.м,

Между 6 и 5 этажами 

Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 4 шт.

5 этаж 

Помещение № 5:

- Разрушение стяжки (пол) 0,02 кв.м;

- Растрескивание стяжки (пол) L=2,08 м, L=l,13 м 0,32 кв.м, 3,21 п.м., 0,32 кв.м

Между 5 и 4 этажами 

Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 1 шт.

4 этаж 

Помещение № 1:

-Отклонение от вертикальной плоскости (окно) 5 мм на 1 м 4,1 п.м.,1,4 кв.м, 1,2 п.м., 1,2 п.м., 1,8 кв.м, 5,3 п.м.

Помещение:

-Растрескивание стяжки (пол) L=l,33 м 0,13 кв.м, 1,33 п.м., 0,13 кв.м.

3 этаж 

Помещение № 4:

Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 2 шт., 0,6 п.м.

- Растрескивание стяжки (пол) L= 1,33 м 0,13 кв.м, 1,33 п.м., 0,13 кв.м

Между 5 и 4 этажами 

Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 6 шт.

2 этаж Помещение № 2:

- Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 6 шт. Помещение № 3:

- Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 3 шт. Помещение № 4:

- Растрескивание стяжки (пол) L=0,6 м, L=4,38 м 0,5 кв.м, 5,0 п.м.,-0,5 кв.м

Помещение № 5:

-Растрескивание стяжки (пол) L=2 м, L=0,76 м 0,28 кв.м, 2,76 п.м.,0,28 кв.м

1 этаж Помещение № 5:

-Растрескивание стяжки (пол) L=l,12 м 0,11 кв.м, 1,12 п.м., 0,11 кв.м

2 подъезд

14 этаж

Помещение № 6:

- Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 2 шт., 0,6 п.м.

Между 14 и 13 этажами

Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 5 шт., 3,0 п.м.

13 этаж Помещение № 1:

- Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 3 шт. 0,9 п.м. Помещение № 2:

- Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 1 шт.

- Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 3 шт. 0,9 п.м.

12 этаж Помещение № 1:

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 1 шт.0,3 п.м.

Помещение № 2:

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 3 шт.0,9 п.м.

Помещение № 4:

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 2 шт.0,6 п.м.

Между 12 и 11 этажами 

Отслоение штукатурно-окрасочного слоя (стены) 0,26 кв.м; 

Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 2 шт. 0,6 п.м.

11 этаж Помещение № 1 :

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 1 шт.0,3 п.м.

Помещение № 2:

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 4 шт.1,2 п.м.

Помещение № 3:

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 1 шт.0,3 п.м.

Помещение № 4:

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 1 шт.0,3 п.м.

Помещение № 6:

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 1 шт.0,3 п.м.

10 этаж Помещение № 1:

- Разрушение штукатурно-окрасочного слоя (потолок) 0,01 кв.м

- Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 5 шт.

- Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 1 шт. 0,3 п.м.

Помещение № 2:

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 1 шт.0,3 п.м.

Помещение № 3:

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 2 шт.0,6 п.м.

9 этаж Помещение № 1:

- Разрушение штукатурно-окрасочного слоя (потолок) 0,01 кв.м

- Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 2 шт. 0,6 п.м.

Помещение № 6:

-Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 1 шт.

8 этаж

Помещение № 4:

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 2 шт.0,6 п.м.

Помещение № 5:

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 4 шт.1,2 п.м.

Помещение № 6:

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 1 шт.0,3 п.м.

Между 8 и 7 этажами 

Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 4 шт. 1,2 п.м.

7 этаж Помещение № 1:

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 2 шт.0,6 п.м.

Помещение № 4:

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 1 шт.0,3 п.м.

Между 7 и 6 этажами 

Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 1 шт. 0,3 п.м.

6 этаж Помещение № 1:

- Отслоение штукатурно-окрасочного слоя (потолок) 0,39 кв.м

- Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 1 шт. 0,3 п.м.

Помещение № 3:

- Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 2 шт. Помещение № 4:

- Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 4 шт. 1,2 п.м.

Помещение № 5:

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 2 шт.0,6 п.м.

Помещение № 6:

- Глухой звук при простукивании керамической плитки 2 шт.;

- Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 2 шт. 0,6 п.м.

Между 6 и 5 этажами 

Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 4 шт. 1,2 п.м.

5 этаж Помещение № 1:

-Отклонение от вертикальной плоскости (окно) 7 мм на 1 м 4,3 п.м., 0,6кв.м, 1,34 п.м., 1,34 п.м., 1,96 кв.м, 5,6 п.м.

Помещение № 4:

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 3 шт.0,9 п.м.

Помещение № 5:

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 2 шт.0,6 п.м.

4 этаж Помещение № 4:

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 1 шт.0,3 п.м.

3 этаж Помещение № 1:

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 1 шт.0,3 п.м.

Помещение № 2:

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 4 шт.1,2 п.м.

Помещение № 5:

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 2 шт.0,6 п.м.

2 этаж Помещение № 1:

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 5 шт.1,5 п.м.

Помещение № 4:

- Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 2 шт.;

- Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 2 шт. 0,6 п.м.

Помещение № 5:

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 4 шт.1,2 п.м.

Помещение № 6:

- Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 2 шт.;

- Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 4 шт. 1,2 п.м.

Между 2 и 1 этажами 

Разрушение окрасочного слоя на бортике вдоль лестничного марша (пол) 0,19 кв.м.

1 этаж Помещение № 2:

- Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 1 шт.;

- Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 5 шт. 1,5 п.м.

Помещение № 3:

- Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 1 шт.; Помещение № 4:

- Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 5 шт.;

3 подъезд

14 этаж

Помещение № 1:

- Разрушение штукатурно-окрасочного слоя (стены) 0,4 кв.м;

- Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 5 шт. 1,5 п.м. Помещение № 2:

- Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 3 шт. 0,9 п.м. Помещение № 3:

- Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 1 шт. 0,3 п.м. Помещение № 5:

- Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 2 шт. 0,6 п.м. Помещение № 6:

- Разрушение штукатурно-окрасочного слоя (потолок) 0,38 кв.м;

- Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 4 шт.

Между 14 и 13 этажами

Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол)  1  шт., 0,3 п.м.

13 этаж Помещение № 1:

- Отклонение от вертикальной плоскости 6 мм на 1 м 4,3 п.м., 0,6 кв.м, 1,34 п.м. 1,96 кв.м, 5,6 п.м.;

- Разрушение штукатурно-окрасочного слоя (стены) 1,17 кв.м;

- Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 11 шт., 3,3 п.м. Помещение № 2:

- Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 4 шт. 1,2 п.м. Помещение № 5

- Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 1 шт. Помещение № 6:

- Разрушение штукатурно-окрасочного слоя (потолок) 0,38 кв.м;

- Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 3 шт.

- Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 4 шт., 1,2 п.м.

12 этаж

Помещение № 1:

-Разрушение штукатурно-окрасочного слоя (стены) 1,17 кв.м;

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 3 шт.,0,9 п.м.

Помещение № 2:

- Разрушение штукатурно-окрасочного слоя (стены) 0,2 кв.м;

- Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 3 шт. 0,9 п.м.

Помещение № 3:

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 1 шт.0,3 п.м.

Помещение № 6:

-Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 4 шт;

11 этаж Помещение № 1:

- Разрушение штукатурно-окрасочного слоя (стены) 1,17 кв.м;

- Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 5 шт. 1,5 п.м.

Помещение № 2:

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 2 шт.0,6 п.м.

Помещение № 3:

- Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 1 шт. Помещение № 5:

- Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 12 шт.

- Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 2 шт. 0,6 п.м.

Помещение № 6:

- Разрушение штукатурно-окрасочного слоя (потолок) 0,38 кв.м;

- Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 4 шт.

Между 11 и 10 этажами 

Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 5 шт 1,5 п.м.

10 этаж Помещение № 1:

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 9 шт.2,7 п.м.

Помещение № 2:

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 1 шт.0,3 п.м.

Помещение № 3:

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 2 шт.0,6 п.м.

Помещение № 4:

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 5 шт.1,5 п.м.

Помещение № 5:

- Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 2 шт. Помещение № 6:

- Разрушение штукатурно-окрасочного слоя (потолок) 0,38 кв.м;

- Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 4 шт.

Между 10 и 9 этажами 

Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 10 шт 3,0 п.м.

9 этаж

Помещение № 1:

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 1 шт.0,3 п.м.

Помещение № 3:

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 4 шт.1,2 п.м.

Помещение № 4:

- Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 10 шт.

- Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 2 шт. 0,6 п.м.

Помещение № 5:

- Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 11 шт.

- Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 4 шт. 1,2 п.м.

Помещение № 6:

- Разрушение штукатурно-окрасочного слоя (потолок) 0,38 кв.м;

- Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 4 шт.'

- Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 1 шт. 0,3 п.м.

Между 9 и 8 этажами 

Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 1 шт 0,3 п.м.

8 этаж

Помещение № 1:

- Отклонение от вертикальной плоскости 7 мм на 1 м 4,3 п.м., 0,6 кв.м, 1,34 п.м., 1,34 п.м., 1,96 кв.м, 5,6 п.м.;

- Разрушение штукатурно-окрасочного слоя (стены) 1,7 кв.м;

- Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 1 шт. 0,3 п.м.

Помещение № 2:

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 5 шт.1,5 п.м.

Помещение № 4:

- Отслоение штукатурно-окрасочного слоя (потолок) 0,1 кв.м;

- Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 6 шт.

Помещение №5:

- Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 28 шт. Помещение № 6:

- Отслоение штукатурно-окрасочного слоя (потолок) 0,38 кв.м;

- Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 6 шт.

Между 8 и 7 этажами 

Разрушение окрасочного слоя на бортике вдоль лестничного марша (пол) 0,19 кв.м.

7 этаж Помещение № 1:

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 2 шт.0,6 п.м.

Помещение № 4:

- Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 2 шт. Помещение № 5:

- Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 3 шт. Помещение № 6:

- Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 4 шт.

Между 7 и 6 этажами 

Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 2 шт. 0,6 п.м.

6 этаж Помещение № 6:

-Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 2 шт.

5 этаж Помещение № 1:

- Отклонение от вертикальной плоскости (окно) 4 мм на 1 м 4,3 п.м., 0,6 кв.м, 1,34 п.м., 1,34 п.м., 1,96 кв.м, 5,6 п.м.;

- Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 1 шт., 0,3 п.м.

Помещение № 4:

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 1 шт.0,3 п.м.

Помещение № 5:

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 6 шт.1,8 п.м.

Между 5 и 4 этажами 

Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 10 шт. 3,0 п.м.

4 этаж Помещение № 1:

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 2 шт.0,6 п.м.

Помещение № 4:

-Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 5 шт.

- Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 1 шт. Помещение № 5:

- Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 1 шт. 0,3 п.м.

Между 4 и 3 этажами

Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 7 шт. 2,1 п.м.

3 этаж Помещение № 1:

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 1 шт.0,3 п.м.

Помещение № 2:

-Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 4 шт.

Между 3 и 2 этажами 

Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 3 шт. Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 7 шт.

2.1п.м.

2 этаж

Помещение № 1:

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 4 шт.

1.2п.м.Помещение № 4:

- Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 2 шт.;

- Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 2 шт. 0,6 п.м.

Помещение № 5:

- Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 6 шт.;

- Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 2 шт. 1,6 п.м.

1 этаж Помещение № 2:

-Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 2 шт.;

4 подъезд

Между техническим и 14 этажами

Отслоение штукатурно-окрасочного слоя. Вспучивание отделочного слоя (стены) 9,4 кв.м

Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 31 шт.

Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 23 шт. 6,9 п.м.

14 этаж

Помещение № 1 :

- Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 7 шт. 2,1 п.м. Помещение № 2:

- Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 4 шт.

- Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 5 шт. 1,5 п.м. Помещение № 3 :

- Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 5 шт.

- Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 4 шт. 1,2 п.м.   . Помещение № 4:

- Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 19 шт.

- Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 3 шт. 0,9 п.м. Помещение № 5:

- Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 6 шт.

- Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 2 шт. 0,6 п.м.

Между 14 и 13 этажами

Отслоение штукатурно-окрасочного слоя, (стены) ОД кв.м 

Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 6 шт. 

Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 1 шт. 0,3 п.м.

13 этаж Помещение № 1:

- Разрушение штукатурно-окрасочного слоя (стены) 0,6 кв.м;

- Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 2 шт. 0,6 п.м. Помещение № 2:

- Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 3 шт. 0,9 п.м. Помещение № 3:

- Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 4 шт. 1,2 п.м. Помещение №4:

- Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 5 шт. 1,5 п.м. Помещение № 5:

- Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 3 шт. Помещение № 6:

- Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 1 шт.

- Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 1 шт. 0,3 п.м.

Между 13 и 12 этажами 

Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 15 шт. 4,5 п.м

12 этаж 

Помещение № 1: 

- Отслоение штукатурно-окрасочного слоя (стены) 0,2 кв.м

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 11 шт.3,3 п.м.

Помещение № 2:

- Разрушение штукатурно-окрасочного слоя (стены) 0,2 кв.м;

- Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 3 шт. 0,9 п.м.

Помещение № 4:

- Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 1 шт.

- Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 2 шт. 0,6 п.м.

Помещение № 5:

- Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 3 шт. Помещение № 6:

- Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 17 шт.

Между 12 и 11 этажами 

Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 6 шт. 1,8 п.м.

11 этаж Помещение № 1:

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 11 шт.

3.3п.м.Помещение № 2:

- Отслоение штукатурно-окрасочного слоя (стены) 0,2 кв.м

- Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 8 шт.

2.4п.м.Помещение № 3:

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 5 шт.

1.5п.м.Помещение № 4:

- Отслоение штукатурно-окрасочного слоя (потолок) 0,06 кв.м;

- Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 5 шт. 1,5 п.м.

Помещение № 6:

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 2 шт.0,6 п.м.

Между 11 и 10 этажами 

Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 6 шт., 1,8 п.м.

10 этаж Помещение № 1 :

- Отслоение штукатурно-окрасочного слоя (потолок) 0,4 кв.м;

- Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 11 шт. 3,3 п.м.

Помещение № 2:

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 7 шт.

2.1п.м.Помещение № 3:

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 4 шт.

1.2п.м.Помещение № 4:

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 2 шт.0,6 п.м.

Помещение №6:

-Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 30 шт.

Между 10 и 9 этажами 

Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 12 шт., 3,6 п.м.

9 этаж

Помещение № 1:

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 5 шт.1,5 п.м.

Помещение № 2:

- Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 7 шт.

- Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 4 шт. 1,2 п.м.

Помещение № 3:

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 3 шт.0,9 п.м.

Помещение № 6:

- Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 3 шт.

- Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 1 шт. 0,3 п.м.

Между 9 и 8 этажами 

Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 18 шт. Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 8 шт.,

2.4п.м.

8 этаж Помещение № 1:

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 5 шт.

1.5п.м.Помещение № 2:

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 4 шт.1,2 п.м.

Помещение№ 3:

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 3 шт.0,9 п.м.

Помещение № 4:

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 2 шт.0,6 п.м.

Помещение № 6:

-Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 19 шт.

Между 8 и 7 этажами 

Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 9 шт.

2.7п.м.

7 этаж Помещение № 1:

- Разрушение штукатурно-окрасочного слоя (потолок) 0,4 кв.м;

- Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 8 шт. 2,4 п.м.

Помещение № 2:

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 6 шт.

1.8п.м.Помещение № 3:

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 2 шт.0,6 п.м.

Помещение № 4:

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 2 шт.0,6 м.п.

Помещение № 5:

- Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 2 шт. Помещение № 6:

- Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 24 шт.

Между 7 и 6 этажами 

Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 6 шт. Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 8 шт 2,4 п.м.

6 этаж Помещение № 1:

- Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 2 шт.

- Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 3 шт. 0,9 п.м.

Помещение № 2:

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 2 шт.0,6 п.м.

Помещение № 3:

- Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 4 шт. Помещение № 4:

- Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 5 шт. Помещение №5:

- Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 2 шт. Помещение № 6:

- Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 2 шт.

Между 6 и 5 этажами

Отслоение штукатурно-окрасочного (стены) слоя 0,1 кв.м;

Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 12 шт.

Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 13 шт. 3,9 п.м.

5 этаж Помещение № 1:

- Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 12 шт;

- Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 13 шт. 3,9 п.м.

Помещение № 2:

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 4 шт.1,2 п.м.

Помещение № 6:

-Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 27 шт.

Между 5 и 4 этажами 

Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 5 шт. Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 8 шт. 2,4 п.м.

4 этаж Помещение № 1:

- Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 1 шт.;

- Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 10шт.

3.0п.м.Помещение № 2:

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 7 шт.

2.1п.м.Помещение№ 5:

- Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 1 шт. Помещение № 6:

- Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 29 шт.

Между 4 и 3 этажами 

Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 13 шт. 3,9 п.м.

3 этаж Помещение № 1:

- Разрушение штукатурно-окрасочного слоя (потолок) 0,4 кв.м;

- Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 9 шт. 2,7 п.м.

Помещение № 2:

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 4 шт.

1.2п.м.Помещение № 6:

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 2 шт.0,6 п.м.

Между 3 и 2 этажами

Разрушение окрасочного слоя на бортике вдоль лестничного марша (пол) 0,19 кв.м;

Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 9 шт. 2,7 п.м.

2 этаж Помещение № 1:

- Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 6 шт.;

- Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 5 шт. 1,5 п.м.

Помещение № 2:

- Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 3 шт.;

- Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 1 шт. 0,3 п.м.

Помещение № 3:

- Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 15 шт. Помещение № 4:

- Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 2 шт. 0,6 п.м.

Помещение № 5:

- Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 2 шт.;

- Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 2 шт. 0,6 п.м.

Помещение № 2:

-Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 4 шт.;

Между 2 и 1 этажами 

Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 4 шт. Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 1 шт. 0,3 п.м.

1 этаж

Помещение № 1:

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 1 шт.0,3 п.м.

Помещение № 2:

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 4 шт.1,2 п.м.

Помещение № 3:

- Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 7 шт.;

- Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 5 шт. 1,5 п.м.

Помещение № 4:

-Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 3 шт.;

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 4 шт.1,2 п.м.

Помещение № 5:

-Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 4 шт.

5 подъезд

Между техническим и 14 этажами

Отслоение штукатурно-окрасочного слоя (стены) 4,08 кв.м 

Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 16 шт. 

Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 20 шт.

6,0 п.м.

14 этаж

Помещение № 1:

- Отклонение от вертикальной плоскости 10 мм на 1 м 4,3 п.м., 0,6 кв.м, 1,34 п.м., 1,34 п.м., 1,96 кв.м, 5,6 п.м.;

- Отслоение штукатурно-окрасочного слоя (стены) 1,17 кв.м;

- Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 5 шт.;

- Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 14 шт. 4,2 п.м. Помещение № 2:

- Отслоение штукатурно-окрасочного слоя (стены) 0,25 кв.м;

- Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 5 шт. 1,5 п.м. Помещение № 3:

- Отслоение штукатурно-окрасочного слоя (стены) 0,46 кв.м;

- Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 2 шт. 0,6 п.м. Помещение № 4:

- Отслоение штукатурно-окрасочного слоя (стены) 1,95 кв.м;

- Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 2 шт.

- Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 1 шт. 0,3 п.м. Помещение № 5:

- Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 2 шт.

- Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 1 шт. 0,3 п.м. Помещение № 6:

- Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 24 шт.

- Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 1 шт. 0,3 п.м.

Между 14 и 13 этажами

Отслоение штукатурно-окрасочного слоя, (стены) 0,9 кв.м 

Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 1 шт. Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 9 шт. 2,7 п.м.

13 этаж

Помещение № 1:

- Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 8 шт.;

- Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 13 шт. 3,9 п.м. Помещение № 2:

- Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 4 шт.;

- Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 5 шт. 1,5 п.м. Помещение № 3:

- Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 2 шт. 0,6 п.м. Помещение № 4:

- Разрушение штукатурно-окрасочного слоя (стены) 0,2 кв.м;

- Разрушение штукатурно-окрасочного слоя (потолок) 0,1 кв.м;

- Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 6 шт. 1,8 п.м. Помещение № 5:

- Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 7 шт. Помещение № 6:

- Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 2 шт.

- Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 1 шт. 0,3 п.м.

Между 13 и 12 этажами 

Разрушение штукатурно-окрасочного слоя (стены) 0,62 кв.м; 

Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 4 шт. 

Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 11 шт. 3,3 п.м

12 этаж Помещение № 1:

- Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 22 шт.

- Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 13 шт. 3,9 п.м.

Помещение № 2:

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 7 шт.2,1 п.м.

Помещение № 3:

- Разрушение штукатурно-окрасочного слоя (стены) 0,3 кв.м;

- Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 2 шт. Помещение № 4:

- Отслоение штукатурно-окрасочного слоя (стены) 0,1 кв.м;

- Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 6 шт.

- Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 8 шт. 2,4 п.м.

Помещение № 5:

- Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 1 шт.

- Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 2 шт. 0,6 п.м.

Помещение №6:

-Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 1 шт.

Между 12 и 11 этажами

Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 43 шт. Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 10 шт.

3.0п.м.

11 этаж Помещение № 1:

- Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 6 шт.

- Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 7 шт.

2.1п.м.Помещение № 2:

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 4 шт.

1.2п.м.Помещение № 3:

- Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 3 шт.

- Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 1 шт. 0,3 п.м.

Помещение № 4:

- Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 2 шт.

- Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 5 шт.

1.5п.м.Помещение № 5:

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 4 шт.1,2 п.м.

Помещение № 6:

- Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 2 шт.

- Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 2 шт. 0,6 п.м.

Между 11 и 10 этажами 

Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 19 шт. Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 9 шт., 2,7 п.м.

10 этаж Помещение № 1 :

- Разрушение штукатурно-окрасочного слоя (потолок) ОД кв.м;

- Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 45 шт.

- Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 12 шт.

3.6п.м.Помещение № 2:

- Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 11 шт.

- Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 5 шт. 1,5 п.м.

Помещение № 3:

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 3 шт.0,9 п.м.

Помещение № 4:

- Отслоение штукатурно-окрасочного слоя (стены) 0,5 кв.м;

- Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 1 шт.

- Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 3 шт. 0,9 п.м.

Помещение № 5:

- Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 5 шт.

- Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 5 шт. 1,5 п.м.

Помещение № 6:

- Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 6 шт.

- Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 1 шт. 0,3 п.м.

Между 10 и 9 этажами 

Отслоение штукатурно-окрасочного слоя (стены) 0,25 кв.м; 

Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол). 11 шт., 3,3 п.м.

9 этаж

Помещение № 1:

- Отклонение от вертикальной плоскости 9 мм на 1 м (окно) 4,3 п.м., 0,6 кв.м, 1,34 п.м., 1,34 п.м., 1,96 кв.м5,6 п.м.;

- Отслоение штукатурно-окрасочного слоя (потолок) 0,01 кв.м;

- Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 35 шт.;

- Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 7 шт. 2,1 п.м.

Помещение № 2:

- Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 4 шт.;

- Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 5 шт. 1,5 п.м.

Помещение № 3:

- Отслоение штукатурно-окрасочного слоя (стены) 0,15 кв.м;

- Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 25 шт.

- Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 3 шт. 0,9 п.м.

Помещение № 4:

- Отслоение штукатурно-окрасочного слоя (стены) 0,3 кв.м;

- Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 1 шт.

- Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 5 шт. 1,5 п.м.

Помещение № 5:

- Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 18 шт.

- Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 2 шт. 0,6 п.м.

Помещение № 6:

-Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 2 шт.

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 2 шт.0,6 п.м.

Между 9 и 8 этажами 

Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 6 шт., 1,8 п.м.

8 этаж Помещение № 1:

-Отклонение от вертикальной плоскости 8 мм на 1 м (окно) 4,3 п.м., 0,6кв.м, 1,34 п.м., 1,34 п.м., 1,96 кв.м, 5,6 п.м.;

Помещение № 2:

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 4 шт.1,2 п.м.

Помещение № 3:

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 4 шт.1,2 п.м.

Помещение № 4:

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 4 шт.1,2 п.м.

Помещение № 5:

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 5 шт.1,5 п.м.

Помещение № 6:

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 6 шт.1,8 п.м.

Между 8 и 7 этажами 

Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 2 шт. 0,6 п.м.

7 этаж Помещение № 1:

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 4 шт.1,2 п.м.

Помещение № 2:

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 4 шт.1,2 п.м.

Помещение № 4:

- Разрушение штукатурно-окрасочного слоя (стены) 0,1 кв.м;

- Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 4 шт. 1,2 п.м.

Помещение № 5:

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 3 шт.0,9 м.п.

Между 7 и 6 этажами 

Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 4 шт. 1,2 п.м.

6 этаж

Помещение № 1:

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 2 шт.0,6 п.м.

Помещение № 2:

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 2 шт.0,6 п.м.

Помещение № 3 :

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 2 шт.0,6 п.м.

Помещение № 4:

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 2 шт.0,6 п.м.

Помещение № 5:

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 5 шт.1,5 п.м.

Помещение № 6:

-Отслоение штукатурно-окрасочного слоя (стены) 1,3 кв.

Между 6 и 5 этажами 

Отслоение штукатурно-окрасочного (стены) слоя 026 кв.м; 

Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 9 шт. 2,7 п.м.

5 этаж Помещение № 1:

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 4 шт.1,2 п.м.

Помещение № 2:

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 3 шт.0,9 п.м.

Помещение № 3:

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 5 шт.1,5 п.м.

Помещение № 4:

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 7 шт.2,1 п.м.

Помещение № 6:

- Отслоение штукатурно-окрасочного слоя (стены) 1,3 кв.

- Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 4 шт.

- Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 10 шт. 3,0 п.м.

4 этаж Помещение № 1:

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 2 шт.0,6 п.м.

Помещение № 2:

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 5 шт.1,5 п.м.

Помещение № 4:

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 4 шт.1,2 п.м

Помещение № 5:

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 3 шт.0,9 п.м.

Помещение № 6:

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 2 шт.0,6 п.м.

3 этаж Помещение № 1 :

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 1 шт.0,3 п.м.

Помещение № 2:

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 5 шт.1,5 п.м.

Помещение № 3 :

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 2 щт.0,6 п.м.

Помещение № 4:

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 4 шт.1,2 п.м.

Помещение № 6:

- Глухой звук при простукивании керамической плитки (пол) 4 шт.;

- Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 9 шт. 2,7 п.м.

Между 3 и 2 этажами 

Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 2 шт. 0,6 п.м.

2 этаж

Помещение № 3 :

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 3 шт.0,9 п.м.

Помещение № 4:

- Разрушение штукатурно-окрасочного слоя (потолок) 0,01 кв.м;

- Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 4 шт. 1,2 п.м.

Между 2 и 1 этажами Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 4 шт. 1,2 п.м.

1 этаж

Помещение № 4:

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 7 шт.2,1 п.м.

Помещение № 5:

-Глухой звук при простукивании керамического плинтуса (пол) 8 шт. 2,4п.м.

Придомовая территория.

-Разрушение штукатурно-окрасочного слоя волосяные трещины(лестницы, подвалы) 25,3 кв.м.

Взыскать с акционерного общества «Фирма «Культбытстрой» г. Красноярск в пользу общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Октябрьская» г. Красноярск  5 000 рублей за каждый день со дня истечения, установленного судом срока для исполнения судебного акта и до дня фактического исполнения судебного акта.

Взыскать с акционерного общества «Фирма «Культбытстрой» г. Красноярск в пользу общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Октябрьская» г. Красноярск  152 228 рублей 60 копеек судебных расходов на проведение досудебной экспертизы, 6 000 рублей судебных расходов на оплату государственной пошлины.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Октябрьская» г. Красноярск из федерального бюджета Российской Федерации  17 188 рублей государственной пошлины, уплаченной платежным поручением №402 от 22.09.2020.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Октябрьская» г. Красноярск в пользу акционерного общества «Фирма «Культбытстрой» г. Красноярск 24 000 руб. судебных расходов за проведение судебной строительной технической экспертизы. 

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.

Судья

С.А. Красовская