1378/2020-255933(2) 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

 29 сентября 2020 года 

по делу А33-39534/2019 Красноярск 

29 сентября 2020 года 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края  

РЕШИЛ:

Иск удовлетворить. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Управляющая строительная  компания «Сибиряк» (ИНН 

<

***>, г. Красноярск) в течение 30 дней с момента  вступления в законную силу решения суда по настоящему делу безвозмездно устранить  следующие недостатки выполненных работ по муниципальному контракту от 03.06.2013г.   № 2013.77089 на выполнение работ по строительству объекта «Общеобразовательная школа в  VII мкр. Жилого района «Покровский» в г. Красноярске, а именно:  

- отслоение керамического плинтуса от стен в районе помещений: А3-12, Г4-02, Б3-05,  Г2-03 (у лифта), А2-06, А2-08, А1-07, напротив Г2-08, Б2 справа от лестницы (снять плитку,  очистить основание от раствора, приклеить плитку с расшивкой швов, площадью 20 п.м.);  

- отслоение напольной плитки в районе помещений: Г1-04, Г4-11, Г4-05, Г3-13, ГЗ-04,  Г2-01, П-11, Б4-01, Б3-02, БЗ-07, Б3-холл, Б3-12, Б3-18, Б2-05, Б2-03, Б1-01, Б1-07, Б1-04, А4- 06, А4-05, А4-16, А3-07, А2-06, А1-06, А2-14, (снять плитку, очистить основание от  раствора, приклеить плитку с расшивкой швов, площадью 20 п.м.);  

- вспучивание полов под линолеумным покрытием в помещениях: А4-10, Е1-09,  (вскрыть покрытие полов, убрать разрушенную стяжку, выполнить новую стяжку,  восстановить покрытие, площадью 30 кв.м.);  

- промерзание входных дверей в бассейн - блок Д, спортзал - блок Е, эвакуационных  выходов, (заменить резиновый уплотнитель по всему периметру полотна);  

- образования грибка по потолку и стенам тамбура входа в спортзал блока Е, (провести  работы по устранению грибка, площадью 5 кв.м.);  

- образования деформационных трещин в районе помещений: Г4-05, Г4-15, Г3-13, Г3-04,  Б4 холл, Г2-17, Е2 переход и лестничная клетка, А1-17, А1-01, Г1-11, (восстановить  штукатурный слой с грунтовкой и покраской, площадью 10 кв.м.).  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Управляющая строительная  компания «Сибиряк» (ИНН 

<

***>, г. Красноярск) в доход федерального бюджета 6 000  руб. государственной пошлины.  

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано  в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий  арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.  

Судья А.А. Горбатова