5/2018-33625(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  Большая Московская улица, дом 73, Великий Новгород, 173020  

http://novgorod.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) 

Великий Новгород Дело № А44-1440/2018  18 июля 2018 года  

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 174, 176 Арбитражного процессуального  

кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

РЕШИЛ:

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Конкорд» безвозмездно в  

течение 30 календарных дней с момента вступления решения суда в законную силу  

устранить следующие недостатки работ в построенном доме 14 по ул. Аркажская в  

г.Великий Новгород, а именно: В подъезде № 1: 

- произвести работы по закреплению квартирных автоматических выключателей в  

поэтажных электрощитах; 

- установить электрический обогреватель и розетку для его подключения;  В подъезде № 2:  

- установить электрический обогреватель и розетку для его подключения;  - установить петли и наличники на тамбурной двери;  

- восстановить слой керамической плитки - тамбур; 

- произвести работы по закреплению квартирных автоматических выключателей в  

поэтажных электрощитах; - установить стекло в электрощите 1 этаж - 1 шт.; В подъезде № 3: 

- установить электрический обогреватель и розетку для его подключения;  - установить петли и наличники на тамбурной двери;  

- восстановить слой керамической плитки; - установить ручку на окне верхнего этажа; 

- произвести работы по закреплению квартирных автоматических выключателей в  

поэтажных электрощитах; На фасаде: 

-установить у входов в подъезды металлические решётки в нишах;  -установить светильники над входами в подъезды № 2,3;  

-восстановить покрытие каменной плитки на крыльцах входов в подъезды; В помещении ВРУ: -убрать строительный мусор; 

-произвести работы по герметизации монтажных отверстий прохода силовых  

кабелей через несущие конструкции; 

-установить схему подключения электрооборудования и обозначения (назначение)  

автоматических выключателей; -восстановить освещение помещения ВРУ; 

-обеспечить помещение ВРУ средствами защиты от поражения электрическим  

током (резиновый коврик, диэлектрические перчатки); В подвале: -установить светильники; -восстановить освещение подвала; -закрепить магистрали электроснабжения по подвалу; 

-произвести работы по маркировке инженерных сетей водоснабжения и  

канализации (принадлежность стояков, перекрывающих вентилей и т. д. по нумерации  

квартир); 

-восстановить целостность теплоизоляции трубопровода центрального  

водоснабжения (розлива); -восстановить соединение дренажа газоходов с канализационной системой дома; 

-произвести восстановление греющего провода на трубопроводе холодного  

водоснабжения; 

-произвести работы по закреплению инженерных сетей канализации и  

водоснабжения; 

-убрать строительный мусор и материалы, а также обязать ООО «Конкорд» в срок  

до 01.08.2018: 

-произвести работы по подключению системы автоматического запирания входных  

дверей подъездов (домофоны 2-ой и 3-ый подъезды); 

-произвести работы по подключению наружного освещения территории МКД к  

управляющим устройствам (реле времени и датчики освещённости) в ВРУ в МКД № 14 по  

ул. Аркажская в Великом Новгороде. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Конкорд» в пользу  

общества с ограниченной ответственностью «Небоскреб» 6000,0 руб. в возмещение  

расходов по уплате государственной пошлины. Исполнительные листы выдать по вступлении решения в законную силу. 

Решение может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный апелляционный  

суд в месячный срок со дня его принятия. 

Судья А.Е. Федорова