23/2017-15809(1) 

Арбитражный суд Амурской области  

675023, г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 163  тел. (4162) 59-59-00, факс (4162) 51-83-48  

http://www.amuras.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

резолютивная часть

Дело № А04-9818/2016

г. Благовещенск

28 марта 2017 года

Арбитражный суд Амурской области в составе судьи Косаревой О.П., 

при ведении протоколирования с использованием средств аудиозаписи секретарем  судебного заседания ФИО1,  

рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление муниципального казённого  учреждения администрации рабочего поселка Талакан Бурейского района Амурской  области (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к обществу с ограниченной  ответственностью «Амурская Строительная Компания» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) об обязании устранить недостатки,  

третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора:  ООО «Энергетик плюс», ГКУ Амурской области «Строитель», ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8,  ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13,  ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17,  

руководствуясь ст. ст. 110, 167-169 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации,  

решил:

обязать общество с ограниченной ответственностью «Амурская Строительная  Компания» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) устранить в течение двух месяцев со  дня вступления решения суда в законную силу недостатки, допущенные при строительстве  многоквартирного жилого дома, распложенного по адресу: пос. Талакан Бурейского района  

Амурской области, № 35, в соответствии с подпунктами 5.4, 5.5 пункта 5 муниципального  контракта от 03.10.2014 № 0123300020314000051-0067046-01, а именно:  

кв. № 2 - оштукатурить трещины и в дальнейшем окрасить стены, закрепить плитку  на полу в ванной комнате площадью 3 кв.м (потрескавшуюся заменить), заменить  линолеум с запасом для крепления его плинтусом по всей квартире, закрепить унитаз;  

кв. № 3 - закрепить плитку на полу в ванной комнате площадью 3 кв.м  (потрескавшуюся заменить), оштукатурить трещины и окрасить стены, заменить линолеум  с запасом для крепления его плинтусом по всей квартире;  

кв. № 4 - установить дополнительно резиновые уплотнения в дверном проеме входной  двери, отрегулировать балконную дверь (при закрывании образуется щель);  

кв. № 5 - оштукатурить трещины и окрасить стены и потолок, утеплить и  отрегулировать балконную дверь, закрепить плитку на полу в ванной комнате площадью 3  кв.м (потрескавшуюся заменить);  

кв. № 8 - закрепить плитку на полу в ванной комнате площадью 3 кв.м  (потрескавшуюся заменить), заменить ванну;  

кв. № 9- установить дополнительно резиновые уплотнения в дверном проеме входной  двери, закрепить плитку на полу в ванной комнате площадью 3 кв.м (потрескавшуюся  заменить), оштукатурить трещины и окрасить стены, произвести ремонт кровли (в стыках  вентиляционных шахт и кровли);  

кв. № 10 - утеплить цокольный этаж, оштукатурить трещины и окрасить стены и  потолок, закрепить плитку на полу в ванной комнате площадью 3 кв.м (потрескавшуюся  заменить), установить дополнительно резиновые уплотнения в дверном проеме входной  двери, заменить линолеум с запасом для крепления его плинтусом в жилых  комнатах, устранить выступы саморезов в местах крепления гипсокартона;  

кв. № 11 - утеплить цокольный этаж установить дополнительно резиновые  уплотнения в дверном проеме входной двери, оштукатурить трещины и окрасить стены и  потолок, заменить порожки размером в местах стыков линолеума (прихожая - жилая  комната ширина 4,5см - 2шт.), оштукатурить трещины и в дальнейшем окрасить стены в  ванной комнате, закрепить плитку на полу в ванной комнате площадью 3 кв.м  (потрескавшуюся заменить);  

кв. № 15 - установить дополнительно резиновые уплотнения в дверном проеме  входной двери, закрепить плитку на полу в ванной комнате площадью 3 кв.м  (потрескавшуюся заменить), оштукатурить трещины и окрасить стены и потолок,  установить ванну таким образом чтобы слив был выше уровня канализационных труб;  

кв.16 - закрепить плитку на полу в ванной комнате площадью 3 кв.м  (потрескавшуюся заменить), провести окраску стен и потолка из-за наличия застаревших  подтеков желто-коричневого цвета в стыках вентиляционной шахты, в кухне заменить  линолеум с запасом для крепления его плинтусом, произвести ремонт оконной рамы  (правой стороны из-за деформации) в кухне, заменить линолеум с запасом для крепления  его плинтусом в жилой комнате, устранить выступы саморезов на стенах в местах  крепления ГКЛ (гипсокартона);  

кв. № 17 - установить дополнительно резиновые уплотнения в дверном проеме  входной двери, закрепить плитку на полу в ванной комнате площадью 3 кв.м  (потрескавшуюся заменить), утеплить цокольный этаж, заменить ванну, оштукатурить  трещины и окрасить стены и потолок, устранить выступы саморезов в полу в кухне и  заменить линолеум с запасом для крепления его плинтусом, произвести ремонт оконной  рамы (правой стороны из-за деформации) в кухне;  

кв. № 19 - утеплить цокольный этаж, заменить ванну, оштукатурить трещины и  окрасить стены, закрепить плитку на полу в ванной комнате площадью 3 кв.м  (потрескавшуюся заменить), произвести ремонт полового покрытия (лист ГВЛ) в  прихожей, провести окраску стен и потолка из-за наличия застаревших подтеков желто- коричневого цвета в стыках вентиляционной шахты, заменить линолеум с запасом для  крепления его плинтусом в жилой комнате;  

кв. № 22 - произвести ремонт кровли (в стыках вентиляционных шахт и кровли),  провести окраску стен и потолка из-за наличия застаревших подтеков желто-коричневого  цвета в стыках вентиляционной шахты, оштукатурить трещины и окрасить стены,  прикрутить плинтуса, закрепить ванну, закрепить плитку на полу в ванной комнате  площадью 3 кв.м (потрескавшуюся заменить), установить дополнительно резиновые  уплотнения в дверном проеме входной двери, заменить линолеум с запасом для крепления  его плинтусом в жилой комнате с балконом;  

кв. № 23 -произвести ремонт кровли (в стыках вентиляционных шахт и кровли), 

провести окраску стен и потолка из-за наличия застаревших подтеков желто- коричневого цвета в стыках вентиляционной шахты, заменить линолеум с запасом для  крепления его плинтусом в жилых комнатах;  

кв. № 24 - установить дополнительно резиновые уплотнения в дверном проеме  входной двери, утеплить порог входной двери, оштукатурить трещины и окрасить стены,  заменить линолеум с запасом для крепления его плинтусом в жилых комнатах, закрепить  

плитку на полу в ванной комнате площадью 3 кв.м (потрескавшуюся заменить), закрепить  унитаз;  

кв. № 25 - произвести ремонт кровли (в стыках вентиляционных шахт и кровли),  заменить ванну;  

кв. № 27 - отрегулировать входную дверь, утеплить порог входной двери, провести  окраску стен и потолка из-за наличия застаревших подтеков желто-коричневого цвета в  стыках вентиляционной шахты, заменить линолеум с запасом для крепления его  плинтусом в жилой комнате, в жилой комнате № 2 устранить подтеки желто-коричневого  цвета, закрепить плитку на полу в ванной комнате площадью 3 кв.м (потрескавшуюся  заменить), заменить смеситель в ванной комнате, оштукатурить трещины и в дальнейшем  окрасить стены и потолок;  

в подъезде № 1 дома № 35 - окрасить стены, отремонтировать дверной блок входной  двери, устранить трещины на площадках и стенах;  

в подъезде № 2 дома № 35 - окрасить стены, отремонтировать дверной блок входной  двери, устранить трещины на площадках и стенах, заменить датчики движения;  

в подъезде № 3 дома № 35 - заменить датчик движения на 1 (первом) этаже, окрасить  стены, отремонтировать дверной блок входной двери, устранить трещины на площадках и  стенах, установить козырек над входной дверью в подъезд;  

установить приборы первичного пожаротушения «Роса», противопожарные датчики- извещатели с автономным источником питания;  

установить люки выхода на чердак, в соответствии с проектом и правилами  пожарной безопасности; предоставить лестницы для выхода на чердак.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Амурская Строительная  Компания» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета  государственную пошлину по иску в размере 6000 руб.  

Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия. 

Решение может быть обжаловано в месячный срок в Шестой арбитражный  апелляционный суд (г. Хабаровск) через Арбитражный суд Амурской области.  

Судья О.П. Косарева