РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ

дело № А15-6900/2017

20 сентября 2018 года

г.Махачкала

 

Арбитражный суд Республики Дагестан в составе судьи Гаджимагомедова И.С.,  руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации,  

РЕШИЛ:

исковое заявление удовлетворить частично. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Академия спора» в пользу  

администрации муниципального района «Ботлихский район» 87 882,12 рубля пени и обязать  

общество с ограниченной ответственностью «Академия спора» устранить следующие недостатки  

в выполненных работах путем выполнения следующих работ: 1) по контракту № 2013.204123 от 26.11.2013: 

- засыпка дренажа щебнем из природного камня для строительных работ марка 400  

фракция 10-20мм – 1,2 м³; 

- устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня марки 800  

фракции 5(3)-10мм и 20-40мм (в плотном теле) – 68 м³; 

- устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из отсева размером зерен  

до 5мм (в плотном теле) – 21 м³; 

- труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с  

креплением скобами, диаметр до 25 мм – 24 м; 

- затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого  

одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм² – 24 м; - трубки защитные гофрированные – 24 м; 

- прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2 (выключатели  

автоматические: АК63-1М УЗ I-63А) – 2 шт; 

- прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2 (выключатели  

автоматические: AK63-3M УЗ I- 63А) – 8 шт; 2) по контракту № 2013.204121 от 25.11.2013: 

- разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами,  

группа грунтов 2 – 10,8 м³; 

- устройство стен подвалов и подпорных стен бутобетонных (камень бутовый 9,504 м³) –  

18,5 м³; - укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм – 60 м; - монтаж м/к ограждения – 3096,2 кг; 

- трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-  

БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3 мм – 44 м; 

- связи по стойкам из профилированных труб 40х20 мм – 4042,8 кг;  

- огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 и окраска  

эмалью ПФ-115 – 200,1 м²; - натягивание сетки – 125 м²; 

- труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с  

креплением скобами, диаметр: до 25 мм – 50 м; 

- затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого  

одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм² – 50 м; - трубки защитные гофрированные – 50 м; 

- кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в  

поливинилхпоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжение 0,66 КВ, число жил 3,  

сечение 6 мм² – 2,4 м; 

- светильники с ртутными лампами (Filips 400вт), включая установку ПРА на  

кронштейнах на стенах, колоннах и фермах– 2 шт; - щиток до трех групп, устанавливаемый в обхват колонн – 2 шт; 

- прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2 (выключатели  

автоматические: АК63-1М УЗ I-63А) – 2 шт; 

- прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2 (выключатели  

автоматические: AK63-3M УЗ I- 63А) – 10 шт; 

- установка железобетонных опор ВЛ-0,38 6-10кВ с траверсами без приставок  

одностоечных (стойка опоры: СВ. 105 /бетон ВЗО (М400), объем 0,47 м³, расход арматуры 51,2 кг  

(серия 3.407,1-143; 3.407.1-136)) – 2 шт; 

- подвеска изолированных проводов ВЛ. 0,38 кВ с помощью механизмов (провода  

самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами  

марки СИП-4 2x16- 0,6/1,0) – 170 м. 

В удовлетворении остальной части иска отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Академия спорта» в доход  федерального бюджета 82 457 рублей государственной пошлины по иску.  

Решение может быть обжаловано в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд  через Арбитражный суд Республики Дагестан в течение месяца после его принятия.  

Судья И.С.Гаджимагомедов