59/2022-404763(1) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 443001, г.Самара, ул. Самарская,203Б, тел. (846) 207-55-15 Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (Резолютивная часть) 

22 декабря 2022 года Дело № А55-3004/2020 

Арбитражный суд Самарской области в составе судьи Балькиной Л.С. При ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Колесовой М.С., 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску, заявлению  

Государственного казенного учреждения Самарской области "Управление капитального  строительства"  

к Обществу с ограниченной ответственностью "ВолгаСпецТранс" 

об устранении недостатков в рамках гарантийных обязательств по государственным контрактам от  03.10.2017 № 472, от 29.05.2017 № 396  

третье лицо: Управление МВД России по г. Самара отдел тылового обеспечения в Самаре при участии: от истца – представитель Данч А.А., от ответчика – представитель Пименова Е.А., от третьего лица – не явился 

Руководствуясь ст. ст. 110. 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, Р Е Ш И Л: 

 Исковые требования удовлетворить. 

 Обязать общество с ограниченной ответственностью «ВолгаСпецТранс» ИНН 6317081232 в  течение 30 дней со дня вступления в законную силу решения суда за свой счет выполнить  следующие работы по устранению недостатков по государственным контрактам от 03.10.2017  года № 472 и от 29.05.2017 года № 396, а именно:  

Устранить ржавчину на ограждении территории из металлических конструкций путем  окраски ограждения по всей площади 184 м.п., высотой 1,8 м;  

Восстановить оторванный крепеж на пролете ограждения путем приваривания стыка  ограждения справа от фасада здания длина сварного шва 0,05 м;  

Устранить провисание входной двери путем замены одной двери на фасаде здания 1 этаж; 

Устранить проседание брусчатки у входа в здание, искривление и отступы кладки, зазоры и  пустоты швов путем демонтажа /монтаж тротуарной плитки устройство основания из песка и  цемента толщиной 50мм слева от центрального входа на фасаде здания площадью 3 м2;  

Устранить следы коррозии на металлических решетках окон здания путем окраски  металлических решеток на фасаде здания площадью 4,7 м2;  

Закрепить витраж на входе здания; 

Устранить провалы и возвышения в асфальтобетонном покрытии на границе территории  здания и колодцев для обеспечения беспрепятственного открытия ворот путем демонтажа  асфальтового покрытия 7 м2, устройство нового покрытия площадью 7 м2 основания из  уплотненного песка толщиной 30 см и щебня толщиной 20 см, асфальтобетона в 2 слоя по 4 см со  стороны 8-го проезда площадью 7 м2;  

Устранить утечку воды в подвале здания; 

Устранить плесень в подвальном помещении путем очистки, биацитная обработка,  

шпаклевка, окраска на площади 19 м2 на наружных стенах здания в подвале площадью 18 м2;  

Устранить проседание бордюрного камня на закруглении дороги, на территории здания  путем демонтажа асфальтового покрытия 4 м2 и 4 бортовых камня, устройство нового покрытия  асфальтобетона в 2 слоя по 4 см площадью 4 м2 и 4 бортовых камня на бетонном основании со  стороны 8-го проезда;  

Устранить ржавчину на стальном трубопроводе с кабелем, идущем по зданию путем  окраски трубы диаметром 50 мм длиной 18 м.п. на главном фасаде вдоль 11 проезда;  

Привести в надлежащее состояние плитку отделки фасада здания путем демонтаж/монтаж  плитки из керамогранита на цокольной части стены 1,08 м2 со стороны двора;  

Устранить проседание асфальтового тротуара вокруг здания путем демонтажа  асфальтового покрытия 4 м2, устройство нового покрытия площадью 4 м2 основания из  уплотненного песка толщиной 30 см и щебня толщиной 20 см, асфальтобетон в 2 слоя по 4 см со  стороны 8-го проезда;  

Устранить ржавчину на пороге металлической противопожарной двери на входе в здание  путем замены двери центральный вход 1 этаж;  

Устранить смятие отверстия скрытого засова металлической противопожарной двери  путем замены двери центральный вход 1 этаж;  

Привести в рабочее состояние и провести пусконаладочные работы системы вентиляции в  оружейной комнате на первом этаже здания путем прочистки венткамеры длиной 8 м.п. на первом  этаже;  

Устранить следы протечек на первом этаже здания путем замены плиток армстронг 0,72  м2, биацитная обработка 1 м2, ремонт металлической трубы ливневой канализации диаметром  100 мм - замена участка длиной 200 мм 1 этаж коридор;  

Устранить следы протечек на лестнице здания путем замены плиток армстронг 1,2 м2,  биацитная обработка 1,5 м2 на 3 этаже;  

Устранить повреждения стыка на полипропиленовом трубопроводе в душевой комнате второго этаже; 

Устранить следы протечек на потолке второго и третьего этажах здания путем замены  плиток армстронг 8,64 м2, биацитная обработка 9 м2 на 3 этаже коридор, кабинеты;  

Устранить следы протечек на стенах второго и третьего этажах здания путем биацитной  обработки 6,2 м2, подбор краски, окраска 9 м2 на 3 этаже коридор, кабинеты;  

Привести в соответствии с проектной документацией к объекту и строительным  нормативам перекрытие третьего этажа в месте закладки пустотелого кирпича в кабинете;  

Устранить вздутие линолеума на третьем этаже здания путем демонтажа и монтажа  нового гомогенного покрытия площадью 5,6 м2 в коридоре 3 этаж;  

Устранить следы протечек на техническом этаже здания путем биацитной обработки  5,8 м2, окраска 6 м2;  

Устранить следы протечек по вентиляционному каналу на техническом этаже здания Устранить следы протечек на трубе системы ливневой канализации технического этажа; 

Устранить следы ржавчины и дефекты соединения металлических труб на техническом  этаже здания путем сварки 1 стыка трубы 32 мм диаметром;  

после вступления в законную силу решения суда при положительной температуре после  20 апреля 2023 года в течение 30 дней обязать общество с ограниченной ответственностью  «ВолгаСпецТранс» ИНН 6317081232 за свой счет выполнить следующие работы по устранению  недостатков:  

Устранить повреждения кровельного покрытия на кровле здания путем демонтажа и  

монтажа 2-х слоев кровли 129 м2 на крыше со стороны 8 проезда; 

Устранить повреждения кровельного покрытия на углах стен парапета кровли здания  

путем демонтажа и монтажа 2-х слоев кровли 129 м2 на крыше со стороны 8 проезда; 

Промазать швы кровельного покрытия в местах отсутствия на кровле здания;  

Устранить вибрацию покрытия в месте установления ливневой воронки на кровле здания  

путем демонтажа утеплителя 0,24 м3 монтаж плотного утеплителя на крыше со стороны 8 проезда;  Устранить некачественную проклейку кровельного материала в местах примыкания к  

пластиковой трубе ливневой канализации на кровле здания; 

Устранить трещины отделки парапетов и вентиляционных каналов на кровле здания путем  

замены кровли 129 м2 относится к п. 28,29,30 с 20 м.п. примыкания к парапету на крыше со  стороны 8 проезда;  

Устранить трещины в местах примыкания кровли к парапетам и вентиляционным каналам  путем демонтажа и монтажа 2-х слоев кровли 129 м2 относится к п. 28,29,30 ремонт штукатурного  покрытия парапета - 0,5 м2 на крыше со стороны 8 проезда;  

Устранить дефекты проклейки металлоконструкций крепежа оборудования на кровле  здания путем гидроизоляции 2 стыка размером до 10 см2 на крыше технического этажа;  

Установить теплоизоляцию на трубы кондиционера путем выполнения утепления шлангов  труб длиной 12 м.п. на крыше;  

Устранить ржавчину на петлях входной двери кровли здания путем окраски металлических  петель общей площадью 15 см2 выход на крышу с технического этажа в срок не позднее 30 дней с  даты вступления в законную силу решения суда по настоящему делу.  

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ВолгаСпецТранс» ИНН 6317081232  в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 6000 руб.  

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ВолгаСпецТранс» ИНН 6317081232  в пользу Государственного казенного учреждения Самарской области "Управление капитального  строительства" 320 000 руб. в счет возмещения расходов на проведение судебной экспертизы.  

 Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд,  г.Самара в течение месяца со дня принятия с направлением апелляционной жалобы через  Арбитражный суд Самарской области.  

Судья / Л.С. Балькина  

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначействоДата 14.12.2021 2:12:07

Кому выдана Балькина Лилия Сергеевна