АРБИТРАЖНЫЙ СУД СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е Резолютивная часть

Дело № А63-13219/2019

г. Ставрополь

09 декабря 2019 года

Арбитражный суд Ставропольского края в составе судьи Кузьминой М.Н., при  ведении протокола судебного заседания помощником судьи Гресевой И.В., рассмотрев в  судебном заседании исковое заявление некоммерческой организации Ставропольского края  «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов», г. Ставрополь,  ОГРН 1132651033140, ИНН 2636808125,  

к обществу с ограниченной ответственностью «Ставгражданстрой», г. Ставрополь, ОГРН 1062635132867, ИНН 2634072834, 

об обязании исполнить предписание Управления Ставропольского края по  Строительному и жилищному надзору № 5316 от 29.12.2017, а именно устранить следующие  выявленные нарушения по результатам внеплановой выездной проверки:  

- привести в соответствие со сводом правил СП 71.13330.2011 и сводом правил СП  71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия» штукатурку фасадов по ровности  поверхности и составу накрывочного (лицевого, отделочного) слоя для ее соответствия  категории качества «улучшенная» штукатурка;  

 - привести в соответствие со сводом правил СП 71.13330.2011 и сводом правил СП  71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия» откосы оконных проемов, а именно  наружные грани оконных проемов выполнить со скосом в соответствии с углом рассвета для  улучшения естественного освещения помещений;  

 - привести в соответствие со сводом правил СП 71.13330.2011 и сводом правил СП  71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия» откосы оконных проемов, устранить  видимую кривизну граней и ребер оконных проемов для их соответствия требованиям к  оштукатуренным основаниям для категории качества штукатурного покрытия «улучшенная»  штукатурка;  

 - привести в соответствие со сводом правил СП 82-101-98 «Приготовление и  применение растворов строительных», а также сводом правил СП 71.13330.2011 и сводом  правил СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия» прочность накрывочного  

(лицевого, отделочного) слоя штукатурки фасадов для ее соответствия категории качества  «улучшенная» штукатурка;  

 - произвести ремонт отмостки в соответствии со сводом правил СП 71.13330.2017  «Изоляционные и отделочные покрытия»;  

 - установить отливы оконных проемов с уклоном наружу (от окна), а также устранить  искривления в плоскости в соответствии с ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажных узлов  примыкания оконных блоков к стеновым проемам»;  

 - привести в соответствие марку штукатурки фасадов согласно своду правил СП 82- 101-98 «Приготовление и применение растворов строительных» к марке МЗОО;  

 - устранить дефект откидной фрамуги окна лестничной клетки, расположенного между  2 и 3 этажами согласно требованиям межгосударственного стандарта ГОСТ 30674-99 «Блоки  оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия».  

о взыскании расходов по уплате государственной пошлины в размере 6 000 руб., 

 Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 181 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, суд   

РЕШИЛ:

в удовлетворении ходатайства ООО «Ставропольгражданстрой» о назначении по  делу судебной экспертизы отказать.  

 Исковые требования удовлетворить в полном объеме. 

Обязать   общество с ограниченной ответственностью «Ставгражданстрой», г.  Ставрополь, ОГРН 1062635132867, ИНН 2634072834, исполнить предписание Управления  Ставропольского края по Строительному и жилищному надзору № 5316 от 29.12.2017, а  именно устранить следующие выявленные нарушения по результатам внеплановой выездной  проверки: привести в соответствие со сводом правил СП 71.13330.2011 и сводом правил  СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия» штукатурку фасадов по  ровности поверхности и составу накрывочного (лицевого, отделочного) слоя для ее  соответствия категории качества «улучшенная» штукатурка;  

 - привести в соответствие со сводом правил СП 71.13330.2011 и сводом правил СП  71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия» откосы оконных проемов, а именно  наружные грани оконных проемов выполнить со скосом в соответствии с углом рассвета для  улучшения естественного освещения помещений;  

 - привести в соответствие со сводом правил СП 71.13330.2011 и сводом правил СП  71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия» откосы оконных проемов, устранить  видимую кривизну граней и ребер оконных проемов для их соответствия требованиям к  оштукатуренным основаниям для категории качества штукатурного покрытия «улучшенная»  штукатурка;  

 - привести в соответствие со сводом правил СП 82-101-98 «Приготовление и  применение растворов строительных», а также сводом правил СП 71.13330.2011 и сводом  правил СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия» прочность накрывочного  (лицевого, отделочного) слоя штукатурки фасадов для ее соответствия категории качества  «улучшенная» штукатурка;  

 - произвести ремонт отмостки в соответствии со сводом правил СП 71.13330.2017  «Изоляционные и отделочные покрытия»;  

 - установить отливы оконных проемов с уклоном наружу (от окна), а также устранить  искривления в плоскости в соответствии с ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажных узлов  примыкания оконных блоков к стеновым проемам»;  

 - привести в соответствие марку штукатурки фасадов согласно своду правил СП 82- 101-98 «Приготовление и применение растворов строительных» к марке МЗОО;  

 - устранить дефект откидной фрамуги окна лестничной клетки, расположенного между  2 и 3 этажами согласно требованиям межгосударственного стандарта ГОСТ 30674-99 «Блоки  оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия».  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Ставгражданстрой», г.  Ставрополь, ОГРН 1062635132867, ИНН 2634072834,в пользу некоммерческой организации  Ставропольского края «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных  домов», г. Ставрополь, ОГРН 1132651033140, ИНН 2636808125, в возмещение расходов по  уплате государственной пошлины 6 000 руб.  

 Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу по  заявлению взыскателя.  

 Решение суда может быть обжаловано через Арбитражный суд Ставропольского  края в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его  принятия (изготовления в полном объеме) и в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа  при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной  инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока  подачи апелляционной жалобы.  

Судья М.Н.Кузьмина