33/2018-55244(2) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

150999, г. Ярославль, пр. Ленина, 28 http://yaroslavl.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А82-7340/2017

г. Ярославль

10 мая 2018 года

Арбитражный суд Ярославской области в составе судьи Лапочкиной И.М.  

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Коншиной А.Д., 

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление муниципального казенного  учреждения "Агентство по муниципальному заказу ЖКХ" г. Ярославля (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью "Ярославская проектно-строительная  компания" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

о взыскании 27549.27 руб. и обязании устранить недостатки,  

Руководствуясь статьями 49, 110, 156, 167-170 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Обязать общество с ограниченной ответственностью "Ярославская проектно- строительная компания" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) устранить  недостатки выполненных работ по Контракту № 93-ЭА-14 от 30.04.2014 года на  выполнение работ по организации подготовки проектно-сметной документации по  капитальному ремонту жилого дома № 7 по проспекту Дзержинского в городе  Ярославле, а именно возложить обязанность по передаче:  

- строительного паспорта на капитальный ремонт зданий (п. 1.17 МДС 13-1.99),  заключения проектной организации о техническом состоянии здания и его систем  (п.3.5 МДС 13-1.99, ГОСТ Р 31937-2011, техническое задание к муниципальному  контракту);  

- ситуационного плана в масштабе 1:500, 1:10000; схемы генерального плана или  генерального плана участка на топографической основе в масштабе 1:500; 1:1000;  планов этажей, фасадов, разрезов зданий и сооружений со схематическим  изображением основных несущих и ограждающих конструкций, строительного  генерального плана, календарного плана капитального ремонта (п.3.8.2. МДС 13-1.99)  перечня мероприятий по обеспечению условий жизнедеятельности проживающих в  данном здании людей (п.3.8.3 МДС 13-1.99);  

- раздела рабочего проекта - отдельно оформленной обобщенной ведомости  объемов работ (Приложение Б к МДС 13-1.99, техническое задание к муниципальному  контракту);  

- раздела рабочего проекта - охраны окружающей среды (п.3.6, п.3.8.6 МДС 13- 1.99);  

- раздела рабочего проекта - инженерно-технических мероприятий гражданской  обороны, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций (п.3.8.7 МДС 13- 1.99);  

- проекта организации капитального ремонта или основных положений по  организации работ (п.3.5, п.3.6 МДС 13-1.99, п.2.2 ВСН 41-85 (р));  

- сводных ведомостей потребности в строительных материалах и изделиях  (приложение Б к МДС 13-1.99);  

- спецификаций на оборудование, составленных по форме, установленной СПДС,  опросных листов и габаритных чертежей (приложение Б к МДС 13-1.99, техническое  задание к муниципальному контракту).  

Привести в соответствие с требованиями действующих нормативных документов  и технического задания состав работ по ремонту кровли, а именно:  

- указать в составе работ по капитальному ремонту рулонной кровли в  пояснительной записке Раздел 3 «Архитектурные решения» 93-ЭА-14 (лист 15 копии) и  разрезе крыши л.1 93-ЭА-14-АР (лист 20,21 копии) замену утеплителя кровли  толщиной 100 мм., что соответствует составу работ по решению суда и Техническому  заданию к Контракту;  

- привести указания по технологии производства работ в пояснительной записке  раздела 3 «Архитектурные решения» 93-ЭА-14 (лист 15) в соответствии с методикой  производства работ, указанной в п.4.8.2 Руководства по проектированию и устройству  кровель из битумно-полимерных материалов Корпорация «ТехноНИКОЛЬ» (стр. 29)  (ред. от 10.08.2012 года);  

- проработать план кровли с указанием уклонов увязанных с установкой  водоприемных воронок;  

- проработать узлы наружного водостока с детализацией креплений или  привязкой к типовой серии для панельных зданий;  

- проработать план, узлы и указания к производству работ по температурно- усадочным швам, согласно п.5.9 Свода Правил «КРОВЛИ. Актуализированная  редакция». СНиП 2-26-76 СП 17.13330.2011 от 20.05.2011 года;  

- произвести устройство пароизоляции кровли согласно п.5.12 Свода Правил  «КРОВЛИ. Актуализированная редакция». СНиП 2-26-76 СП 17.13330.2011 от  20.05.2011 года.  

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Ярославская проектно- строительная компания" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу  муниципального казенного учреждения "Агентство по муниципальному заказу ЖКХ" г.  Ярославля (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 27 549,27 руб. штрафа.  

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Ярославская проектно- строительная компания" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход  федерального бюджета 8 000,00 руб. государственной пошлины.  

Исполнительный лист выдать по истечении 10-дневного срока со дня вступления  решения в законную силу.  

Возвратить муниципальному казенному учреждению "Агентство по  муниципальному заказу ЖКХ" г. Ярославля (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  из федерального бюджета 8 000,00 руб. государственной пошлины, уплаченной по  платежному поручению № 130110 от 20.04.2017.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства во  Второй арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия  (изготовления его в полном объеме).  

Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ярославской области, в  том числе посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте суда в  сети «Интернет»,  через систему «Мой арбитр» (http://my.arbitr.ru).  

Судья Лапочкина И.М.