АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

07 июля 2021 года

(изготовлено в полном объёме)

г.Тверь

Дело № А66-9914/2019

Арбитражный суд Тверской области в составе судьи Белова О.В., при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания ФИО1, с участием представителя заявителя ФИО2, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению  общества с ограниченной ответственностью "Мега плюс"

к  Центральному управлению Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

о  признании незаконным отказа

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "Мега плюс" (далее — Общество) обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании незаконным отказа Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее — Управление Ростехнадзора) от 02.04.2019 № 07-18/1486 в предоставлении государственной услуги и возврате документов, а также об обязании  ответчика внести следующие изменения в сведения, содержащиеся в государственном реестре опасных производственных объектов (Реестр ОПО) в отношении опасного производственного объекта "Сеть газоснабжения, в том числе межпоселковая", регистрационный номер А05-11012-0001:

1) включить в состав ОПО следующие объекты:

– техническое перевооружение газоснабжения улицы 1-я Сосновая и 2-я Сосновая в д.Терехово Вахонинского с/п Конаковского района Тверской области, назначение 7) Сооружения транспорта связи, протяженностью 1205 м., по адресу: Тверская область, Конаковский район, с/п Вахонинское, д.Терехово, кадастровый номер: 69:15:0201801:154;

– техническое перевооружение сети газораспределения д.Терехово. Газоснабжение трех участков в д.Терехово, назначение: Сооружение трубопроводного транспорта, протяженностью 236 м., по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское сельское поселение, д.Терехово, кадастровый номер 69:15:0201803:302;

2) внести изменения в отношении объектов, входящих в состав ОПО:

– газоснабжение АБК ООО "ТДСМ" в п.Мирный Конаковского района Тверской области (газопровод среднего давления), назначение: нежилое, протяженностью 221 м., расположенного по адресу: Тверская область, Конаковский район, гп. п.Новозавидовский, пос.Мирный, кадастровый номер 69:15:0240701:127;

– газопровод высокого давления, назначение: Сооружение топливно-энегетического, металлургического, химического или нефтехимического производства, протяженностью 950, расположенного по адресу: Тверская область, Конаковский район, г/п пос. Новозавидовский, пгт.Новозавидовский, от места врезки (Комсомольский пер.) и до котельной  –  ул. Октябрьская, д.63, кадастровый номер 69:15:0220112:135;

3) исключить из состава ОПО следующие объекты:

– газопровод общей протяженностью 1687,3 метра, назначение: нежилое, инв. №16-938, лит. 1, кадастровый номер 69:15:0210101:034, расположенный по адресу: Тверская область, Конаковский район, Завидовское сельское поселение, 

<

...>;

– газопровод протяженностью 3500 м, кадастровый номер 69:15:0:0:1/1100/16:1000/Г, расположенный по адресу: Тверская область, Конаковский район, городское поселение поселок Редкино, пгт. Редкино;

– внутрипоселковый подземный газопровод среднего и низкого давления протяженностью 1889,9 м, кадастровый номер 69:15:0000000:0000:8-1498:1/Г, расположенный по адресу: Тверская область, Конаковский район, Городенское сельское поселение, д.Горки;

– подземный газопровод низкого давления протяженностью 2698,82 м, кадастровый номер 69:15:0000000:0000:8-1511:1/Г, расположенный по адресу: Тверская область, Конаковский район, Городенское сельское поселение, д.Алексино;

– внутрипоселковый подземный газопровод низкого давления протяженностью 1106,5 м, кадастровый номер 69:15:0000000:0000:8-1499:1/Г, расположенный по адресу: Тверская область, Конаковский район, Городенское сельское поселение, д.Игуменка;

– внутрипоселковый подземный газопровод среднего и низкого давления протяженностью 1050,5 м, кадастровый номер 69:15:0000000:0000:8-1497:1/Г, расположенный по адресу: Тверская область, Конаковский район, Городенское сельское поселение, д.Коромыслово;

– внутрипоселковый подземный газопровод среднего и низкого давления протяженностью 1865,64 м, кадастровый номер 69:15:0000000:0000:8-1496:1/Г, расположенный по адресу: Тверская область, Конаковский район, Городенское сельское поселение, д.Островковичи;

– газопровод от АГРС Новозавидовский до котельной села Завидово протяженностью 5064,51 м, кадастровый номер 69:15:0:0:16-857:1000/Г, расположенный по адресу: Тверская область, Конаковский район, городское поселение п.Новозавидовский, Завидовское сельское поселение;

– газопровод среднего давления протяженностью 2185 м, кадастровый номер 69:15:0210101:0:92, расположенный по адресу: Тверская область, Конаковский район, Завидовское сельское поселение, с.Завидово;

– газопровод по ул.Заводская протяженностью 310 м, кадастровый номер 69:15:0000000:0:203, расположенный по адресу: Тверская область, Конаковский район, городское поселение п.Новозавидовский, пгт.Новозавидовский;

– газопровод протяженностью 515 м, кадастровый номер 69:15:0000000:0:189, расположенный по адресу: Тверская область, Конаковский район, городское поселение п.Новозавидовский, пгт.Новозавидовский, ул.Парковая;

– газопровод по ул.Октябрьская протяженностью 892 м, кадастровый номер 69:15:0000000:0:194, расположенный по адресу: Тверская область, Конаковский район, городское поселение п.Новозавидовский, пгт.Новозавидовский;

– газопровод по ул.Фабричная, д.28, 28а протяженностью 35 м, кадастровый номер 69:15:0000000:0:196, расположенный по адресу: Тверская область, Конаковский район, городское поселение п.Новозавидовский, пгт. Новозавидовский;

– газопровод жилого фонда протяженностью 8448 м, кадастровый номер 69:15:0000000:0:191, расположенный по адресу: Тверская область, Конаковский район, городское поселение п.Новозавидовский, пгт. Новозавидовский;

– газопровод среднего давления "Реконструкция котельной № 1" протяженностью 1392 м, кадастровый номер 69:15:0000000:0:193, расположенный по адресу: Тверская область, Конаковский район, городское поселение п.Новозавидовский, пгт.Новозавидовский;

– газопровод котельной п.Козлово протяженностью 1505 м, кадастровый № 69:15:0000000:0:195, расположенный по адресу: Тверская область, Конаковский район, городское поселение п.Козлово, пгт. Козлово;

– ГРПШ-13-2-ВУ-1 в кол. 1 шт. (газораспределительное устройство, Завидовское сельское поселение, село Завидово) – сооружение на "Газопроводе от АГРС Новозавидовский до котельной село Завидово Конаковского района, Тверской области, протяженностью 5064,51 м, расположенном по адресу: Тверская область, Конаковский район, городское поселение пос.Новозавидовский, Завидовское с/п";

– ГРПШ-400-01 в кол. 2 шт. (газораспределительные устройства, г/п пос. Новозавидовский, пгт. Новозавидовский, ул. Парковая) – сооружения на "Газопроводе, назначение: Газоснабжения, протяженность 515 м, инв. № 2-2544, лит.1, адрес объекта: Тверская область, Конаковский район, г/п пос.Новозавидовский, пгт.Новозавидовский, ул.Парковая";

– ГРПШ-15 в кол. 1 шт. (газораспределительное устройство, г/п пос.Новозавидовский, пгт.Новозавидовский, ул.Ленинская, ул.Пионерская) – сооружение на "Газопроводе жилого фонда, протяженностью 8448 м, инв. № 2-2539, лит. 1, адрес объекта: Тверская область, Конаковский район, г/п пос. Новозавидовский, пгт. Новозавидовский";

– ГРПШ-400 в кол. 2 шт. (газораспределительные устройства, г/п пос.Новозавидовский, пгт.Новозавидовский, ул.Моховая, ул.Лесная, ул.Фабричная) – сооружения на "Газопроводе жилого фонда, протяженностью 8448 м, инв. № 2-2539, лит. 1, адрес объекта: Тверская область, Конаковский район, г/п пос.Новозавидовский, пгт.Новозавидовский";

– ГРПШ-13-1-ПС в кол.1 шт. (газораспределительное устройство, пгт.Редкино) – сооружение на "Газопроводе протяженностью 3500 п.м, расположенном по адресу:  Россия, Тверская область, Конаковский район, пос.Редкино";

– УГРШ-50-2 в кол. 1 шт. (газорегуляторный шкаф, Конаковский р-он, Городенское с/п, д.Горки) – сооружение на "Внутрипоселковом подземном газопроводе среднего и низкого давления, протяженностью 1889,9 п.м, адрес объекта: Тверская область, Конаковский район, Городенское сельское поселение, д.Горки";

– УГРШ-50-2 в кол. 1 шт. (газорегуляторный шкаф, Конаковский р-он, Городенское с/п, д.Коромыслово)  – сооружение на "Внутрипоселковом подземном газопроводе среднего и низкого давления, протяженностью 1050,5 п.м, адрес объекта: Тверская область, Конаковский район, Городенское сельское поселение, д.Коромыслово";

– ГРПШ-Н-А-01 в кол. 1 шт. (газораспределительное устройство, г/п пос. Козлово, пгт. Козлово) - сооружение на «Газопроводе котельной п.Козлово, протяженностью 1505 м, инв. № 4-879, лит. 1, адрес объекта: Тверская область, Конаковский район, г/п пос.Козлово, пгт.Козлово";

– ГРПШ-400-01 в кол. 2 шт. (газорегуляторные шкафы, пгт.Редкино, ул.Правды, ул.Молодежная, ул.Геофизиков)  – сооружения на "Газопроводе протяженностью 3500 п.м, расположенном по адресу: Россия, Тверская область, Конаковский район, пос.Редкино";

– УГРШ-50-2 в кол. 1 шт. (газорегуляторный шкаф, Конаковский р-он, Городенское с/п, д.Островковичи)  – сооружение на "Внутрипоселковом подземном газопроводе среднего и низкого давления, протяженностью 1865,64 п. м, адрес объекта: Тверская область, Конаковский район, Городенское сельское поселение, д.Островковичи";

– ГРПШ-400-01 в кол. 1 шт. (газораспределительное устройство, г/п пос.Новозавидовский, пгт.Новозавидовский, ул.Заводская) – сооружение на "Газопроводе по ул.Заводская, назначение: газоснабжения, протяженность 310 м, инв. № 2-2542, лит.1, адрес объекта: Тверская область, Конаковский район, г/п пос.Новозавидовский, пгт.Новозавидовский»;

4) исключить из состава ОПО следующие объекты, являющие составными частями газопроводов, включённых в состав ОПО:

– ГРПШ-03Б-У1 в кол. 1 шт. (газораспределительное устройство, пгт.Новозавидовский, снт "Машиностроитель", снт "Елочка") –  сооружение на газопроводе "Сеть газоснабжения к снт "Машиностроитель", "Елочка" Конаковского района Тверской области, расположенная по адресу: Тверская область, Конаковский район, городское поселение поселок Новозавидовский, снт "Машиностроитель";

– ГРПШ-03-БМ-У1 в кол. 1 шт. (газораспределительное устройство, Конаковский район, д.Демидово) – сооружение на газопроводе "Сооружение, назначение: нежилое. Городского коммунального хозяйства Газоснабжения, протяженность 3177 м, инв.№17-578, адрес (местонахождение) объекта: Тверская область, Конаковский район, сельское поселение Мокшинское, д.Демидово";

– ГРПШ-13ПС в кол. 1 шт. (газораспределительное устройство, Завидовское сельское поселение, д.Елдино) – сооружение на газопроводе "Сети газоснабжения, общей протяженностью 940,33 п/м., в составе: 1. газопровод высокого давления (лит.1);  2. газопровод среднего давления (лит.П), адрес объекта: Тверская область, Конаковский район, Завидовское с/п, д.Елдино":

– ГРП(Б)-50 в кол. 1 шт. (газораспределительное устройство, г/п пос.Новозавидовский, пгт.Новозавидовский, ул.Октябрьская)  – сооружение на "Межпоселковом газопроводе ГРС "Новозавидовская" –пост ГАИ, протяженностью 6,300 км, адрес объекта: Тверская область, Конаковский район, г/п пос.Новозавидовский, пгт.Новозавидовский";

– ГРП(Б) в кол. 1 шт. (газораспределительное устройство, г/п пос.Козлово, пгт.Козлово, ул.Советская) – сооружение на "Межпоселковом газопроводе пост ГАИ-ГРП п. Новозавидово-Козлово. Закрытый переход через ж/д С.Петербург – Москва, протяженность 12,4987 км., расположенный по адресу: Россия, Тверская область, Конаковский район, г/п пос.Новозавидовский, пгт. Новозавидовский, пос.Козлово".

Решением Арбитражного суда Тверской области от 05.03.2020 заявленные требования удовлетворены.

Постановлением Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 10.08.2020 решение оставлено без изменения.

Постановлением Арбитражного суда Северо-Западного округа от 07.12.2020 судебные акты судов первой и апелляционной инстанций в части требования об исключении из состава опасных производственных объектов газораспределительных устройств, являющихся составными частями газопроводов (абзац второй пункта 3 оспариваемого отказа от 02.04.2019 № 07-18/1486), отменены, в указанной части дело передано на новое рассмотрение в Арбитражный суд Тверской области.

При новом рассмотрении дела заявитель уточнил свои требования, указал, что просит также взыскать с ответчика судебную неустойку в размере 100 000 руб. за каждый день в случае неисполнения решения по настоящему делу, начиная с даты истечения срока рассмотрения заявления Общества, поданного  по результатам рассмотрения настоящего дела, до даты исполнения решения.

Ответчик, надлежащим образом извещённый о времени и месте рассмотрения дела, явку своего представителя в судебное заседание не обеспечил, в связи с чем на основании части 2 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено в его отсутствие.

При новом рассмотрении дела в отменённой части судом установлено следующее.

Согласно абзацу второму пункта 3 оспариваемого отказа от 02.04.2019 № 07-18/1486 Обществу было отказано в исключении газораспределительных устройств из состава ОПО "Сеть газоснабжения, в том числе межпоселковая".

Из материалов дела и пояснений сторон в ходе судебного разбирательства усматривается, что Общество обращалось в Управление Ростехнадзора с просьбой исключить из состава ОПО следующие объекты, являющие составными частями газопроводов, включённых в состав ОПО:

– ГРПШ-03Б-У1 в кол. 1 шт. (газораспределительное устройство, пгт.Новозавидовский, снт "Машиностроитель", снт "Елочка") –  сооружение на газопроводе "Сеть газоснабжения к снт "Машиностроитель", "Елочка" Конаковского района Тверской области, расположенная по адресу: Тверская область, Конаковский район, городское поселение поселок Новозавидовский, снт "Машиностроитель";

– ГРПШ-03-БМ-У1 в кол. 1 шт. (газораспределительное устройство,  Конаковский район, д.Демидово) – сооружение на газопроводе "Сооружение, назначение: нежилое. Городского коммунального хозяйства Газоснабжения, протяженность 3177 м, инв.№17-578, адрес (местонахождение) объекта: Тверская область, Конаковский район, сельское поселение Мокшинское, д.Демидово";

– ГРПШ-13ПС в кол. 1 шт. (газораспределительное устройство, Завидовское сельское поселение, д.Елдино) – сооружение на газопроводе "Сети газоснабжения, общей протяженностью 940,33 п/м., в составе: 1. газопровод высокого давления (лит.1);  2. газопровод среднего давления (лит.П), адрес объекта: Тверская область, Конаковский район, Завидовское с/п, д.Елдино":

– ГРП(Б)-50 в кол. 1 шт. (газораспределительное устройство, г/п пос.Новозавидовский, пгт.Новозавидовский, ул.Октябрьская)  – сооружение на "Межпоселковом газопроводе ГРС "Новозавидовская" –пост ГАИ, протяженностью 6,300 км, адрес объекта: Тверская область, Конаковский район, г/п пос.Новозавидовский, пгт.Новозавидовский";

– ГРП(Б) в кол. 1 шт. (газораспределительное устройство, г/п пос.Козлово, пгт.Козлово, ул.Советская) – сооружение на "Межпоселковом газопроводе пост ГАИ-ГРП п. Новозавидово-Козлово. Закрытый переход через ж/д С.Петербург – Москва, протяженность 12,4987 км., расположенный по адресу: Россия, Тверская область, Конаковский район, г/п пос.Новозавидовский, пгт. Новозавидовский, пос.Козлово".

Обосновывая свои требования, Общество указало, что вышеназванные объекты являются составными частями ОПО – соответствующих сетей газоснабжения, уже состоящими на учёте в качестве таковых.

В соответствии с подпунктом "в" пункта 1 Приложения 1 к Закону № 116-ФЗ к категории ОПО относятся объекты, на которых получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются следующие опасные горючие вещества – жидкости, газы, пыли, способные самовозгораться, а также возгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления.

Согласно действовавшим в период принятия оспариваемого отказа федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности "Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления", утверждённым приказом Ростехнадзора от 15.11.2013 № 542, на каждый газопровод (наружный и внутренний), технологическое устройство (газорегуляторный пункт (ГРП), газорегуляторное устройство (ГРУ), котёл должны быть составлены паспорта, содержащие основные данные, характеризующие газопровод, помещение ГРП, помещение котельной, технические устройства и КИП, а также сведения о проведённом техническом обслуживании и ремонте (пункты 10, 22). Ввод в эксплуатацию газорегуляторных пунктов (ГРП (ГРПБ), ШРП и ГРУ), техническое обслуживание и ремонт действующих наружных и внутренних газопроводов, газового оборудования ГРП (ГРПБ), ШРП и ГРУ, газоиспользующих установок относятся к газоопасным работам (пункт 137).

В соответствии со Сводом правил СНиП 42-01-2002 "Газораспределительные системы", утверждёнными приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2010 № 780, ШРП (шкафные газорегуляторные пункты) и ГРП (газорегуляторные пункты) являются технологическими устройствами, предназначенными для снижения давления газа и поддержания его в заданных уровнях в газораспределительных сетях.

Согласно ГОСТ Р 56290-2014. Национальный стандарт Российской Федерации "Системы газораспределительные. Требования к сетям газораспределения. Часть 3. Реконструкция", утверждённому приказом Федеральной агентства по техническому регулированию и метрологии от 26.11.2014 № 1940-ст, технологическое устройство: комплекс технических устройств, соединенных газопроводами, обеспечивающий получение заданных параметров сети газораспределения и сети газопотребления, определенных проектной документацией и условиями эксплуатации, включающий в том числе газорегуляторные пункты, газорегуляторные пункты блочные, газорегуляторные пункты шкафные, газорегуляторные установки и пункты учета газа. Часть сети газораспределения: локальный участок сети, включающий линейную часть газопроводов, с расположенными на ней технологическими и техническими устройствами.

Аналогичное понятие технологического устройства дано в Техническом регламенте о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утверждённом постановлением Правительства Российской Федерации от 29.10.2010 № 870.

Согласно Своду правил СНиП 42-01-2002 "Газораспределительные системы" газораспределительная сеть – это технологический комплекс газораспределительной системы, состоящий из наружных газопроводов поселений. В газораспределительную сеть входят сооружения на газопроводах, средства электрохимической защиты, газорегуляторные пункты (ГРП, ГРПБ), шкафные регуляторные пункты (ШРП), система автоматизированного управления технологическим процессом распределения газа (АСУ ТП РГ).

Согласно Приложению 1 к Требованиям к регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов и ведению государственного реестра опасных производственных объектов, утверждённым Приказом Ростехнадзора от 25.11.2016 № 495, в состав объекта "сеть газоснабжения" входят наружные газопроводы, газопроводы-вводы с установленной на них арматурой, здания и сооружения на них, а также газорегуляторные пункты в зданиях, сооружениях и блоках, устройства электрохимической защиты стальных газопроводов от коррозии, автоматизированная система управление технологических, объекты их электропровода и электроснабжения. 

Из представленных Обществом:

– акта от 26.12.1996 приёмки законченного строительством межпоселкового газопровода ГРС "Новозавидовская" – пост ГАИ протяженностью 6,300 км;

– акта от 26.03.1997 приёмки законченного строительством межпоселкового газопровода пост ГАИ – ГРП п. Новозавидово-Козлово, закрытый переход через ж/д С.Петербург – Москва протяженностью 12,4987 км;

– акта от 12.10.2005 приёмки законченного строительством объекта "Сети газоснабжения в д.Елдино Конаковского района Тверской области" протяженностью 940,33 м;

– акта от 20.08.2006 приёмки законченного строительством объекта "Газоснабжение д.Демидово Конаковского района Тверской области" общей протяженностью 3176,7 м;

– разрешения на ввод в эксплуатацию газопровода к СНТ "Машиностроитель" от 12.08.2019;

усматривается, что вышеназванные устройства и оборудование входят в состав газопроводов, которые в свою очередь включены в характеристики опасного производственного объекта "Сеть газоснабжения, в том числе межпоселковая", зарегистрированного в Реестре ОПО № А05-11012-0001.

Письмом от 29.12.2015 № 0718/7298 Управление Ростехнадзора указало Обществу, что вышеназванные устройства отдельными ОПО не являются.

При указанных обстоятельствах заявленные Обществом требования подлежат удовлетворению.

Также Обществом заявлено о взыскании судебной неустойки на случай неисполнения судебного акта.

Согласно статье 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации вступившие в законную силу судебные акты арбитражного суда являются обязательными для органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц и граждан и подлежат исполнению на всей территории Российской Федерации.

В соответствии с частью 4 статьи 174 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд по требованию истца вправе присудить в его пользу денежную сумму, подлежащую взысканию с ответчика на случай неисполнения судебного акта, обязывающего ответчика совершить определённые действия (судебную неустойку), в размере, определяемом арбитражным судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения.

Судебная неустойка может быть присуждена только по заявлению истца (взыскателя) как одновременно с вынесением судом решения о понуждении к исполнению обязательства в натуре, так и в последующем при его исполнении в рамках исполнительного производства.

В случае подачи истцом заявления о взыскании судебной неустойки через какое-то время после вынесения решения об исполнении обязательства в натуре взыскание судебной неустойки за период, предшествовавший моменту рассмотрения судом вопроса о ее взыскании, не допустимо, поскольку ретроспективное взыскание судебной неустойки не соответствует той цели, на которую она в первую очередь направлена — стимулирование должника к совершению определённых действий. Целью судебной неустойки не является восстановление имущественного положения истца в связи с неисполнением судебного акта об исполнении обязательства в натуре.

Таким образом, судебная неустойка не может быть взыскана за неисполнение судебного акта до момента её присуждения.

Исходя из совокупности конкретных обстоятельств дела, предмета спора, характера действий, которые должно совершить обязанное лицо, необходимости обеспечения баланса интересов сторон и недопустимости использования правовых инструментов, предоставленных стороне для защиты нарушенных прав и законных интересов, в целях необоснованного обогащения арбитражный суд считает соответствующим принципам справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения в данном случае размер судебной неустойки в сумме 5000 руб. в день с даты вступления в законную силу настоящего решения по дату фактического исполнения настоящего решения и решения Арбитражного суда Тверской области от 05.03.2020 по настоящему делу.

Руководствуясь статьями 110, 167–170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Признать незаконным отказ Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 02.04.2019 № 07-18/1486 в предоставлении государственной услуги в части требования об исключении из состава опасных производственных объектов газораспределительных устройств, являющихся составными частями газопроводов (абзац второй пункта 3 оспариваемого отказа) и обязать Центральное управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору устранить допущенные нарушения прав и законных интересов общества с ограниченной ответственностью "МЕГА ПЛЮС", ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>.

Взыскать с Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, ОГРН 1067746766240, ИНН 

<

***>, в пользу общества с ограниченной ответственностью "МЕГА ПЛЮС", ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, судебную неустойку в размере 5000 руб. в день с даты вступления в законную силу настоящего решения по дату фактического исполнения настоящего решения и решения Арбитражного суда Тверской области от 05.03.2020 по настоящему делу.

Исполнительные листы выдать взыскателю в соответствии со статьёй 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Настоящее решение может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд (г.Вологда) в месячный срок со дня его принятия.

Судья

О.В.Белов