АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОЛ ГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  

ул. им. 7-ой Гвардейской Дивизии, д. 2, Волгоград, 400005 

http://volgograd.arbitr.ru e-mail: info@volgograd.arbitr.ru телефон: (8442)23-00-78 факс: (8442)24-04-60  

 Именем Российской Федерации  

 Р Е Ш Е Н И Е  

(резолютивная часть) 

г. Волгоград Дело № А12-73289/2016  « 10 » мая 2017 года  

Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Стрельниковой Н.В. при  ведении протокола судебного заседания помощником судьи Дашковой Е.И., рассмотрев в  судебном заседании материалы дела по заявлению общества с ограниченной  ответственностью «Союз «ЖК» (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>) к Отделу  Муниципального жилищного контроля города администрации городского округа - г.  Волжский Волгоградской области о признании недействительным предписания  

заинтересованное лицо Администрация городского округа - город Волжский  Волгоградской области  

В судебном заседании участвуют представители: от заявителя: ФИО1, доверенность от 02.02.2017; 

от Администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области:  ФИО2, доверенность от 09.01.2017 № 32-Д  

остальные: не явились, извещены 

Руководствуясь статьями 167-170, 201 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

признать недействительным предписание отдела муниципального жилищного  контроля Администрации городского округа-город Волжский № 1260-л/2016 от  16.11.2016 г., в отношении общества с ограниченной ответственностью «Союз ЖК» в  части:  

 по МКД № 23 по ул. Машиностроителей: 

1. Устранить нарушения в помещении умывальной комнаты (обеспечить  герметичность стыков соединений трубопровода водоотведения и сантехнических  приборов)  

2. Восстановить оконные и дверные заполнения, в помещении туалетов 4 этажа  (крыло по месту расположения жилого помещения № 214).  

3. Восстановить в помещении умывальной комнаты 4 этажа напольную плитку,  (крыло по месту расположения жилого помещения № 214).  

4. Привести газовые плиты в надлежащее техническое состояние, расположенные в  помещении кухни по месту расположения жилого помещения № 214.  

 по МКД № 12 по ул. Космонавтов: 

1. Вести наблюдение за динамикой развития повреждений в журнале установленной  формы. По результатам наблюдений в случае стабилизации провести ремонтные работы, в  случае увеличения повреждений с привлечением специализированной организации  произвести обследование стен. По результатам обследования выполнить мероприятия,  рекомендованные специализированной организацией.  

3. Осмотра сантехнических приборов (смесителей) в помещении кухни (по месту  расположения жилых помещений №№ 67, 127,142).  

2. Восстановить оконные заполнения в местах общего пользования (по месту  расположения жилых помещений №№ 67, 127,142).  

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в  Двенадцатый арбитражный апелляционный суд (через Арбитражный суд Волгоградской  области).  

Судья Стрельникова Н.В.