181_38590161 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 

115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17  

http://www.msk.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ 

Резолютивная часть в порядке ст.176 АПК РФ

Дело № А40-219364/2022-181-1188

г. Москва

15 февраля 2024г.

Арбитражный суд в составе: Председательствующего – судьи К.М.Хабаровой При ведении протокола судебного заседания помощником судьи Набиевой Х. М., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску 

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАУЭРС ГРАД"  к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МСК-ГРУПП"  об обязании устранить недостатки общедомового имущества, возникшие в результате ненадлежащей  

его эксплуатации, 

Третьи лица: ООО "НАЦИОНАЛЬНАЯ ЛИФТОВАЯ КОМПАНИЯ", ОБЩЕСТВО С  ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙИНВЕСТГРУП",  

при участии: от Истца: ФИО1 по доверенности № б/н от 01.09.2023 г., от Ответчика: ФИО2 по доверенности № б/н от 01.01.2024 г., от Третьих лиц: не явились, извещены. 

РЕШИЛ:

Обязать ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МСК-ГРУПП"  

(ИНН 

<

***>) устранить недостатки, выявленные в многоквартирном доме по адресу: г.  

Москва, ул. Верхняя, д. 22 и придомовой территории в течение 1 (одного) месяца с момента  

вступления в законную силу решение суда, а именно: 

1.1.Устранить сбои в работе приточной вентиляции П4.1 и П4.2 и вытяжной  

вентиляции В-4.2 (п. 2.2 Акта фиксации недостатков от 02.08.2022 г.);  

1.2.Произвести реставрацию сколов и трещин в облицовке фасада плиткой (п. 3.1 Акта  

фиксации недостатков от 02.08.2022 г.); 

1.3. Восстановить работоспособность светофора, регулирующего въезд транспорта на  

территорию МКД (п. 5.3 Акта фиксации недостатков от 02.08.2022 г.);  

1.4.Восстановить работоспособность домофона входной двери (п. 5.4, 5.5 Акта  

фиксации недостатков от 02.08.2022 г.); 

1.5.Восстановить работоспособность видеокамеры 8 (п. 6.1 Акта фиксации  

недостатков от 02.08.2022 г.); 

1.6.Восстановить оборудование для зарядки мобильных устройств (розеток в  

количестве двух штук и USB-выводов для зарядки мобильных устройств), находящихся в  

беседке на придомовой территории МКД (п. 7.1 Акта фиксации недостатков от 02.08.2022 г.);  

1.7. Устранить засорение дренажа системы кондиционирования при входе в холл  

первого этажа МКД (п. 10.2 Акта фиксации недостатков от 02.08.2022 г.); 

1.8.Произвести наладку противопожарной системы, устранить повреждения: обрыв  шлейфов клапанов огнезащитных ОЗК 55-59, 6-10, 53-57, 15-19, 20-24, 23-27, 55-59; обрыв  шлейфов сигнализации дымоудаления С2000-СП2Ю, С2000-СП4 №№ 42-46, 78-82; обрыв  шлейфов сигнализации ПД 61-65, 70-74; короткое замыкание шлейфов сигнализации ПД 64- 68; устранить дефекты подпора воздуха вентиляционной системы ПД; восстановить  работоспособность грузовых лифтов после отбоя сигнала пожара (п. 14.2 Акта фиксации  недостатков от 02.08.2022 г.);  

1.9. Заменить уплотнитель на противопожарных дверях, отделяющих лифтовые холлы  на этажах (п. 14.6 Акта фиксации недостатков от 02.08.2022 г.);  

1.10. Восстановить работоспособность противопожарных ворот (2 шт.) между -1 и -2  этажами (п. 14.10 Акта фиксации недостатков от 02.08.2022 г.);  

1.11. Восстановить работоспособность системы противодымной защиты (решеток  подачи воздуха) (п. 14.11 Акта фиксации недостатков от 02.08.2022 г.);  

1.12. Восстановить работоспособность системы подогрева воздуха, подаваемого  системой подпора, в помещения безопасных зон на каждом этаже МКД (п. 14.12 Акта  фиксации недостатков от 02.08.2022 г.);  

1.13. Установить переносную лестницу в лифтовом холле на основном посадочном  этаже (п. 14.13 Акта фиксации недостатков от 02.08.2022 г.);  

1.14. Устранить дефект в работе световых указателей мест установки соединительных  головок для пожарной техники, мест установки пожарных кранов и огнетушителей в виде  постоянного нахождения световых указателей во включенном состоянии, обеспечить  автоматическое включение световых указателей лишь в случае пожарной тревоги (п. 14.15  Акта фиксации недостатков от 02.08.2022 г.);  

1.15.Выполнить работы по закрытию крышками приборов пожарной автоматики,  расположенных за подвесным потолком (п. 14.29 Акта фиксации недостатков от 02.08.2022  г.);  

1.16. Восстановить отсутствующую часть (подвес) декоративной инсталляции на 1-м  этаже холла, зона лобби (п. 15.3 Акта фиксации недостатков от 02.08.2022 г.).  

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МСК- ГРУПП" (ИНН 

<

***>) в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАУЭРС ГРАД" (ИНН 

<

***>) расходы по уплате  государственной пошлины в размере 6 000 (шесть тысяч) рублей.  

Решение может быть обжаловано в месячный срок в Девятый Арбитражный  апелляционный суд.  

Судья К.М.Хабарова