32/2022-74002(1) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

Именем Российской Федерации 

 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А51-4031/2022

г. Владивосток

13 апреля 2022 года

Арбитражный суд Приморского края в составе судьи Овчинникова В.В.,  

рассмотрев в судебном заседании дело по иску МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ КЛУБНАЯ СИСТЕМА"  УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

к Индивидуальному предпринимателю ФИО1 об устранении недостатков 

 Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, суд  

р е ш и л:

Обязать Индивидуального предпринимателя ФИО1  устранить недостатки, а именно:  

установить на Объектах исправные Систему пожарной сигнализации, Систему  оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, использовав для этого  оборудование и материалы, указанные в приложении № 1 к Договорам №№ 31/21 от  26.02.2021 года, № 32/21 от 26.02.2021, № 33/21 от 26.02.2021 (Локальному ресурсному  сметному расчету) и в Актах о приемке выполненных работ от 12.05.2022 г. по  указанным Договорам на следующих объектах:  

клуб с.Глуховка: - аккумулятор 12В 12А/час 2 штуки - розетка 1ая с з/к накл. 1 штука 

- приемно-контрольный прибор охранно-пожарной сигнализации ПКП Сигнал 20М 1  штука  

- пульт контроля и управления С-2000М 1 штука - контрольно пусковой блок С2000КПБ 1 штука 

- светильник аварийного освещения «Skat LT-23301ed» 1 штука  - прокат л/к 0,5*1250*2500 RAL9003 (сигн.бел) 1 штука  

- устройство коммутационное УК-ВК/12 1 штука - блок бесберебойного питания ИВЭПР 12/5 К2 1 штука - оповещатель Маяк-12КП 2 штуки - оповещатель ПКИ-1 «Иволга» 3 штуки 

- световой пожарный оповещатель «Топаз 12В Выход» - 3 штуки  - извещатель пожарный дымовой ИП 212-141 - 6 штук  

- извещатель пожарный тепловой ИП 103 5/4 2 штуки - извещатель пожарный ручной ИПР-ЗСУ - 3 штук - щит с монтажной панелью ЩМП-00 1 штука - выключатель нагрузки ВН-32 IP 40А 1 штука - коробка для автомата 2 штуки 

- коробка КС-4М 8 штук  -короб 20x10 30 метром  - короб 25x16 10 метров  - короб 40x25 4 метра  

- кабель ВВГнг(А) FRLS 3x1,5 - 15 метров - кабель КПСЭнг(А) FRLS 1x2x0,75 - 115 метров - кабель КПСЭнг(А) FRLS 1x2x0,5 - 150 метров; 

Клуб с.Кроуновка  

-аккумулятор 12В 12А/час 2 штуки - розетка 1ая с з/к накл. 1 штука 

- приемно-контрольный прибор охранно-пожарной сигнализации ПКП Сигнал 20М 1  штука  

- пульт контроля и управления С-2000М 1 штука  - контрольно пусковой блок С2000КПБ 1 штука  - светильник аварийного освещения «Skat LT-23301ed» 1 штука  

- прокат л/к 0,5*1250*2500 RAL9003 (сигн.бел) 1 штука 

- устройство коммутационное УК-ВК/12 1 штука  - блок бесберебойного питания ИВЭПР 12/5 К2 1 штука  

- оповещатель Маяк-12КП 2 штуки - оповещатель ПКИ-1 «Иволга» 8 штук - световой пожарный оповещатель «Топаз 12В Выход» - 9 штук - извещатель пожарный дымовой ИП 212-141 - 50 штук - извещатель пожарный ручной ИПР-ЗСУ - 7 штук - щит с монтажной панелью ЩМП-00 1 штука 

- выключатель нагрузки ВН-32 IP 40А 2 штуки  - коробка для автомата 2 штуки  

- коробка КС-4М 40 штук - коробка КРТП 10-2 2 штуки - короб 20x10 400 метров - короб 25x16 200 метров - короб 40x25 50 метров 

- труба винипластовая диаметром 40 мм - 4 метра  - кабель ВВГнг(А) FRLS 3x1,5 - 20 метров  

- кабель КПСЭнг(А) FRLS 1x2x0,75 - 300 метров  - кабель КПСЭнг(А) FRLS 1x2x0,5 - 700 метров;  - кабель КСРЭВнг(А) FRLS 10x0,5 - 60 метров  

Клуб с.Николо-Львовское  

-аккумулятор 12В 12А/час 2 штуки -розетка 1ая с з/к накл. 1 штука 

- приемно-контрольный прибор охранно-пожарной сигнализации ПКП Сигнал 20М 1  штука  

- пульт контроля и управления С-2000М 1 штука - контрольно пусковой блок С2000КПБ 1 штука - светильник аварийного освещения «Skat LT-23301ed» 1 штука 

- прокат л/к 0,5*1250*2500 RAL9003 (сигн.бел) 1 штука  - устройство коммутационное УК-ВК/12 1 штука  

- блок бесберебойного питания ИВЭПР 12/5 К2 1 штука  - оповещатель Маяк-12КП 2 штуки  

- оповещатель ПКИ-1 «Иволга» 4 штуки - световой пожарный оповещатель «Топаз 12В Выход» - 4 штуки 

 

- извещатель пожарный дымовой ИП 212- 141 - 16 штук  

- извещатель пожарный ручной ИПР-ЗСУ - 4 штуки - щит с монтажной панелью ЩМП-00 1 штука - выключатель нагрузки ВН-32 1Р 40А 2 штуки - коробка для автомата 2 штуки - коробка КС-4М 10 штук - короб 20x10 80 метров - короб 25x16 20 метров - короб 40x25 10 метров - кабель ВВГнг(А) FRLS 3x1,5 - 20 метров - кабель КПСЭнг(А) FRLS 1x2x0,75 - 180 метров - кабель КПСЭнг(А) FRLS 1x2x0,5 - 200 метров; 

Обязать Индивидуального предпринимателя ФИО1  передать Заказчику проектно-сметную документацию, акты ввода в эксплуатацию и  специальные эксплуатационные инструкции на системы пожарной сигнализации,  оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, смонтированные в клубах  с.Глуховка, с. Кроуновка, с. Николо-Львовское, а также журналы эксплуатации  указанных систем противопожарной защиты и документы на используемое при монтаже  систем оборудование (паспорта, инструкции).  

 Взыскать с Индивидуального предпринимателя ФИО1  в пользу МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ  "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ КЛУБНАЯ СИСТЕМА" УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО  ОКРУГА судебные расходы в сумме 6000 рублей государственной пошлины.  

 Взыскать с ФИО1 в пользу МУНИЦИПАЛЬНОГО  БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ КЛУБНАЯ  СИСТЕМА" УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 107 100 рублей расходов на  проведение обследования пожарной сигнализации.  

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу. 

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Приморского края в  течение месяца со дня его принятия в Пятый арбитражный апелляционный суд и в  Арбитражный суд Дальневосточного округа в срок, не превышающий двух месяцев со  дня вступления решения в законную силу, при условии, что оно было предметом  рассмотрения апелляционной инстанции.  

 Судья Овчинников В.В. 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначействоДата 12.01.2022 1:22:51 Кому выдана Овчинников Василий Васильевич