АРБИТРАЖНЫЙ СУД МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ Резолютивная часть

Дело № А37-5/2023

г. Магадан

14 августа 2023 г.

Арбитражный суд Магаданской области в составе судьи Е.А. Астаховой, при ведении  протокола судебного заседания до перерыва секретарем судебного заседания  ФИО1, после перерыва секретарем судебного заседания ФИО2,  рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению администрации Ольского  муниципального округа Магаданской области (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>,  адрес: 685910, Магаданская область, Ольский район, пгт. Ола, пл. Ленина, д. 4)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания  «СТРОЙАЛЬЯНС» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 630009,  

<

...>)  

об обязании устранить недостатки работ по инвестиционному контракту от 31.08.2015   № 41М/2015  

Руководствуясь статьями 110, 156, 167-170, 174, 176, 180, 181 Арбитражного  

процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

РЕШИЛ:

1. Обязать общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания  «СТРОЙАЛЬЯНС» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) безвозмездно  устранить недостатки работ в рамках гарантийных обязательств по  инвестиционному контракту от 31.08.2015 № 41М/2015 на строительство объекта  «Пять двухквартирных одноэтажных жилых домов в с. Тауйск» в доме № 16 по  ул. Янская в с. Тауйск в течение трех месяцев со дня вступления решения в  законную силу, а именно:  

1) стропильная система, покрытие: 

- произвести замену деревянных элементов верхнего пояса ферм;  - произвести замену деревянных элементов нижнего пояса ферм;  

- произвести замену части стоек и вертикальных связей в деревянных конструкциях  ферм;  

- произвести замену обрешетки верхнего пояса ферм; - произвести устройство огнезащитного покрытия деревянных ферм; 

- произвести устройство пароизоляции под кровельное покрытие;  - произвести замену кровельного покрытия;  

- произвести демонтаж негодного и устройство нового утеплителя;  - произвести устройство пароизоляции слоя утеплителя;  

2) вентиляция и отопление: - произвести замену вентиляционных труб; - произвести замену печных труб котла системы отопления; 3) внутренняя отделка: - произвести замену наружного слоя гипсокартона (потолок); - произвести шпатлевание и покраску потолков; - произвести демонтаж простых обоев; - произвести ремонт отделочного слоя стен; - произвести оклейку стен обоями. 

Исполнительный лист выдать по заявлению взыскателя после вступления решения в  законную силу.  

2. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания  «СТРОЙАЛЬЯНС» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального  бюджета госпошлину в размере 6 000 рублей 00 копеек. Исполнительный лист  выдать налоговому органу после вступления решения в законную силу.  

3. Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня его принятия в Шестой  арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Магаданской области.  

4. Решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Дальневосточного округа  через Арбитражный суд Магаданской области при условии, что оно было предметом  рассмотрения Шестого арбитражного апелляционного суда или суд апелляционной  инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной  жалобы.  

Судья Е.А. Астахова  

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 16.02.2023 0:27:00

Кому выдана Астахова Елена Александровна