Арбитражный суд Московской области 107053, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.18 http://asmo.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А41-49956/2022

г. Москва

16 января 2024 года.

Судья Арбитражного суда Московской области Машин П.И., при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело А41-49956/2022 по иску ООО «БЛЕСК- СЕРВИС» (ОГРН 

<

***>) к ООО «Талер» (ОГРН 

<

***>) об обязании устранить  недостатки строительства,  

с участием в деле третьих лиц – ООО «РСУ-КОРОЛЕВ» и временного управляющего  ФИО2,  

при участии: согласно протоколу, 

Руководствуясь статьями 110, 167-170, статьей 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

Заменить наименование ответчика по делу № А41-49956/2022 - ООО «ГРАНЕЛЬ» на ООО  

«Талер» (ОГРН 

<

***>). 

Обязать ООО «Талер» в течение 30 дней с даты вступления решения суда в законную силу  

безвозмездно выполнить гарантийные обязательства, а именно: 2.1. По адресу МО, 

<

...>: 

- Устранить проседание отмостки в месте примыкания к фасаду дома, устранить  

образование провала в связи с разрушением щебеночной подушки, восстановить щебеночную  

подушку отмостки. 

- Устранить разрушение покрытия из керамической плитки на пандусах, ступенях и  

верхних площадках крылец подъездов № 2, № 3. 

- Устранить нарушение наполнения и герметичности межсекционного деформационного  

шва между группами подъездов № 1 и № 2. - Устранить проседание покрытия из брусчатки вдоль всего дома. 

- Устранить нарушение целостности конструкции кровли крыши в районе расположения  

квартир 16, 30, 32, 48. 

- Устранить нарушение целостности покрытия и уклона козырька входной группы  

(подъезд 2), устранить отслоение и разрушение штукатурно - окрасочного слоя в подъезде между  

первым и вторым этажом. 

- Устранить нарушение гидроизоляции фундамента и стен в подвальных помещениях  

(ниже отметки 0.0). 

2.2. По адресу МО, 

<

...>:  

- Устранить нарушение наполнения и герметичности межсекционного деформационного  

шва (с обеих сторон здания) между подъездными группами № 1 и № 2, устранить разгерметизацию  

шва в районе квартиры № 24. 

- Устранить нарушение целостности конструкции кровли в районе расположения квартир  

 № 24, № 36, № 115. 

- Устранить нарушение целостности покрытия и уклона козырька входной группы  

(подъезд 2), устранить отслоение и разрушение штукатурно - окрасочного слоя в подъезде между  

первым и вторым этажом. 

- Устранить нарушение плиточного покрытия и разрушение бетонного основания крылец,  

подъездные группы № 2, № 3, № 4. 

2.3. По адресу МО, 

<

...>:  

- Устранить нарушение целостности плиточного покрытия на ступенях входной группы и  

пандусе, отслоение напольной плитки, разрушение бетонного основания, подъездные группы № 1,  

 № 2. 

- Устранить нарушение целостности конструкции кровли крыши в районе расположения  

квартиры № 44. 

2.4. По адресу МО, 

<

...>:  

- Устранить нарушение целостности конструкции кровли крыши в районе расположения  

квартиры № 40. 

- Устранить нарушение целостности плиточного покрытия на ступенях входной группы и  

пандусе, отслоение напольной плитки, разрушение бетонного основания, подъездные группы № 1,  

 № 2, № 3, № 4. 

- Устранить провалы в тротуарной плитке возле подъема № 1 в районе примыкания к  

отмостке. 

2.5. По адресу МО, 

<

...>:  

- Устранить разрушение штукатурно - окрасочного слоя всех декоративных элементов  отделки углов здания, а также разрушение декоративной полосы между первым и вторым этажами  по всему периметру дома.  

- Устранить нарушение примыкания кровельного покрытия козырька входной группы  подъезда № 3 и отсутствие уклона в сторону слива, а также отслоение и разрушение штукатурно -  окрасочного слоя в подъезде между первым и вторым этажом.  

- Устранить многочисленные провалы тротуарной плитки в районе расположения  подъездов № 1-4.  

- Устранить нарушение гидроизоляции фундамента и стен в подвальных помещениях  (ниже отметки 0.0).  

- Устранить нарушение целостности конструкции кровли крыши в районе расположения  квартир № 33, № 37, № 64.  

В случае неисполнения ООО «Талер» (ОГРН 

<

***>) решения суда в течение  установленного срока в соответствии с ч. 3 ст. 174 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации предоставить право ООО «БЛЕСК-СЕРВИС» (ОГРН 

<

***>)  осуществить соответствующие действия по устранению указанных недостатков строительства с  последующим взысканием с ответчика понесенных расходов, связанных с неисполнением  решения суда.  

Взыскать с ООО «Талер» (ОГРН 

<

***>) в пользу ООО «БЛЕСК-СЕРВИС» (ОГРН  

<

***>) 6000 руб. расходов по оплате государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца в Десятый арбитражный  апелляционный суд, вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия если не  подана апелляционная жалоба.  

Судья П.И. Машин