139_26602035 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 

115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А40-75069/20-139-561

28 сентября 2020 года

г. Москва

  Арбитражный суд города Москвы в составе судьи Вагановой Е.А.  

при ведении протокола судебного заседания секретарем Бруяко Т.Г.  рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению (исковому заявлению)  

Акционерного общества «Производственный комплекс ХК Электрозавод» (107023,  Москва город, улица Электрозаводская, 21, ОГРН: 1027700157418, Дата присвоения  ОГРН: 26.08.2002, ИНН: 7718183890)  

к МТУ Ростехнадзора (123056, Москва город, улица Красина, дом 27, корпус 1, , ОГРН:  1117746644400, Дата присвоения ОГРН: 19.08.2011, ИНН: 7703750144)  

о признании незаконным предписание от 03.02.2020 № 11-25/2.3, в части требований,  указанных в п. № 2, № 4, № 9, № 13  

при участии: от заявителя – Живичкина Ю.М., дов. № Д-71 от 20.07.2020; от ответчика – Муза Ю.А., дов. № 771 от 10.06.2020; 

руководствуясь статьями 4, 29, 49, 51, 64, 65, 71, 75, 81, 110, 123, 156, 167-170,  197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд   

РЕШИЛ:

Признать недействительным предписание Межрегионального технологического  управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному  надзору от 03.02.2020 № П-25/2.3 об устранении выявленных нарушений требований  промышленной безопасности, в части требований, установленных пунктами 2 (в части  отсутствия положительных заключений экспертиз промышленной безопасности,  внесенных в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности, в отношении  технических устройств: наружный надземный газопровод протяженностью L= 1565,46  п.м; внутренних распределительных газопроводов котельной, цехов №  17.18.19.21.22.23,30.35: газопроводов и газового оборудования нагревательных печей,  установленных в цехах №№ 21,30; газопроводов и газового оборудования постов  газовой резки, установленных в цехах № 17.18,19,22.23,30,35), 4, 9 (в части  представления сведений о трубопроводе пара в пределах котельной рег.9061) и 13  предписания.  

П роверено на соответствие действующему законодательству.  

Взыскать с Межрегионального технологического управления Федеральной  службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в пользу  

Акционерного общества «Производственный комплекс ХК Электрозавод» расходы по  уплате государственной пошлины в размере 3 000 (три тысячи) руб.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца с даты принятия в Девятый  арбитражный апелляционный суд.  

Судья: Е.А. Ваганова