АРБИТРАЖНЫЙ СУД КАМЧАТСКОГО КРАЯ 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А24-5855/2023

г. Петропавловск-Камчатский

18 июля 2024 года

Арбитражный суд Камчатского края в составе судьи Ищук Ю.В., при ведении  протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Рыжовой А.А.,  рассмотрев в открытом судебном заседании дело  

по иску общества с ограниченной ответственностью управляющей  

компании «Высота» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 

к фонду капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского  

края (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 

об обязании устранить недостатки работ, 

третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора,  

на стороне ответчика, общество с ограниченной ответственностью «Совремстрой» (ИНН  

4101138394), союз «Соморегулируемая организация строителей Камчатки» (ИНН  

4101099353), при участии: 

от истца: ФИО1 – представитель по доверенности от 25.01.2024  

(сроком по 31.12.2024), диплом, 

от ответчика: ФИО2 – представитель по доверенности от 25.06.2024 

 № 39/2024 (сроком по 31.12.2024), диплом, 

от общества: не явились, 

от союза: ФИО3 – представитель по доверенности от 09.01.2024  

 № 68 сроком по 31.12.2024, диплом, 

Руководствуясь статьями 167–171, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

решил:

иск удовлетворить частично. 

Обязать фонд капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края в  течение двух месяцев со дня вступления решения в законную силу обеспечить  выполнение работ по устранению недостатков работ по капитальному ремонту кровли  многоквартирного жилого дома № 36А по ул. Максутова г. Петропавловск-Камчатского, а  именно:  

 - закрепить антенные мачты; в местах примыкания антенных мачт к кровле  уложить герметизирующий слой (фартук);  

 - на вентиляционных шахтах в местах установки металлической прижимной рейки  заменить оштукатуренный слой; заменить деформированные прижимные рейки; уложить  герметизирующий слой (дополнительный слой кровельного материала);  

 - установить прижимные рейки в положение, предусмотренное проектом  (проектное положение);  

 - крепление стоек ограждения кровли выполнить с устройством дополнительного  водоизоляционного ковра согласно требованиям пункта 5.1.18 СП 17.13330.2017;  

- в районе первого подъезда дома устранить на поверхности кровли вздутие  верхнего слоя кровельного материала;  

 - в местах примыкания к вертикальным поверхностям выполнить наклонные  клиновидные бортики со сторонами от 50 до 100 мм из минераловатных плит  повышенной жесткости (с прочностью на сжатие при 10%-ной линейной деформации не  менее 60 кПа), цементно-песчаного раствора, асфальтобетона или других  теплоизоляционных негорючих материалов согласно требованиям пункта 5.1.17 СП  17.13330.2017.  

В удовлетворении исковых требований в остальной части отказать. 

Взыскать с фонда капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края  в пользу общества с ограниченной ответственностью управляющей компании «Высота»  56 000,00 руб. судебных расходов.  

Решение может быть обжаловано в Пятый арбитражный апелляционный суд через  Арбитражный суд Камчатского края в срок, не превышающий одного месяца со дня  принятия решения, а также в Арбитражный суд Дальневосточного округа в срок, не  превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу, при условии,  что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или  суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи  апелляционной жалобы.  

Судья Ю.В. Ищук