АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

 

03 мая 2024 года

 

Дело № А33-28720/2023

Красноярск

 

Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании 17 апреля 2024 года.

В полном объёме решение изготовлено 03 мая 2024 года.

 

Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Кошеваровой Е.А., рассмотрев в судебном заседании дело по иску краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Норильская межрайонная детская больница " (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

к обществу с ограниченной ответственностью "ТО-МЕД" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

об обязании заменить товар ненадлежащего качества,

в присутствии в судебном заседании:

от ответчика (посредством сервиса «Онлайн-заседания» информационной системы «Картотека арбитражных дел»): ФИО1, представителя по доверенности от 30.10.2023, личность удостоверена паспортом, наличие высшего юридического образования подтверждено дипломом,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО2, 

 

установил:

краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Норильская межрайонная детская больница" (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском к обществу с ограниченной ответственностью "ТО-МЕД" (далее – ответчик) об обязании заменить товар ненадлежащего качества, на товар, качество которого соответствует требованиям:

- контракта от 15.08.2022 № 22009109: Лестница-брусья с электронной регулировкой высоты ступней «Альтерстеп» по ТУ 9444-005-68709709-2013, Аппарат для роботизированной механотерапии нижних конечностей п ТУ 26.60.13-006-22636951-2017- Аппарат роботизированный для активно-пассивной механотерапии нижних и верхних конечностей «ORMED-Moto» по ТУ 32.50.50-009-22636951-2020, исполнение 1; Аппарат роботизированный для активно-пассивной механотерапии нижних и верхних конечностей «ORMED-Moto» по ТУ 32.50.50-009-22636951-2020, исполнение 2; Тренажер баланса «Трасм-М Стабило»; Тренажер «Беговая дорожка Биокинект»;

- контракта от 25.08.2022 № 22009674: Система для локомоторной терапии «СЛТ» по ТУ 9444-001-71328997-2011; Аппарат коротковолновой терапии Thermopulse с принадлежностями; Система электрокорпоральной магнитной стимуляции нервно-мышечного аппарата тазового дна «АВАНТРОН» по ТУ 9444-004-68709709-2013.

Исковое заявление принято к производству суда. Определением от 12.10.2023 возбуждено производство по делу.

При рассмотрении дела установлены следующие, имеющие значение для рассмотрения спора, обстоятельства.

Между обществом с ограниченной ответственностью «ТО-МЕД» (поставщик) и краевым государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Норильская межрайонная детская больница» (покупатель) заключен контракт № 22009109 от 15.08.2022, по условиям п. 1.1. поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные контрактом, осуществить поставку медицинских изделий  (код ОКПД – 32.50.50.190) (далее - оборудование) в соответствии со спецификацией (приложение N 1 к контракту) и надлежащим образом оказать услуги по доставке, разгрузке, сборке, установке, монтажу, вводу в эксплуатацию оборудования, обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов заказчика, эксплуатирующих оборудование и специалистов заказчика, осуществляющих техническое обслуживание оборудования, правилам эксплуатации и технического обслуживания оборудования в соответствии с требованиями технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) оборудования (далее - услуги), а заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные контрактом, принять и оплатить поставленное оборудование и надлежащим образом оказанные услуги.

Согласно п. 1.2 номенклатура оборудования и его количество определяются спецификацией (приложение № 1 к контракту), технические показатели - техническими требованиями (приложение № 2 к контракту).

Поставка оборудования осуществляется поставщиком с разгрузкой с транспортного средства в помещение, указанное заказчиком, по адресу: 663305, 

<

...> Октября, дом 12  (далее - Место доставки). Оказание услуг производится в месте доставки (п. 1.3.).

В соответствии с п. 2.2. цена контракта, составляет 7 499 250 руб. 00 коп.

Согласно п. 3.1.1. поставщик обязан поставить оборудование в строгом соответствии с условиями контракта в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки.

В соответствии с п. 3.1.3. и 3.1.3(1) поставщик обязан обеспечить обучение правилам эксплуатации (в соответствии с технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) оборудования) и проведение инструктажа специалистов заказчика, эксплуатирующих оборудование. Обеспечить инструктаж производителем или уполномоченным представителем производителя оборудования специалистов заказчика, осуществляющих техническое обслуживание оборудования в соответствии с требованиями технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) оборудования.

Кроме того, поставщик обязан:

- осуществлять сборку, установку, монтаж и ввод в эксплуатацию оборудования в помещении или месте эксплуатации оборудования, подготовленном в соответствии с требованиями технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) оборудования, с учетом класса электробезопасности и иных требований безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации (п. 3.1.5.);

- обеспечить соответствие поставляемого Оборудования и оказываемых Услуг требованиям качества, безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации (п. 3.1.6.).

- своими силами и за свой счет устранять допущенные недостатки при поставке оборудования и оказании услуг (п. 3.1.9.).

По условиям контракта заказчик вправе:

- осуществлять контроль соответствия качества поставляемого оборудования и качества оказанных услуг, сроков поставки оборудования и оказания услуг требованиям контракта (п. 3.4.4.);

- требовать от поставщика устранения недостатков, допущенных при исполнении контракта (п. 3.4.5.);

- отказаться от приемки некачественного оборудования и ненадлежащим образом оказанных услуг и потребовать безвозмездного устранения недостатков (п. 3.4.6.);

- привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения поставщиком обязательств по контракту требованиям, установленным контрактом (п. 3.4.7.).

В соответствии с п. 7.4. оказание услуг по сборке, установке и монтажу оборудования осуществляется при наличии подготовленного помещения или места эксплуатации с учетом класса электробезопасности и иных требований безопасности в соответствии с технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) оборудования и законодательством российской федерации и включает комплекс работ по расконсервации, установке, сборке и монтажу оборудования в соответствии с технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) оборудования.

Согласно п. 7.5. оказание услуг по вводу в эксплуатацию оборудования включает пусконаладочные работы, в том числе работы по наладке, настройке, регулировке, апробированию, инструментальному контролю соответствия выходных параметров оборудования.

Пунктом 7.8. предусмотрено, что для проверки предоставленных поставщиком результатов оказания услуг, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта, заказчик проводит экспертизу оказанных услуг в порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может проводиться силами заказчика или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

Поставщик гарантирует, что оборудование, поставленное по контракту, не имеет дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании оборудования в соответствии со спецификацией (приложение N 1 к контракту), техническими требованиями (приложение N 2 к контракту), технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) оборудования (п. 8.1.).

В соответствии с п. 8.3. поставщик гарантирует полное соответствие поставляемого оборудования условиям контракта, устранение неисправностей, связанных с дефектами производства, устранение неисправностей посредством замены запасных частей.

Согласно п. 8.2. и 8.4. поставщик предоставляет заказчику гарантии производителя (изготовителя) оборудования, оформленные соответствующими гарантийными талонами или аналогичными документами, подтверждающими надлежащее качество материалов, используемых для изготовления оборудования, а также надлежащее качество оборудования. Гарантия поставщика на поставленное оборудование составляет не менее  12 месяцев. гарантия производителя на оборудование составляет не менее 12 месяцев. Гарантийный срок начинает исчисляться со дня подписания соответствующего акта ввода оборудования в эксплуатацию, оказания услуг по обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов (приложение N 4 к Контракту).

В приложении № 1 к контракту согласована спецификация:

N п/п

Наименование Оборудования (марка, модель, год выпуска и другое)

Наименование Оборудования (в соответствии с регистрационным удостоверением)

Дата регистрации Оборудования и его регистрационный номер

Количество, в ед.

Цена за ед., включая Услуги, руб. 

Общая стоимость, включая Услуги, руб. 

1

2

3

4

5

6

7

1.

Тренажер для подъема по лестнице, с электропитанием

Лестница-брусья с электронной регулировкой высоты ступней «Альтерстеп» по ТУ 9444-005-68709709-2013

РЗН 2014/1927 от 15.09.2014

1

2 562450,00

2 562 450,00

2.

Тренажер для продолжительной пассивной разработки голеностопного сустава

Аппарат для роботизированной механотерапии нижних конечностей п ТУ 26.60.13-006-22636951-2017, вариант исполнения 

РЗН 2018/6937 от 16.03.2018

1

537 900,00

537 900,00

3.

Устройство для мотивации пациента во время терапии на тренажере, исполнение 1

Аппарат роботизированный для активно-пассивной механотерапии нижних и верхних конечностей «ORMED-Moto» по ТУ 32.50.50-009-22636951-2020

РЗН 2021/15482 от 04.10.2021

2

433 537,50

867 075,00

4.

Устройство для мотивации пациента во время терапии на тренажере, исполнение 2

Аппарат роботизированный для активно-пассивной механотерапии нижних и верхних конечностей «ORMED-Moto» по ТУ 32.50.50-009-22636951-2020

РЗН 2021/15482 от 04.10.2021

1

1 247 400,00

1 247 400,00

5.

Тренажер с вибрационной платформой

Тренажер баланса «Трасм-М Стабило»

РЗН 2018/7558 от 31.08.2018

1

1 522 950,00

1 522 950,00

6.

Устройство для тренировки функции ходьбы на беговой дорожке/эллиптическом тренажере, с ручным управлением

Тренажер «Беговая дорожка Биокинект»

РЗН 2018/7558 от 31.08.2018

1

761 475,00

761 475,00

В рамках контракта № 22009109 ответчик поставил истцу оборудование и оказал услуги на основании счетов-фактур и актов приемки-передачи оборудования: № 39 от 07.09.2022, № 42 от 07.09.2022, № 37 от 07.09.2022, № 38 от 07.09.2022, № 40 от 07.09.2022, № 41 от 07.09.2022.

 

Между обществом с ограниченной ответственностью «ТО-МЕД» (поставщик) и краевым государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Норильская межрайонная детская больница» (покупатель) заключен контракт № 22009674 от 25.08.2022, по условиям которого Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, осуществить поставку медицинских изделий  (код ОКПД – 26.60.13.190) (далее - Оборудование) в соответствии со Спецификацией (приложение N 1 к Контракту) и надлежащим образом оказать услуги по доставке, разгрузке, сборке, установке, монтажу, вводу в эксплуатацию Оборудования, обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов Заказчика, эксплуатирующих Оборудование и специалистов Заказчика, осуществляющих техническое обслуживание Оборудования, правилам эксплуатации и технического обслуживания Оборудования в соответствии с требованиями технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Оборудования (далее - Услуги), а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленное Оборудование и надлежащим образом оказанные Услуги.

Согласно п. 1.2 номенклатура Оборудования и его количество определяются Спецификацией (приложение N 1 к Контракту), технические показатели - Техническими требованиями (приложение N 2 к Контракту).

Поставка оборудования осуществляется поставщиком с разгрузкой с транспортного средства в помещение, указанное заказчиком, по адресу: 663305, 

<

...> Октября, дом 12  (далее - Место доставки). Оказание услуг производится в месте доставки (п. 1.3.).

В соответствии с п. 2.2. цена контракта, составляет 10 586 160 руб. 00 коп.

Согласно п. 3.1.1. поставщик обязан поставить Оборудование в строгом соответствии с условиями Контракта в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки.

В соответствии с п. 3.1.3. и 3.1.3(1) поставщик обязан обеспечить обучение правилам эксплуатации (в соответствии с технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Оборудования) и проведение инструктажа специалистов Заказчика, эксплуатирующих Оборудование. Обеспечить инструктаж производителем или уполномоченным представителем производителя Оборудования специалистов Заказчика, осуществляющих техническое обслуживание Оборудования в соответствии с требованиями технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Оборудования.

Кроме того, поставщик обязан:

- осуществлять сборку, установку, монтаж и ввод в эксплуатацию Оборудования в помещении или месте эксплуатации Оборудования, подготовленном в соответствии с требованиями технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Оборудования, с учетом класса электробезопасности и иных требований безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации (п. 3.1.5.);

- обеспечить соответствие поставляемого Оборудования и оказываемых Услуг требованиям качества, безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации (п. 3.1.6.).

- своими силами и за свой счет устранять допущенные недостатки при поставке Оборудования и оказании Услуг (п. 3.1.9.).

По условиям контракта заказчик вправе:

- осуществлять контроль соответствия качества поставляемого Оборудования и качества оказанных Услуг, сроков поставки Оборудования и оказания Услуг требованиям Контракта (п. 3.4.4.);

- требовать от Поставщика устранения недостатков, допущенных при исполнении Контракта (п. 3.4.5.);

- отказаться от приемки некачественного Оборудования и ненадлежащим образом оказанных Услуг и потребовать безвозмездного устранения недостатков (п. 3.4.6.);

- привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств по Контракту требованиям, установленным Контрактом (п. 3.4.7.).

В соответствии с п. 7.4. оказание Услуг по сборке, установке и монтажу Оборудования осуществляется при наличии подготовленного помещения или места эксплуатации с учетом класса электробезопасности и иных требований безопасности в соответствии с технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Оборудования и законодательством Российской Федерации и включает комплекс работ по расконсервации, установке, сборке и монтажу Оборудования в соответствии с технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Оборудования.

Согласно п. 7.5. оказание Услуг по вводу в эксплуатацию Оборудования включает пусконаладочные работы, в том числе работы по наладке, настройке, регулировке, апробированию, инструментальному контролю соответствия выходных параметров Оборудования.

Пунктом 7.8. предусмотрено, что для проверки предоставленных Поставщиком результатов оказания Услуг, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчик проводит экспертизу оказанных Услуг в порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может проводиться силами Заказчика или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

Поставщик гарантирует, что Оборудование, поставленное по Контракту, не имеет дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании Оборудования в соответствии со Спецификацией (приложение N 1 к Контракту), Техническими требованиями (приложение N 2 к Контракту), технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Оборудования (п. 8.1.).

В соответствии с п. 8.3. поставщик гарантирует полное соответствие поставляемого Оборудования условиям Контракта, устранение неисправностей, связанных с дефектами производства, устранение неисправностей посредством замены запасных частей.

Согласно п. 8.2. и 8.4. поставщик предоставляет Заказчику гарантии производителя (изготовителя) Оборудования, оформленные соответствующими гарантийными талонами или аналогичными документами, подтверждающими надлежащее качество материалов, используемых для изготовления Оборудования, а также надлежащее качество Оборудования. Гарантия Поставщика на поставленное Оборудование составляет не менее  12 месяцев. Гарантия производителя на Оборудование составляет не менее 12 месяцев. Гарантийный срок начинает исчисляться со дня подписания соответствующего Акта ввода Оборудования в эксплуатацию, оказания Услуг по обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов (приложение N 4 к Контракту).

В приложении № 1 к контракту согласована спецификация:

N п/п

Наименование Оборудования (марка, модель, год выпуска и другое)

Наименование Оборудования (в соответствии с регистрационным удостоверением)

Дата регистрации Оборудования и его регистрационный номер

Количество, в ед.

Цена за ед., включая Услуги, руб. 

Общая стоимость, включая Услуги, руб. 

1

2

3

4

5

6

7

1.

Система реабилитации нижних конечностей интерактивная

Система для локомоторной терапии «СЛТ» 

по ТУ 9444-001-71328997-2011

ФСР 2011/12477 от 10.08.2022

1

8 433 945,00

8 433 945,00

2.

Система коротковолновой диатермической терапии, профессиональная

Аппарат коротковолновой терапии Thermopulse с принадлежностями

ФСЗ 2011/10919 от 05.12.2019

1

1 153 425,00

1 153 425,00

3.

Система глубокой электромагнитной стимуляции тканей, профессиональная

Система электрокорпоральной магнитной стимуляции нервно-мышечного аппарата тазового дна «АВАНТРОН» по ТУ 9444-004-68709709-2013

РЗН 2014/1900 от 03.09.2014

1

998 790,00

998 780,00

10 586 160,00

В рамках контракта № 22009674 ответчик поставил истцу оборудование и оказал предусмотренные контрактами услуги согласно счетов-фактур и актов приемки-передачи оборудования: № 35 от 07.09.2022, № 36 от 07.09.2022, № 34 от 07.09.2022.

Счета-фактуры, акты приема-передачи оборудования по контракту, акты ввода оборудования в эксплуатацию размещены заказчиком в Единой информационной системе в сфере закупок (на официальном сайте системы — www.zakupki.gov.ru) в разделах по исполнению контрактов (в реестре контрактов), в свободном доступе.

С подписями счета-фактуры и акты истцом переданы ответчику, ответчиком представлены в материалы настоящего дела.

Истцом ответчику направлено требование (претензия) от 27.06.2023 № 2196 о замене товара ненадлежащего качества. Указанная претензия оставлена ответчиком без удовлетворения.

Ссылаясь на существенное нарушение требований к качеству товара, истец обратился в суд с рассматриваемым иском.

Исследовав представленные доказательства, оценив доводы присутствующих в заседании лиц, арбитражный суд пришел к следующим выводам.

В соответствии со ст. 526 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) по государственному или муниципальному контракту на поставку товаров для государственных или муниципальных нужд поставщик (исполнитель) обязуется передать товары государственному или муниципальному заказчику либо по его указанию иному лицу, а государственный или муниципальный заказчик обязуется обеспечить оплату поставленных товаров.

В силу статьи 506 Гражданского кодекса Российской Федерации  по договору поставки  поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

Согласно статье 516 Гражданского кодекса Российской Федерации, покупатель оплачивает поставляемые товары с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных договором поставки. Если соглашением сторон порядок и форма расчетов не определены, то расчеты осуществляются платежными поручениями.

В предмет доказывания по спору о взыскании задолженности по договору поставки входят факт поставки товара в надлежащем объеме и качестве, факт приемки и оплаты поставленного товара.

С учетом статьи 469 ГК РФ продавец обязан передать покупателю товар, качество которого соответствует договору купли-продажи. При отсутствии в договоре купли-продажи условий о качестве товара продавец обязан передать покупателю товар, пригодный для целей, для которых товар такого рода обычно используется. Если продавец при заключении договора был поставлен покупателем в известность о конкретных целях приобретения товара, продавец обязан передать покупателю товар, пригодный для использования в соответствии с этими целями.

Согласно статье 470 ГК РФ товар, который продавец обязан передать покупателю, должен соответствовать требованиям, предусмотренным статьей 469 настоящего Кодекса, в момент передачи покупателю, если иной момент определения соответствия товара этим требованиям не предусмотрен договором купли-продажи, и в пределах разумного срока должен быть пригодным для целей, для которых товары такого рода обычно используются.

В случае, когда договором купли-продажи предусмотрено предоставление продавцом гарантии качества товара, продавец обязан передать покупателю товар, который должен соответствовать требованиям, предусмотренным статьей 469 настоящего Кодекса, в течение определенного времени, установленного договором (гарантийного срока).

В соответствии со статьей 475 ГК если недостатки товара не были оговорены продавцом, покупатель, которому передан товар ненадлежащего качества, вправе по своему выбору потребовать от продавца:

соразмерного уменьшения покупной цены;

безвозмездного устранения недостатков товара в разумный срок;

возмещения своих расходов на устранение недостатков товара.

В случае существенного нарушения требований к качеству товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) покупатель вправе по своему выбору:

отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы;

потребовать замены товара ненадлежащего качества товаром, соответствующим договору.

При этом согласно статье  476 ГК РФ  в отношении товара, на который продавцом предоставлена гарантия качества, продавец отвечает за недостатки товара, если не докажет, что недостатки товара возникли после его передачи покупателю вследствие нарушения покупателем правил пользования товаром или его хранения, либо действий третьих лиц, либо непреодолимой силы.

На основании пункта 3 статьи 477 Гражданского кодекса Российской Федерации, если на товар установлен гарантийный срок, покупатель вправе предъявить требования, связанные с недостатками товара, при обнаружении недостатков в течение гарантийного срока.

Каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений (часть 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Бремя доказывания того, что недостатки (дефекты) обнаружены в пределах гарантийного срока, возлагается на истца.

Как следует из искового заявления, истец ссылается на поставку ответчиком товара ненадлежащего качества в рамках обоих заключенных между ними контрактов, которое выражается в следующем:

1) контракт № 22009109:

Лестница-брусья имеет отклонение по габаритным размерам (ДхШхВ) вместо 2800x1050x1600 мм. фактически 2490x890x1600, масса прибора вместо 320 кг, составляет не более 300 кг, потребляемая мощность вместо 250 Вт составляет не более 200. Аппарат для роботизированной механотерапии нижних конечностей не имеет дистанционного пульта управления (ручной пульт), максимальный уровень подвешивания сгибания вместо 49 град. составляет 50 град, максимальный уровень тыльного сгибания вместо 20 град. составляет 40 град, масса вместо 14 составляет 19 кг, размеры вместо 1000x370x450, составляют 900x440x700 (ДхШхВ). Аппарат роботизированный для активно-пассивной механотерапии нижних и верхних конечностей (исполнение 1) вместо диагонали дисплея панели управления 5,7 дюймов имеет размер 11,61дюйма, габаритные размеры вместо 900x638x1325, составляют 710x510x1060 (ДхШхВ). Аппарат роботизированный для активно-пассивной механотерапии нижних и верхних конечностей (исполнение 2) вместо диагонали дисплея панели управления 5,7 дюймов имеет размер 11,61дюйма, размеры вместо 900x638x1290, имеют меньшие размеры 710x510x1060 (ДхШхВ). Тренажер баланса имеет массу 44 кг, вместо требуемых 55 кг, габаритные размеры 1650x1650x1650 мм. (ДхШхВ) вместо 1100x1000x1440 мм. Тренажер «Беговая дорожка Биокинект» имеет больший размер диапазона, вместо 0.1 км/ч фактически представлен 0,2 км/ч, номинальная мощность вместо 1100 Вт, указано не более 2000 Вт, размеры в рабочем состоянии вместо в мм. 2300x1500x1340 (ДхШхВ) составляют 2200x1 100x1650.

2) контракт № 22009674:

Система для локомоторной терапии «СЛТ» имеет меньшую массу, вместо 1000 кг. не более 450 кг, вместо габаритных размеров см. (ДхШхВ) 350x215x250, фактически представлено 370х150х260. Аппарат коротковолновой терапии вместо габаритных размеров в мм. 560x980x560 (ДхШхВ) представлен 390x760x380 мм. Невозможность использования системы экстракорпоральной магнитной стимуляции «Авантрон» для детей, поскольку прибор укомплектован терапевтическим креслом вместо кушетки.

Истец ссылается на ст. 309 ГК РФ о необходимости исполнения обязательств надлежащим образом, ст. 469 ГК РФ об обязанности продавца передать товар надлежащего качества, ст. 475 ГК РФ о праве продавца требовать замены товара, ст. 477 ГК РФ об обязанности соблюдения сроков гарантийного обслуживания.

Из акта внеплановой проверки службы финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок Красноярского края от 09.02.2023 следует, что проверкой осуществлен анализ исполнения 2 контрактов на сумму 18 085 410 руб. В нарушение пункта 2 части 1 статьи 94, части 13.1 статьи 34 Закона № 44-ФЗ, п. 9.5 контракта № 22009674, оплата Учреждением части поставленного Оборудования в сумме 1 153 425,00 руб. осуществлена с нарушением установленного срока на 2 рабочих дня. Данное нарушение имеет признаки административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 7.32.5 КоАП РФ (стр. 8 акта проверки). В нарушение части 7 статьи 94 Закона № 44-ФЗ Учреждением осуществлена приемка Оборудования не соответствующего условиям контрактов № 22009109 и № 22009674. Данное нарушение имеет признаки административного правонарушения, предусмотренного частью 4, частью 10 статьи 7.32 КоАП РФ (стр. 11 акта проверки).

Представленные ответчиком в материалы дела счета-фактуры и акты приемки-передачи оборудования № 35 от 07.09.2022, № 42 от 07.09.2022, № 37 от 07.09.2022, № 38 от 07.09.2022, № 40 от 07.09.2022, № 41 от 07.09.2022  по контракту № 22009109 и № 35 от 22.09.2022, № 24 от 15.09.2022, № 23 от 15.09.2022 по контракту № 22009674 подписаны ответчиком без замечаний.

В в Единой информационной системе в сфере закупок (на официальном сайте системы — www.zakupki.gov.ru) в разделах по исполнению контрактов (в реестре контрактов), в свободном доступе в отчетности по контракту № 22009109 от 15.08.2022 истцом размещены счета-фактуры и акты приемки-передачи оборудования: № 39 от 07.09.2022, № 42 от 07.09.2022, № 37 от 07.09.2022, № 38 от 07.09.2022, № 40 от 07.09.2022, № 41 от 07.09.2022, в отчетности по контракту № 22009674 – счета-фактуры и акты приемки-передачи оборудования: № 35 от 07.09.2022, № 36 от 07.09.2022, № 34 от 07.09.2022.

Информация об успешном исполнении контрактов размещена заказчиком в сети ЕИС, где отражены соответствующие записи:

акт о приемке оборудования № 24 от 15.09.2022, который подписан уполномоченным лицом заказчика ФИО3 В разделе «Информация о ненадлежащем либо неисполнении контракта» указано «отсутствии нарушений и претензий к поставщику относительно качества и комплектности оборудований (номер реестровой записи № 2

<

***> 22 000117 0004)»,

20.09.2022 размещена информация с реестровой записью № 2

<

***> 22 000117 0024 от 14.09.2022 за подписью уполномоченного лица заказчика ФИО4, об объекте исполнения, источнике финансирования для оплаты и данные об исполнителе, с отметкой о соблюдении условий исполнения контракта,

03.10.2022 размещена информация в электронном виде с реестровой записью № 2

<

***> 22 000117 0027 за подписью уполномоченного лица заказчика ФИО5 об отсутствии со стороны Поставщика просрочки в исполнении обязательств, с отметкой «Исполнение по контракту/этапу контракта завершено».

Также на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок размещены документы:

- о приемке № 35 от 22.09.2022, к которому прикреплены 6 документов в формате PDF (акты приемки оборудования и ввода в эксплуатацию, счет фактура, акт экспертизы, регистрационное медицинское удостоверение) на оборудование «Система для локомоторной терапии «СЛТ»;

- о приемке № 26 от 19.09.2022, к которому прикреплены 4 документа в формате PDF акты приемки оборудования и ввода в эксплуатацию, счет фактура, акт экспертизы, регистрационное медицинское удостоверение на оборудование «Система реабилитации нижних конечностей»;

- о приемке № 23 от 15.09.2022 (испр. № 1 от 16.09.2022), к которому прикреплены 4 документа в формате PDF и Microsoft Word, акт приемки оборудования, акт экспертизы, счет-фактура на поставку оборудования «Аппарата коротковолновой терапии Thermopulse с принадлежностями».

В подразделе «История изменений» прикреплен документ о приемке № 23 от 15.09.2022, к которому в формате PDF прикреплены 10 документов (акты приемки оборудования и акты ввода в эксплуатацию, акты экспертизы, счета фактуры) на оборудование «Система электрокорпоральной магнитной стимуляции нервно-мышечного аппарата тазового дна «АВАНТРОН»».

Кроме того, заказчиком были составлены и подписаны акты ввода оборудования в эксплуатацию (проверка работоспособности), при составлении которых у заказчика не возникло сомнений в правильности поставленного товара.

Также суд отмечает, что на странице 8 абзаца 5 и 6 акта контрольного мероприятия от 09.02.2023 отражено: в рамках контрольного мероприятия произведен осмотр приобретенного оборудования в рамках контрактов № № 22009109 и 22009674 (акт осмотра от 25.01.2023 б/н), что при осмотре установлено: приобретенное оборудование находится в учреждении, все оборудование поставлено на учет и присвоены инвентарные номера, закреплены за материально-ответственным лицом), введены в эксплуатацию и на них нанесены инвентарные номера, что свидетельствует об использовании оборудования с момента ввода в эксплуатацию, тем самым указанное обстоятельство противоречит доводам истца о невозможности использования поставленного оборудования по назначению.

В соответствии с ч. 3 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для проверки предоставленных поставщиком товаров по контрактам на предмет их соответствия условиям контракта заказчик обязан провести экспертизу. Данная экспертиза проводится заказчиком своими силами либо с привлечением экспертов.

Кроме того, в соответствии с ч. 6 статьи 94 Закона № 44-ФЗ для приемки поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, заказчиком может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.

Как следует из Приказа № 140 от 22.03.2022, главный врач ФИО6 назначил ведущего инженера ФИО7 ответственным за приемку медицинского оборудования. ФИО7 приняла оборудование и подписала счета-фактуры и акты приемки оборудования по Контракту № 22009109 и счета-фактуры по контракту № 22009674, а также впоследствии проведена экспертиза о соответствии оборудования условиям контрактов.

Поскольку предметом контрактов являлась не только поставка оборудования, а также его ввод в эксплуатацию, обучение правилам пользования специалистов, эксплуатирующих медицинское оборудование, и специалистов, осуществляющих его техническое обслуживание, доводы истца о невозможности обнаружить расхождение в технических характеристиках на этапе использования оборудования признаются судом несостоятельными.

При указанных обстоятельствах возражения ответчика о том, что в течение всего срока эксплуатации оборудования, т.е. с сентября 2022 года по дату подачи иска (чуть больше 12 месяцев), заказчик использует товар по прямому назначению, претензий к качеству работы оборудования не направлял, требования гарантийного ремонта не предъявлялись, признаны судом обоснованными.

Акт  проверки от 09.02.2023, на который ссылается истец, выводов о некачественном оборудовании не содержит. Иных доказательств, свидетельствующих о недостатках полученного оборудования, истцом не представлено.

Поставленное оборудование по обоим контрактам работниками заказчика было принято, составлены акты приемки-передачи оборудования, акты ввода в эксплуатацию подписаны должностными лицами заказчика, а также счета-фактуры на поставленное оборудование. Исходя из начисленной амортизации в инвентарных карточках учета нефинансовых активов, представленных истцом, оборудование эксплуатируется.

Каких-либо претензий относительно ненадлежащего качества поставленного оборудования истец не обозначает.

Несмотря на неоднократные определения суда о даче пояснений по обстоятельствам дела, вынесение на обсуждение сторон вопроса о необходимости проведения судебной экспертизы, признании обязательной явки истца в судебное заседание, ни в одно из судебных заседаний истец не явился, пояснений о том, какие недостатки в качестве товара выявлены истцом, оценку характеристик товара, поставленного ответчиком, пояснений об обстоятельствах ввода в эксплуатацию и фактической эксплуатации товара (с учетом правового обоснования о наличии существенных недостатков товара, препятствующих его эксплуатации) не представил.

С учетом представленных в материалы дела доказательств и установленных судом обстоятельств, пояснений сторон суд пришел к выводу о том, что доводы истца о поставке товара ненадлежащего качества (существенного нарушения требований к качеству товара) не соответствуют действительности.

Таким образом, основания для удовлетворения исковых требований отсутствуют.

В силу части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Истцом при подаче иска оплачено 6 000 руб.  государственной пошлины по платежному поручению № 1313166 от 27.09.2023.

Учитывая результат рассмотрения, судебные расходы по оплате государственной пошлины подлежат отнесению на истца.

Настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством его размещения в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа (код доступа - ).

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 АПК РФ, Арбитражный суд Красноярского края 

 

РЕШИЛ:

в удовлетворении исковых требований отказать.

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.

 

Судья

Е.А. Кошеварова